## Planilha de Preços
ANEXO I - PLANLHA DE PREÇOS
Lote 01 - SERVIÇOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E BEBEDOUROS (Materiais e Mão de Obra).
Item | Descrição dos Serviços |  | Descrição dos Serviços | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total
1 | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 3 | 168.97 | 506.91
2 | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 108 | 186.26 | 20116.08
3 | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de18.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de18.000 btus/h | Und. | 18 | 197.74 | 3559.32
4 | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 18 | 231.48 | 4166.64
5 | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de30.000 btus/h | Serviço de manutenção preventiva na SPLIT de30.000 btus/h | Und. | 3 | 242.72 | 728.16
6 | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 170.56 | 170.56
7 | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 180.94 | 2171.28
8 | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 131.61 | 394.83
9 | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 273.32 | 819.96
10 | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de carga de gás devido perda do gás refrigerante na SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 314.89 | 314.89
11 | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 1680.35 | 1680.35
12 | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 351 | 4212
13 | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 410.01 | 1230.03
14 | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 420.37 | 1261.11
15 | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço e fornecimento e substituição do motor ventilador da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 431.08 | 431.08
16 | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 919.98 | 919.98
17 | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 1064.26 | 12771.12
18 | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 1167.07 | 3501.21
19 | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 1285.37 | 3856.11
20 | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do compressor da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 1545.05 | 1545.05
21 | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 70.22 | 70.22
22 | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 76.74 | 920.88
23 | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 87.18 | 261.54
24 | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 97.62 | 292.86
25 | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor na SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 486.39 | 486.39
26 | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 262.62 | 262.62
27 | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 273.02 | 3276.24
28 | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 283.69 | 851.07
29 | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 293.99 | 881.97
30 | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da chave contactora da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 304.54 | 304.54
31 | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 9.000 ou 12.000 btus/h | Und. | 13 | 432.17 | 5618.21
32 | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 494.43 | 1483.29
33 | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 587.24 | 1761.72
34 | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 597.63 | 597.63
35 | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de 9.000/12.000/18.000 ou 24.000 btus/h | Und. | 12 | 223.57 | 2682.84
36 | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 249.75 | 249.75
37 | Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congelamento da SPLIT de 9.000/12.000/18.000/24.000 ou 30.000 btus/h | Und. | 12 | 98.66 | 1183.92
38 | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 247.63 | 247.63
39 | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 263.41 | 3160.92
40 | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de18.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço da SPLIT de 18.000/24.000 ou 30.000 btus/h | Und. | 7 | 272.91 | 1910.37
41 | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 132.54 | 132.54
42 | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 12.000 ou 18.000 btus/h | Und. | 15 | 148.08 | 2221.2
43 | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 158.81 | 476.43
44 | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina da SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 220.75 | 220.75
45 | Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena na SPLIT de 9.000/12.000/18.000/24.000 ou 30.000 btus/h | Und. | 12 | 67.72 | 812.64
46 | Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento e instalação de acréscimo da tubulação de cobre frigorígena até 8 mt na SPLIT de 9.000/12.000/18.000/24.000 ou 30.000 btus/h | Und. | 12 | 170.73 | 2048.76
47 | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 9.000 btus/h sem acréscimo de linha frigorígena | Und. | 1 | 292.01 | 292.01
48 | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 12.000 btus/h sem acréscimo de linha frigorígena | Und. | 12 | 302.05 | 3624.6
49 | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 18.000 btus/h sem acréscimo de linha frigorígena | Und. | 3 | 312.32 | 936.96
50 | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 24.000 btus/h sem acréscimo de linha frigorígena | Und. | 3 | 366.49 | 1099.47
51 | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de instalação sem acréscimo de linha frigorígena na SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 30.000 btus/h sem acréscimo de linha frigorígena | Und. | 1 | 466.87 | 466.87
52 | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 9.000 btus/h com linha frigorígena adicional de até 8 mt | Und. | 1 | 374.74 | 374.74
53 | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 12.000 btus/h com linha frigorígena adicional de até 8 mt | Und. | 12 | 390.33 | 4683.96
54 | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 18.000 btus/h com linha frigorígena adicional de até 8 mt | Und. | 3 | 400.84 | 1202.52
55 | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 24.000 btus/h com linha frigorígena adicional de até 8 mt | Und. | 3 | 449.97 | 1349.91
56 | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de instalação com linha frigorígena adicional de até 8 mt na SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de instalação de SPLIT de 30.000 btus/h com linha frigorígena adicional de até 8 mt | Und. | 1 | 528.75 | 528.75
57 | Serviço de desinstalação de SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 9.000 btus/h | Und. | 1 | 174.23 | 174.23
58 | Serviço de desinstalação de SPLIT de | 12.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 12.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 12.000 btus/h | Und. | 12 | 189.96 | 2279.52
59 | Serviço de desinstalação de SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 200.53 | 601.59
60 | Serviço de desinstalação de SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 222.67 | 668.01
61 | Serviço de desinstalação de SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de desinstalação de SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 264.92 | 264.92
62 | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 9.000 ou 12.000 btus/h | Und. | 13 | 185.52 | 2411.76
63 | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de | 18.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 18.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 18.000 btus/h | Und. | 3 | 200.62 | 601.86
64 | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de | 24.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 24.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 24.000 btus/h | Und. | 3 | 261.83 | 785.49
65 | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de | 30.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 30.000 btus/h | Serviço de retirada de vazamento das tubulações frigorígenas na SPLIT de 30.000 btus/h | Und. | 1 | 292.83 | 292.83
66 | Serviço de fornecimento de controle remoto na SPLIT de | 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento de controle remoto na SPLIT de 9.000 btus/h | Serviço de fornecimento de controle remoto na SPLIT de 9.000/12.000/18.000/24.000 ou 30.000 btus/h | Und. | 15 | 232.65 | 3489.75
67 |  |  |  | Serviço de manutenção preventiva em bebedouros | Und. | 12 | 80.37 | 964.44
Total - LOTE 01 | [7 empty] | 123867.79
.

## Lista de Equipamentos
8ª SUPERINTENDÊNCIA
TIPO DE EQUIPAMENTO/ BTUS | MARCA | LOCALIZAÇÃO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | ALMOXARIFADO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | DEPOSITO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA/USA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | MOTORISTA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | SALA DE VIVÊNCIA
SPLIT 30.000 BTUS | ELETROLUX | AUDITÓRIO
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | AUDITÓRIO
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | AUDITÓRIO
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | AUDITÓRIO
SPLIT 09.000 BTUS | KOMECO | GRG/UMC
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG/UPO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG
SPLIT 18.000 BTUS | CONSUL | RECEPÇÃO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | PROTOCOLO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG/UTI
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | SL/APOIO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG/UTI
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG/UTI
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRG/SERVIDOR
SPLIT 18.000 BTUS | KOMECO | SALA DE REUNIÃO
SPLIT 18.000 BTUS | KOMECO | SALA DE REUNIÃO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD/UEP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD/UEP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD/UEP – S. DE REUNIÃO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD/UIP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD/UIP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRD
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRI
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRI/UAP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRI/UGE
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRR
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRR/USA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRR/UMA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRR/UDT
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRR / SECRETÁRIA
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | SR
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | SR
SPLIT 24.000 BTUS | KOMECO | SECRETÁRIA / SR
SPLIT 18.000 BTUS | KOMECO | GB
SPLIT 18.000 BTUS | KOMECO | SECRETARIA / GB
SPLIT 12.000 BTUS | KOMEKO | ASSESSORIA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | SL
SPLIT 18.000 BTUS | CONSUL | CP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | CP / APOIO
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | AJ
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA/UFN
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA/UGP
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA/UCB
SPLIT 12.000 BTUS | KOMECO | GRA/UCB
TIPO DE EQUIPAMENTO | MARCA | LOCAL
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO GARRAFÃO (20 LITROS) COM 02 TORNEIRAS | IBBL | TERREO
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO GARRAFÃO (20 LITROS) COM 02 TORNEIRAS | ESMALTEC | 1º ANDAR
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO GARRAFÃO (20 LITROS) COM 02 TORNEIRAS | IBBL | 2º ANDAR
BEBEDOURO DE ÁGUA TIPO GARRAFÃO (20 LITROS) 02 TORNEIRAS | IBBL | 3º ANDAR
9000 | 1
12000 | 36
18000 | 6
24000 | 6
30000 | 1