COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional  -  M I

TERMOS DE REFERÊNCIA

elaborar Estudo de Viabilidade TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL E CONSOLIDAR O ANTEPROJETO de engenharia DA ALTERNATIVA SELECIONADA, VISANDO o PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA  da FRONTEIRA SECA ESTADUAL, SITUADA NA bacia hidrográfica dOs RIOS CANINDÉ/PIAUÍ, no estado dO PIAUÍ.

BRASÍLIA

Fevereiro/2014

FOR - 101/2002-01-01

SUMÁRIO

1.	FINALIDADE	2

2.	JUSTIFICATIVA	2

3.	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	2

4.	CONCEITUAÇÃO	2

5.	COMPETÊNCIAS	4

6.	LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO	4

7.	INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS	4

8.	ESCOPO DOS SERVIÇOS	5

9.	VALOR DA CONTRATAÇÃO	13

10.	PRAZO DE EXECUÇÃO	13

11.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	14

12.	HABILITAÇÃO	14

13.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	15

14.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS	20

15.	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	23

16.	REAJUSTAMENTO	25

17.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26

18.	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	26

19.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	28

20.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	29

21.	RECEBIMENTO DO OBJETO	33

22.	CONDIÇÕES GERAIS	33

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE	36

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIVATIVO PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA	37

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DA VIABILIDADE	38

ANEXO IV- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO ANTEPROJETO	47

ANEXO V- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA	57

ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE	58

ANEXO VII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DA VIABILIDADE	64

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO ANTEPROJETO	66

ANEXO IX- ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE	67

ANEXO X - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA	68

ANEXO XI - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA	70

ANEXO XII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA	76

ANEXO XIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL	90

ANEXO XIV – MAPA DE LOCALIZAÇÃO	91

FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios, principais condições contratuais e fornecer informações que permitam a elaboração do edital, a apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para elaborar o Estudo de Viabilidade Técnica,  Econômica e Ambiental, com elaboração do AIA, e consolidar os Anteprojetos de Engenharia da alternativa selecionada, numa área de 138.514,00 km2 , localizada  na bacia hidrográfica dos rios Canindé/Piauí.

# JUSTIFICATIVA

Justifica-se a contratação dos serviços em questão, para se obter os elementos necessários  à implantação da obra que tem por objetivo garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, que é meta estratégica do Governo Federal, o que possibilitará o abastecimento de água à população em áreas urbanas e rurais, além de garantir o abastecimento de água para dar sustentabilidade ao desenvolvimento das atividades de pecuária,  agroindústria e implantação de pequenas hortas para as comunidades.

# FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

## A licitação reger-se-á pelo disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

## O critério de julgamento adotado será do tipo “Técnica e Preço”, pelos motivos e justificativas a seguir:

### O critério de julgamento do tipo “Técnica e Preço” é legalmente amparado pelo art. 46 da Lei nº 8.666/93 para ser utilizado na contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares, tais como de viabilidade, e de projetos básico e executivo. É o critério de seleção em que a proposta mais vantajosa para a Administração é aquela em que se conjuga preço e qualidade por meio da maior média ponderada das notas obtidas nas propostas técnica e financeira.

### Para essa natureza de serviços, predominantemente intelectual, a proposta mais vantajosa buscada pela Administração é aquela que reflete melhor desempenho e qualidade técnica da licitante no serviço a ser prestado, aliados a menor preço, mas não sendo necessariamente a proposta de menor preço. Além da onerosidade, as questões técnicas serão apreciadas. Assim sendo, nem sempre a proposta de menor preço será a mais vantajosa para a Administração Pública.

# CONCEITUAÇÃO

## Nestes Termos de Referência são utilizados os termos e expressões relacionadas a seguir, com os seguintes significados e interpretações:

- Termos de Referência - TR - conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado trabalho ou serviço a ser executado;

- Serviços Similares - estudos de caráter multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos hídricos, com enfoques nas questões de inserção regional, gestão ambiental e gestão de recursos naturais, em nível de estudo de viabilidade;

- Estudo de Viabilidade - documento destinado a demonstrar a viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental de um projeto específico, com eleição da alternativa de maior consistência nos planos avaliados;

- Anteprojeto de Engenharia - conjunto de informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto de um projeto especifico, definindo sua concepção e permitindo sua estimativa de custo global de referência, concebido a partir de estudos preliminares, dados e informações de estudos anteriores já aprovados;

- Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e de adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da  obra e a  definição  dos métodos e prazos de execução;

- Projeto Executivo - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes e as da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;

- Avaliação de Impacto Ambiental - AIA - estudos básicos dos meios físico, biótico e antrópico que visam a caracterização e a viabilidade ambiental do empreendimento, para subsidiar a eleição da alternativa mais viável de desenvolvimento e projeto de um empreendimento;

- Estudo de Impacto Ambiental - EIA/RIMA – estudos e caracterização de impactos ambientais, suas avaliações e a formulação dos consequentes programas de mitigação e/ou potencialização exigidos pela legislação ambiental brasileira;

- Especificação Técnica - documentação destinada a fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais. Assim como a definição do serviço, a descrição do método construtivo, bem como o controle tecnológico e geométrico;

- Programa de Trabalho - documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos;

- Cronograma - representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou preços;

- Contrato - documento que define as obrigações das partes com relação à execução dos serviços, subscrito por ambas: Codevasf e Consultora;

- Consultora - empresa (ou consórcio de empresas) de consultoria em engenharia, interessada na execução dos serviços objeto destes Termos de Referência;

- Fiscalização - equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização e o acompanhamento do contrato de execução de obras; e

- Nota de Empenho - documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se referem estes Termos de Referência, por intermédio das seguintes unidades:

### Compete à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 7ª  Superintendência Regional, os serviços do Estudo de Viabilidade, por intermédio da Gerência de Estudos e Projetos (AD/GEP);

### Compete à Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, e de forma integrada com a 7ª  Superintendência Regional, os aspectos ambientais, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente (AR/GMA);

### Compete à 7ª Superintendência Regional da Codevasf, por intermédio da Unidade Regional de Estudos e Projetos – 7ª GRD/UEP, fiscalizar, sob a coordenação da Gerência de Estudos e Projetos - AD/GEP, o andamento dos serviços de campo.

# LOCALIZAÇÃO E ACESSO AO PROJETO

## A área de estudo está delimitada pelas bacias hidrográficas dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluente pela margem direita do Rio Parnaíba, no estado do Piauí e do município de Remanso situado nas margens do lago do reservatório de Sobradinho, no estado da Bahia.

## O acesso, por via aérea, pode ser feito até a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco e a seguir por meio da rodovia federal BR-235 até a cidade de Remanso, no estado da Bahia e a seguir por meio da rodovia federal BR-324 até a cidade de São Raimundo Nonato, localizado nas proximidades da nascente do rio Piauí. O Mapa do anexo XIV apresenta a localização e o acesso à área do Projeto.

# INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

## Documentos Disponíveis.

### Estudos realizados e que deverão subsidiar a elaboração dos estudos, os quais se encontram, em meio digital, junto aos documentos de licitação: Plano de Integração das Bacias Hidrográficas do Piauí: Aproveitamento das Infra-Estruturas Existentes, Irrigação e Abastecimento Hídrico da Fronteira Seca Estadual, elaborado pela COBA – Consultores de Engenharia e Ambiente, em setembro de 2008, para o Ministério da Integração Nacional – MI / IICA BRASIL e SEMAR / PI.

### Documentos técnicos de referência:

- Caderno de Encargos da Codevasf;  e

- Modelo de pastas cadastrais.

### Os documentos relacionados no subitem 7.1.2 que estão disponíveis no acervo da Biblioteca da Codevasf, para consulta, poderão ser reproduzidos, cabendo o ônus de reprodução aos interessados.

# ESCOPO DOS SERVIÇOS

## O escopo do serviço, objeto deste termo de referência, diz respeito à contratação de consultoria para  elaborar os Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental e consolidar os Anteprojetos de Engenharia da alternativa selecionada, numa área de 138.514,00 km2, com o objetivo de garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluentes pela margem direita do rio Parnaíba e da área do município de Remanso no estado da Bahia, visando o abastecimento de água à população em áreas urbanas e rurais e dessedentação animal, para dar sustentabilidade ao desenvolvimento das atividades de pecuária,  agroindústria e implantação de pequenas hortas para as comunidades, dividido em 2 fases, a seguir relacionadas:

- 1ª fase – Elaboração do Estudo Viabilidade, Técnica, Econômica e Ambiental; e

- 2ª fase - Elaboração do Anteprojeto de Engenharia, após a aprovação do Estudo de Viabilidade.

### O desenvolvimento do projeto deverá tomar por base os estudos existentes, a vocação econômica regional e o conhecimento mínimo das informações e dos documentos relacionados no item 7. Deverão ser considerados os aspectos de engenharia, os aspectos relacionados às restrições e condicionantes ambientais que permeiam as soluções a serem adotadas, tendo-se como premissa a melhoria da qualidade de vida do homem, garantindo condições mínimas de sustentabilidade, fator preponderante do empreendimento.

### Os estudos básicos, necessários e imprescindíveis para a elaboração do Estudo de Viabilidade e Anteprojetos de Engenharia, compreenderão a realização de levantamentos de campo (cadastral, físico e socioeconômico) e ensaios de laboratório (topografia e geotecnia), os quais deverão ser executados conforme especificações técnicas constantes dos Anexos III a V destes TR. Para realização dos mesmos, deverão ser aproveitadas, no que for possível, as  informações dos levantamentos existentes.

### Os estudos devem ser desenvolvidos em consonância com as seguintes diretrizes específicas:

- abranger a área de interesse, retomando a fase inicial de estudos de concepção até à fase de seleção da melhor(es) alternativa(s), mediante modelos de análise multiobjetivo;

- elaborar minuciosa prospecção de estudos e planos existentes e empreendimentos propostos e em desenvolvimento nos domínios da Fronteira Seca Estadual, com identificação do planejado e em execução, tendo em vista  os seus efeitos sobre as intervenções que os estudos venham recomendar;

- verificar o comportamento hidrológico dos mananciais que atendem principalmente aos sistemas de abastecimento de água  no recente período de estiagens prolongadas na região;

- considerar os  aspectos institucionais, políticos e sociais, não só nas fases de concepção, projeto e implantação do empreendimento mas, também, se estender para a fase de gerenciamento, operação e manutenção. Em particular, devem ser consideradas as diretrizes acima citadas referentes a legislação referente a recursos hídricos e meio ambiente;

- adequar os aspectos ambientais, ainda na fase de estudos de alternativas, de forma a permitir a escolha de soluções ambientalmente sustentáveis, reduzindo-se a metodologia tradicional de propostas de soluções mitigadoras ou compensadoras dos impactos ambientais, após a escolha da alternativa;

- cadastrar os usuários e infraestrutura  hídrica na área delimitada nas bacias hidrográficas dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurgéia, no estado do Piauí, e da área do município de Remanso, no estado da Bahia;

- considerar a inserção regional do empreendimento de aproveitamento racional de recursos hídricos, com programas e medidas relacionadas com a infraestrutura regional e urbana, compreendendo, especialmente, ações que sejam importantes para a plena consecução dos objetivos e benefícios do mesmo, como exemplo, nos campos do saneamento, saúde, educação, emprego e renda;

- considerar como aspecto importante a proposição de arranjos institucionais inovadores para a implantação, gerenciamento, operação e manutenção do empreendimento e de todas as obras e serviços necessários para efetivação dos benefícios até os usuários finais, considerando as possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Esses arranjos devem, também, considerar as ações relativas à inserção regional acima referida e a utilização, durante o estudo, de processos que contemplem a possibilidade de integração interinstitucional, descentralização e participação social no processo decisório, valendo-se, sempre que possível, de estudos e experiências do estado do Piauí; e

- utilizar, para a escolha das melhores soluções, o Sistema de Informações Geográficas-SIG e Sistema de Apoio à Decisão, que considerem modelos de multi objetivos.

## 1ª Fase-Elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental.

### A elaboração dos Estudos de Viabilidade deverá permitir à Codevasf comparar as diferentes alternativas de arranjo do empreendimento e escolher a que melhor se adequar às suas possibilidades de investimento atuais e futuras. Para  alcance do objetivo, devem ser analisadas individualmente as sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia quanto a seguintes aspectos:

- levantamento dos mananciais hídricos superficiais e subterrâneos apresentando as características dos principais barramentos existentes, em construção e projetados (volume > 10.000.000 m³) e poços tubulares em produção (vazão > 50 m³/h);

- levantamento da situação do saneamento básico;

- estudos da população – elaborado sob a responsabilidade de um demógrafo para estimar a população de cada sub-bacia e da Fronteira Seca Estadual;

- levantamento de área irrigadas em produção;

- elaborar o estudo de demanda de água por sub-bacia e indicar os locais onde há deficit hídricos;

- estudos para definição dos prováveis pontos de captação em barramentos existentes, no rio Gurguéia, no rio Parnaíba, em poços tubulares (a implantar) ou no lago do reservatório da barragem de Sobradinho;

- no caso da alternativa de captação se localizar no lago de Sobradinho (BA), deverá ser previsto uma demanda hídrica para abastecimento da população rural situada ao longo da linha adutora, no município de Remanso;

- apresentar em mapa na escala 1:100.000, a área das sub-bacias indicando as áreas consideradas irrigáveis pelo mapeamento pedológico (reconhecimento) e o sistema viário principal;

- apresentar em mapa na escala 1:100.000, a área das sub-bacias indicando os barramentos, a hidrogeologia e o sistema viário;

- apresentar em mapa na escala 1:100.000, a área das sub-bacias indicando as áreas das Unidades de Conservação e o sistema viário principal;

- verificar, após a execução dos itens acima, a possibilidade de captação em barramentos, construídos e a serem construídos no rio Gurguéia, no rio Parnaíba, em Poços Tubulares e no lago de Sobradinho e apresentar os respectivos traçados para atendimento da Fronteira Seca Estadual, em base cartográfica na escala de 1:100.000, com descrição das principais estruturas a serem implantadas;

- elaborar os respectivos anteprojetos da captação, das alternativas selecionadas, com as principais obras contempladas em cada cenário alternativo, pré-dimensionadas e geometricamente definidas, com o objetivo de possibilitar a avaliação dos custos de implantação.  O anteprojeto de cada alternativa deverá ser constituído de textos justificativos, desenhos elucidativos e estimativos de quantitativos e de custos;

- escolher a melhor alternativa ou melhores alternativas integradas  a partir do confronto de seus custos de investimentos e custos operacionais, representados pelos seus valores presentes, definindo assim a melhor solução, para em seguida ser realizado o estudo de viabilidade econômica e financeira  do empreendimento;

- proceder a avaliação econômica e financeira preliminar com as alternativas e os cenários preconizados,  considerando-se os custos avaliados nos anteprojetos e os benefícios obtidos na área a ser atendida. Os índices econômicos serão relacionados à taxa interna de retorno (TIR), e os índices financeiros, aos fluxos de caixa representados pelos valores presentes, definidos em horizontes usualmente empregados nas avaliações de obras;

- O resultado da análise incremental deverá possibilitar a clara definição da concepção final do projeto de segurança hídrica, sua dimensão e abrangência geográfica, bem como o faseamento de sua implantação e;

- elaborar Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, devendo:

- realizar serviços complementares de campo, laboratório e escritório, de acordo com o anexo VI destes TR;

- assessorar a Codevasf em reuniões técnicas e Audiências Públicas;

- assessorar a Codevasf para a obtenção da Licença Prévia/Localização do empreendimento.

### O levantamento de dados será condicionado às definições prévias das áreas a serem consideradas como de influência do Projeto e que referenciem o entendimento da ambiência, para cada uma das alternativas.

#### Área de influência direta deve ser entendida como aquela sujeita aos impactos diretos da implantação do empreendimento. Sua delimitação é função das características técnicas, sociais, econômicas, físicas e ambientais dos sistemas a serem estudados e das características do empreendimento, considerando se as ações de uso proposto.

### A caracterização da situação atual da área de influência direta do empreendimento deverá conter a descrição e análise dos fatores sociais, econômicos, políticos, legais, técnicos e ambientais e suas interações, de modo a caracterizar a situação atual da área de influência direta e indireta.

### Os dados estatísticos, demográficos e caracterizadores do meio físico deverão estar devidamente atualizados e compatíveis com o contexto das análises e escala de trabalho.

### As informações acerca das condições existentes e os impactos irão auxiliar na identificação da alternativa que possa satisfazer às necessidades e propósitos da ação.

### Deverá ser considerada a viabilidade global, em todas as suas dimensões. Em resumo, a alternativa selecionada deverá permitir à Codevasf ou a qualquer entidade pública, privada ou da sociedade organizada, sob influência do projeto, conhecer:

- o estado atual e o estado desejado para a região, assim como os aspectos relacionados aos instrumentos de operacionalização do Projeto;

- os objetivos do projeto, claramente definidos, e de que forma serão atingidos;

- os custos e benefícios identificados e devidamente quantificados;

- as fontes de abastecimento de insumos identificadas;

- a forma com que o projeto proposto será administrado, operado e mantido após sua implantação;

- os impactos ambientais esperados após o projeto ter sido implantado e quais as medidas mitigadoras e eventuais compensações destes impactos, seus objetivos e custos;

- o planejamento para implementação do projeto em sua totalidade, considerando-se as fases e etapas de implantação, operação e produção;

- a compatibilidade com as metas de desenvolvimento do Estado, da Região e do País;

- as considerações a respeito das condicionantes, restrições e potencialidades do meio ou ambiência do empreendimento;

- as considerações a respeito das modificações ambientais relevantes (naturais, sociais e econômicas), decorrentes da implantação do empreendimento;

- de que forma as alternativas de solução foram avaliadas e escolhidas e como foram abordados os vários estudos e as justificativas para implantação das medidas mitigadoras e eventuais compensações indicadas; e

- o planejamento do processo de licenciamento ambiental, em todas as suas fases

### As alternativas de solução propostas devem ser orçadas. Para tanto, é imprescindível que os estudos apresentem o grau de detalhamento necessário à avaliação dos custos.

#### Aspectos a serem considerados e avaliados:

- participação da sociedade;

- estudos e programas de apoio à inserção regional;

- aspectos jurídicos e institucionais;

- qualidade ambiental;

- análise ambiental;

- análise social e cultural;

- estágios de implantação;

- infraestrutura;

- análise financeira;

- análise econômica;

- análise multidirecional; e

- sustentabilidade.

### Em resumo, os programas deverão considerar os novos cenários criados pela disponibilidade hídrica, indicando as condicionantes para otimização da política de gestão, direcionada para a obtenção de soluções que impulsionem o desenvolvimento sustentável na área de influência do empreendimento.

### Identificar, em nível federal, estadual e municipal, a legislação correlata a: tipo de intervenção, recurso naturais, uso e ocupação do solo, água, clima, biotecnologia, controle ambiental, proteção e conservação da biodiversidade.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado:

#### Levantamentos de Campo. devendo aproveitar ao máximo os dados  de topografia, geologia, geotecnia e pedologia existentes, considerando, ainda:

- se recomendável ou necessário, deverão ser feitas complementações e confirmações, com inspeções de campo, métodos expeditos e de baixo custo, com a participação de profissionais experientes na avaliação dos dados disponíveis e na especificação de levantamentos adicionais;

- se essas complementações e confirmações forem feitas de forma expedita, sem demandarem recursos de monta,  devem ser executadas com recursos incluídos no preço global. Neste caso, estão os levantamentos topográficos, impondo que as complementações sejam feitas por interpretação de fotos aéreas, de imagens de satélite, levantamentos por GPS de navegação e restituições expeditas; e

- as alternativas selecionadas de traçado das adutoras/canais serão lançadas em base cartográfica, na escala de 1:25.000, com curvas de nível 5 em 5 metros. Esta base cartográfica deverá ser desenvolvida pela Consultora, posterior à aprovação do Plano de Trabalho Específico. Após análise em escritório e inspeção de campo, será escolhida a melhor alternativa que deverá ter sua topografia, utilizando-se tecnologia a “laser” (LIDAR), em canais e áreas especiais, conforme especificado no anexo III, para uma faixa de 800m (400metros a partir do eixo para cada lado). Caso necessário, em pontos localizados, de comum acordo com a Codevasf, será executada topografia de campo ou ampliada a faixa de prospecção a laser de forma a dar mais subsídios para definição do anteprojeto; e

- este traçado será objeto de mapeamento geológico-geotécnico, escala de 1:25.000, delimitando as áreas de ocorrências de afloramentos de rocha e solos.

#### Análise Técnica, Econômica e Ambiental. A análise é um instrumento de apoio ao processo decisório, de caráter sistêmico, holístico, multidisciplinar, integrado e interdependente, que converge para a seleção da “melhor alternativa” ou alternativas sinérgica, caracterizada como aquela que contemple os interesses da maioria dos atores envolvidos.

#### Análise Econômico e Financeira.Tendo em vista que qualquer empreendimento requer para sua implementação a viabilidade econômico-financeira, este item deverá tratar das metodologias tradicionais adotadas neste tipo de análise. Esta análise deve fornecer subsídios para que seja possível obter indicadores representativos para uso no modelo multiobjetivo, devendo:

- considerar, entre outros, indicadores como a taxa de retorno dos investimentos, o custo total e unitário (R$/vazão), os benefícios globais e unitários (R$ ou escala subjetiva/vazão), tangíveis ou não;

- considerada  a existência de mercado potencial para a produção dos bens e serviços a serem gerados pelos empreendimentos, especialmente das culturas irrigadas; e

- considerar os custos decorrentes da infraestutura necessária para escoamento da produção até os mercados potenciais identificados, especialmente armazenamento e transporte, cotejando os custos envolvidos com projetos similares já implantados ou em implantação.

#### Avaliação Sócioeconômica. Os benefícios dos empreendimentos devem, também, ser estimados sob a ótica social, considerando-se por exemplo, a melhoria do nível de renda, das condições de saúde e nutrição, especialmente a diminuição da mortalidade infantil, decorrente de doenças de veiculação hídrica, devendo:

- propor indicadores de qualidade de vida da população, em especial dos associados com o acesso à água e aos serviços de saneamento.

- deve ser vista como benefício do empreendimento, a diminuição dos custos de assistência médico hospitalar e dos decorrentes de soluções emergenciais para mitigação dos efeitos das secas (frentes de trabalho e caminhões pipa, por exemplo);

- analisar os benefícios indiretos da organização dos usuários das águas em associações, relacionados com programas complementares de educação e saúde; e

- examinar com base em avaliação dos benefícios indiretos para se evitar o êxodo populacional em direção à periferia das grandes cidades e apresentar a justificativa de subsídios explícitos para o suprimento de água, tendo em vista assegurar níveis mínimos de renda, saúde e nutrição.

#### Avaliação de Impacto Ambiental - AIA. Com o intuito de facilitar o processo de aprovação ambiental do futuro empreendimento e considerando-se a análise integrada realizada na etapa de diagnóstico e prognóstico, deverá ser feito estudo de avaliação ambiental do empreendimento ao qual será dada evidência aos impactos mais significativos, sejam eles positivos ou negativos, devendo:

- produzir um documento sintético e comunicativo para sua divulgação, com recursos audiovisuais avançados;

- apresentar a análise ambiental com base na coleta de dados adotando-se como escala de trabalho a de 1:100.000, somente para avaliação das alternativas mais promissoras sob o ponto de vista de engenharia. A representação dos dados e informações ambientais em mapas poderá ser feita em outras escalas, observando-se porém que a coleta dos mesmos foi feita na escala indicada;

- promover contatos prévios com o órgão ambiental do estado do Piauí, de forma a permitir que os estudos ambientais possam ser realizados em conformidade com diretrizes e critérios antecipadamente acordados; e

- dar ênfase à participação social, através de seminários e reuniões nas principais localidades da região afetadas direta ou indiretamente pela implementação do empreendimento, destacando-se os aspectos ambientais, mas debatendo-se, também, outros aspectos relevantes relacionados com o empreendimento, como a sua inserção regional. A forma de participação social deve ser articulada com o órgão ambiental estadual.

#### Avaliação Multiobjetivo. O processo de seleção de alternativa deverá ser feito através de modelo multiobjetivo desenvolvido especificamente para as características do problema envolvido. O modelo mais simples que poderá ser considerado deve incluir, como variáveis de decisão, indicadores associados a cada alternativa que reflitam:

- os aspectos sociais, como por exemplo, a qualidade de vida representada pela disponibilidade de infraestrutura de saneamento básico, emprego, nível de renda, etc;

- os aspectos econômicos, como os indicadores de custos e benefícios;

- os aspectos ambientais da solução, representados pelos impactos do empreendimento;

- os aspectos institucionais, espelhando as facilidades ou dificuldades institucionais de implementação da alternativa; e

- os aspectos de sustentabilidade do empreendimento,  em termos das variáveis decisórias apontadas nos itens anteriores.

### Ao conjunto de aspectos considerados deverão estar associados pesos a serem atribuídos em procedimentos estudados ao longo do desenvolvimento dos trabalhos.

### Todas as obras civis, mecânicas e elétricas serão desenvolvidas até o nível de anteprojeto, assim como os serviços identificados.

### As obras dos diferentes componentes dos sistemas de derivação deverão, também, ser estudadas, em nível de anteprojeto, a fim de que possam ser quantificadas e orçados os custos de investimento, operação e manutenção do empreendimento.

### Na análise de desembolso financeiro e cronograma de implantação do empreendimento, deverão ser considerados, inclusive, os custos operacionais e de custeio estimados, assim como os custos das eventuais medidas ambientais corretivas ou mitigadoras.

### Deverão ser examinadas todas as necessidades usuais de infraestruturas, adequadas à alternativa promissora, para posterior articulação institucional a ser realizada pela Codevasf.

### A Análise econômica compara os benefícios e os custos, em termos monetários. Essa comparação é expressa pela taxa interna de retorno, pela relação benefício/custo e pelo valor presente líquido. Os resultados dos estudos econômicos servirão para a tomada de decisão, em nível local e regional.

### Os benefícios do projeto devem ser identificados a partir de uma avaliação dos efeitos mais importantes e identificáveis na área de influência do projeto, município ou para o próprio local de implantação. Identificar os benefícios como o aumento no rendimento bruto da parcela devido ao projeto e “sem” o projeto, empregos gerados, aumento de impostos e tributos para o município, melhoria do nível de renda entre outros.

## 2a Fase - Elaboração de Anteprojeto de Engenharia.

### A elaboração do Anteprojeto de Engenharia consiste na execução de serviços de campo e de escritório necessários para consolidar a(s) alternativa(s) selecionada(s) nos estudos de viabilidade, elaborado na 1a Fase, após a sua aprovação.

#### Os estudos anteriores avaliaram as condições físicas, sociais, econômicas e ambientais da área do Projeto e traçaram um perfil de empreendimento, consoante com as atividades já desenvolvidas na região.

### As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado. Para se alcançar este objetivo devem ser executados, em especial, as seguintes atividades:

#### Serviços de Campo, devendo:

- locar em campo a(s) alternativa(s) de traçado definido no Estudo de Viabilidade, introduzindo ajustes em função das condições reais do terreno;

- executar o levantamento físico, jurídico e agrícola da faixa de domínio do empreendimento;

- prospectar, por meio de poços de inspeção espaçados de 250 metros, as alternativas de traçados;

- delimitar em campo as áreas de ocorrências de solos e rochas , elaborando o mapeamento geológico-geotécnico, escala de 1:25.000, da(s) alternativas selecionadas;

- proceder as investigações geotécnicas por meio de sondagens à percussão e rotativas com recuperação de testemunhos nos locais onde estão previstas as estruturas principais (EBs, Aquedutos, Sifões, etc.), se for o caso; e

- prospectar e analisar as jazidas de solos, cascalhos, areia e material pétreo, indicando o balanço de origem e destino de cada material;

### Serviços de Escritório, devendo:

- apresentar os perfis de sondagens executadas nas estruturas, ao longo do sistema adutor e nas jazidas de materiais para implantação do empreendimento;

- produzir, no estudo geotécnico, os elementos para definição de soluções do projeto de terraplanagem, quanto aos volumes de escavação e aterros, bem como a definição do anteprojeto das obras singulares;

- apresentar um quadro que contenha  a descrição dos serviços, as referências das especificações e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como o memorial descritivo da obra;

- apresentar memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para futura contratação;

- elaborar o orçamento detalhado, o custo global da obra, com preços unitários, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, inclusive de proteção ambiental nas área de implantação do empreendimento;

- apresentar a avaliação econômica e financeira do empreendimento;

- propor o manual de operação e manutenção do empreendimento;

- contemplar as informações necessárias para obtenção do Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica – Certoh do empreendimento, de acordo com o decreto n° 4024, de 21/11/2001 e eventuais regulamentações; e

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do empreendimento e à sua análise.

# VALOR DA CONTRATAÇÃO

## Os serviços objeto destes TR estão estimados em R$ 25.215.084,60 (vinte e cinco milhões, duzentos e quinze mil, oitenta e quatro reais e sessenta centavos), a preços de março/2014, com os valores parciais de R$ 17.007.663,11 (dezessete milhões, sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e onze centavos) para a elaboração dos Estudos de Viabilidade -1ª Fase e R$ 8.207.421,49 (oito milhões, duzentos e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) para elaboração do Anteprojeto de Engenharia - 2ª Fase, conforme indicado nos orçamentos estimativos constantes dos anexos I e II.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução dos serviços será de 930 (novecentos e trinta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme as fases item 8, sendo:

- 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos para a 1ª Fase – Elaboração do Estudo de Viabilidade, inclusive os estudos ambientais necessários à obtenção da licença prévia; e

- 360 (trezentos e sessenta) dias corridos para a 2ª Fase - Elaboração do Anteprojeto de Engenharia,  ficando o seu início condicionado à aprovação da 1ª fase, pela autoridade competente.

### Neste prazo estão inclusos os dias necessários à análise e aprovação dos relatórios parciais, bem como 30 (trinta) dias para análise e aprovação da minuta e 10 (dez) dias para editar e entregar a versão definitiva.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas de consultoria, com experiência em serviços similares aos relacionados nas alíneas “b” do subitem 4.1, individualmente, ou em forma de consórcio, e que atendam às condições estabelecidas no edital.

## As atividades fins, objeto destes TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos topográficos (convencional ou com “Laser”), aerofotogramétricos ou de imagens por satélite, estudos e ensaios de campo e de laboratório, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com empresas especializadas, sob responsabilidade total da consultora, perante a Codevasf, pela qualidade dos serviços e quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A consultora considera que conhece plenamente os presentes TR e que os aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei 8.666/93.

## A consultora apresentará junto a sua proposta declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e necessárias à avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser avocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

## Caso a licitante tenha interesse em visitar o local dos serviços, maiores informações podem ser prestadas pela 7ª Superintendência Regional, localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo, 2315 - Bloco 2 - Centro Sul, telefone (86) 3215-0120, Fax (86) 3221-0940 e , e-mail 7srqb@codevasf.gov.br, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira.

# HABILITAÇÃO

## Os documentos necessários à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista deverão ser apresentados em conformidade com os arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na forma de apresentação estabelecida no edital.

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as consultoras deverão apresentar:

- registro ou inscrição da consultora no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea, demonstrando que os serviços objeto destes TR se enquadram no objetivo social da consultora, compatíveis com as atribuições dos seus responsáveis técnicos, em conformidade com a Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989;

- certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 4.1 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo Crea, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- comprovação de que a consultora possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestados de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características semelhantes ou superiores aos conceituados nas alíneas “b” do subitem 4.1 destes TRs, expedido pelo Crea, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados:

- entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

  - cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho, ou;

  - ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, ou;

  - cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

- declaração do profissional(is) indicado(s) para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços como responsável técnico ou coordenador ou membro da equipe chave. Podendo acumular a responsabilidade técnica com a coordenação ou com a participação na equipe chave, sendo incompatível e vedado acumular a coordenação com a participação como membro da equipe chave. O profissional indicado pode ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Codevasf, consoante o Art. 30 § 10º da Lei 8.666/93.

### No caso de serviços realizados no exterior, os atestados deverão estar devidamente regularizados no país de origem e registrados no consulado brasileiro, acompanhados de tradução juramentada.

## A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnica e financeira deverão conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido nestes Termos de Referência, segundo os quais a consultora se propõe a executar os serviços, para cada fase, bem como o preço da contraprestação.

- os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços; e

- a compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho.

## Proposta Técnica.

### A proposta técnica é o documento onde a consultora consubstancia e justifica a metodologia, apresenta o programa de trabalho, os cronogramas e os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados, segundo os quais a mesma se propõe a executar os trabalhos. Deve contemplar os diferentes tipos de trabalhos incluídos no escopo dos serviços, compatibilizar a equipe técnica, auxiliar e os meios materiais a utilizar, com o programa de trabalho. Deve ser elaborada conforme o sumário  a seguir, podendo  ser  ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta técnica

  - Dados da empresa;

  - Declaração de conhecimento e aceite;

- Proposta técnica:

  - Conhecimento dos serviços:

- conhecimento da região;

- conhecimento do empreendimento;

- soluções técnicas;

  - Plano geral de trabalho:

- programa de trabalho;

- descrição das atividades;

- cronogramas e fluxogramas.

  - Equipe técnica:

- coordenador;

- equipe chave;

  - Experiência da empresa

  - Estrutura organizacional:

- personograma da equipe;

- descrição das funções;

- cronograma de permanência;

  - Formulários

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1.1) - apresentar dados a respeito da empresa, principalmente, quanto aos aspectos organizacionais, institucionais e técnicos;

- (1.2) - apresentar declaração de aceite, assinada pelo responsável técnico de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e que as aceita, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Codevasf, em atendimento ao art. 30, III, da lei 8.666/93;

- (2.1) - conhecimento dos serviços, objetiva demonstrar que a consultora tem pleno conhecimento serviços e, para tanto, deve fazer descrição resumida e objetiva referente:

- ao conhecimento da região, com dados gerais de real interesse na execução dos trabalhos, incluindo  dados gerais das bacias hidrográficas de real interesse na execução dos trabalhos e aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na execução dos mesmos;

- ao conhecimento do empreendimento, com  exposição baseada na análise do acervo de informações existentes e nas condições ambientais do local dos serviços, destacando os aspectos de maior relevância, e;

- à abordagem de métodos e soluções de projeto;

- (2.2) - plano geral de trabalho, com as informações, justificativas e detalhamentos relativos ao serviço, devendo ser formulado:

- o programa de trabalho,  coerente com a metodologia a ser utilizada e com o escopo dos serviços, estabelecendo as diretrizes a serem seguidas para execução dos trabalhos nas diversas áreas de atuação;

- a descrição pormenorizada das atividades a serem realizadas, o prazo necessário e a equipe técnica envolvida para cada uma delas (não serão pontuadas cópias das especificações técnicas constantes destes termos de referência);

- os cronogramas e fluxogramas, detalhados por atividades e eventos, definidos operacionalmente e  contemplando a desagregação de trabalhos a serem executados. Os cronogramas e diagramas devem:

- referir-se a um calendário mensal a partir do início dos serviços, conforme relação de eventos constantes do Anexos VII e VIII. Esta relação poderá sofrer as adaptações julgadas necessárias pela consultora;

- ser expresso mediante cronogramas físicos em fluxogramas PERT/CPM e cronogramas GANTT, correspondente ao planejamento previsto para os trabalhos, possibilitando, assim, a análise do fluxo contínuo das ações;

- ser adequado às técnicas de avaliação e revisão, apresentando CPM, mediante  modelo a ser implantado imediatamente após o início da execução dos serviços.

- (2.3) - equipe técnica, representada pelo pessoal técnico especializado,  contendo um coordenador e a equipe chave composta por profissionais de nível superior, referentes às áreas de conhecimento relacionadas no item 2 a seguir.  Os profissionais da equipe técnica deverão apresentar suas fichas curriculares assinadas, com os respectivos comprovantes de formação complementar e de experiência profissional, observando os aspectos a seguir:

- o coordenador deverá atender às exigências de prova de acervo técnico e formação acadêmica, com experiência profissional em planejamento e coordenação de serviços de consultoria de caráter multidisciplinar notadamente de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e/ou elaboração de projeto de aproveitamento de recursos hídricos. A comprovação dessa experiência deverá ser feita com no máximo 2 (dois) atestados com as respectivas CAT’s ;

- a equipe chave deverá atender às exigências de prova de acervo técnico, formação acadêmica complementar e experiência profissional na elaboração de projetos para o aproveitamento múltiplo de recursos hídricos, abrangendo a concepção e o detalhamento de obras, relacionada em cada uma das seguintes áreas de conhecimento: cartografia, hidrologia e hidrogeologia, hidráulica, geotecnia, saneamento básico, economista,  planejamento e orçamento de obras e meio ambiente. Anexar cópias dos diplomas ou certificados e no máximo, 2 (dois) atestados registrados na entidade profissional competente com as respectivas CAT’s. Os atestados excedentes serão desconsiderados;

- (2.4) - a experiência da empresa será avaliada pela análise dos trabalhos realizados, mediante a apresentação de certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Crea, comprovando a execução de serviços de consultoria, com características similares, nos termos da alínea “b” do subitem 4.1 destes TRs. Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões) expedido(s) pelo Crea, em destaque, os seguintes dados:

- local de execução;

- nome da contratante e da contratada;

- nome do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e

- relação dos serviços executados;

- (2.5) - a estrutura organizacional deverá contemplar a justificativa do desenho e o dimensionamento da estrutura proposta, em nível operacional, mediante alocação de pessoal classificado por categorias profissionais, devendo apresentar:

- o personograma da equipe, indicando a sua interligação com a estrutura de execução dos serviços e as interfaces com a equipe da Codevasf;

- a descrição das funções, estabelecendo as atribuições e as responsabilidades dos grupos funcionais; e

- o cronograma de permanência, estabelecendo a permanência do pessoal da equipe proposta, sua suficiência e sua compatibilidade com a estrutura organizacional.

- (2.6) - formulários, contempla os formulários relacionados no subitem 13.4, alínea “a”. Os modelos constam do anexo XI (word) destes TR.

### A Proposta Técnica não deverá exceder 300 (trezentas) folhas de texto no total, utilizando-se somente a frente de cada folha no formato A4, na fonte “arial”, tamanho 12 (texto), 14 (subtítulo) e 16 (título) do “Microsoft Word” ou equivalente. As folhas excedentes ao limite acima estabelecido serão desconsideradas.

#### Os cronogramas, gráficos e figuras poderão ser apresentados no formato A3 e em outro tipo de letra, sendo computados nos termos do item 13.2.3.

### Os comprovantes exigidos na alínea “e” do subitem 13.2.2 e os formulários do subitem 13.4 deverão ser apresentados em forma de anexo e não serão computados na restrição do subitem 13.2.3..

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

### A proposta técnica deverá indicar de forma clara quais são os itens a serem avaliados para cada atestado contido na proposta, mencionando o número das páginas do mesmo.

## Proposta Financeira.

### A proposta financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na proposta técnica, conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustado nos aspectos em que a consultora julgar adequado:

Sumário

- Apresentação da proposta financeira

- Termo da Proposta

- Considerações prévias

- Resumo da proposta financeira

- Detalhamento da proposta financeira

### Os itens pertinentes ao sumário precedente conterão as seguintes informações:

- (1)  Apresentação da proposta deverá constar o nome e endereço completo da Consultora, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de ser a vencedora;

- (2) Termo da proposta, conforme anexo do Edital;

- (3) Considerações prévias, apresentar as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da proposta financeira, as quais a consultora deseje incluir;

- (4) Resumo da proposta, apresentar o resumo dos principais itens integrantes da proposta, conforme formulário FPRO do anexo XII;

- (5) Detalhamento da proposta, o detalhamento da proposta consiste na apresentação dos formulários relacionados no subitem 13.4, alínea “b”. Os modelos constam dos anexos XI (Word) e XII (excel) destes TR, devendo:

- detalhar os salários e honorários praticados pela consultora e os percentuais acrescidos aos salários, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos aos impostos incidentes sobre o valor total orçado. Para o cálculo do custo unitário da hora técnica, deverá ser considerada uma carga mensal de 176 horas/mês;

- demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos previstos em Lei. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por intermédio de  cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- demonstrar os itens de mobilização e desmobilização das instalações, equipamentos e pessoal no formulário FPRO-XI, para serem transportados para o FPRO. Para a desmobilização, os custos individuais relativos a pessoal não poderão incluir encargos rescisórios de contrato de trabalho, que deverão ser considerados no FPRO-XIV – Encargos sociais da equipe de projeto;

- demonstrar as despesas com viagens, serviços gráficos e os serviços pagos a preço unitário, o detalhamento dos custos de administração e das despesas fiscais nos respectivos formulários e transportá-los para o FPRO; e

- no preenchimento do cronograma financeiro  utilizar o elenco de eventos relacionados nos anexos VII e VIII.

### Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão de obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de alguma despesa, esta será considerada incluída nos preços.

## Relação dos formulários a serem preenchidos para apresentação das propostas:

- proposta técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V; e

- proposta financeira: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-V, FPRO-VII, FPRO-X, FPRO-XI; FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV.

## As propostas técnicas e financeiras deverão ser encaminhadas à Codevasf conforme estabelece o item “APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”, constante do Edital.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

## As propostas técnicas  serão  avaliadas através de pontuação – no intervalo de  0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir:

### A demonstração de conhecimento dos serviços, apresentada conforme estabelece a alínea “c” do subitem 13.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento dos serviços |  |
| 1) conhecimento da região | 2 |
| 2) conhecimento do empreendimento | 2 |
| 3) soluções técnicas | 6 |
| Total de Pontos | 10 |

### Plano Geral de Trabalho apresentado de acordo com a alínea “d” do subitem 13.2.2, receberá a pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| 1. Programa de trabalho | 10 |
| 2. Descrição das atividades | 5 |
| 3. Cronogramas e fluxogramas | 5 |
| Total de Pontos | 20 |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece a alínea “e” do subitem 13.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM VALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |  |  |  |
| FORMAÇÃO COMPLEMENTAR | ESPECIALIZ. | MESTRADO | DOUTORADO | TOTAL |
| 1. Coordenador | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| 2. Equipe Chave: |  |  |  |  |
| a) cartografia | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| b) hidrologia | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| c) hidrogeologia | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| d) hidráulica | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| e) geotecnia | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| f) saneamento básico | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| g) economia | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| h) meio ambiente | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| i) planejam/orçamento de obras | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 |
| subtotal |  |  |  | 10 |
| ITENS A SEREM VALIADOS |  |  | PONTUAÇÃO MÁXIMA |  |
| EXPERIÊNCIA EPECÍFICA POR MEIO DE ATESTADO |  |  | P/ ATESTADO ATESTADO | TOTAL |
| 1. Coordenador: coorden. na elaboração de estudo de viab. |  |  | 2 | 4 |
| 2. Equipe Chave: exp. específica por área conhecimento |  |  |  |  |
| a) cartografia |  |  | 2 | 4 |
| b) hidrologia e |  |  | 2 | 4 |
| c) hidrogeologia |  |  | 2 | 4 |
| d) hidráulica |  |  | 2 | 4 |
| e) geotecnia |  |  | 2 | 4 |
| f) saneamento básico |  |  | 2 | 4 |
| g) economia |  |  | 2 | 4 |
| h) planejam/orçamento de obras |  |  | 2 | 4 |
| i) meio ambiente |  |  | 2 | 4 |
| subtotal |  |  |  | 40 |
| Total de Pontos |  |  |  | 50 |

#### A avaliação da equipe técnica está dividida em formação complementar e experiência específica:

- na formação complementar, pós-graduação (lato senso e stricto senso), de cada profissional deverá ser relacionada à área de conhecimento com a respectiva função na equipe. O doutorado receberá 1 ponto, o mestrado 0,8 ponto e a especialização 0,6 ponto, não cumulativo;

- na experiência específica, o profissional receberá até 2 pontos por atestado se comprovar a participação na elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e/ou elaboração de projeto de aproveitamento de recursos hídricos na respectiva área de conhecimento.

#### A análise e pontuação dos certificados de formação complementar têm por base as exigências previstas na Lei nº 9.394/1996 e Resoluções CNE/CES nº 1, de 3 de abril de 2001 e CNE/CES nº 1, de 8 de junho de 2007. Portanto, serão pontuados somente os certificados que apresentarem as informações mínimas e que forem emitidos/registrados por entidades credenciadas ao Ministério da Educação – MEC.

#### Os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) devem mencionar a área de conhecimento e serem acompanhados dos respectivos históricos escolar;

#### Os diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) obtidos de instituições de ensino superior estrangeiras, para terem validade nacional, devem ser reconhecidos e registrados por universidades brasileiras. Para tanto devem ser apresentados os registros.

### A Experiência da Empresa apresentada conforme estabelece a alínea “f” do subitem 13.2.2 receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Estudos de caráter multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos hídricos, com enfoques nas questões de inserção regional, gestão ambiental e gestão de recursos naturais, em nível de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental com área  a 5.000 ha. | 5 |
| Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Sistema Adutor com vazão mínima de 2,0 m³/s | 3 |
| Elaboração de Projeto Básico de Engenharia de Sistema de Irrigação com área estudada  a 5.000 ha. | 2 |
| Total de Pontos | 10 |

### A Estrutura Organizacional apresentada conforme estabelece a alínea “g” do subitem 13.2.2, receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| ESTRUTURA ORGANIZACIONAL |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| 1. Personograma | 2 |
| 2. Descrição das funções | 6 |
| 2. Cronograma de permanência | 2 |
| Total de Pontos | 10 |

### As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) em qualquer dos quesitos relacionados nos subitens 14.1.1 a 14.1.5 ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos serão desclassificadas.

## As Propostas Financeiras das Consultoras classificadas tecnicamente serão  examinadas, para avaliar se as mesmas estão completas, se houve erro de cálculo, se todas as propostas estão de acordo com as exigências e se todos os documentos foram  assinados.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

## No caso do subitem 14.2.1, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do  valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados. A consultora será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

## Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das mesmas será de acordo com a média ponderada das valorizações, sendo  declarada vencedora a consultora  que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

a) Nota Financeira

Nf = 100 . PmPo

b) Classificação Final

Ncfi = Nt*0,7 + Nf *0,3

Onde:

Ncfi = Nota de classificação final alcançada pela licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela licitante no julgamento das propostas técnicas;

Nf   = Nota financeira obtida pela licitante;

Po   = Preço ofertado pela licitante; e

Pm  = Preço mínimo ofertado.

## Serão desclassificadas, observando-se os arts. 40, inciso X, e 48 da lei 8.666/93 e o art. 125 da lei 12.465/11:

- as propostas que não atendam às exigências do edital;

- as propostas com valor global superior ao orçado pela Codevasf;

- as propostas com preços unitários inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e ou à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica; ou

- apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, desde que insanáveis.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração  pelos trabalhos contratados e executados.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global e a preço unitário.

### O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 15.2 e 15.3  e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a  indicação  do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

- o prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação  pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa  reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

### O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços pagos a preço global.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

### As formas de pagamento - preço global e preço unitário  - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

## Serviços Pagos a Preço Global.

### Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 15.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas mensais, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

## Serviços Pagos a Preço Unitário.

### Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços e constam dos Anexos  III a V. Serão pagos, por aplicação, do  sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf;

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

### Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------], onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

"Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

## Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria,.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 18.544.2051.10GM.0001, Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica-Nacional, Categoria Econômica 4, Fonte 0100, sob  gestão da Área de  Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura.

# ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

## A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

## A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

### A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, mensalmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

### As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

### As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

### A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

## Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos.  A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

### Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

### A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

## A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

## As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

## Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

### A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para  exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

### A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

### A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

### A consultora poderá recorrer à Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

### A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

## A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

## A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica/fax (061) 2028-4675. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

## A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexos VII e VIII), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento mensal de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

### O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada nos anexos IX e X, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem à realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

## O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

## Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, com os respectivos manuais e garantias.

## Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

### A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

### As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

## Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Número de vias - os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades:

- relatório de andamento, 2 (duas) vias impressas;

- relatório parcial ou específico, em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- minuta do relatório final, em 2 (duas) vias impressas e 1 (uma) via digital (CD ou DVD);

- relatório final  em 3 (três) vias completas: impressas e em CD-ROM/ DVD;

## Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderão ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

### A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

## Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

### Capa (NBR - 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

### Lombada (NBR - 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor (es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor (es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

### A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

#### Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet: www.codevasf.gov.br e o e-mail.

### Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo e Laboratório; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

### Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas (NBR 6029)

### Apresentação (NBR 6029) - a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências bibliográficas (NBR - 6023) - as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição.

### Formatos de papel (NBR - 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

### Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR-6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

### Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

### Revisão dos documentos - o documento revisto  terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR -5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

### Dobramento de folhas (NBR - 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

### Legenda (NBR - 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo (a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

# RECEBIMENTO DO OBJETO

## O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 18.

## Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Será considerado o Código SIASG/CATSERV BR nº  000013986 - Estudos e Projetos do Sistema de Irrigação.

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização da mesma.

## A concepção geral das estruturas e obras civis deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade. Na elaboração dos projetos deverão ser considerados principalmente os requisitos de segurança, funcionalidade e adequação ao interesse público, economia na execução,  possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço, adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas e impacto ambiental.

## Os esquemas de irrigação e drenagem devem ser otimizados, com vistas à redução do porte das estações elevatórias, consumo de energia e facilidades operacionais.

## Os trabalhos de campo (topografia e geotécnica) podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam todas as informações do padrão estabelecido.

## As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, ao caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

## A Consultora se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A Consultora será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado à terceiros.

## Cabe à Consultora obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Caso a consultora seja registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços objeto destes TR, na assinatura do contrato, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com o disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução Confea nº 336 de 27 de outubro de 1989.

## A Consultora e a equipe técnica ambiental deverão apresentar, na assinatura do contrato, o certificado de registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº 10, de 17 de agosto de 2001.

ANEXOS

ANEXO I - ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA O ESTUDO DE VIABILIDADE

| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| --- | --- |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 6.779,48 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.683,48 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 8.462,96 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 3.535.049,76 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 58.248,96 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 3.593.298,72 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 2.662.599,48 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 11.649,79 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 2.674.249,27 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 199.458,18 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 155.681,60 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 355.139,78 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS | 6.631.150,73 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| F - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 898.324,68 |
| G - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 752.947,54 |
| H - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 1.376.538,69 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 3.027.810,91 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 9.658.961,64 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J - Serviços Ambientais (FPRO-IV) | 7.127.351,50 |
| K - Serviços Topográficos (FPRO-V) | 221.349,97 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 7.348.701,47 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 17.007.663,11 |

ANEXO II – ORÇAMENTO ESTIVATIVO PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |
| --- | --- |
| CUSTOS DIRETOS |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 6.779,48 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) | 1.683,48 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | 8.462,96 |
| MÃO-DE-OBRA |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) | 1.754.195,52 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) | 58.248,96 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE | 1.812.444,48 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) | 1.321.260,07 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) | 11.649,79 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS | 1.332.909,86 |
| OUTRAS DESPESAS |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) | 65.801,02 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) | 154.847,60 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) | 220.648,62 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS | 3.374.465,92 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) | 453.111,12 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) | 382.757,70 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) | 699.757,63 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS | 1.535.626,45 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL | 4.910.092,37 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |
| J - Serviços Topográficos (FPRO-V) | 1.694.808,26 |
| K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) | 1.602.520,86 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO | 3.297.329,12 |
| TOTAL DA PROPOSTA | 8.207.421,49 |

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DA VIABILIDADE

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos visado à elaboração de estudo de viabilidade com o objetivo de garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluentes pela margem direita do Rio Parnaíba e da área do município de Remanso no estado da Bahia

    - Os objetivos específicos dos trabalhos consistem na demarcação das obras e cadastramento topográfico das condições geográficas interferentes ao projeto conforme orientações e padrões predefinidos.

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-V.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos cartográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

- Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GNSS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

- Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GNSS de dupla frequência:

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GNSS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os marcos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em km.

- LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO DIGITAL COM EXTRAÇÃO DOS MODELOS DIGITAL DE SUPERFÍCIE E DE TERRENO COMPATÍVEIS COM A ESCALA 1:25.000  ( LIDAR ).

  - Estas especificações aplicam-se a realização de vôo aerofotogramétrico para obtenção de Ortofotos e Modelo Digital do Terreno a partir de perfilamento laser na escala de 1:25.000 da faixa de interesse.

  - Estes serviços deverão ser amarrados a Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de cartografia Categoria “A”, conforme Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997, com experiência em serviços similares aos relacionados, que atendam às condições estabelecidas no Edital.

  - A área de interesse para extração do modelo digital de superfície e de terreno deve ser extraída pela projetista a partir do material cartográfico 1:25.000 desenvolvido com o auxílio de imagens de satélite.

  - Os serviços deverão obedecer aos seguintes padrões de exatidão cartográfica:

    - Padrão de exatidão cartográfica planimétrica para produtos cartográficos digitais.

- Erro Posicional máximo permitido de 7,00 metros;

- Erro posicional médio permitido de 4,25 metros;

    - Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica dos Pontos Cotados para a produção de Produtos Cartográficos Digitais;

- Erro posicional máximo permitido - 2,70 metros;

- Erro posicional médio permitido – 1,67 metros;

    - Padrão de Exatidão Cartográfica da Altimetria dos Produtos Cartográficos Digitais;

- Equidistância – 10,0 metros;

- Erro posicional máximo permitido – 5,0 metros;

- Erro posicional médio permitido – 3,3 metros;

  - A execução dos serviços de perfilamento laser deverão ser realizadas obedecendo às seguintes especificações mínimas:

    - Câmera Digital:

- Imagem de saída final: 7680 x 13824 pixels;

- Campo de visão: 69,3° transversal  x 42° ao longo da faixa;

- Três CCDs multiespectrais 3K x 2K: vermelho, verde, azul;

- Sensibilidade espectral:

- Azul: 400-580 nm;

- Verde: 500-650 nm;

- Vermelho: 590-740 nm;

- Resolução radiométrica: 12 bits;

- Resolução geométrica mínima do sensor de 6μm;

- Unidade de Medição Inercial (IMU);

- Superposição das imagens em geral:

- 60% ao longo da faixa (longitudinal);

- 30% entre faixas (lateral);

    - Sistema LIDAR obedecendo as seguintes especificações mínimas:

- Altura máxima de vôo de até 3000 m para execução do perfilamento;

- Frequência de operação variando de 80 kHz a 400 kHz;

- Campo de visão abertura do sensor (FOV) de 45° ou 60°;

- Filtro NRS para eliminação de ruídos;

- Emissão de 02 tipos de ecos, com diferentes intensidades;

- Densidade de pontos coletados de 0,5 pontos/m² (cinco décimos de ponto por metro quadrado);

  - APOIO TERRESTRE.

    - Infraestrutura Geodésica.

      - Toda a estrutura de controle terrestre planimétrico será estabelecida com o uso das técnicas do Global Navigation Satellite System (GNSS), mantido o referencial do sistema - o WGS-84, transformado para o SIRGAS-2000.

      - Os pontos de controle terrestre, de caráter altimétrico, serão subordinados, obrigatoriamente, à rede altimétrica fundamental do IBGE, referenciada ao nível médio dos mares como registrado na Baía de Imbituba, no Estado de Santa Catarina, sendo as altitudes do tipo ortométricas. Os pontos altimétricos serão definidos por nivelamento geométrico.

      - Apoio Terrestre.

      - Deverá ser amarrado ao Sistema de Projeção UTM, DATUM planimétrico – SIRGAS 2000 e altimétrico Imbituba.

      - As determinações planimétricas e/ou altimétricas deverão ser executadas de modo a atenderem as tolerâncias especificadas para a carta classe A.

      - Monumentação - Todos os pontos do apoio básico deverão ser materializados por marcos de concreto de forma tronco-piramidal quadrangular, com base 10 x 20 x 60 cm, com haste de metal no seu centro, devendo ficar aflorado 15 cm do solo. Na face voltada para o norte, deverá ser gravada a sigla Codevasf e o número do marco.

      - Deverão ser detalhadamente descritas suas localizações sob a forma de monogramas, as quais deverão conter além do croqui, a descrição do itinerário. Quando os marcos não forem intervisíveis de solo a solo, deverá ser implantado a uma distância mínima de 100 metros, um  marco de dimensões idênticas, que servirá como orientação para futuras poligonais, com o acréscimo ao número do marco que lhe deu origem da letra A.

      - Apoio suplementar planialtimétrico, não necessariamente deverá ser monumentado, porém deverão ser implantados marcos em pontos, na sua maioria fotogramétricos que garantam a existência em toda a área de uma malha planialtimétrica com lados de aproximadamente 3 Km - dimensões 10 x 20 x 50 cm, aflorando 15 cm e levando na face superior uma placa convexa com cruzeta gravada no centro e, em baixo relevo, na face voltada para o norte a sigla Codevasf e o número do marco. Esses marcos deverão ter detalhadamente descritos suas localizações sob forma de monogramas, pois que se destinam a emprego em futuros trabalhos: por esse motivo, quando não houver visibilidade para outro marco, deverá ser implantado um marco de azimute a pelo menos 100 metros, com as mesmas características e o acréscimo da letra A ao número do marco que orientará.

  - AEROTRIANGULAÇÃO

    - A determinação dos pontos fotogramétricos para o controle dos processos de orientação exterior e absoluta, dar-se-á por procedimentos de fototriangulação numérica, a partir das coordenadas definidas pelos pontos de controle terrestre e medições em equipamento fotogramétrico numérico (Digital Photogrammetric Workstation - DPW). Os pontos fotogramétricos serão no mínimo de seis (pontos de GRUBER) por modelo fotogramétrico, posicionados a não menos de 1,5cm (um centímetro e meio) da borda das fotos.

    - O ajustamento das medições efetuadas no equipamento fotogramétrico numérico ao apoio terrestre, será realizado utilizando-se programa ou programas computacionais de larga aceitação no campo da Cartografia, mantido o referencial SIRGAS-2000 do apoio terrestre e a superfície do elipsóide associado ao sistema como superfície de cálculo.

    - Os resultados da aerotriangulação, expressos pelo erro-padrão planimétrico e o erro-padrão altimétrico para os pontos fotogramétricos, deverão atender a classe da carta desejada. Em nenhuma hipótese serão aceitos valores superiores aos assinalados, por bloco fotogramétrico ou por área em que se agrupam as folhas do mapeamento. O sistema geodésico de referência para a planimetria será o SIRGAS-2000, as altitudes serão as ortométricas vinculadas ao referencial de Imbituba.

    - A contratada deverá apresentar à contratante, quando couber, ao final dos trabalhos de ajustamento de cada bloco fotogramétrico, os relatórios de ajustamento originais contendo os resíduos de orientação interior de cada foto, resíduos da orientação exterior, nos pontos de apoio, número de injunções, nível de significância e confiança com realização de testes estatísticos unilaterais e bilaterais, emitidos pelo programa selecionado, para o acompanhamento e controle da fiscalização, que deverá apreciá-los e emitir parecer conclusivo quanto ao prosseguimento das atividades.

  - RESTITUIÇÃO

    - A restituição deverá ser feita on-line em escala 1:25.000 em aparelhos restituidores compatíveis com a escala da planta final e com a equidistância das curvas de nível requeridas, em “níveis” diversos de informações, conforme a identidade dos detalhes que representarão, para redesenhos futuros em outras escalas.

    - Os arquivos decorrentes da restituição deverão ser concatenados com as cartas adjacentes já restituídas dando continuidade às linhas e áreas.

    - Serão restituídos todos os detalhes planimétricos, divididos em níveis de informações conforme orientações da Codevasf, tais como:

      - Benfeitorias: Construções, edificações, divisas de propriedades;

      - Hidrografia: Restituição de rios, riachos, córregos, lagos, lagoas, represas e suas pontes, bueiros, pinguelas e respectivas indicações;

      - Sistema Viário: Restituição de todas as estradas, principais vias, ferrovias, aeroportos e suas respectivas indicações;

      - Geomorfologia: cortes, aterros, erosões e obras de contensão;

      - Informações altimétricas:

- Curvas de nível a cada 5 (cinco) metros sendo destacada a curva de nível mestra a cada 20 (vinte) metros;

- Deverão ser levantados pontos contados em terrenos planos, como também nas elevações e depressões e níveis d’água; e

- A fim de garantir a precisão requerida pela Codevasf, a restituição das curvas de nível será precedida de um reticulado toda vez que o afastamento das curvas de nível for superior a 2 cm.

- Pontos de controle;

      - Deverão ser apresentados, em formato vetorial dwg, em escala 1:25.000 das folhas restituídas editadas contendo:

- legendas das convenções adotadas;

- malha de coordenadas com reticulado;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba e a sua logomarca;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executora, a data do levantamento, escalas das fotos, o fator de deformação (K), convergência meridiana no centro da folha, datum horizontal, vertical e projeção e fuso;

- o quadro de articulação e código da folha, contendo datas de voo, apoio de campo, aerotriangulação e restituição; e

- os valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha.

- as folhas deverão seguir a nomenclatura das cartas do mapeamento sistemático brasileiro.

- Deverão ser geradas reduções em escala 1:50.000 de toda área restituída. Estas reduções deverão seguir a nomenclatura das cartas do mapeamento sistemático brasileiro.

- Os serviços de restituição deverão seguir os padrões de níveis de informação já definidos pela Codevasf.

- A empresa contratada deverá possuir todos os recursos técnicos e de pessoal necessários para realização dos serviços – profissionais especializados, equipamentos de informática, softwares, etc.

- A Codevasf destacará profissionais do seu quadro de empregados para supervisionar e orientar a realização dos serviços.

- A empresa contratada deverá, caso necessário, arcar com todas as despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos profissionais envolvidos nos trabalhos, bem como por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste Edital.

- Os padrões de níveis de informação, cores e informações deverão ser executados conforme solicitado pela fiscalização da Codevasf.

  - Produtos a entregar.

    - Relatório de análise da cobertura aerofotogramétrica, contendo a metodologia utilizada:

    - Aerofotos digitais coloridas na escala nominal do vôo;

    - Produto do levantamento LIDAR da área de interesse;

    - Foto-índice digital colorido da cobertura aerofotogramétrica no formato GeoTiFF na escala de 1:100.000;

    - Ortofotos mosaicadas em um arquivo único em meio digital (formato GeoTiFF);

    - Ortofotocartas em mídia digital, na escala 1:25.000 (formatos ECW e GeoTiFF);

    - Restituições aerofotogramétricas em escala 1:25.000;

    - Dados brutos do apoio terrestre, em formato RINEX;

    - Modelo Digital de Superfície compatível com o padrão de exatidão cartográfica da  escala 1:25.000 requisitados;

    - Modelo Digital de Terreno compatível com o padrão de exatidão cartográfica da escala 1:25.000 requisitados.

- EXTRAÇÃO DOS MODELO DIGITAL DE SUPERFÍCIE E DE TERRENO COMPATÍVEIS COM A ESCALA 1:2.000  ( LIDAR ).

  - Estas especificações aplicam-se a realização de voo aerofotogramétrico para obtenção de Ortofotos e Modelo Digital do Terreno a partir de perfilamento laser na escala de 1:2.000.

  - Os levantamentos previstos neste subitem deverão ser executados na faixa de interesse prevista para canais ou áreas onde torna-se necessário o aumento de densidade de informações. Todas as áreas para execução dos serviços previstos neste subitem deverão ser previamente aprovadas pela fiscalização.

  - Estes serviços deverão ser amarrados a Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Poderão participar dos serviços objeto destes TR empresas nacionais de cartografia Categoria “A”, conforme Decreto nº 2.278, de 17 de julho de 1997, com experiência em serviços similares aos relacionados, que atendam às condições estabelecidas no Edital.

  - A área de interesse para extração do modelo digital de superfície e de terreno deve ser extraída pela projetista a partir do material cartográfico 1:25.000.

  - Os serviços deverão obedecer aos seguintes padrões de exatidão cartográfica:

    - Padrão de exatidão cartográfica planimétrica para produtos cartográficos digitais.

- Erro Posicional máximo permitido de 0,56 metros;

- Erro posicional médio permitido de 0,34 metros;

    - Padrão de Exatidão Cartográfica Altimétrica dos Pontos Cotados para a produção de Produtos Cartográficos Digitais;

- Erro posicional máximo permitido - 0,27 metros;

- Erro posicional médio permitido - 0,17 metros;

    - Padrão de Exatidão Cartográfica da Altimetria dos Produtos Cartográficos Digitais;

- Equidistância – 1,0 metro;

- Erro posicional máximo permitido - 0,5 metros;

- Erro posicional médio permitido - 0,33 metros;

  - A execução dos serviços de perfilamento laser deverão ser realizadas obedecendo às seguintes especificações mínimas:

    - Câmera Digital:

- Imagem de saída final: 7680 x 13824 pixels;

- Campo de visão: 69,3° transversal  x 42° ao longo da faixa;

- Quatro CCDs multiespectrais 3K x 2K: vermelho, verde e azul;

- Sensibilidade espectral:

- Azul: 400-580 nm;

- Verde: 500-650 nm;

- Vermelho: 590-740 nm;

- Resolução radiométrica: 12 bits;

- Resolução geométrica mínima do sensor de 6μm;

- Unidade de Medição Inercial (IMU);

- Superposição das imagens em geral:

- 60% ao longo da faixa (longitudinal);

- 30% entre faixas (lateral);

    - Sistema LIDAR obedecendo as seguintes especificações mínimas:

- Altura máxima de vôo de até 3000 m para execução do perfilamento;

- Frequência de operação variando de 80 kHz a 400 kHz;

- Campo de visão abertura do sensor (FOV) de 45° ou 60°;

- Filtro NRS para eliminação de ruídos;

- Emissão de 02 tipos de ecos, com diferentes intensidades;

- Densidade de pontos coletados de 5 pontos/m² (cinco pontos por metro quadrado);

  - Produtos a entregar.

    - Relatório de análise da cobertura aerofotogramétrica, contendo a metodologia utilizada:

    - Aerofotos digitais coloridas na escala nominal do vôo;

    - Produto do levantamento LIDAR da área de interesse;

    - Foto-índice digital colorido da cobertura aerofotogramétrica no formato GeoTiFF na escala de 1:60.000;

    - Ortofotos mosaicadas em um arquivo único em meio digital (formato GeoTiFF);

    - Ortofotocartas em mídia digital, na escala 1:2.000 (formatos ECW e GeoTiFF);

    - Dados brutos do apoio terrestre, em formato RINEX;

    - Modelo Digital de Superfície compatível com o padrão de exatidão cartográfica da escala 1:2.000 requisitados;

    - Modelo Digital de Terreno compatível com o padrão de exatidão cartográfica da escala 1:2.000 requisitados.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos utilizando levantamentos aerofotogramétricos na escala de 1:2.000, apresentará, para aprovação pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização dos levantamentos propostos;

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

- MATERIAIS A ENTREGAR

  - Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- relatórios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos serviços de campo executados; e

- relatório final dos trabalhos executados, contendo  informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO IV- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO ANTEPROJETO

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos visado à elaboração do anteprojeto de engenharia. com o objetivo de garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluentes pela margem direita do Rio Parnaíba e da área do município de Remanso no estado da Bahia

    - Os levantamentos executados na 1ª fase de elaboração do Estudo de Viabilidade, deverão ser locados em campo e as áreas de interesse deverão ser cadastradas.

    - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do Formulário PP-VI.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

  - Os trabalhos topográficos deverão ser amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se à Rede Básica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba e obedecerá:

  - Transportes de coordenadas utilizando GNSS.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GNSS (Global Navigation Satellite System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

      - Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades;

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GNSS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais;

      - Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GNSS de dupla frequência:

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais;

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GNSS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento;

- Intervalo de gravação: 1 s;

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GNSS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Transporte de Coordenadas com Levantamentos Topográficos.

    - Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrônico, serão transportadas coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensões de 10 x 10 x 50 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1" (um segundo arco) e distanciômetro eletro-ótico com precisão de leitura de ± (5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares deverão ser realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60o, admitindo-se 5" (cinco segundos arco) como limite de rejeição de uma série em relação à média e a existência de pelo menos 2 (duas) séries após a rejeição.

    - As medidas lineares deverão ser realizadas nos 2 (dois) sentidos, aceitando-se até 2 cm de diferença entre elas.

    - Tolerâncias de Fechamento:

- Angular: 10  n, sendo n o número de estações;

- Linear: 1:10.000

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta).

    - Para os barrotes deverão ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nível de precisão de 1,5 mm/Km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadiométricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 12 mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em Km.

- ADUTORAS E CANAIS

  - Poligonais Eletrônicas.

    - Planimetria.

      - As poligonais para locação das adutoras e canais, de PI à PI, desenvolver-se-ão amarradas à rede básica.

      - Os PIs serão monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintada (cor branca) de formato quadrangular de dimensões 10 x 10 x 50 cm, identificados e aflorando 10 cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

      - Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

      - As poligonais terão extensão máxima de 15,00 Km.

      - As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito de leitura direta de 1" (um segundo arco) em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas), admitindo-se o limite de rejeição de 5" (cinco segundos arco) para uma série em relação a média e a existência de pelo menos 2 séries, após a rejeição.

      - As medidas lineares deverão ser executadas, nos 2 (dois) sentidos, com distanciômetro eletro-ótico de precisão de leitura ±(5mm + 5ppm) admitindo-se diferença entre as leituras de 2 cm.

      - Tolerâncias de Fechamentos para Adutoras e Canais Principais:

- Angular: 10" n,  sendo n o nº de estações

- Linear :  1:10.000

      - Tolerâncias de Fechamentos para Redes de Distribuição Pressurizada e Demais Canais:

- Angular: 30" n

- Linear:  1:5.000

      - Piquetes (cor branca) com tacha  para centragem, a cada 50,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverão ter dimensões de 2 x 2 x 10 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

      - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

      - Os barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente, com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados conforme o item 1.2.

      - As visadas estão limitadas a 100,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

      - Tolerância de Fechamento: ±12 mm k, sendo k em Km.

- ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

  - As áreas de até 1,00 ha, para as EB’s de grande porte no Projeto Executivo, deverão ser levantadas através de malhas de pontos equidistantes de 20,00 m amarradas conforme o item 2.

  - Os teodolitos de precisão de leitura direta de 20" (vinte segundos arco) serão utilizados para a medição angular e trenas de aço ou fiberglass, para as lineares.

  - A dimensão da área a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependerá de aprovação da Fiscalização da Codevasf, caso a caso.

  - As áreas serão representadas em plantas na escala de 1:500 ou maior e traçadas curvas de nível a cada 0,50 m ou 0,25 m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

- DRENAGEM

  - Os drenos naturais serão levantados por meio de poligonais eletrônicas que se desenvolverão afastadas de 10,00 m do seu leito, com extensão máxima de 15 km e seção transversal de 20,00 m a partir do eixo da poligonal dos drenos, a cada 50,00 m.

  - Os drenos artificiais deverão ser determinados conforme especificações anteriores, sendo as seções transversais de 10,00 m para cada lado do eixo das poligonais, a cada 50,00 m, e levantados os principais acidentes (colinas, obras de arte, etc.) e em locais a serem determinados pela Fiscalização.

- LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO

  - A obtenção das licenças para realização dos levantamentos ecobatimétricos junto aos órgãos competentes e os equipamentos de segurança são responsabilidades da empresa contratada.

  - Em profundidades inferiores a 2,00 metros os levantamentos batimétricos deverão ser executados conforme as seguintes especificações.

  - Deverá ser locada uma linha base paralela a linha d’água, para orientação das seções transversais.

  - A orientação da linha base será realizada por meio de poligonais eletrônicas, nivelamento e seções transversais conforme especificações abaixo.

    - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

- As poligonais para locação das linhas bases, de PI à PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

- Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

- As poligonais terão extensão máxima de 10,00 Km.

- As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total Classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de Classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

- O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

- As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

- Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 10,00 m, com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

- Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

    - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta).

- Os piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contra-nivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/Km, sendo amarrados.

- As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

- Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em Km.

    - Seções Transversais.

- A cada piquete implantado corresponderá uma seção transversal, até a cota da linha d’água.

- A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

- O nivelamento será geométrico (Classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- A cada piquete implantado corresponderá a uma seção transversal topobatimétrica, com extensão máxima de 20,00 metros a partir do eixo da linha básica. Medições com extensão superior a 20,00 metros deverão ser autorizadas pela Fiscalização da CODEVASF.

- A ortogonalidade das transversais deverá ser assegurada pelo uso de teodolito e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

- Ao longo das seções deverão ser determinados pontos a cada 5,00 (cinco) metros que terão suas cotas determinadas por medições batimétricas ou geométricas. Os pontos notáveis ao longo das seções deverão também ser cotados.

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade inferior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto composto por embarcação, sistema de ancoragem, sistema de medição de profundidade aferido e aprovado pela fiscalização, equipe técnica responsável pelo alinhamento da embarcação em relação às secções transversais e equipe técnica de navegação e medição embarcada.

    - As secções topobatimétricas serão extensão das seções transversais perpendiculares a uma linha base, as determinações altimétricas e os alinhamentos poderão ser realizados utilizando teodolitos, trenas devidamente aferidas, embarcações não motorizadas e os devidos equipamentos de segurança.

    - A cada seção transversal corresponderá a uma linha de execução de levantamentos topobatimétricos com pontos coletados a cada 5,0 (cinco) metros.

    - O sistema de medição de profundidade deve ser dotado de equipamento que permita a materialização da vertical durante o momento da coleta.

    - Para locação do ponto de coleta, o alinhamento da embarcação deverá ser realizado utilizando sistema de ancoragem e aceleração e medição simultânea em relação à encosta.

    - É obrigatório o acompanhamento do fiscal durante a execução dos serviços topobatimétricos.

    - Em caso de incapacidade de estabilização da embarcação ou do sistema de medição de profundidade, mesmo com cotas inferiores a 2,0 (dois) metros, deverão ser adotadas as técnicas ecobatimétricas somente posterior aprovação da fiscalização.

    - Todos os procedimentos e equipamentos de segurança são de responsabilidades da contratada.

  - Levantamento Ecobatimétrico.

    - Para determinação da profundidade de rios, canais e lagos com profundidade superior a 2,0 (dois) metros, deverão ser utilizados um conjunto ecobatimétrico composto por ecobatímetro, GNSS, notebook e softwares para navegação, correção e armazenamento de dados.

    - Os serviços ecobatimétricos deverão ser amarrados a rede básica conforme subitem 2.

    - A embarcação deverá ser motorizada e a orientação/navegação deverá ser realizada utilizando GNSS com sistema de correção em tempo real.

    - A sonda do ecobatímetro deverá ser colocada na vertical da antena GNSS para evitar ponto excêntrico.

    - O controle de navegação e o armazenamento dos dados brutos deverão ser feitos via software.

    - A coleta dos dados deverá ser realizada no mínimo a cada 1 (um) segundo e o planejamento do caminhamento deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização da CODEVASF.

    - Ao fim de cada etapa de coleta de pontos deverá ser fornecida uma cópia dos dados brutos à Fiscalização da CODEVASF.

    - Deverá ser gerado o modelo digital do terreno, com grade regular de espaçamento de 1,00 (um) metro e modelo matemático de interpolação pelo inverso da distância, para visualização e correção dos dados coletados.

    - Deverão também ser geradas curvas isobatimétricas de dados ecobatimétricos e corrigidos para verificação do ajuste do perfilamento.

    - Todos os pontos representativos levantados deverão estar amarrados a rede básica conforme item 2.

- ABERTURA DE PICADAS

  - Todas as picadas referentes as adutoras, estações de bombeamento, áreas de jazida, canais, tubulações, aquedutos, áreas especiais, drenagens, eixos de barramentos e áreas de levantamentos complementares deverão ser executadas com largura mínima de 3 metros.

  - As picadas para levantamentos das seções transversais serão executadas com 2 metros de largura.

  - As documentações e licenças ambientais necessárias para execução dos serviços, assim como o comunicado aos proprietários e moradores são responsabilidades da contratada.

  - A recomposição das cercas, muros, reconstituição de mourões e outras benfeitorias destruídas em decorrência do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada. Todas benfeitorias recompostas deverão ser fotografadas e medidas para efeito de faturamento.

- CADASTROS

  - A presente especificação tem por objetivo apresentar orientações e diretrizes para a execução dos serviços cadastrais da malha fundiária da área, prevista para a implantação do projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste – Eixo Oeste, através de um sistema adutor, a partir do Rio São Francisco, para caracterização dos limites dos imóveis.

  - Os serviços a serem executados compreendem as informações cadastrais físicas, agrícolas e jurídicas dos imóveis contidos na malha fundiária da área prevista para a implantação do  projeto de integração do rio São Francisco com as bacias hidrográficas do nordeste – Eixo Oeste, através de um sistema adutor, a partir do Rio São Francisco, sendo compostos dos seguintes itens principais.

  - Cadastro Físico.

    - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando-se fotografias aéreas que deverão ser restituídos on-line em aparelhos fotogramétricos ou determinados por meios topográficos. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou seja, as benfeitorias existentes na faixa de interesse. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

    - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc. sendo a sua apresentação conforme modelo anexo.

    - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.

    - Os ângulos nas poligonais eletrônicas deverão ser medidos pelo método das direções em pelo menos 1 série (CE e CD), com teodolito de leitura direta de 1" e os lados com distanciômetro de precisão de leitura ± (1,5cm + 5x10-6 D).

    - Tolerâncias:

- Angular: 30"n,  sendo n o nº de estações ;

- Linear :  1:5.000

    - Nas poligonais taqueométricas, com fechamento em vértices das eletrônicas, admite-se o emprego de teodolito com precisão de leitura direta de 20" e miras e/ou trenas aferidas.

    - Tolerâncias:

- Angular: Angular - 1' n;

- Linear - 1/750.

    - Será admitido o uso de GPS/GNSS para determinação das coordenadas sem prejuízo das precisões requeridas.

  - Cadastro Agrícola

    - A utilização do solo para fins agrícolas deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, etc.

  - Cadastro Jurídico

    - Deverá ser levantada a situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios.

    - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Desenho Cadastral

    - Deverá ser fornecida planta geral dos imóveis, em escala 1:25.000, contendo os imóveis levantados, em forma digital, formato DXF, DWG e PLT apresentando.

- reticulado a cada km;

- o título Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e seu logotipo;

- as escalas numérica e gráfica, o nome da firma executante, a data do voo e do levantamento, a escala das fotos, a projeção da carta, os datas vertical e horizontal, a declinação magnética, o fator de deformação (K) e convergência meridiana do centro da folha;

- quadro de articulação da folha, com respectivo código;

- valores das coordenadas geográficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da cartografia nacional;

- em núcleos urbanos, se houver, deverão ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala 1:2.500 obtida por ampliação de restituição.

  - Pastas Cadastrais

    - A cada imóvel corresponderão 2 (duas) pastas que deverão conter:

- cópia do relatório de entrega do conteúdo das pastas;

- cópia da planta individual do imóvel;

- cópia da Certidão do Título de Domínio;

- cópia do Memorial Descritivo do Imóvel e das benfeitorias, sendo que ao lado    de cada uma delas deverá ser colada cópia de contato de sua fotografia;

- ficha Cadastral devidamente preenchida;

- folhas de cálculo de azimute e distância entre os vértices das divisas do imóvel e cálculo da área;

- relação de coordenadas utilizadas no cálculo da área;

- cópia da planta geral da área, com identificação na mesma do imóvel a que se refere a pasta

    - Os originais das plantas individuais e os negativos das fotografias das benfeitorias de cada imóvel deverão ser fornecidos em separado, em um só volume.

  - Materiais à Entregar.

    - Deverão ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenho cadastral em escala 1:25.000;

- arquivos, em CD-ROM, formato DXF,DWG e PLT contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo o modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- fotografias reambuladas;

- pastas cadastrais;

- relatório das avaliações;

- relatório final dos trabalhos executados, contendo inclusive informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações deverão ser anotadas em cadernetas (folhas duplas) modelo CODEVASF, a caneta esferográfica na cor azul ou preta e não devem conter rasuras. Após preenchida, cada folha será rubricada por Fiscal da Codevasf que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços. Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- PLANO DE TRABALHO

  - A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, deverá apresentar, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- a planta em escala de 1:25.000 ou 1:50:000 contendo os elementos definidos para implantação no terreno, especificando, quando for o caso, os canais e adutoras, os prováveis marcos da rede básica dispostos na área, onde serão efetuadas as amarrações;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

ANEXO V- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE, visado à elaboração do estudo de viabilidade e do anteprojeto de engenharia. com o objetivo de garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluentes pela margem direita do Rio Parnaíba e da área do município de Remanso no estado da Bahia

  - As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes , referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos canais, drenos e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizadas.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.

- mapeamento geológico-geotécnico da alternativa de traçado escolhida, escala de 1:25.000, indicando as ocorrências de rochas e solos;

- apresentação perfil geotécnico logitudinal do subsolo nos locais de implantação de canais e obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO VI - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE

- OBJETIVO

  - Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos ambientais visando à elaboração de estudo de viabilidade técnica econômica ambiental com o objetivo de garantir o suprimento hídrico da fronteira seca estadual, localizada  nas sub-bacias dos rios Canindé/Piauí, Itaueiras e Gurguéia, afluentes pela margem direita do Rio Parnaíba e da área do município de Remanso no estado da Bahia

  - O documento a ser apresentado constituir-se-á numa série de informações, levantamentos e estudos, destinados a permitir a avaliação dos efeitos ambientais resultantes da implantação e operação do empreendimento proposto.

  - Estes Termos de Referência não exclui a possibilidade de ser exigida alguma documentação a posteriori para anexar ao estudo, se assim for solicitada.

- LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

  - O Estudo Ambiental deverá:

- atender a todos os dispositivos legais em vigor referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais;

- listar os principais diplomas legais (federais, estaduais e municipais) e os programas e políticas públicas considerados em sua elaboração; e

- avaliar e relatar a compatibilidade do empreendimento em relação aos planos e programas governamentais (federais, estaduais e municipais) propostos e em implantação na área de influência do empreendimento.

- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

  - Apresentação:

- objetivos, justificativa do empreendimento em termos de importância no contexto sócio econômico da região e justificativa locacional;

- descrição sintética do empreendimento;

- descrição das etapas do empreendimento;

- análise comparativa do empreendimento com outros similares;

- dados técnicos do empreendimento (tipo, comprimento, lay-out da obra etc.), com plena caracterização das ações propostas; e

- empreendimentos associados e decorrentes da estrutura hídrica proposta.

  - Justificativas para o empreendimento - exposições de motivos que levaram à proposição do projeto, indicando benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados, justificativas técnicas, econômicas e socioambientais.

  - Descrição do empreendimento:

- relato do projeto, abordando sua concepção inicial.

- matérias-primas necessárias e tecnologia para a construção e operação.

- localização, em base cartográfica georreferenciada, indicando a área onde se prevê a instalação da infraestrutura hídrica e população afetada. Tal mapa deve indicar limites estaduais e municipais, principais cidades, estradas e cursos d’água.

- cronograma preliminar relativo às fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento, bem como os procedimentos de controle e manutenção.

  - Infra-estrutura de apoio à obra - informar a localização e descrição dos centros administrativos e alojamentos, estradas de acesso e de serviços, canteiros de obra (saneamento básico: água, esgoto e lixo), áreas de empréstimo (georreferenciá-las e prever a localidade dessas áreas, se as mesmas estarão situadas dentro ou nas proximidades do projeto) e bota-fora, mão-de-obra necessária (quantitativo, nível de especialização e origem para as diversas etapas da obra), detalhamento das áreas para supressão de vegetação (canteiro de obras, acessos, bacia hidráulica e outros).

- DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

  - Metodologia básica para a elaboração do Diagnóstico Ambiental:

- caracterizar a qualidade ambiental atual da área de abrangência do Estudo, de modo a fornecer critérios capazes de embasar a identificação e a avaliação dos impactos;

- obter informações ambientais básicas por meio de levantamentos de dados secundários e complementar, quando necessário, com dados de campo para sua validação ou refinamento;

- considerar os planos e/ou programas governamentais propostos e em implantação na área de influência da atividade; e

- caracterizar as bases temáticas, a partir dos quais, através de cruzamentos e avaliações sistemáticas para definir áreas homogêneas em termos comportamentais ou de tendências.

  - Meio Físico:

    - Geologia e Geomorfologia:

- identificar, a partir do detalhamento geológico/geotécnico/hidrogeológico, as áreas potenciais de exploração de águas subterrâneas e as eventuais restrições decorrentes da salinidade das águas;

- identificar a compartimentação topográfica geral da área de estudo (planalto, depressão, planície); posição da área dentro do vale ou bacia hidrográfica (alto, médio, baixo, vale, cabeceiras, margens, etc.); tipo de forma de relevo dominante (cristas, colinas, planície fluvial, etc.); presença eventual de grandes massas de relevo ou pontos muito elevados nas imediações (cristas, serras, picos, morros isolados, etc.); posição da área em relação aos principais acidentes de relevo; classificação e representação cartográfica das formas de relevo, quanto à sua origem (formas cársticas, fluviais, de aplainamento etc.); dinâmicas do relevo (presença de erosão ou propensão acelerada a assoreamento, áreas sujeitas a inundações, áreas sujeitas à erosão eólica, etc.); e

- caracterizar as diferentes unidades de paisagem, dando enfoque especial às cavidades, Unidades de Conservação e sua zona de amortecimento.

    - Pedologia:

- identificar os tipos de solo presentes na área de influência do empreendimento de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - Embrapa 2006 e com o Bureau of Reclamation – USA (com aproximação da Codevasf) com base nos levantamentos existentes; e

- caracterizar os solos quanto à aptidão agrícola, silvicultural e uso atual, identificando tipos de processos erosivos incidentes.

    - Clima – caracterizar o clima da área de influência, destacando e avaliando as mudanças ocorridas no comportamento dessa variável, bem como as mudanças microclimáticas que poderão ocorrer após a implantação do empreendimento. O estudo deverá ser baseado em séries de dados históricos, obtidos em estações climatológicas presentes na bacia, além de indicar a metodologia e parâmetros utilizados. Abordagem de precipitação (médias anuais e mensais), temperatura (médias mensais, máximas e mínimas absolutas) umidade relativa, evapotranspiração e balanço hídrico.

    - Recursos Hídricos:

- Caracterização do regime hidrológico dos principais cursos d’água na área de influência do empreendimento, a partir da análise das séries históricas de descargas líquidas. Essa avaliação deverá contemplar a estimativa de vazões de referência e variação dos níveis d’água. Deverá resultar na análise do balanço hídrico, tendo em vista os usos desse recurso.

- Avaliação da potencialidade e qualidade dos aquíferos na área de influência do empreendimento.

- Identificar e caracterizar o uso dos recursos hídricos e consequente potencial poluidor desse uso para todos os usuários de água na área de influência do projeto, com localização e representação em mapas.

  - Meio Biótico.

- caracterizar os ecossistemas nas áreas atingidas pelas intervenções do empreendimento com distribuição e relevância na biota regional, utilizando os levantamentos de dados secundários, e quando necessário, utilizar dados primários contemplando a sazonalidade regional;

- identificar todas as fontes de informação, assim como as principais publicações relativas à ecologia da região:

- para o diagnóstico da fauna e flora, deverão ser indicadas claramente à origem dos dados, sejam estes primários, secundários ou oriundos de fontes informais; e

- para os ecossistemas terrestres e aquáticos, identificar espécies vetores e hospedeiras de doenças.

- identificar as áreas com potencial para o estabelecimento de unidades de conservação e sítios ímpares de reprodução. As áreas prioritárias à aplicação da compensação ambiental deverão levar em conta os aspectos de similaridade com o ecossistema impactado.

  - Meio Socioeconômico.

    - Os aspectos socioeconômicos deverão ser caracterizados por meio de levantamentos secundários e utilizando indicadores básicos de dinâmica populacional e de infraestrutura a disposição da sociedade local, com identificação dos núcleos urbanos e rurais, as atividades produtivas, compreendendo a agricultura e pecuária, indústria, mineração, piscicultura, comércio e serviços etc.

    - Uso e Ocupação do Solo - análise descritiva e mapeamento dos principais usos do solo e da paisagem, contemplando aspectos que envolvam áreas urbanas e regionais, recursos de saneamento, educação e saúde, infraestrutura existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias, unidades de conservação, estrutura fundiária, bem como áreas ocupadas por populações tradicionais e movimentos de sem terra.

    - Caracterização Socioeconômica das Comunidades Afetadas

      - A caracterização do meio socioeconômico deverá abordar, entre outros elementos relevantes, a distribuição espacial e o crescimento da população residente na área da bacia hidrográfica, apresentar definições básicas quanto ao uso e ocupação dos solos e descrever a estrutura produtiva regional.

      - O estudo deverá basear-se, quando do uso de informações secundárias, em dados atualizados e pertinentes. Deverá ser apresentada uma caracterização da região afetada pelo empreendimento pelo menos com referência aos últimos Censos Demográficos do IBGE, ao Zoneamento Ecológico e Econômico e ao Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.

      - Deve ser relacionadas informações de Estrutura Produtiva e de Serviços; Organização Social e Serviços Públicos; Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico; e Comunidades Tradicionais.

- ANÁLISE INTEGRADA E SÍNTESE DA QUALIDADE AMBIENTAL

  - A análise cruzada das bases e dos mapas temáticos associados a cada uma, onde são evidenciadas as virtudes e fragilidades ou vulnerabilidades distribuídas espacialmente, deve permitir a elaboração de um diagnóstico consistente e integrado dos problemas e soluções para a região, fornecendo diretrizes para atuação e formulação de cenários de desenvolvimento, com avaliação de impactos através de indicadores representativos.

  - Os cenários de desenvolvimento devem ser associados a perspectivas de intervenções no sentido de aumentar a disponibilidade hídrica da região, quer pela exploração racional dos recursos hídricos locais, da captação de água do São Francisco ou de soluções mistas. Neste caso deverá ser dada atenção ao aspecto de qualidade das águas, em especial aos problemas decorrentes da salinização ao aspecto quantidade que permita o desenvolvimento de atividades rentáveis .

  - O aproveitamento dos recursos hídricos deverá se dar em harmonia com as peculiaridades da região, com visibilidade dos impactos negativos e positivos decorrentes das intervenções propostas, devendo ser considerado fator fundamental do processo de desenvolvimento regional sustentado.

- IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

  - A identificação e avaliação dos impactos ambientais devem considerar os impactos ambientais positivos e negativos do empreendimento, determinando uma projeção dos impactos imediatos, a médio e a longo prazo; temporários, permanentes e cíclicos; reversíveis e irreversíveis; locais e regionais, bem como os impactos que não podem ser evitados ou mitigados. Na apresentação dos resultados deverá constar a valoração, magnitude e importância dos impactos, e a descrição dos impactos sobre os fatores ambientais envolvidos.

    - A descrição deverá ser feita separadamente em relação aos meios físico, biótico e socioeconômico, considerando os respectivos fatores ambientais associados (ar, água, solo, fauna, flora, etc).

    - Deverá ser utilizada metodologia consagrada, apresentando os critérios utilizados para definição e interpretação da magnitude, freqüência e, conseqüentemente, importância dos impactos ambientais, bem como dados e fontes de referência utilizadas para subsidiar a análise e discussão da importância dos mesmos.

    - A matriz integrada de impacto resultante da análise deverá abordar cada um dos meios e o resultado de diversos impactos para subsidiar o processo de seleção de alternativas de traçado.

- PROGNÓSTICO AMBIENTAL

  - O prognóstico ambiental deverá considerar os itens anteriormente abordados (elementos constituintes do empreendimento, diagnóstico ambiental, análise integrada, identificação e avaliação dos impactos ambientais), gerando os possíveis cenários ambientais futuros.

    - Deverá ser elaborado considerando-se as alternativas de execução, de não execução e de desativação do empreendimento. Deverá contemplar também a proposição e a existência de outros empreendimentos na bacia hidrográfica (tanto implantados/em operação, quanto inventariados), bem como demais usos do solo e da água.

  - Prognóstico das condições ambientais na ausência do empreendimento - este tópico é uma síntese realizada a partir das tarefas constituintes no item de Diagnóstico Ambiental e na Análise Integrada, devendo representar um quadro sintético das tendências ambientais futuras da região. Dessa forma, com base no inventário dos parâmetros físicos, bióticos e socioeconômicos, deverá ser feita, basicamente, uma projeção do nível de apropriação futura dos recursos naturais do meio físico, do estado de conservação da biota e do perfil da população humana na área, alicerçado nas possibilidades de desenvolvimento econômico, considerando-se a hipótese de não implantação do empreendimento.

  - Prognóstico e Análise das condições ambientais com o empreendimento - deverá ser apresentada avaliação seguida de discussão de todos os aspectos ambientais do empreendimento, envolvendo, inclusive, os impactos não quantificáveis de forma precisa, que deverão sofrer uma análise apenas qualitativa. Esta avaliação quantitativa deve ser realizada em função da suscetibilidade ambiental.

    - As informações devem ser dispostas de forma a permitir a análise das consequências ambientais das diversas ações do empreendimento, considerando sempre a perspectiva de efeitos cumulativos sinérgicos da implantação de outros empreendimentos e de outros usos na bacia hidrográfica.

    - Deverá ser realizada Análise de Risco do empreendimento concentrando-se nos riscos ambientais pertinentes à avaliação da viabilidade ambiental.

    - Uma síntese dos resultados, contemplando os riscos, deverá ser apresentada preferencialmente na forma de quadros e tabelas.

- CONCLUSÃO

  - Os cenários resultantes devem ser comparados, confrontando-os com o diagnóstico ambiental atual de forma a atestar ou invalidar a viabilidade ambiental do empreendimento.

  - Especial atenção deverá ser dada as principais restrições, potencialidades ambientais e modificações relevantes decorrentes da implantação do empreendimento.

  - Aspectos importantes devem ser abordados, como a proximidade de Unidades de Conservação, interferências no patrimônio histórico, cultural, arqueológico, a ocorrência de comunidades tradicionais, dentre outros que possam interferir no licenciamento ambiental do empreendimento, ocasionando entraves nesse processo.

- EQUIPE TÉCNICA

  - Apresentar a equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do Estudo Ambiental, indicando a área profissional de cada técnico envolvido, seu número de registro no respectivo Conselho de Classe, quando houver, e no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (anexar cópia referente a cada técnico envolvido e à equipe técnica), conforme a Resolução Conama nº 001/88.

  - Os estudos ambientais devem ser todos assinados pelos membros da equipe técnica responsável.

- BIBLIOGRAFIA

  - Apresentar a bibliografia consultada para a realização do AIA especificada por área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas da ABNT.

ANEXO VII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DA VIABILIDADE

- ESTUDO DE VIABILIDADE

  - EVENTOS

    - E00 - Mobilização.

    - E01 – Coleta e Análise de Dados.

    - E02 – Inspeção de Campo.

    - E03 – Preparo das Bases Cartográficas.

    - E04 – Revisão do Estudo do Meio Físico.

    - E05 – Revisão dos Estudos Hidrológicos e Hidrogeológicos.

    - E06 – Relatório de Levantamento da Situação do Saneamento Básico;

    - E07 – Relatório de Levantamento da População das Sub-bacias e da Fronteira Seca;

    - E08 – Relatório de Levantamento de Áreas Irrigadas em Produção;

    - E09 – Relatório de Demanda Hídrica por Sub-bacias e Indicar Áreas com déficits;

    - E10 – Estudos para Definição dos Pontos de Captação;

    - E11 – Relatório do Estudos de Alternativas;

    - E12 – Relatório de Escolha da Melhor Alternativa ou  Melhores Alternativas Integradas;

    - E13 – Relatório do Estudo do Meio Biótico;

    - E14 - Relatório do Estudo Agro-Sócio-Econômico;

    - E15 – Avaliação dos Impactos Ambientais;

    - E16-  Avaliação Econômico-Financeira;

    - E17 – Análise Incremental do Faseamento das Obras;

    - E17 – Estabelecimento dos Cronogramas de Implantação;

    - E18 – Orientação para Operação, Manutenção e Gestão;

    - E19 – Minuta do Relatório Final;

    - E20 – Minuta do Relatório Síntese;

    - E20 - Edição Definitiva do Relatório Final; e

    - E22 – Preparo do Material de Divulgação.

- ESTUDOS AMBIENTAIS (AIA)

  - Mobilização;

  - Relatório de levantamentos, análise e conclusões sobre  estudos e documentos disponíveis;

  - Relatório de inspeção da área do Projeto e visita aos órgãos ambientais;

  - Relatório da situação fundiária detalhada incluindo o georeferenciamento das propriedades e situação atualizada junto aos cartórios de registro de imóveis;

  - Relatório consolidado da situação atual comparativamente às exigências do licenciamento ambiental;

  - Relatório Técnico completo do Projeto;

  - Relatório de estudos hidrológicos, análise de conflitos de uso de água e propostas alternativas para a solicitação da Outorga de Água e estratégia de acompanhamento pela contratada até a sua obtenção;

  - Material para a Apresentação das Audiências Públicas;

  - Apresentação do projeto e estudos ambientais no órgão ambiental, concluída;

  - Apresentação do Projeto e estudos ambientais no Crea, concluída;

  - Audiências Prévias com as comunidades dos municípios, concluída;

  - Audiência(s) Pública(s) concluída(s);

  - Relatório Final de exigências dos órgãos ambientais e execução de estudos e serviços para atendê-las;

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 3.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento

ANEXO VIII - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO ANTEPROJETO

- ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

  - EVENTOS

    - E00 - Mobilização.

    - E01 – Relatório de Parâmetros e Critérios para Elaborar o Anteprojeto.

    - E02 - Programação dos Levantamentos de Campo.

    - E03 - Execução dos Serviços  de Campo e Laboratório.

    - E04 – Relatório com Resultados dos Serviços Geotécnicos.

    - E05 – Relatório com Levantamento Físico, Jurídico e Agrícola.

    - E06 – Relatório com o Anteprojeto das Obras de Engenharia.

    - E07 – Relatório com o Memorial Descritivo do Anteprojeto.

    - E08 - Apresentar um quadro de descrição dos serviços, referências das especificações e dos respectivos desenhos.

    - E09 - Apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas.

    - E10 - Elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra.

    - E11- Apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos para caracterização do empreendimento e análise.

    - E12 – Relatório para  Operação, Manutenção e Gestão.

    - E13 – Minuta do Relatório Final.

    - E14 – Minuta do Relatório Síntese.

    - E15 - Edição Definitiva do Relatório Final

    - E16 – Elaboração Definitiva do Relatório Síntese.

    - E17 – Preparo do Material de Divulgação.

- OBSERVAÇÕES

  - Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

  - Para tanto, as consultoras apresentarão seus cronogramas, considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

  - A presente relação  será adotada pela consultora na elaboração dos cronogramas físico e  financeiro TPRO-V  e  FPRO-X.

  - A seu critério, a consultora poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.

  - Os relatórios técnicos citados no subtem 2.1 devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.

ANEXO IX- ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO DE VIABILIDADE

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2 	ESTUDOS PRELIMINARES

VOLUME 3 	ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA

VOLUME 4 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

VOLUME 7 	AIA - AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

VOLUME 8 	AVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

VOLUME 9 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 10	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 11	MEMORIAL DE CÁLCULO, DIMENSIONAMENTOS E ARTs.

ANEXO X - ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

- PLANO DA OBRA

SUMÁRIO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2 	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO  I  -  CARTOGRAFIA

TOMO  II  - GEOTECNIA

TOMO III -  OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 3 	ANTEPROJETO DAS OBRAS

VOLUME 4 	REAVALIAÇÃO FINANCEIRA, ECONÔMICA E SOCIAL

VOLUME 5 	ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

VOLUME 6	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 7	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 8	ORÇAMENTO DO PROJETO E ARTs.

MODELOS DOS FORMULÁRIOS

ANEXO XI - MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA

| FICHA CURRICULAR DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| NOME DO TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATUAÇÃO NO PROJETO: |  |  | ATUAÇÃO: ( ) PERM. ( ) EVENT. | NASCIMENTO: | NACIONALIDADE: |  |  |  |
| INSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOLARIDADE |  |  | ESTABELECIMENTO | LOCAL | DURAÇÃO |  |  | ANO CONCL. |
| ANO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCORDO EM PARTICIPAR DESTE OBJETO (ASSINATURA): |  |  |  | Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - PREENCHER UMA FICHA PARA O COORDENADOR E PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE CHAVE 2 - JUNTAR COMPROVANTES DE ESCOLARIDADE (GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO) 3 - RELACIONAR ATIVID. REPRESENTAT. DA EXP. PROFISSIONAL, C/ DESTAQUE PARA OS SERV. SIMILARES AO OBJETO 4 - JUNTAR OS COMPROVANTES DA EXP. PROFISSIONAL, CERTIFICADOS PELA UNIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| CATEGORIA |  | SÍMBOLO |  | PROFISSÃO/FUNÇÃO |  |  |  | QTD. |  |  | TOTAL HOMENS/MÊS |  |  | ATUAÇÃO ( ) P ( ) E |  |  |  |  |
| NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Master |  | C |  | Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior Coord. |  | P0 |  | Coordenador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Sênior |  | P1 |  | Supervisor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Médio |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Júnior |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profissional Trainee |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Desenhista/Cadista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico Eletro/Eletrônico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Técnico em Mecânica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Solos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Sênior |  | T1 |  | Laboratorista de Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Médio |  | T2 |  | Topógrafo Nivelador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Topógrafo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Solo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico Júnior |  | T3 |  | Auxiliar de Laborat. Concreto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL AUXILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Sênior |  | A1 |  | Chefe de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Motorista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Médio |  | A2 |  | Almoxarife |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliar Júnior |  | A3 |  | Auxiliar de Escritório |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APOIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Servente/Faxineira |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operário não Qualificado |  | OP |  | Auxiliar de Campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: 1 - O SÍMBOLO “P” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL SUPERIOR, INCLUSIVE COORDENADOR E SUPERVISOR. 2 - O SÍMBOLO “T” SERÁ USADO PARA TODOS DE NÍVEL MÉDIO, INCLUSIVE TOPÓGRAFOS, LABORATORISTAS, CADISTAS, ETC 3 - O SÍMBOLO “A” INCLUI AUXILIARES DE CAMPO, DE LABORATÓRIO, SECRETÁRIAS, DIGITADORES, ARQUIVISTAS. ETC 4 - CATEGORIA MASTER (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 5 - CATEGORIA SÊNIOR (EXPERIÊNCIA ACIMA DE 10 ANOS) 6 - CATEGORIA MÉDIO (EXPERIÊNCIA > 5 E < 10 ANOS) 7 - CATEGORIA JÚNIOR (EXPERIÊNCIA > 2 E < 5 ANOS) 8 - CATEGORIA TRAINEE (EXPERIÊNCIA > 6 MESES E < 2 ANOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA – NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-III |  |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  |  |  | LOCAL TRABALHO |  |  | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |
|  | ESPECIALIDADE |  | PROFISSÃO |  | FUNÇÃO |  |  |  | INIC. | FIM |  | C | P0 |  | P1 | P2 | P3 | P4 |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA DE PERMANÊNCIA - NÍVEL TÉC E AUX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-IV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| TAREFA | EQUIPE PROPOSTA |  |  | LOCAL TRABALHO | ATUAÇÃO |  |  | Nº DE HOMENS X MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUNÇÃO |  | QTD. |  | INIC. |  | FIM | T1 | T2 | T3 |  | A1 |  | A2 | A3 | OP |
| TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: O TOTAL DE HOMENS X MÊS POR CATEGORIA DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM A QUANTIDADE RELACIONADA NO FPRO – I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRONOGRAMA FÍSICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: TPRO-V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| SEQ | COD | TAREFA/ATIVIDADE | DURAÇÃO DIAS | DATA |  |  | EXERCÍCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INICIO | FIM |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 |  | MÊS10 | MÊS11 | MÊS12 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO XII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FPRO |  |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 - ENCARGOS SOCIAiS DE B1 (......% DO B1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (......% DO B2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (........% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (........% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - DESPESAS FISCAIS = (......% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (FPRO-V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J2 - SERVIÇOS CARTOGRÁFICOS (FPRO-VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J3 - SERVIÇOS GEOTÉCNICOS (FPRO-VII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J4 - SERVIÇOS PEDOLÓGICOS (FPRO-VIII) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J5 - SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE DRENABILIDADE (FPRO-IX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO - I |  |
|  | NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJETO: |  |  |  |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
|  | EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS POR CATEGORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CUSTOS |  |
|  | CATEGORIA (1) |  |  |  | S (2) |  | QTD (3) |  | SALÁRIO CATEG. (4) |  | ENCARG. SOCIAIS (5) |  |  | CUSTO ADM. (6) |  | REM EMP LUCRO (7) |  |  |  | DESP. FISCAIS (8) |  | SALÁRIO MENSAL (9) |  |  | SALÁRIO B1 (10) | SALÁRIO B2 (11) |
|  | NÍVEL SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prof. master- consultor |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prof. sênior coord. |  |  |  | P0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional pleno |  |  |  | P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional médio |  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional júnior |  |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Profissional trainee |  |  |  | P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL TÉCNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico prof. especial |  |  |  | TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico prof. senior |  |  |  | T0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico prof. pleno |  |  |  | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnicol prof. Junior |  |  |  | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico auxiliar |  |  |  | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servente/continuos |  |  |  | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NÍVEL ADMINISTRAT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chefe de escritório |  |  |  | AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Secretária |  |  |  | A0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assistente administrativo |  |  |  | A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ajudante administrativo |  |  |  | A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Auxiliar adm/motorista |  |  |  | A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPERACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serviços gerais/vigia |  |  |  | A4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAIS DOS CUSTOS DE SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
|  | OBSERVAÇÃO: 1 – UTILIZAR OS PARÂMETROS DE CLASSIFICAÇÃO INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 2 – UTILIZAR OS SÍMBOLOS INDICADOS NO TPRO-II EQUIPE TÉCNICA 3 - INDICAR QTD HOMENS POR CATEGORIA. DEVERÁ SER A MESMA INDIC. NO CRON. PERMANÊNCIA TPRO - III E TPRO - IV 4 – INIDICAR O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA 5 - ENCARGOS SOCIAIS, APLICAR NO MÁXIMO 20% PARA AUT. E 75,40% PARA EMPREGADO COM VÍNCULO DETALHAR NO FPRO-XIV 6 - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO, APLICAR NO MÁXIMO 25% SOBRE O SALÁRIO BASE DA CATEGORIA. 7 - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO), APLICAR NO MÁXIMO 10% SOBRE O SALÁRIO DA CATEG + ENC. SOCIAIS + CUS. DE ADM. 8 - DESP. FISCAIS, APLICAR O DF' CALC. NO FPRO-XIII SOBRE O SALÁRIO DA CATEG. + ENC. SOCIAIS + CUSTO DE ADM. + LUCRO 9 - PREÇO DO HOMEM X MÊS POR CATEGORIA = SOMATÓRIO DOS ITENS (4) + (5) + (6) + (7) + (8) 10 - SALÁRIOS DE B1 = SALARIO DOS EMPREGADOS COM VÍNCULO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA LINHA B1 DO FPRO 11 - SALÁRIO DE B2 = SALÁRIO DO AUTÔNOMO X QTD HOMEM X MÊS. EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA B2 DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIAGENS DA EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SÍMBOLO | ROTEIRO |  | PASSAGENS |  |  |  |  | DIÁRIAS |  |  |  |
|  |  |  | QTD. |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  | QTD |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |
| TOTAIS DOS CUSTOS COM PASSAGENS E DIÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - VIAGENS DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUÍNDO REUNIÕES NA ADM. CENTRAL DA CODEVASF 2 - NÂO INCLUIR AS VIAGENS COM MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE QUE SERÃO CALCULADOS NO FPRO-XI 3 - AS DIÁRIAS COBREM DESPESAS COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM. 4 - EXPORTAR O TOTAL DO CUSTO COM PASSAGENS E DIÁRIAS PARA A LINHA "D" DO FPRO 5 – INDICAR AO LADO ESQUERDO DA QTD, (A) PARA AS PASSAGENS AÉREAS E (T) PARA AS TERRESTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | QTD. | Nº DE VIAS |  | CUSTOS |  |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE 10% |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 – RELACIONAR OS RELATÓRIOS COM RESPECTIVAS QTD E Nº DE VIAS, BEM COMO SEUS CUSTOS COM IMPRESSÃO 2 – RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS, EXCEPCIONALMENTE SOLICITADOS PELA CODEVASF 3 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "E" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: Anteprojeto de Engenharia |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO |  | UNIDADE | QTD. |  | PREÇOS |  |
|  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| TOTAL DO PREÇO DOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  | DATA: |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS, INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA "K” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |

| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “L” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-VII |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  |  | OBJETO: Anteprojeto de Engenharia |  |  |  |  | EDITAL: |  |  |
| DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | UNID. | QTD. |  | PREÇOS |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 300 25 70 20 10 10 2 400 20 10 30 10 600 600 40 100 100 100 100 50 100 100 24 10 10 50 30 30 40 50 10 10 10 10 10 |  |  |  |
| TOTAL DOS SERVIÇOS GEOTÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - OS SERVIÇOS PAGOS A PREÇOS UNITÁRIOS INCLUEM OS CUSTOS DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS UTILIZADOS NA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO LUCRO, CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO E DESPESAS FISCAIS 2 - EXPORTAR O TOTAL PARA A LINHA “L” DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRONOGRAMA FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-X |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| SEQ. | TAREFA | RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO |  |  | DIAS CORRIDOS |  | SERVIÇOS PAGOS À |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL |  |  | PREÇO UNIT. |
| TOTAL DA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO TPRO–V 2 - SE NECESSÁRIO PREENCHER MAIS DE UMA FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  | EDITAL: |
| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD. | CUSTOS UNITÁRIOS |  |  | CUSTOS TOTAIS |  |  |  |
|  |  |  | MOBILIZAÇÃO | DESMOBILIZ. |  | MOBILIZAÇÃO |  | DESMOBILIZ. |  |
| CUSTOS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - RELACIONAR AS PASSAGENS E DIÁRIAS PARA DESLOC. DA EQUIPE NA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2 - RELACIONAR OS DESLOCAMENTOS DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E DE VEÍCULOS 3 - EXPORTAR OS TOTAIS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, RESPECTIVAMENTE, PARA 'A1" E "A2" DO FPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| SEQ. | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  |  | VALORES |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  | R$ |
| CUSTOS TOTAIS DE ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS % INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DOS SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALHAMENTO DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIII |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  |  |  |  |  | EDITAL: |  |
| DISCRIMINAÇÃO 1 |  |  | VALORES |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DF % 2 |  | DF ’ % 3 |  |  | R$ |  |
| TOTAIS DAS DESPESAS FISCAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |  |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  |  |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 2 - DF = INDICAR O % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%) 3 - AS DESPESAS FISCAIS (DF) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, DEVENDO SER CALCULADO O DF' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = { [ 1 / ( 1 - DF) ] - 1 } x 100 DF' = { [ 1 / ( 1 - 0,1425 ) ] - 1 } x 100 DF' = 0,1662 ou 16,62% . APLICAR O % ENCONTRADO NA LINHA "I" DO FPRO PARA CALCULAR AS DESPESAS FISCAIS O TOTAL CALCULADO NA LINHA “I” DO FPRO SERÁ IMPORTADO PARA COMPOR ESTE DETALHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | CODIGO: FPRO-XIV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |  |
| PROJETO: |  | OBJETO: |  | EDITAL: |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | VALORES |  |  |
|  |  |  | % |  | R$ |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS |  |  |  |  |
| A1 | Seconci |  |  |  |  |
| A2 | INSS |  |  |  |  |
| A3 | FGTS |  |  |  |  |
| A4 | Incra |  |  |  |  |
| A5 | Salário Educação |  |  |  |  |
| A6 | Sebrae |  |  |  |  |
| A7 | Seguro contra acidente |  |  |  |  |
| A8 | Senai |  |  |  |  |
| A9 | Sesi |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “A” |  |  |  |  |  |
| B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| B1 | 13º Salário |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “B” |  |  |  |  |  |
| C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A" |  |  |  |  |
| C1 | Depósito por demissão sem justa causa |  |  |  |  |
| C2 | Férias |  |  |  |  |
| C3 | Aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “C” |  |  |  |  |  |
| D | REINCIDÊNCIAS |  |  |  |  |
| D1 | Reincidência de "A" sobre "B" |  |  |  |  |
| D2 | Reincidência do FGTS sobre aviso prévio |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DE “D” |  |  |  |  |  |
| TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  |  |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |  |
| ASSINATURA: |  |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: 1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAIS TOTALIZANDO OS MESMOS 2 - O % TOTAL SERÁ APLICADO P/ CÁLCULAR OS ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA COM VÍNCULO, LINHA "B1" DO FPRO |  |  |  |  |  |

ANEXO XIII - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA ARQ. EXCEL

ANEXO XIV – MAPA DE LOCALIZAÇÃO