## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 17.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 486.581 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 487.318 | 0.0030901 | 486.722 | 486.581 | 0.737 | 0.141 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.596
1 | 19.4656 | 487.753 | 0.0081947 | 487.519 | 486.7405 | 1.0125 | 0.77848 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9116 | 16.9116 | 16.9116 | 16.9116 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.234
2 | 39.7891 | 487.826 | 0.0040865 | 487.713 | 486.8236 | 1.0024 | 0.88943 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1854 | 47.097 | 30.1854 | 47.097 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.113
3 | 58.9234 | 488.105 | 0.014212 | 487.952 | 487.0955 | 1.0095 | 0.85649 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0468 | 76.1439 | 29.0468 | 76.1439 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.153
4 | 79.5867 | 488.422 | 0.015421 | 488.212 | 487.4141 | 1.0079 | 0.79785 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5978 | 106.7417 | 30.5978 | 106.7417 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.21
5 | 99.5044 | 488.874 | 0.022417 | 488.706 | 487.8606 | 1.0134 | 0.84536 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4498 | 136.1915 | 29.4498 | 136.1915 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.168
6 | 118.99 | 489.168 | 0.014212 | 488.851 | 488.1376 | 1.0304 | 0.71343 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3146 | 164.506 | 28.3146 | 164.506 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.317
7 | 139.5581 | 489.688 | 0.0099743 | 488.378 | 488.3427 | 1.3453 | 0.035276 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0297 | 184.5357 | 20.0297 | 184.5357 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 1.31
8 | 159.1044 | 490.178 | 0.041653 | 489.813 | 489.1569 | 1.0211 | 0.65611 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.708 | 202.2437 | 17.708 | 202.2437 | 12.5 | 0.03 | 4.8 | 1.3414 | 0.041653 | 2.6042 | 4.394 | 0.59266 |  | 0.365
9 | 179.5752 | 490.676 | 0.024015 | 490.232 | 489.6485 | 1.0275 | 0.58349 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.741 | 227.9847 | 25.741 | 227.9847 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.444
10 | 199.596 | 491.166 | 0.025683 | 490.807 | 490.1627 | 1.0033 | 0.6443 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.789 | 252.7737 | 24.789 | 252.7737 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.359
11 | 219.7133 | 491.719 | 0.027421 | 491.381 | 490.7143 | 1.0047 | 0.66666 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7462 | 278.5199 | 25.7462 | 278.5199 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.338
12 | 240.1857 | 492.285 | 0.027421 | 492.009 | 491.2757 | 1.0093 | 0.73328 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4272 | 305.9471 | 27.4272 | 305.9471 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.276
13 | 259.8916 | 492.651 | 0.018024 | 492.469 | 491.6309 | 1.0201 | 0.83809 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.545 | 334.4921 | 28.545 | 334.4921 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.182
14 | 280.2439 | 493.191 | 0.025683 | 493.053 | 492.1536 | 1.0374 | 0.89938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6262 | 366.1183 | 31.6262 | 366.1183 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.138
15 | 300.5356 | 493.486 | 0.014212 | 493.277 | 492.442 | 1.044 | 0.83499 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9236 | 398.0419 | 31.9236 | 398.0419 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.209
16 | 320.2322 | 493.541 | 0.0040865 | 493.376 | 492.5225 | 1.0185 | 0.8535 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2351 | 428.277 | 30.2351 | 428.277 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.165
17 | 340.4942 | 493.76 | 0.0099743 | 493.728 | 492.7246 | 1.0354 | 1.0034 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4596 | 460.7366 | 32.4596 | 460.7366 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.032
18 | 360.3034 | 494.454 | 0.0351 | 494.081 | 493.4199 | 1.0341 | 0.6611 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2892 | 491.0259 | 30.2892 | 491.0259 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.373
19 | 380.3641 | 495.169 | 0.0351 | 494.749 | 494.124 | 1.045 | 0.62496 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2641 | 517.2899 | 26.2641 | 517.2899 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.42
20 | 400.0881 | 495.78 | 0.033069 | 495.375 | 494.7763 | 1.0037 | 0.59871 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5803 | 541.8702 | 24.5803 | 541.8702 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.405
21 | 420.6201 | 496.258 | 0.022417 | 495.81 | 495.2366 | 1.0214 | 0.57345 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5369 | 566.4071 | 24.5369 | 566.4071 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.448
22 | 440.514 | 496.683 | 0.022417 | 496.209 | 495.6825 | 1.0005 | 0.52649 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6695 | 589.0766 | 22.6695 | 589.0766 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.474
23 | 460.7663 | 497.139 | 0.022417 | 496.762 | 496.1365 | 1.0025 | 0.6255 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6454 | 612.722 | 23.6454 | 612.722 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.377
24 | 481.3264 | 497.439 | 0.014212 | 497.209 | 496.4287 | 1.0103 | 0.78029 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6011 | 640.3231 | 27.6011 | 640.3231 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.23
25 | 500.8944 | 498.046 | 0.031113 | 497.743 | 497.0375 | 1.0085 | 0.70547 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2693 | 667.5924 | 27.2693 | 667.5924 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.303
26 | 521.0503 | 498.687 | 0.031113 | 498.522 | 497.6646 | 1.0224 | 0.85736 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1286 | 696.721 | 29.1286 | 696.721 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.165
27 | 541.3388 | 499.216 | 0.025683 | 499.134 | 498.1857 | 1.0303 | 0.94829 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0515 | 728.7725 | 32.0515 | 728.7725 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.082
28 | 560.9785 | 499.938 | 0.037207 | 499.762 | 498.9164 | 1.0216 | 0.84555 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9135 | 759.686 | 30.9135 | 759.686 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.176
29 | 580.9145 | 500.619 | 0.0351 | 500.534 | 499.6162 | 1.0028 | 0.9178 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6312 | 790.3172 | 30.6312 | 790.3172 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.085