## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 36.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 478 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 480.456 | 0.00035916 | 479.885 | 478 | 2.456 | 1.885 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.571
1 | 19.6165 | 480.371 | 0.00035916 | 480.306 | 478.007 | 2.364 | 2.299 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136.5711 | 136.5711 | 136.5711 | 136.5711 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.065
2 | 39.9062 | 480.245 | 0.00035916 | 480.137 | 478.0143 | 2.2307 | 2.1227 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.8439 | 270.415 | 133.8439 | 270.415 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.108
3 | 59.9062 | 480.155 | 0.00035916 | 480.062 | 478.0215 | 2.1335 | 2.0405 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.006 | 390.421 | 120.006 | 390.421 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.093
4 | 79.3547 | 480.046 | 0.00035916 | 480.037 | 478.0285 | 2.0175 | 2.0085 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.351 | 497.772 | 107.351 | 497.772 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.009
5 | 99.3547 | 480.124 | 0.00035916 | 480.058 | 478.0357 | 2.0883 | 2.0223 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.4454 | 606.2174 | 108.4454 | 606.2174 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.066
6 | 119.3547 | 480.085 | 0.00035916 | 479.972 | 478.0429 | 2.0421 | 1.9291 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.8515 | 715.0689 | 108.8515 | 715.0689 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.113
7 | 138.9441 | 479.817 | 0.00035916 | 479.809 | 478.0499 | 1.7671 | 1.7591 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.665 | 807.734 | 92.665 | 807.734 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.008
8 | 160.5621 | 479.669 | 0.00035916 | 479.628 | 478.0577 | 1.6113 | 1.5703 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.2655 | 890.9995 | 83.2655 | 890.9995 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.041
9 | 179.8992 | 479.542 | 0.00035916 | 479.41 | 478.0646 | 1.4774 | 1.3454 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.8897 | 953.8892 | 62.8897 | 953.8892 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.132
10 | 199.8992 | 479.27 | 0.00035916 | 479.129 | 478.0718 | 1.1982 | 1.0572 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.8369 | 1003.7261 | 49.8369 | 1003.7261 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.141
11 | 220.6292 | 479.066 | 0.00035916 | 479.041 | 478.0792 | 0.98676 | 0.96176 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1547 | 1040.8808 | 37.1547 | 1040.8808 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.025
12 | 240.8519 | 479.142 | 0.00035916 | 479.107 | 478.0865 | 1.0555 | 1.0205 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.094 | 1073.9748 | 33.094 | 1073.9748 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.035
13 | 261.292 | 479.123 | 0.00035916 | 479.102 | 478.0938 | 1.0292 | 1.0082 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6307 | 1108.6055 | 34.6307 | 1108.6055 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.021
14 | 282.292 | 479.48 | 0.011977 | 479.27 | 478.3454 | 1.1346 | 0.92464 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.4771 | 1145.0826 | 36.4771 | 1145.0826 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.21
15 | 302.292 | 479.439 | 0.00035916 | 479.633 | 478.3525 | 1.0865 | 1.2805 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.8959 | 1182.9785 | 37.8959 | 1182.9785 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -0.194
16 | 322.4461 | 479.906 | 0.00064951 | 479.582 | 478.3656 | 1.5404 | 1.2164 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7783 | 1232.7568 | 49.7783 | 1232.7568 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.324
17 | 342.4461 | 479.859 | 0.00035916 | 479.639 | 478.3728 | 1.4862 | 1.2662 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2159 | 1291.9727 | 59.2159 | 1291.9727 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.22
18 | 362.4461 | 479.911 | 0.00064951 | 479.832 | 478.3858 | 1.5252 | 1.4462 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.1695 | 1353.1422 | 61.1695 | 1353.1422 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.079
19 | 382.4461 | 480.051 | 0.00035916 | 479.839 | 478.393 | 1.658 | 1.446 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.594 | 1420.7362 | 67.594 | 1420.7362 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.212
20 | 402.4461 | 480.078 | 0.00035916 | 479.947 | 478.4002 | 1.6778 | 1.5468 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.0081 | 1493.7443 | 73.0081 | 1493.7443 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.131
21 | 422.4461 | 480.035 | 0.00035916 | 479.885 | 478.4074 | 1.6276 | 1.4776 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.383 | 1566.1273 | 72.383 | 1566.1273 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.15
22 | 442.4461 | 479.413 | 0.00035916 | 479.501 | 478.4145 | 0.99846 | 1.0865 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.8478 | 1615.975 | 49.8478 | 1615.975 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -0.088
23 | 462.4461 | 479.939 | 0.025683 | 479.863 | 478.9282 | 1.0108 | 0.9348 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3126 | 1648.2877 | 32.3126 | 1648.2877 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.076
24 | 482.4461 | 480.44 | 0.015421 | 480.265 | 479.2366 | 1.2034 | 1.0284 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9774 | 1684.2651 | 35.9774 | 1684.2651 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.175
25 | 502.4461 | 480.283 | 0.00035916 | 480.239 | 479.2438 | 1.0392 | 0.99521 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0481 | 1721.3132 | 37.0481 | 1721.3132 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.044
26 | 522.4461 | 480.407 | 0.0040865 | 480.337 | 479.3255 | 1.0815 | 1.0115 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.4617 | 1755.7749 | 34.4617 | 1755.7749 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.07
27 | 542.4461 | 480.562 | 0.0073852 | 480.379 | 479.4732 | 1.0888 | 0.90577 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7335 | 1790.5084 | 34.7335 | 1790.5084 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.183
28 | 562.4461 | 480.489 | 0.00035916 | 480.391 | 479.4804 | 1.0086 | 0.91059 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4981 | 1823.0065 | 32.4981 | 1823.0065 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.098
29 | 582.4461 | 480.687 | 0.0073852 | 480.615 | 479.6281 | 1.0589 | 0.98689 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6127 | 1855.6191 | 32.6127 | 1855.6191 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.072
30 | 602.4461 | 481.197 | 0.025683 | 481.084 | 480.1418 | 1.0552 | 0.94222 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7509 | 1889.37 | 33.7509 | 1889.37 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.113
31 | 622.4461 | 481.338 | 0.0099743 | 481.321 | 480.3413 | 0.99674 | 0.97974 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 1921.87 | 32.5 | 1921.87 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.017
32 | 642.4461 | 481.631 | 0.011977 | 481.532 | 480.5808 | 1.0502 | 0.9512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4682 | 1954.3383 | 32.4682 | 1954.3383 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.099
33 | 662.4461 | 482.231 | 0.031113 | 482.029 | 481.2031 | 1.0279 | 0.82594 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8033 | 1986.1416 | 31.8033 | 1986.1416 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.202
34 | 682.4461 | 482.778 | 0.027421 | 482.591 | 481.7515 | 1.0265 | 0.83952 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3402 | 2016.4818 | 30.3402 | 2016.4818 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.187
35 | 702.4461 | 483.239 | 0.011977 | 483.076 | 481.991 | 1.248 | 1.085 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8013 | 2053.2831 | 36.8013 | 2053.2831 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.163
36 | 722.4461 | 483.497 | 0.011977 | 483.348 | 482.2306 | 1.2664 | 1.1174 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3397 | 2097.6228 | 44.3397 | 2097.6228 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.149
37 | 742.4461 | 483.26 | 0.00064951 | 483.188 | 482.2435 | 1.0165 | 0.94446 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1856 | 2135.8084 | 38.1856 | 2135.8084 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.072
38 | 762.4461 | 483.706 | 0.022417 | 483.377 | 482.6919 | 1.0141 | 0.68512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5898 | 2165.3982 | 29.5898 | 2165.3982 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.329
39 | 782.4461 | 483.935 | 0.011977 | 483.859 | 482.9314 | 1.0036 | 0.92759 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.212 | 2194.6102 | 29.212 | 2194.6102 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.076
40 | 802.4461 | 484.326 | 0.019423 | 484.25 | 483.3199 | 1.0061 | 0.93014 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2259 | 2225.8361 | 31.2259 | 2225.8361 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.076
41 | 822.4461 | 485.227 | 0.043995 | 484.945 | 484.1998 | 1.0272 | 0.74524 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0846 | 2255.9207 | 30.0846 | 2255.9207 | 12.5 | 0.03 | 4.9 | 1.3251 | 0.043995 | 2.551 | 4.348 | 0.58671 |  | 0.282