## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 17.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 498.041
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 498.199 | 0.00035916 | 498.056 | 498.041 | 0.158 | 0.015 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.143
1 | 19.3881 | 498.726 | 0.00035916 | 498.467 | 498.048 | 0.67804 | 0.41904 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1291 | 5.1291 | 5.1291 | 5.1291 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.259
2 | 40.4033 | 499.357 | 0.014212 | 498.897 | 498.3466 | 1.0104 | 0.55036 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3726 | 23.5017 | 18.3726 | 23.5017 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.46
3 | 60.2274 | 499.786 | 0.020886 | 499.256 | 498.7607 | 1.0253 | 0.49531 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8992 | 45.4009 | 21.8992 | 45.4009 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.53
4 | 80.3258 | 500.017 | 0.011977 | 499.482 | 499.0014 | 1.0156 | 0.4806 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1144 | 66.5153 | 21.1144 | 66.5153 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.535
5 | 100.3641 | 500.109 | 0.0040865 | 499.577 | 499.0833 | 1.0257 | 0.49371 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0285 | 87.5437 | 21.0285 | 87.5437 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.532
6 | 120.1326 | 500.193 | 0.0040865 | 499.752 | 499.1641 | 1.0289 | 0.58793 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5994 | 110.1432 | 22.5994 | 110.1432 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.441
7 | 140.4016 | 500.376 | 0.0099743 | 499.849 | 499.3662 | 1.0098 | 0.48276 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8233 | 132.9665 | 22.8233 | 132.9665 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.527
8 | 160.2697 | 500.56 | 0.0099743 | 500.062 | 499.5644 | 0.99559 | 0.49759 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5995 | 153.566 | 20.5995 | 153.566 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.498
9 | 180.3428 | 500.719 | 0.0073852 | 500.325 | 499.7127 | 1.0063 | 0.61235 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8032 | 176.3692 | 22.8032 | 176.3692 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.394
10 | 200.4783 | 500.935 | 0.010947 | 500.52 | 499.9331 | 1.0019 | 0.58692 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2522 | 200.6214 | 24.2522 | 200.6214 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.415
11 | 220.8023 | 501.286 | 0.015421 | 500.869 | 500.2465 | 1.0395 | 0.62252 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.032 | 225.6533 | 25.032 | 225.6533 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.417
12 | 240.6818 | 501.411 | 0.00064951 | 500.931 | 500.2594 | 1.1516 | 0.6716 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5796 | 253.2329 | 27.5796 | 253.2329 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.48
13 | 260.7419 | 501.412 | 0.00064951 | 501.345 | 500.2724 | 1.1396 | 1.0726 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3224 | 288.5553 | 35.3224 | 288.5553 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.067
14 | 280.8654 | 501.309 | 0.00064951 | 501.159 | 500.2855 | 1.0235 | 0.87351 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0507 | 323.6061 | 35.0507 | 323.6061 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.15
15 | 301.1305 | 501.58 | 0.00064951 | 501.188 | 500.2987 | 1.2813 | 0.88934 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1427 | 359.7488 | 36.1427 | 359.7488 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.392
16 | 321.1556 | 501.374 | 0.00064951 | 501.201 | 500.3117 | 1.0623 | 0.88934 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.586 | 396.3347 | 36.586 | 396.3347 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.173
17 | 341.1034 | 501.328 | 0.00064951 | 501.274 | 500.3246 | 1.0034 | 0.94938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0268 | 428.3615 | 32.0268 | 428.3615 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.054