## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 475.4
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 475.712 | 0.00035916 | 475.432 | 475.4 | 0.312 | 0.032 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.28
1 | 20.3249 | 476.176 | 0.00035916 | 475.794 | 475.4073 | 0.7687 | 0.3867 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2606 | 6.2606 | 6.2606 | 6.2606 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.382
2 | 40.5537 | 476.377 | 0.00035916 | 476.135 | 475.4146 | 0.96243 | 0.72043 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9052 | 26.1658 | 19.9052 | 26.1658 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.242
3 | 60.2482 | 476.824 | 0.020886 | 476.363 | 475.8259 | 0.99809 | 0.53709 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9214 | 50.0872 | 23.9214 | 50.0872 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.461
4 | 80.481 | 477.161 | 0.016691 | 476.793 | 476.1636 | 0.99739 | 0.62939 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7456 | 73.8328 | 23.7456 | 73.8328 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.368
5 | 100.5125 | 477.587 | 0.019423 | 477.139 | 476.5527 | 1.0343 | 0.58633 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6431 | 98.4758 | 24.6431 | 98.4758 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.448
6 | 120.4701 | 477.854 | 0.014212 | 477.499 | 476.8363 | 1.0177 | 0.66268 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.27 | 123.7459 | 25.27 | 123.7459 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.355
7 | 140.1915 | 478.112 | 0.014212 | 477.778 | 477.1166 | 0.9954 | 0.6614 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4735 | 149.2194 | 25.4735 | 149.2194 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.334
8 | 160.2757 | 478.568 | 0.022417 | 478.141 | 477.5668 | 1.0012 | 0.57418 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5523 | 173.7717 | 24.5523 | 173.7717 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.427
9 | 180.5035 | 478.683 | 0.0040865 | 478.433 | 477.6495 | 1.0335 | 0.78352 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8568 | 200.6286 | 26.8568 | 200.6286 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.25
10 | 199.5446 | 478.724 | 0.0030901 | 478.373 | 477.7083 | 1.0157 | 0.66468 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5424 | 227.171 | 26.5424 | 227.171 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.351
11 | 219.9792 | 479.043 | 0.014212 | 478.531 | 477.9987 | 1.0443 | 0.53226 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2105 | 252.3815 | 25.2105 | 252.3815 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.512
12 | 240.1295 | 479.113 | 0.00064951 | 478.566 | 478.0118 | 1.1012 | 0.55417 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1051 | 276.4867 | 24.1051 | 276.4867 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.547
13 | 259.9022 | 479.298 | 0.00064951 | 478.73 | 478.0247 | 1.2733 | 0.70533 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1963 | 305.6829 | 29.1963 | 305.6829 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.568
14 | 280.2193 | 479.399 | 0.00064951 | 478.774 | 478.0379 | 1.3611 | 0.73613 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8087 | 342.4917 | 36.8087 | 342.4917 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.625
15 | 300.1518 | 479.58 | 0.00064951 | 478.707 | 478.0508 | 1.5292 | 0.65618 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7721 | 381.2637 | 38.7721 | 381.2637 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.873
16 | 320.1674 | 479.639 | 0.00064951 | 478.785 | 478.0638 | 1.5752 | 0.72118 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5693 | 422.8331 | 41.5693 | 422.8331 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.854
17 | 340.2441 | 479.629 | 0.00064951 | 478.794 | 478.0769 | 1.5521 | 0.71714 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.4331 | 466.2661 | 43.4331 | 466.2661 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.835
18 | 359.5392 | 479.68 | 0.00064951 | 478.836 | 478.0894 | 1.5906 | 0.74661 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.5185 | 508.7846 | 42.5185 | 508.7846 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.844
19 | 379.3539 | 479.867 | 0.00064951 | 478.792 | 478.1023 | 1.7647 | 0.68974 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0664 | 554.851 | 46.0664 | 554.851 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.075
20 | 399.7909 | 479.96 | 0.00064951 | 478.937 | 478.1155 | 1.8445 | 0.82147 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.3314 | 608.1824 | 53.3314 | 608.1824 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.023
21 | 419.3934 | 479.822 | 0.00064951 | 478.797 | 478.1283 | 1.6937 | 0.66873 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.559 | 657.7414 | 49.559 | 657.7414 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.025
22 | 439.504 | 479.489 | 0.00064951 | 478.643 | 478.1413 | 1.3477 | 0.50167 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9678 | 693.7092 | 35.9678 | 693.7092 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.846
23 | 458.6763 | 479.308 | 0.00064951 | 478.691 | 478.1538 | 1.1542 | 0.53722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7185 | 719.4277 | 25.7185 | 719.4277 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.617
24 | 479.2131 | 479.159 | 0.00064951 | 478.707 | 478.1671 | 0.99188 | 0.53988 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4157 | 743.8434 | 24.4157 | 743.8434 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.452
25 | 499.4941 | 479.031 | 0.00064951 | 478.667 | 478.1803 | 0.85071 | 0.48671 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0842 | 763.9276 | 20.0842 | 763.9276 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.364
26 | 519.7055 | 479.194 | 0.00064951 | 478.686 | 478.1934 | 1.0006 | 0.49258 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4132 | 783.3408 | 19.4132 | 783.3408 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.508