## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 463.882 | bueiro
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 464.558 | 0.0030901 | 463.903 | 463.903 | 0.655 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 0.655
1 | 43.4129 | 465.581 | 0.0030901 | 463.915 | 463.915 | 1.666 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.666
2 | 56.9129 | 465.517 | 0.0030901 | 464.089 | 464.089 | 1.428 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.428
3 | 61.3129 | 465.321 | 0.051507 | 464.531 | 464.3156 | 1.0054 | 0.21537 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3862 | 12.5 | 0.03 | 5.2 | 1.2792 | 0.051507 | 2.4038 | 4.2181 | 0.56989 |  | 0.79
4 | 81.8129 | 465.822 | 0.022417 | 465.749 | 464.7752 | 1.0468 | 0.97383 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0807 | 26.4669 | 25.0807 | 26.4669 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.073
5 | 101.9629 | 466.759 | 0.046417 | 466.526 | 465.7105 | 1.0485 | 0.81552 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4621 | 58.929 | 32.4621 | 58.929 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.233
6 | 121.4968 | 467.326 | 0.031113 | 467.275 | 466.3182 | 1.0078 | 0.95676 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6409 | 89.5699 | 30.6409 | 89.5699 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.051
7 | 141.6236 | 468.299 | 0.048921 | 468.162 | 467.3028 | 0.99615 | 0.85915 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9924 | 120.5623 | 30.9924 | 120.5623 | 12.5 | 0.03 | 5.1 | 1.294 | 0.048921 | 2.451 | 4.2601 | 0.57533 |  | 0.137
8 | 161.7017 | 468.794 | 0.024015 | 468.789 | 467.785 | 1.009 | 1.004 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3021 | 151.8644 | 31.3021 | 151.8644 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.005
9 | 181.5927 | 468.971 | 0.0081947 | 468.966 | 467.948 | 1.023 | 1.018 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5963 | 184.4607 | 32.5963 | 184.4607 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.005
10 | 202.1934 | 469.334 | 0.018024 | 469.175 | 468.3194 | 1.0146 | 0.85565 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8237 | 217.2844 | 32.8237 | 217.2844 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.159
11 | 222.3969 | 469.804 | 0.022417 | 469.442 | 468.7722 | 1.0318 | 0.66975 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0264 | 246.3108 | 29.0264 | 246.3108 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.362
12 | 241.5027 | 470.039 | 0.014212 | 469.692 | 469.0438 | 0.99522 | 0.64822 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7778 | 271.0885 | 24.7778 | 271.0885 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.347
13 | 261.1389 | 470.108 | 0.0022609 | 469.851 | 469.0882 | 1.0198 | 0.76282 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4539 | 297.5425 | 26.4539 | 297.5425 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.257
14 | 281.4757 | 470.281 | 0.0090573 | 470.156 | 469.2724 | 1.0086 | 0.88362 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2225 | 327.765 | 30.2225 | 327.765 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.125
15 | 301.5621 | 470.943 | 0.033069 | 470.699 | 469.9366 | 1.0064 | 0.76238 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.624 | 357.389 | 29.624 | 357.389 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.244
16 | 321.5621 | 471.451 | 0.0040865 | 471.132 | 470.0183 | 1.4327 | 1.1137 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.416 | 396.805 | 39.416 | 396.805 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.319
17 | 343.8621 | 471.867 | 0.00064951 | 470.013 | 470.013 | 1.854 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3473 | 438.1524 | 41.3473 | 438.1524 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro | 1.854
18 | 360.0653 | 471.831 | 0.025683 | 471.173 | 470.4291 | 1.4019 | 0.74385 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9955 | 459.1478 | 20.9955 | 459.1478 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.658
19 | 380.7231 | 471.819 | 0.018024 | 471.361 | 470.8015 | 1.0175 | 0.55951 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8743 | 491.0221 | 31.8743 | 491.0221 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.458
20 | 395.7231 | 472.108 | 0.018024 | 471.033 | 471.033 | 1.075 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1246 | 501.1467 | 10.1246 | 501.1467 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 | bueiro | 1.075
21 | 406.9313 | 472.309 | 0.0030901 | 471.126 | 471.126 | 1.183 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.1467 | 0 | 501.1467 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.183
22 | 421.9313 | 472.371 | 0.015421 | 472.048 | 471.3573 | 1.0137 | 0.69069 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6984 | 513.8452 | 12.6984 | 513.8452 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.323
23 | 442.0612 | 472.716 | 0.018024 | 472.467 | 471.7201 | 0.99586 | 0.74686 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3575 | 541.2026 | 27.3575 | 541.2026 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.249
24 | 462.0612 | 473.2 | 0.022417 | 472.5 | 472.1685 | 1.0315 | 0.33153 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5188 | 563.7214 | 22.5188 | 563.7214 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.7
25 | 482.0612 | 473.413 | 0.011977 | 473.244 | 472.408 | 1.005 | 0.83599 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9663 | 587.6877 | 23.9663 | 587.6877 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.169
26 | 502.3061 | 473.831 | 0.019423 | 473.477 | 472.8012 | 1.0298 | 0.67578 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7524 | 616.4401 | 28.7524 | 616.4401 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.354
27 | 522.4611 | 474.224 | 0.019423 | 473.918 | 473.1927 | 1.0313 | 0.72532 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6824 | 644.1225 | 27.6824 | 644.1225 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.306
28 | 541.3521 | 474.494 | 0.014212 | 474.203 | 473.4612 | 1.0328 | 0.74184 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7542 | 670.8767 | 26.7542 | 670.8767 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.291
29 | 561.5364 | 474.983 | 0.025683 | 474.621 | 473.9796 | 1.0034 | 0.64145 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1479 | 698.0246 | 27.1479 | 698.0246 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.362
30 | 581.1994 | 475.395 | 0.019423 | 475.213 | 474.3615 | 1.0335 | 0.85154 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7492 | 725.7738 | 27.7492 | 725.7738 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.182
31 | 602.1994 | 476.016 | 0.029231 | 475.35 | 474.9753 | 1.0407 | 0.37469 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5378 | 752.3116 | 26.5378 | 752.3116 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.666
32 | 621.7284 | 476.345 | 0.018024 | 476.137 | 475.3273 | 1.0177 | 0.80969 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8954 | 776.2069 | 23.8954 | 776.2069 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.208
33 | 640.51 | 476.866 | 0.027421 | 476.64 | 475.8423 | 1.0237 | 0.79768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.739 | 803.9459 | 27.739 | 803.9459 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.226
34 | 660.81 | 477.243 | 0.018024 | 476.902 | 476.2082 | 1.0348 | 0.69378 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9555 | 832.9014 | 28.9555 | 832.9014 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.341
35 | 681.2509 | 477.359 | 0.0073852 | 477.26 | 476.3592 | 0.99982 | 0.90082 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9435 | 862.845 | 29.9435 | 862.845 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.099
36 | 700.5915 | 477.724 | 0.018024 | 477.362 | 476.7078 | 1.0162 | 0.65422 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6471 | 890.492 | 27.6471 | 890.492 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.362
37 | 720.1319 | 478.307 | 0.029231 | 477.897 | 477.279 | 1.028 | 0.61803 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9613 | 915.4533 | 24.9613 | 915.4533 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.41
38 | 751.1319 | 478.711 | 0.013065 | 478.467 | 477.684 | 1.027 | 0.78303 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4456 | 957.8989 | 42.4456 | 957.8989 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.244
39 | 771.1319 | 479.308 | 0.031113 | 479.025 | 478.3062 | 1.0018 | 0.71877 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2022 | 986.1011 | 28.2022 | 986.1011 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.283
40 | 791.4867 | 479.928 | 0.029231 | 479.483 | 478.9012 | 1.0268 | 0.58178 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1848 | 1012.2858 | 26.1848 | 1012.2858 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.445
41 | 821.4867 | 480.653 | 0.029231 | 479.3 | 479.3 | 1.353 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4651 | 1035.7509 | 23.4651 | 1035.7509 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 | bueiro | 1.353
42 | 830.0867 | 480.885 | 0.029231 | 479.682 | 479.682 | 1.203 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.7509 | 0 | 1035.7509 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 | bueiro | 1.203
43 | 851.6867 | 481.095 | 0.024015 | 480.921 | 480.2007 | 0.89427 | 0.72027 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1803 | 1053.9313 | 18.1803 | 1053.9313 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.174
44 | 871.9867 | 481.622 | 0.025683 | 481.252 | 480.7221 | 0.8999 | 0.5299 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4483 | 1076.3796 | 22.4483 | 1076.3796 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.37
45 | 892.6572 | 482.111 | 0.024015 | 481.736 | 481.2185 | 0.89249 | 0.51749 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2288 | 1096.6084 | 20.2288 | 1096.6084 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.375
46 | 912.4572 | 482.861 | 0.037207 | 482.599 | 481.9552 | 0.90579 | 0.64379 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.897 | 1117.5054 | 20.897 | 1117.5054 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.262
47 | 932.4572 | 483.265 | 0.020886 | 482.734 | 482.3729 | 0.89207 | 0.36107 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0465 | 1136.5519 | 19.0465 | 1136.5519 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.531
48 | 952.8964 | 483.696 | 0.022417 | 483.491 | 482.8311 | 0.86489 | 0.65989 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2658 | 1155.8176 | 19.2658 | 1155.8176 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.205
49 | 971.952 | 484.223 | 0.025683 | 484.163 | 483.3205 | 0.90248 | 0.84248 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1345 | 1178.9522 | 23.1345 | 1178.9522 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.06
50 | 991.952 | 484.702 | 0.025683 | 484.668 | 483.8342 | 0.86782 | 0.83382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6835 | 1204.6357 | 25.6835 | 1204.6357 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.034
51 | 1012.142 | 485.376 | 0.033069 | 485.196 | 484.5018 | 0.87415 | 0.69415 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3403 | 1228.9759 | 24.3403 | 1228.9759 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.18
52 | 1032.042 | 486.046 | 0.033069 | 485.939 | 485.1599 | 0.88608 | 0.77908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 1252.776 | 23.8 | 1252.776 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.107
53 | 1052.042 | 486.853 | 0.039391 | 486.751 | 485.9477 | 0.90526 | 0.80326 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.32 | 1278.096 | 25.32 | 1278.096 | 12.5 | 0.03 | 4.7 | 1.3582 | 0.039391 | 2.6596 | 4.4415 | 0.5988 |  | 0.102