## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 500.613 | bueiro eixo
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
bueiro | 0 | 502.12 | 0.00016728 | 500.613 | 500.613 | 1.507 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro_cota mantida | 1.507
2 | 12.934 | 502.012 | 0.00016728 | 500.639 | 500.6152 | 1.3968 | 0.023836 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 0.53828 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.373
3 | 32.9602 | 502.085 | 0.00016728 | 500.75 | 500.6185 | 1.4665 | 0.13149 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2656 | 5.8039 | 5.2656 | 5.8039 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.335
4 | 53.3861 | 502.506 | 0.00016728 | 500.749 | 500.6219 | 1.8841 | 0.12707 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0905 | 15.8944 | 10.0905 | 15.8944 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.757
5 | 74.0274 | 502.329 | 0.00016728 | 500.908 | 500.6254 | 1.7036 | 0.28262 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8404 | 32.7348 | 16.8404 | 32.7348 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.421
6 | 99.5445 | 502.61 | 0.00016728 | 501.165 | 500.6297 | 1.9803 | 0.53535 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4395 | 73.1742 | 40.4395 | 73.1742 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.445
7 | 115.5055 | 502.347 | 0.00016728 | 501.301 | 500.6323 | 1.7147 | 0.66868 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.4852 | 108.6594 | 35.4852 | 108.6594 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.046
8 | 135.7744 | 502.353 | 0.00016728 | 500.931 | 500.6357 | 1.7173 | 0.29529 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6807 | 143.3401 | 34.6807 | 143.3401 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.422
9 | 156.5258 | 502.416 | 0.00016728 | 501.117 | 500.6392 | 1.7768 | 0.47782 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7401 | 173.0802 | 29.7401 | 173.0802 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.299
10 | 176.7333 | 502.089 | 0.00016728 | 501.064 | 500.6426 | 1.4464 | 0.42144 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6521 | 203.7323 | 30.6521 | 203.7323 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.025
11 | 197.382 | 502.29 | 0.00016728 | 501.226 | 500.646 | 1.644 | 0.57998 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9783 | 236.7107 | 32.9783 | 236.7107 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.064
12 | 217.8394 | 502.163 | 0.00016728 | 501.181 | 500.6494 | 1.5136 | 0.53156 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.4029 | 273.1136 | 36.4029 | 273.1136 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.982
13 | 239.2011 | 502.002 | 0.00016728 | 501.608 | 500.653 | 1.349 | 0.95499 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1754 | 316.289 | 43.1754 | 316.289 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.394
14 | 257.9433 | 501.811 | 0.00016728 | 501.762 | 500.6561 | 1.1549 | 1.1059 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0425 | 356.3315 | 40.0425 | 356.3315 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.049
15 | 278.9948 | 501.637 | 0.00016728 | 500.838 | 500.6597 | 0.97733 | 0.17833 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2517 | 384.5832 | 28.2517 | 384.5832 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.799
16 | 299.9066 | 501.703 | 0.00016728 | 500.784 | 500.6632 | 1.0398 | 0.12083 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7186 | 392.3017 | 7.7186 | 392.3017 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.919
17 | 320.7019 | 501.697 | 0.00016728 | 500.804 | 500.6666 | 1.0304 | 0.13735 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8216 | 399.1233 | 6.8216 | 399.1233 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.893
18 | 340.8093 | 501.826 | 0.00016728 | 500.888 | 500.67 | 1.156 | 0.21799 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 | 408.4428 | 9.3195 | 408.4428 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.938
19 | 361.2094 | 501.994 | 0.0073852 | 501.201 | 500.8207 | 1.1733 | 0.38033 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0515 | 424.4943 | 16.0515 | 424.4943 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.793
20 | 381.6095 | 501.99 | 0.0073852 | 501.326 | 500.9713 | 1.0187 | 0.35467 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1765 | 442.6708 | 18.1765 | 442.6708 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.664
21 | 402.5266 | 502.234 | 0.0073852 | 501.46 | 501.1258 | 1.1082 | 0.33419 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1642 | 459.835 | 17.1642 | 459.835 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.774
22 | 422.7681 | 502.247 | 0.0040865 | 501.614 | 501.2085 | 1.0385 | 0.40548 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.793 | 477.628 | 17.793 | 477.628 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.633
23 | 443.7196 | 502.541 | 0.0040865 | 501.794 | 501.2941 | 1.2469 | 0.49986 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0716 | 500.6996 | 23.0716 | 500.6996 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.747
24 | 463.6907 | 502.446 | 0.0019051 | 501.653 | 501.3322 | 1.1138 | 0.32081 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8996 | 521.5992 | 20.8996 | 521.5992 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.793
25 | 484.2808 | 503.129 | 0.00064951 | 501.679 | 501.3456 | 1.7834 | 0.33344 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3525 | 542.9517 | 21.3525 | 542.9517 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.45
26 | 505.188 | 502.835 | 0.00064951 | 501.624 | 501.3591 | 1.4759 | 0.26486 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2665 | 565.2182 | 22.2665 | 565.2182 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.211
bueiro | 520.9106 | 503.523 | 0.00064951 | 501.387 | 501.387 | 2.136 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4939 | 573.7121 | 8.4939 | 573.7121 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro_cota mantida | 2.136
28 | 532.3665 | 503.601 | 0.00035916 | 501.466 | 501.466 | 2.135 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.7121 | 0 | 573.7121 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro_cota mantida | 2.135
29 | 545.7637 | 503.14 | 0.046417 | 502.171 | 502.0879 | 1.0521 | 0.083142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 575.7981 | 2.086 | 575.7981 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.969
30 | 566.4375 | 503.552 | 0.018024 | 503.302 | 502.4605 | 1.0915 | 0.84151 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8049 | 597.603 | 21.8049 | 597.603 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.25
31 | 586.8807 | 503.703 | 0.0073852 | 503.608 | 502.6115 | 1.0915 | 0.99653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0206 | 632.6236 | 35.0206 | 632.6236 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.095
32 | 607.2898 | 503.919 | 0.011977 | 503.879 | 502.8559 | 1.0631 | 1.0231 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9595 | 668.5831 | 35.9595 | 668.5831 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.04
33 | 627.8996 | 504.091 | 0.0073852 | 503.837 | 503.0081 | 1.0829 | 0.82889 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7336 | 703.3167 | 34.7336 | 703.3167 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.254
34 | 648.2802 | 504.261 | 0.0073852 | 503.991 | 503.1586 | 1.1024 | 0.83237 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0894 | 736.4061 | 33.0894 | 736.4061 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.27
35 | 668.7339 | 504.268 | 0.0030901 | 504.086 | 503.2218 | 1.0462 | 0.86417 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9702 | 769.3763 | 32.9702 | 769.3763 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.182
36 | 689.386 | 504.381 | 0.0040865 | 504.24 | 503.3062 | 1.0748 | 0.93377 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.826 | 803.2023 | 33.826 | 803.2023 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.141
37 | 709.8017 | 504.434 | 0.0040865 | 504.291 | 503.3897 | 1.0443 | 0.90135 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7479 | 836.9503 | 33.7479 | 836.9503 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.143
38 | 729.735 | 504.592 | 0.0073852 | 504.528 | 503.5369 | 1.0551 | 0.99113 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.069 | 870.0193 | 33.069 | 870.0193 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.064
39 | 750.4827 | 504.807 | 0.0073852 | 504.709 | 503.6901 | 1.1169 | 1.0189 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8457 | 906.865 | 36.8457 | 906.865 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.098
40 | 771.041 | 505.091 | 0.0073852 | 504.709 | 503.8419 | 1.2491 | 0.86708 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2184 | 946.0834 | 39.2184 | 946.0834 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.382
41 | 791.5993 | 505.165 | 0.0073852 | 504.793 | 503.9937 | 1.1713 | 0.79925 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4628 | 983.5462 | 37.4628 | 983.5462 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.372
42 | 812.2243 | 505.345 | 0.0073852 | 505.17 | 504.1461 | 1.1989 | 1.0239 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7047 | 1022.2509 | 38.7047 | 1022.2509 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.175
43 | 832.9144 | 505.326 | 0.0073852 | 505.028 | 504.2989 | 1.0271 | 0.72913 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3557 | 1057.6066 | 35.3557 | 1057.6066 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.298
44 | 853.0338 | 505.637 | 0.0073852 | 505.413 | 504.4475 | 1.1895 | 0.96554 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.573 | 1091.1796 | 33.573 | 1091.1796 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.224
45 | 873.3799 | 505.926 | 0.0073852 | 505.778 | 504.5977 | 1.3283 | 1.1803 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.6396 | 1135.8192 | 44.6396 | 1135.8192 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.148
46 | 893.7483 | 505.765 | 0.0073852 | 505.629 | 504.7481 | 1.0169 | 0.88086 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.1888 | 1176.0081 | 40.1888 | 1176.0081 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.136
47 | 914.5136 | 505.874 | 0.0040865 | 505.809 | 504.833 | 1.041 | 0.976 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3418 | 1209.3499 | 33.3418 | 1209.3499 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.065
48 | 934.5136 | 506.137 | 0.011977 | 505.896 | 505.0725 | 1.0645 | 0.82347 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4936 | 1241.8435 | 32.4936 | 1241.8435 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.241
49 | 954.8854 | 506.238 | 0.0073852 | 506.108 | 505.223 | 1.015 | 0.88502 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7636 | 1273.6071 | 31.7636 | 1273.6071 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.13
50 | 975.3738 | 506.298 | 0.0030901 | 506.241 | 505.2863 | 1.0117 | 0.9547 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1683 | 1305.7754 | 32.1683 | 1305.7754 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.057
51 | 996.0241 | 506.368 | 0.0030901 | 506.28 | 505.3501 | 1.0179 | 0.92989 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8327 | 1338.6081 | 32.8327 | 1338.6081 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.088
52 | 1016.2484 | 506.432 | 0.0030901 | 506.391 | 505.4126 | 1.0194 | 0.9784 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4795 | 1371.0875 | 32.4795 | 1371.0875 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.041
53 | 1036.766 | 506.575 | 0.0040865 | 506.462 | 505.4964 | 1.0786 | 0.96555 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.4204 | 1405.5079 | 34.4204 | 1405.5079 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.113
54 | 1057.0368 | 506.583 | 0.0040865 | 506.52 | 505.5793 | 1.0037 | 0.94072 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4083 | 1438.9162 | 33.4083 | 1438.9162 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.063
55 | 1077.5274 | 506.849 | 0.0073852 | 506.64 | 505.7306 | 1.1184 | 0.90939 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.0629 | 1472.9791 | 34.0629 | 1472.9791 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.209
56 | 1097.8263 | 506.944 | 0.0073852 | 506.702 | 505.8805 | 1.0635 | 0.82148 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6666 | 1506.6457 | 33.6666 | 1506.6457 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.242
57 | 1118.2041 | 506.879 | 0.00064951 | 506.736 | 505.8938 | 0.98524 | 0.84224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7984 | 1537.4441 | 30.7984 | 1537.4441 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.143
58 | 1138.5824 | 507.007 | 0.0019051 | 506.973 | 505.9326 | 1.0744 | 1.0404 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9622 | 1570.4063 | 32.9622 | 1570.4063 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.034
59 | 1159.085 | 506.985 | 0.0019051 | 506.958 | 505.9716 | 1.0134 | 0.98636 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.789 | 1605.1953 | 34.789 | 1605.1953 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.027
60 | 1177.9661 | 507.157 | 0.0040865 | 506.942 | 506.0488 | 1.1082 | 0.8932 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6161 | 1636.8114 | 31.6161 | 1636.8114 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.215
61 | 1199.7518 | 507.009 | 0.00035916 | 506.965 | 506.0566 | 0.95238 | 0.90838 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5347 | 1671.3462 | 34.5347 | 1671.3462 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.044
62 | 1220.3706 | 507.095 | 0.00035916 | 506.992 | 506.064 | 1.031 | 0.92797 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5246 | 1702.8707 | 31.5246 | 1702.8707 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.103
2.136