## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 471.7
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 471.865 | 0.00035916 | 471.797 | 471.7 | 0.165 | 0.097 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.068
1 | 19 | 472.387 | 0.00035916 | 471.894 | 471.7068 | 0.68018 | 0.18718 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5179 | 3.5179 | 3.5179 | 3.5179 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.493
2 | 39.6 | 473.094 | 0.011977 | 472.064 | 471.9535 | 1.1405 | 0.11046 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9645 | 10.4824 | 6.9645 | 10.4824 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.03
3 | 59.9 | 473.565 | 0.011977 | 472.225 | 472.1967 | 1.3683 | 0.028328 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2815 | 14.7639 | 4.2815 | 14.7639 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.34
4 | 79.51 | 473.88 | 0.011977 | 472.501 | 472.4315 | 1.4485 | 0.069465 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2294 | 17.9932 | 3.2294 | 17.9932 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.379
5 | 93.81 | 474.217 | 0.011977 | 473.018 | 473.018 | 1.199 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5957 | 19.5889 | 1.5957 | 19.5889 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 | bueiro | 1.199
6 | 100.41 | 474.321 | 0.011977 | 473.278 | 473.278 | 1.043 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5889 | 0 | 19.5889 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 | bueiro | 1.043
7 | 106.5219 | 474.554 | 0.0351 | 473.99 | 473.4925 | 1.0615 | 0.49747 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 23.3222 | 3.7333 | 23.3222 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.564
8 | 118.8499 | 474.792 | 0.0099743 | 474.242 | 473.6155 | 1.1765 | 0.62651 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7686 | 39.0908 | 15.7686 | 39.0908 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.55
9 | 138.8499 | 474.627 | 0.00064951 | 474.589 | 473.6285 | 0.99852 | 0.96052 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4472 | 70.5379 | 31.4472 | 70.5379 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.038
10 | 158.6699 | 475.293 | 0.033069 | 474.969 | 474.2839 | 1.0091 | 0.68509 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1065 | 99.6444 | 29.1065 | 99.6444 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.324
11 | 178.7579 | 475.627 | 0.015421 | 475.31 | 474.5937 | 1.0333 | 0.71632 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3309 | 126.9754 | 27.3309 | 126.9754 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.317
12 | 198.8276 | 476.152 | 0.025683 | 475.724 | 475.1091 | 1.0429 | 0.61487 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8581 | 153.8334 | 26.8581 | 153.8334 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.428
13 | 218.7276 | 476.629 | 0.025683 | 476.222 | 475.6202 | 1.0088 | 0.60177 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7356 | 178.569 | 24.7356 | 178.569 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.407
14 | 238.9659 | 477.082 | 0.022417 | 476.719 | 476.0739 | 1.0081 | 0.6451 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1517 | 203.7208 | 25.1517 | 203.7208 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.363
15 | 258.7659 | 477.476 | 0.019423 | 477.095 | 476.4585 | 1.0175 | 0.63653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1836 | 228.9044 | 25.1836 | 228.9044 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.381
16 | 278.7979 | 477.945 | 0.022417 | 477.499 | 476.9075 | 1.0375 | 0.59148 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1039 | 254.0082 | 25.1039 | 254.0082 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.446
17 | 298.7979 | 478.375 | 0.022417 | 477.916 | 477.3559 | 1.0191 | 0.56014 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9631 | 277.9713 | 23.9631 | 277.9713 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.459
18 | 318.7979 | 478.925 | 0.027421 | 478.386 | 477.9043 | 1.0207 | 0.48172 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0764 | 300.0477 | 22.0764 | 300.0477 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.539
19 | 339.0086 | 479.015 | 0.0040865 | 478.717 | 477.9869 | 1.0281 | 0.73013 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.018 | 325.0656 | 25.018 | 325.0656 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.298
20 | 358.2586 | 479.284 | 0.015421 | 478.942 | 478.2837 | 1.0003 | 0.65828 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8477 | 350.9133 | 25.8477 | 350.9133 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.342
21 | 378.7213 | 479.839 | 0.025683 | 479.504 | 478.8093 | 1.0297 | 0.69474 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0429 | 377.9563 | 27.0429 | 377.9563 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.335
22 | 398.3645 | 480.297 | 0.024015 | 479.936 | 479.281 | 1.016 | 0.655 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.127 | 404.0833 | 26.127 | 404.0833 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.361
23 | 418.4726 | 480.649 | 0.016691 | 480.332 | 479.6166 | 1.0324 | 0.71538 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0485 | 431.1318 | 27.0485 | 431.1318 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.317
24 | 438.4726 | 481.054 | 0.020886 | 480.885 | 480.0343 | 1.0197 | 0.85065 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2694 | 460.4012 | 29.2694 | 460.4012 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.169
25 | 458.7228 | 481.652 | 0.025683 | 481.291 | 480.5544 | 1.0976 | 0.73657 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9139 | 491.315 | 30.9139 | 491.315 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.361
26 | 478.7228 | 482.065 | 0.025683 | 481.766 | 481.0681 | 0.9969 | 0.6979 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3628 | 519.6779 | 28.3628 | 519.6779 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.299
27 | 498.3228 | 482.486 | 0.020886 | 482.211 | 481.4775 | 1.0085 | 0.73353 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5092 | 546.187 | 26.5092 | 546.187 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.275
28 | 518.7738 | 483.04 | 0.025683 | 482.661 | 482.0027 | 1.0373 | 0.65829 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7513 | 573.9383 | 27.7513 | 573.9383 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.379
29 | 538.7738 | 483.556 | 0.025683 | 483.142 | 482.5164 | 1.0396 | 0.62563 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1272 | 600.0655 | 26.1272 | 600.0655 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.414
30 | 558.7738 | 484.024 | 0.024015 | 483.605 | 482.9967 | 1.0273 | 0.60832 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2956 | 625.3611 | 25.2956 | 625.3611 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.419
31 | 578.7738 | 484.364 | 0.018024 | 484.082 | 483.3572 | 1.0068 | 0.72483 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2308 | 651.5918 | 26.2308 | 651.5918 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.282
32 | 598.7738 | 484.952 | 0.029231 | 484.656 | 483.9418 | 1.0102 | 0.71421 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3062 | 678.898 | 27.3062 | 678.898 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.296
33 | 618.7738 | 485.533 | 0.029231 | 485.407 | 484.5264 | 1.0066 | 0.8806 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0161 | 707.9141 | 29.0161 | 707.9141 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.126
34 | 638.7738 | 486.163 | 0.031113 | 486.122 | 485.1487 | 1.0143 | 0.97334 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.405 | 739.3191 | 31.405 | 739.3191 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.041