## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 32
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 525.3
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 525.8904 | 0.00035916 | 527.1516 | 525.3 | 0.5904 | 1.8516 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -1.2612
1 | 19.6177 | 525.8904 | 0.00035916 | 526.4971 | 525.307 | 0.58335 | 1.1901 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5461 | 7.5461 | 7.5461 | 7.5461 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -0.6067
2 | 29.8823 | 525.8904 | 0.00035916 | 525.7915 | 525.3107 | 0.57967 | 0.48077 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9544 | 15.5005 | 7.9544 | 15.5005 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.0989
3 | 39.8051 | 525.8904 | 0.00035916 | 525.3538 | 525.3143 | 0.5761 | 0.039504 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 19.3612 | 3.8606 | 19.3612 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5366
4 | 48.7374 | 525.8904 | 0.00035916 | 525.3254 | 525.3175 | 0.5729 | 0.0078956 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36523 | 19.7264 | 0.36523 | 19.7264 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.565
5 | 59.4027 | 525.8904 | 0.00035916 | 525.5459 | 525.3213 | 0.56907 | 0.22457 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0153 | 21.7417 | 2.0153 | 21.7417 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.3445
6 | 79.6073 | 526.547 | 0.0073852 | 526.335 | 525.4706 | 1.0764 | 0.86445 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7137 | 40.4554 | 18.7137 | 40.4554 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.212
7 | 99.6053 | 526.687 | 0.0073852 | 526.351 | 525.6182 | 1.0688 | 0.73276 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0882 | 71.5436 | 31.0882 | 71.5436 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.336
8 | 119.7795 | 526.949 | 0.011977 | 526.705 | 525.8599 | 1.0891 | 0.84514 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3386 | 102.8823 | 31.3386 | 102.8823 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.244
9 | 140.0286 | 527.258 | 0.011977 | 526.881 | 526.1024 | 1.1556 | 0.77862 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4202 | 136.3025 | 33.4202 | 136.3025 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.377
10 | 160.269 | 527.436 | 0.0073852 | 527.037 | 526.2519 | 1.1841 | 0.78514 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1497 | 170.4522 | 34.1497 | 170.4522 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.399
11 | 180.8665 | 527.267 | 0.00035916 | 527.119 | 526.2593 | 1.0077 | 0.85974 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3628 | 203.815 | 33.3628 | 203.815 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.148
12 | 199.6311 | 527.399 | 0.00035916 | 527.206 | 526.266 | 1.133 | 0.94 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0846 | 234.8996 | 31.0846 | 234.8996 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.193
13 | 220.1351 | 527.622 | 0.0090573 | 527.49 | 526.4517 | 1.1703 | 1.0383 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.8218 | 273.7214 | 38.8218 | 273.7214 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.132
14 | 240.4971 | 527.772 | 0.0073852 | 527.707 | 526.6021 | 1.1699 | 1.1049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.7729 | 314.4943 | 40.7729 | 314.4943 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.065
15 | 260.4501 | 527.932 | 0.0081947 | 527.671 | 526.7656 | 1.1664 | 0.9054 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7312 | 353.2255 | 38.7312 | 353.2255 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.261
16 | 280.6294 | 528.157 | 0.010947 | 527.979 | 526.9865 | 1.1705 | 0.9925 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0677 | 391.2933 | 38.0677 | 391.2933 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.178
17 | 301.116 | 528.089 | 0.00035916 | 527.891 | 526.9939 | 1.0951 | 0.89714 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1799 | 428.4731 | 37.1799 | 428.4731 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.198
18 | 321.1803 | 528.102 | 0.00035916 | 527.943 | 527.0011 | 1.1009 | 0.94194 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.6221 | 463.0952 | 34.6221 | 463.0952 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.159
19 | 341.1967 | 528 | 0.00035916 | 527.953 | 527.0083 | 0.99175 | 0.94475 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0317 | 496.1269 | 33.0317 | 496.1269 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.047
20 | 361.5958 | 528.058 | 0.0022609 | 528.05 | 527.0544 | 1.0036 | 0.99563 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1641 | 528.291 | 32.1641 | 528.291 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.008
21 | 381.4695 | 528.108 | 0.0015864 | 528.124 | 527.0859 | 1.0221 | 1.0381 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5133 | 560.8043 | 32.5133 | 560.8043 | 12.5 | 0.03 | 1.4 | 2.7031 | 0.0015864 | 8.9286 | 8.2455 | 1.0828 |  | -0.016
22 | 401.7979 | 528.251 | 0.0073852 | 528.214 | 527.236 | 1.015 | 0.97797 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3818 | 594.1861 | 33.3818 | 594.1861 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.037
23 | 421.6259 | 528.499 | 0.011977 | 528.3 | 527.4735 | 1.0255 | 0.8265 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0961 | 625.2823 | 31.0961 | 625.2823 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.199
24 | 441.9212 | 528.81 | 0.016691 | 528.675 | 527.8122 | 0.99775 | 0.86275 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.489 | 655.7712 | 30.489 | 655.7712 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.135
25 | 461.8173 | 528.831 | 0.00035916 | 528.694 | 527.8194 | 1.0116 | 0.8746 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0846 | 685.8559 | 30.0846 | 685.8559 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.137
26 | 481.9102 | 528.854 | 0.0010538 | 528.806 | 527.8406 | 1.0134 | 0.96543 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5187 | 717.3745 | 31.5187 | 717.3745 | 12.5 | 0.03 | 1.2 | 2.9414 | 0.0010538 | 10.4167 | 8.9195 | 1.1678 |  | 0.048
27 | 502.0104 | 528.9 | 0.0019051 | 528.76 | 527.8789 | 1.0211 | 0.88114 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7584 | 749.1329 | 31.7584 | 749.1329 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.14
28 | 522.3269 | 528.885 | 0.00035916 | 528.74 | 527.8862 | 0.99884 | 0.85384 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8865 | 780.0194 | 30.8865 | 780.0194 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.145
29 | 542.4746 | 528.929 | 0.00035916 | 528.709 | 527.8934 | 1.0356 | 0.81561 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2673 | 810.2867 | 30.2673 | 810.2867 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.22
30 | 562.5477 | 528.904 | 0.00035916 | 528.791 | 527.9006 | 1.0034 | 0.8904 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5805 | 840.8672 | 30.5805 | 840.8672 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.113
31 | 582.737 | 529.215 | 0.015421 | 529.125 | 528.2119 | 1.0031 | 0.91307 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0352 | 871.9024 | 31.0352 | 871.9024 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.09