## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 11.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 508.782 | deságue no DT 11.01
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 509.081 | 0.00035916 | 508.782 | 508.782 | 0.299 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.299
1 | 20.5135 | 509.22 | 0.00035916 | 508.854 | 508.7894 | 0.43063 | 0.064632 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001 | 0.86001 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.366
2 | 40.4556 | 509.29 | 0.00035916 | 508.866 | 508.7965 | 0.49347 | 0.06947 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9483 | 2.8083 | 1.9483 | 2.8083 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.424
3 | 60.7991 | 509.298 | 0.00035916 | 509.103 | 508.8038 | 0.49416 | 0.29916 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2619 | 8.0702 | 5.2619 | 8.0702 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.195
4 | 80.7248 | 509.586 | 0.00035916 | 509.204 | 508.811 | 0.77501 | 0.39301 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5032 | 18.5734 | 10.5032 | 18.5734 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.382
5 | 101.1268 | 509.591 | 0.00035916 | 509.185 | 508.8183 | 0.77268 | 0.36668 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 32.2734 | 13.7 | 32.2734 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.406
6 | 120.7525 | 509.554 | 0.00035916 | 509.227 | 508.8254 | 0.72863 | 0.40163 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9462 | 45.2196 | 12.9462 | 45.2196 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.327
7 | 140.6087 | 509.471 | 0.00035916 | 509.191 | 508.8325 | 0.6385 | 0.3585 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.977 | 57.1966 | 11.977 | 57.1966 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.28
8 | 161.2515 | 509.548 | 0.00035916 | 509.293 | 508.8399 | 0.70809 | 0.45309 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.9067 | 70.1034 | 12.9067 | 70.1034 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.255
9 | 181.5801 | 509.583 | 0.00035916 | 509.293 | 508.8472 | 0.73578 | 0.44578 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5674 | 84.6707 | 14.5674 | 84.6707 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.29
10 | 201.2852 | 509.709 | 0.00035916 | 509.31 | 508.8543 | 0.85471 | 0.45571 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4524 | 100.1231 | 15.4524 | 100.1231 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.399
11 | 220.6565 | 509.67 | 0.00035916 | 509.334 | 508.8613 | 0.80875 | 0.47275 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1799 | 116.303 | 16.1799 | 116.303 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.336
12 | 240.6921 | 509.774 | 0.00035916 | 509.357 | 508.8684 | 0.90555 | 0.48855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6583 | 133.9613 | 17.6583 | 133.9613 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.417
13 | 260.945 | 509.69 | 0.00035916 | 509.425 | 508.8757 | 0.81428 | 0.54928 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9268 | 152.8882 | 18.9268 | 152.8882 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.265
14 | 281.2596 | 509.775 | 0.00035916 | 509.413 | 508.883 | 0.89198 | 0.52998 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3665 | 172.2547 | 19.3665 | 172.2547 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.362
15 | 301.5645 | 509.813 | 0.00035916 | 509.486 | 508.8903 | 0.92269 | 0.59569 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1634 | 193.4181 | 21.1634 | 193.4181 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.327
16 | 321.4936 | 510.042 | 0.0040865 | 509.635 | 508.9717 | 1.0703 | 0.66325 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6313 | 218.0495 | 24.6313 | 218.0495 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.407
17 | 341.1194 | 509.981 | 0.00064951 | 509.598 | 508.9845 | 0.9965 | 0.6135 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4129 | 243.4623 | 25.4129 | 243.4623 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.383
18 | 361.5497 | 510.023 | 0.00064951 | 509.571 | 508.9978 | 1.0252 | 0.57323 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5893 | 268.0517 | 24.5893 | 268.0517 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.452
19 | 381.3123 | 510.092 | 0.0040865 | 509.794 | 509.0785 | 1.0135 | 0.71548 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3964 | 293.448 | 25.3964 | 293.448 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.298
20 | 401.6805 | 510.201 | 0.0052618 | 509.762 | 509.1857 | 1.0153 | 0.5763 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0861 | 319.5341 | 26.0861 | 319.5341 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.439
21 | 421.6109 | 510.198 | 0.00064951 | 510.014 | 509.1986 | 0.99936 | 0.81536 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6107 | 346.1448 | 26.6107 | 346.1448 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.184
22 | 441.9993 | 510.246 | 0.00064951 | 509.877 | 509.2119 | 1.0341 | 0.66512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5732 | 374.718 | 28.5732 | 374.718 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.369
23 | 461.8369 | 510.334 | 0.0040865 | 510.157 | 509.293 | 1.041 | 0.86405 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9787 | 403.6967 | 28.9787 | 403.6967 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.177
24 | 481.7457 | 510.385 | 0.0035666 | 510.205 | 509.364 | 1.021 | 0.84104 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7137 | 434.4104 | 30.7137 | 434.4104 | 12.5 | 0.03 | 1.9 | 2.2824 | 0.0035666 | 6.5789 | 7.0557 | 0.93243 |  | 0.18
25 | 501.9797 | 510.498 | 0.0030901 | 510.264 | 509.4265 | 1.0715 | 0.83752 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4724 | 465.8828 | 31.4724 | 465.8828 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.234
26 | 521.8764 | 510.541 | 0.00064951 | 510.306 | 509.4394 | 1.1016 | 0.86659 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5678 | 498.4506 | 32.5678 | 498.4506 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.235
27 | 541.9523 | 510.455 | 0.00064951 | 510.391 | 509.4524 | 1.0026 | 0.93855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6445 | 531.0951 | 32.6445 | 531.0951 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.064