## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 14.03
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 498.008 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 499.398 | 0.0040865 | 498.527 | 498.008 | 1.39 | 0.519 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.871
1 | 20.7104 | 499.635 | 0.029231 | 499.255 | 498.6134 | 1.0216 | 0.64162 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2205 | 29.2205 | 29.2205 | 29.2205 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.38
2 | 40.97 | 499.726 | 0.0052618 | 499.659 | 498.72 | 1.006 | 0.93902 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4182 | 58.6387 | 29.4182 | 58.6387 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.067
3 | 61.1212 | 500.021 | 0.014212 | 499.881 | 499.0064 | 1.0146 | 0.87462 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3175 | 89.9562 | 31.3175 | 89.9562 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.14
4 | 81.3924 | 500.225 | 0.0099743 | 500.122 | 499.2086 | 1.0164 | 0.91343 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4802 | 121.4364 | 31.4802 | 121.4364 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.103
5 | 101.4833 | 500.455 | 0.011977 | 500.453 | 499.4492 | 1.0058 | 1.0038 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0406 | 153.477 | 32.0406 | 153.477 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.002
6 | 121.4535 | 500.75 | 0.014212 | 500.619 | 499.733 | 1.017 | 0.88599 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6616 | 185.1386 | 31.6616 | 185.1386 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.131
7 | 141.6849 | 500.97 | 0.010947 | 500.85 | 499.9545 | 1.0155 | 0.89551 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3883 | 216.5269 | 31.3883 | 216.5269 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.12
8 | 161.9138 | 501.19 | 0.010947 | 501.12 | 500.1759 | 1.0141 | 0.94407 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.813 | 248.34 | 31.813 | 248.34 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.07
9 | 182.0681 | 501.43 | 0.011977 | 501.504 | 500.4173 | 1.0127 | 1.0867 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9756 | 281.3155 | 32.9756 | 281.3155 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | -0.074
10 | 203.9056 | 501.78 | 0.016691 | 501.701 | 500.7818 | 0.9982 | 0.9192 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2168 | 316.5323 | 35.2168 | 316.5323 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.079
11 | 222.692 | 501.966 | 0.0099743 | 501.926 | 500.9692 | 0.99682 | 0.95682 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1995 | 345.7318 | 29.1995 | 345.7318 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.04
12 | 243.0311 | 502.145 | 0.0081947 | 502.141 | 501.1359 | 1.0091 | 1.0051 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4221 | 378.1539 | 32.4221 | 378.1539 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.004
13 | 263.2258 | 502.523 | 0.018024 | 502.425 | 501.4999 | 1.0231 | 0.92515 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.494 | 410.6479 | 32.494 | 410.6479 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.098
14 | 283.5026 | 502.728 | 0.010947 | 502.67 | 501.7218 | 1.0062 | 0.94818 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1478 | 442.7957 | 32.1478 | 442.7957 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.058