## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-07-10
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 31
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 522.664
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 522.635 | 0.00035916 | 522.664 | 522.664 | -0.029 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -0.029
1 | 19.8154 | 522.793 | 0.00035916 | 522.662 | 522.6711 | 0.12188 | -0.0091169 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.062998 | -0.062998 | -0.062998 | -0.062998 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.131
2 | 39.7941 | 522.901 | 0.00035916 | 522.897 | 522.6783 | 0.22271 | 0.21871 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7583 | 1.6953 | 1.7583 | 1.6953 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.004
3 | 59.5791 | 523.179 | 0.00035916 | 522.829 | 522.6854 | 0.4936 | 0.1436 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0686 | 5.7638 | 4.0686 | 5.7638 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.35
4 | 79.6793 | 523.066 | 0.00035916 | 523.059 | 522.6926 | 0.37338 | 0.36638 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2119 | 11.9758 | 6.2119 | 11.9758 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.007
5 | 99.9574 | 523.751 | 0.00035916 | 523.377 | 522.6999 | 1.0511 | 0.6771 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8989 | 27.8746 | 15.8989 | 27.8746 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.374
6 | 119.6774 | 523.917 | 0.0019051 | 523.66 | 522.7375 | 1.1795 | 0.92253 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0307 | 59.9054 | 32.0307 | 59.9054 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.257
7 | 140.2485 | 524.041 | 0.0019051 | 523.731 | 522.7767 | 1.2643 | 0.95434 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.6448 | 100.5501 | 40.6448 | 100.5501 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.31
8 | 159.5056 | 524.215 | 0.0040865 | 523.914 | 522.8554 | 1.3596 | 1.0586 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9799 | 143.53 | 42.9799 | 143.53 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.301
9 | 179.2075 | 524.282 | 0.0040865 | 523.705 | 522.9359 | 1.3461 | 0.76914 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.067 | 186.597 | 43.067 | 186.597 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.577
10 | 199.9262 | 524.086 | 0.00016728 | 523.692 | 522.9393 | 1.1467 | 0.75267 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.7624 | 223.3594 | 36.7624 | 223.3594 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.394
11 | 219.0954 | 523.854 | 0.00035916 | 523.735 | 522.9462 | 0.90779 | 0.78879 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8307 | 251.1901 | 27.8307 | 251.1901 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.119
12 | 239.0512 | 524.234 | 0.011977 | 523.965 | 523.1852 | 1.0488 | 0.77978 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7381 | 278.9281 | 27.7381 | 278.9281 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.269
13 | 259.5704 | 524.24 | 0.00035916 | 523.863 | 523.1926 | 1.0474 | 0.67041 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3268 | 308.2549 | 29.3268 | 308.2549 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.377
14 | 278.6359 | 524.642 | 0.022417 | 523.871 | 523.62 | 1.022 | 0.25103 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.401 | 327.6559 | 19.401 | 327.6559 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.771
15 | 298.4533 | 524.808 | 0.0081947 | 524 | 523.7824 | 1.0256 | 0.21763 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2068 | 338.8628 | 11.2068 | 338.8628 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.808
16 | 318.7965 | 524.828 | 0.0073852 | 524.154 | 523.9326 | 0.89539 | 0.22139 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2773 | 349.1401 | 10.2773 | 349.1401 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.674
17 | 337.6337 | 525.186 | 0.0040865 | 524.257 | 524.0096 | 1.1764 | 0.24741 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7621 | 359.9023 | 10.7621 | 359.9023 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.929
18 | 358.6235 | 525.279 | 0.0040865 | 524.377 | 524.0954 | 1.1836 | 0.28164 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9663 | 374.8686 | 14.9663 | 374.8686 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.902
19 | 378.5083 | 525.474 | 0.0040865 | 524.528 | 524.1766 | 1.2974 | 0.35138 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3989 | 392.2675 | 17.3989 | 392.2675 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.946
20 | 389.2439 | 525.8176 | 0.0040865 | 524.26 | 524.26 | 1.5576 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1852 | 398.4527 | 6.1852 | 398.4527 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 | bueiro | 1.5576
21 | 400.7035 | 525.8563 | 0.0030901 | 524.288 | 524.288 | 1.5683 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.4527 | 0 | 398.4527 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro (recebe Dp 34) | 1.5683
22 | 418.6043 | 525.624 | 0.011977 | 525.265 | 524.5024 | 1.1216 | 0.76261 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8531 | 418.3058 | 19.8531 | 418.3058 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.359
23 | 438.3409 | 525.685 | 0.0073852 | 525.584 | 524.6482 | 1.0368 | 0.93585 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0003 | 450.3061 | 32.0003 | 450.3061 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.101
24 | 457.7199 | 526.148 | 0.025683 | 525.835 | 525.1459 | 1.0021 | 0.68913 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7586 | 479.0647 | 28.7586 | 479.0647 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.313
25 | 477.5538 | 526.42 | 0.011977 | 526.192 | 525.3834 | 1.0366 | 0.80859 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0699 | 507.1345 | 28.0699 | 507.1345 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.228
26 | 497.6212 | 526.849 | 0.019423 | 526.605 | 525.7732 | 1.0758 | 0.83183 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1448 | 538.2793 | 31.1448 | 538.2793 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.244
27 | 516.8688 | 526.942 | 0.0073852 | 526.671 | 525.9153 | 1.0267 | 0.75568 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1618 | 567.4412 | 29.1618 | 567.4412 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.271
28 | 536.906 | 527.081 | 0.0073852 | 526.856 | 526.0633 | 1.0177 | 0.7927 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0117 | 596.4528 | 29.0117 | 596.4528 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.225
29 | 556.8915 | 527.232 | 0.0073852 | 527.012 | 526.2109 | 1.0211 | 0.80111 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3352 | 625.788 | 29.3352 | 625.788 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.22
30 | 576.4057 | 527.525 | 0.011977 | 527.104 | 526.4446 | 1.0804 | 0.65939 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0907 | 653.8786 | 28.0907 | 653.8786 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.421
31 | 597.1618 | 527.431 | 0.00035916 | 527.204 | 526.4521 | 0.97893 | 0.75193 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6149 | 682.4935 | 28.6149 | 682.4935 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.227
32 | 616.6574 | 527.522 | 0.00035916 | 527.298 | 526.4591 | 1.0629 | 0.83893 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6335 | 711.127 | 28.6335 | 711.127 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.224
33 | 636.8075 | 527.709 | 0.011977 | 527.476 | 526.7004 | 1.0086 | 0.7756 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3251 | 741.4521 | 30.3251 | 741.4521 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.233
34 | 657.0277 | 528.027 | 0.011977 | 527.713 | 526.9426 | 1.0844 | 0.77043 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0108 | 771.463 | 30.0108 | 771.463 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.314
35 | 674.6726 | 528.152 | 0.011977 | 528.058 | 527.1539 | 0.9981 | 0.9041 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.261 | 798.7239 | 27.261 | 798.7239 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.094