## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 31.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 510.362
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 511.478 | 0.00035916 | 511.362 | 510.362 | 1.116 | 1 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.116
1 | 19.6394 | 511.707 | 0.00035916 | 511.397 | 510.3691 | 1.3379 | 1.0279 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.6237 | 40.6237 | 40.6237 | 40.6237 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.31
2 | 39.3851 | 511.608 | 0.00035916 | 511.518 | 510.3761 | 1.2319 | 1.1419 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.663 | 85.2867 | 44.663 | 85.2867 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.09
3 | 59.5703 | 511.392 | 0.00035916 | 511.208 | 510.3834 | 1.0086 | 0.8246 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8599 | 122.1465 | 36.8599 | 122.1465 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.184
4 | 80.1901 | 511.41 | 0.00035916 | 511.369 | 510.3908 | 1.0192 | 0.9782 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0882 | 154.2347 | 32.0882 | 154.2347 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.041
5 | 99.4347 | 511.554 | 0.00035916 | 511.211 | 510.3977 | 1.1563 | 0.81329 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4034 | 186.6381 | 32.4034 | 186.6381 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.343
6 | 119.8569 | 511.548 | 0.00035916 | 511.142 | 510.405 | 1.143 | 0.73695 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6241 | 220.2622 | 33.6241 | 220.2622 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.406
7 | 140.0725 | 511.686 | 0.00035916 | 511.322 | 510.4123 | 1.2737 | 0.90969 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5055 | 256.7677 | 36.5055 | 256.7677 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.364
8 | 160.0747 | 511.884 | 0.00035916 | 511.385 | 510.4195 | 1.4645 | 0.96551 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.021 | 301.7887 | 45.021 | 301.7887 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.499
9 | 180.0953 | 511.778 | 0.00035916 | 511.334 | 510.4267 | 1.3513 | 0.90732 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.4829 | 348.2716 | 46.4829 | 348.2716 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.444
10 | 200.4171 | 511.912 | 0.00035916 | 511.498 | 510.434 | 1.478 | 1.064 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.948 | 397.2196 | 48.948 | 397.2196 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.414
11 | 220.2584 | 511.933 | 0.00035916 | 511.517 | 510.4411 | 1.4919 | 1.0759 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.0723 | 450.2919 | 53.0723 | 450.2919 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.416
12 | 240.6918 | 511.56 | 0.00035916 | 510.967 | 510.4484 | 1.1116 | 0.51855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1973 | 489.4892 | 39.1973 | 489.4892 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.593
13 | 260.518 | 511.51 | 0.00035916 | 511.103 | 510.4556 | 1.0544 | 0.64743 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2322 | 514.7214 | 25.2322 | 514.7214 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.407
14 | 280.774 | 511.498 | 0.00035916 | 511.099 | 510.4628 | 1.0352 | 0.63616 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6218 | 541.3432 | 26.6218 | 541.3432 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.399
15 | 300.8666 | 511.64 | 0.00035916 | 511.245 | 510.4701 | 1.1699 | 0.77494 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7639 | 571.1071 | 29.7639 | 571.1071 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.395
16 | 321.0629 | 511.405 | 0.00035916 | 510.985 | 510.4773 | 0.92769 | 0.50769 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6338 | 597.7408 | 26.6338 | 597.7408 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.42
17 | 341.2289 | 511.529 | 0.00035916 | 511.13 | 510.4846 | 1.0444 | 0.64544 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2025 | 620.9434 | 23.2025 | 620.9434 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.399
18 | 381.3751 | 511.672 | 0.00035916 | 511.206 | 510.499 | 1.173 | 0.70703 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.1309 | 679.0742 | 58.1309 | 679.0742 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.466
19 | 401.1761 | 511.73 | 0.00035916 | 511.115 | 510.5061 | 1.2239 | 0.60891 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4732 | 709.5474 | 30.4732 | 709.5474 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.615
20 | 421.6261 | 511.504 | 0.00035916 | 511.153 | 510.5134 | 0.99057 | 0.63957 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9601 | 737.5075 | 27.9601 | 737.5075 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.351
21 | 441.5067 | 511.453 | 0.00035916 | 511.124 | 510.5206 | 0.93243 | 0.60343 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4945 | 761.002 | 23.4945 | 761.002 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.329
22 | 461.583 | 511.239 | 0.00035916 | 511.076 | 510.5278 | 0.71122 | 0.54822 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2807 | 780.2827 | 19.2807 | 780.2827 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.163
23 | 481.7667 | 511.286 | 0.00035916 | 511.181 | 510.535 | 0.75097 | 0.64597 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6567 | 797.9394 | 17.6567 | 797.9394 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.105
24 | 501.8499 | 511.532 | 0.00035916 | 511.362 | 510.5422 | 0.98976 | 0.81976 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6649 | 821.6043 | 23.6649 | 821.6043 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.17
25 | 521.9079 | 511.93 | 0.011977 | 511.509 | 510.7825 | 1.1475 | 0.72653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4593 | 852.0636 | 30.4593 | 852.0636 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.421
26 | 542.0373 | 511.926 | 0.00035916 | 511.674 | 510.7897 | 1.1363 | 0.8843 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6962 | 885.7598 | 33.6962 | 885.7598 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.252
27 | 562.3903 | 512.089 | 0.00035916 | 512.031 | 510.797 | 1.292 | 1.234 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4483 | 928.2081 | 42.4483 | 928.2081 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.058
28 | 582.0904 | 511.846 | 0.00035916 | 511.766 | 510.8041 | 1.0419 | 0.96191 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.7111 | 967.9192 | 39.7111 | 967.9192 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.08
29 | 602.4642 | 511.936 | 0.00035916 | 511.59 | 510.8114 | 1.1246 | 0.77859 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6213 | 1001.5405 | 33.6213 | 1001.5405 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.346
30 | 622.5309 | 512.056 | 0.00035916 | 511.734 | 510.8186 | 1.2374 | 0.91539 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.9471 | 1037.4875 | 35.9471 | 1037.4875 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.322
31 | 642.5263 | 511.929 | 0.00035916 | 511.658 | 510.8258 | 1.1032 | 0.83221 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.1109 | 1073.5985 | 36.1109 | 1073.5985 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.271
32 | 662.7419 | 511.823 | 0.00035916 | 511.611 | 510.8331 | 0.98995 | 0.77795 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7286 | 1104.3271 | 30.7286 | 1104.3271 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.212
33 | 682.6398 | 511.832 | 0.00035916 | 511.614 | 510.8402 | 0.9918 | 0.7738 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8795 | 1132.2066 | 27.8795 | 1132.2066 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.218
34 | 702.6392 | 511.942 | 0.0040865 | 511.838 | 510.9219 | 1.0201 | 0.91607 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8581 | 1162.0646 | 29.8581 | 1162.0646 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.104
35 | 715.9134 | 512.257 | 0.022417 | 512.068 | 511.2195 | 1.0375 | 0.84851 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7917 | 1182.8563 | 20.7917 | 1182.8563 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.189
36 | 736.0295 | 512.376 | 0.0073852 | 512.256 | 511.3681 | 1.0079 | 0.88795 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0399 | 1213.8962 | 31.0399 | 1213.8962 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.12
37 | 756.3038 | 512.789 | 0.018024 | 512.469 | 511.7335 | 1.0555 | 0.73551 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4743 | 1244.3705 | 30.4743 | 1244.3705 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.32
38 | 775.9834 | 513.138 | 0.018024 | 512.771 | 512.0882 | 1.0498 | 0.6828 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8581 | 1272.2286 | 27.8581 | 1272.2286 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.367
39 | 795.6054 | 513.757 | 0.00035916 | 512.221 | 512.221 | 1.536 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0544 | 1291.2831 | 19.0544 | 1291.2831 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro | 1.536
40 | 816.0127 | 513.671 | 0.020886 | 513.324 | 512.6472 | 1.0238 | 0.67677 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4831 | 1310.7662 | 19.4831 | 1310.7662 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.347
41 | 836.2865 | 514.063 | 0.019423 | 513.696 | 513.041 | 1.022 | 0.655 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7285 | 1337.4946 | 26.7285 | 1337.4946 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.367
42 | 856.2299 | 514.596 | 0.027421 | 514.503 | 513.5879 | 1.0081 | 0.91513 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8879 | 1366.3825 | 28.8879 | 1366.3825 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.093
43 | 876.589 | 514.749 | 0.0073852 | 514.36 | 513.7382 | 1.0108 | 0.62177 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9502 | 1395.3327 | 28.9502 | 1395.3327 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.389
44 | 896.5939 | 515.028 | 0.014212 | 514.691 | 514.0225 | 1.0055 | 0.66846 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4381 | 1420.7708 | 25.4381 | 1420.7708 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.337
45 | 917.0667 | 515.235 | 0.0099743 | 514.993 | 514.2267 | 1.0083 | 0.76626 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8504 | 1448.6213 | 27.8504 | 1448.6213 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.242
46 | 936.9282 | 515.712 | 0.024015 | 515.339 | 514.7037 | 1.0083 | 0.63527 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6641 | 1475.2854 | 26.6641 | 1475.2854 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.373
47 | 956.8959 | 516.022 | 0.014212 | 515.861 | 514.9875 | 1.0345 | 0.87349 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4452 | 1503.7306 | 28.4452 | 1503.7306 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.161
48 | 977.3484 | 516.984 | 0.048921 | 516.522 | 515.9881 | 0.99594 | 0.53394 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7307 | 1531.4613 | 27.7307 | 1531.4613 | 12.5 | 0.03 | 5.1 | 1.294 | 0.048921 | 2.451 | 4.2601 | 0.57533 |  | 0.462
49 | 997.0918 | 517.712 | 0.0351 | 517.15 | 516.6811 | 1.0309 | 0.46895 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0424 | 1552.5037 | 21.0424 | 1552.5037 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.562
50 | 1017.0543 | 518.255 | 0.027421 | 517.847 | 517.2284 | 1.0266 | 0.61855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9439 | 1575.4476 | 22.9439 | 1575.4476 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.408
51 | 1037.4173 | 518.743 | 0.024015 | 518.418 | 517.7175 | 1.0255 | 0.70053 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7602 | 1602.2078 | 26.7602 | 1602.2078 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.325
52 | 1057.4204 | 519.376 | 0.033069 | 518.938 | 518.379 | 0.99704 | 0.55904 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1044 | 1627.3121 | 25.1044 | 1627.3121 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.438
53 | 1077.4415 | 519.982 | 0.029231 | 519.609 | 518.9642 | 1.0178 | 0.64481 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2582 | 1651.5703 | 24.2582 | 1651.5703 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.373
54 | 1097.42 | 520.756 | 0.039391 | 520.434 | 519.7512 | 1.0048 | 0.68283 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9781 | 1677.5484 | 25.9781 | 1677.5484 | 12.5 | 0.03 | 4.7 | 1.3582 | 0.039391 | 2.6596 | 4.4415 | 0.5988 |  | 0.322
55 | 1117.4915 | 521.348 | 0.029231 | 520.836 | 520.3379 | 1.0101 | 0.49813 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9937 | 1701.5422 | 23.9937 | 1701.5422 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.512
56 | 1137.2137 | 521.763 | 0.019423 | 521.154 | 520.7209 | 1.0421 | 0.43307 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0787 | 1721.6209 | 20.0787 | 1721.6209 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.609
57 | 1158.3249 | 522.742 | 0.029231 | 521.39 | 521.338 | 1.404 | 0.051973 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3539 | 1735.9748 | 14.3539 | 1735.9748 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 1.352
58 | 1162.3249 | 523.056 | 0.00035916 | 521.222 | 521.222 | 1.834 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39624 | 1736.371 | 0.39624 | 1736.371 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro | 1.834
59 | 1174.3249 | 523.26 | 0.00035916 | 521.6 | 521.6 | 1.66 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.371 | 0 | 1736.371 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro | 1.66
60 | 1178.3249 | 523.124 | 0.093115 | 522.008 | 521.9725 | 1.1515 | 0.035539 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24122 | 1736.6122 | 0.24122 | 1736.6122 | 12.5 | 0.03 | 6.5 | 1.1188 | 0.093115 | 1.9231 | 3.7645 | 0.51084 |  | 1.116
61 | 1197.72 | 523.609 | 0.033069 | 523.302 | 522.6138 | 0.99516 | 0.68816 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7371 | 1753.3494 | 16.7371 | 1753.3494 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.307
62 | 1218.4547 | 524.195 | 0.025683 | 523.827 | 523.1464 | 1.0486 | 0.68063 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8052 | 1781.1545 | 27.8052 | 1781.1545 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.368
63 | 1237.6108 | 524.213 | 0.0030901 | 524.122 | 523.2056 | 1.0074 | 0.91643 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4142 | 1809.5687 | 28.4142 | 1809.5687 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.091
64 | 1258.3978 | 524.654 | 0.020886 | 524.414 | 523.6397 | 1.0143 | 0.77427 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2147 | 1840.7834 | 31.2147 | 1840.7834 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.24
65 | 1278.5524 | 525.382 | 0.0351 | 525.162 | 524.3472 | 1.0348 | 0.81484 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6989 | 1870.4823 | 29.6989 | 1870.4823 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.22
66 | 1298.724 | 525.796 | 0.022417 | 525.605 | 524.7993 | 0.99666 | 0.80566 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7667 | 1900.249 | 29.7667 | 1900.249 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.191
67 | 1318.6173 | 526.45 | 0.031113 | 526.194 | 525.4183 | 1.0317 | 0.77572 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9059 | 1929.1549 | 28.9059 | 1929.1549 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.256
68 | 1338.5732 | 526.877 | 0.022417 | 526.64 | 525.8656 | 1.0114 | 0.77437 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8926 | 1958.0475 | 28.8926 | 1958.0475 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.237
69 | 1358.0834 | 527.648 | 0.037207 | 527.223 | 526.5915 | 1.0565 | 0.63146 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9469 | 1984.9943 | 26.9469 | 1984.9943 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.425
70 | 1378.1465 | 527.881 | 0.014212 | 527.535 | 526.8767 | 1.0043 | 0.65832 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0824 | 2011.0767 | 26.0824 | 2011.0767 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.346
71 | 1398.6239 | 528.232 | 0.016691 | 528.169 | 527.2185 | 1.0135 | 0.95053 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8716 | 2040.9482 | 29.8716 | 2040.9482 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.063
72 | 1419.1013 | 528.66 | 0.020886 | 528.476 | 527.6462 | 1.0138 | 0.82983 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6664 | 2072.6146 | 31.6664 | 2072.6146 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.184
73 | 1438.974 | 528.922 | 0.013065 | 528.54 | 527.9058 | 1.0162 | 0.6342 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6108 | 2100.2254 | 27.6108 | 2100.2254 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.382
74 | 1459.0743 | 529.459 | 0.027421 | 528.938 | 528.457 | 1.002 | 0.48103 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0959 | 2123.3213 | 23.0959 | 2123.3213 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.521
75 | 1479.7304 | 529.815 | 0.016691 | 529.318 | 528.8017 | 1.0133 | 0.51626 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8015 | 2145.1228 | 21.8015 | 2145.1228 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.497
76 | 1499.6538 | 530.389 | 0.029231 | 529.904 | 529.3841 | 1.0049 | 0.51988 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6764 | 2166.7992 | 21.6764 | 2166.7992 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.485
77 | 1519.3426 | 530.451 | 0.0030901 | 530.143 | 529.445 | 1.006 | 0.69804 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.003 | 2190.8022 | 24.003 | 2190.8022 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.308
78 | 1539.8021 | 530.892 | 0.020886 | 530.647 | 529.8723 | 1.0197 | 0.77472 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4654 | 2219.2675 | 28.4654 | 2219.2675 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.245
79 | 1560.0081 | 531.585 | 0.0351 | 531.438 | 530.5815 | 1.0035 | 0.85649 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7895 | 2249.057 | 29.7895 | 2249.057 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.147
80 | 1580.2687 | 532.295 | 0.0351 | 531.813 | 531.2927 | 1.0023 | 0.52034 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7434 | 2275.8004 | 26.7434 | 2275.8004 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.482
81 | 1600.0842 | 532.88 | 0.029231 | 532.551 | 531.8719 | 1.0081 | 0.67912 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8953 | 2299.6957 | 23.8953 | 2299.6957 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.329