## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 31.03
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 512.34 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 513.703 | 0.00035916 | 512.34 | 512.34 | 1.363 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.363
1 | 19.8575 | 513.273 | 0.00035916 | 513.209 | 512.3471 | 0.92587 | 0.86187 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.0332 | 21.0332 | 21.0332 | 21.0332 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.064
2 | 39.7084 | 513.294 | 0.00035916 | 513.067 | 512.3543 | 0.93974 | 0.71274 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2297 | 47.2629 | 26.2297 | 47.2629 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.227
3 | 59.5221 | 513.276 | 0.00035916 | 513.162 | 512.3614 | 0.91462 | 0.80062 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4527 | 72.7156 | 25.4527 | 72.7156 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.114
4 | 79.2508 | 513.248 | 0.00035916 | 513.092 | 512.3685 | 0.87954 | 0.72354 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.538 | 97.2536 | 24.538 | 97.2536 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.156
5 | 99.3861 | 513.257 | 0.00035916 | 513.167 | 512.3757 | 0.8813 | 0.7913 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4536 | 121.7072 | 24.4536 | 121.7072 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.09
6 | 119 | 513.24 | 0.00035916 | 513.153 | 512.3827 | 0.85726 | 0.77026 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8562 | 145.5634 | 23.8562 | 145.5634 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.087
7 | 138.1538 | 513.07 | 0.00035916 | 512.929 | 512.3896 | 0.68038 | 0.53938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.598 | 164.1614 | 18.598 | 164.1614 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.141
8 | 158.8806 | 512.948 | 0.00035916 | 512.853 | 512.3971 | 0.55094 | 0.45594 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7565 | 177.9179 | 13.7565 | 177.9179 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.095
9 | 178.5052 | 512.816 | 0.00035916 | 512.745 | 512.4041 | 0.41189 | 0.34089 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1042 | 187.0221 | 9.1042 | 187.0221 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.071
10 | 198.4796 | 512.905 | 0.00035916 | 512.792 | 512.4113 | 0.49371 | 0.38071 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2503 | 195.2724 | 8.2503 | 195.2724 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.113
11 | 218.3366 | 512.816 | 0.00035916 | 512.725 | 512.4184 | 0.39758 | 0.30658 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8314 | 203.1038 | 7.8314 | 203.1038 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.091
12 | 238.35 | 512.818 | 0.00035916 | 512.748 | 512.4256 | 0.39239 | 0.32239 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7691 | 209.8729 | 6.7691 | 209.8729 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.07
13 | 258.2077 | 513.112 | 0.00035916 | 512.849 | 512.4327 | 0.67926 | 0.41626 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5513 | 219.4242 | 9.5513 | 219.4242 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.263
14 | 278.369 | 513.222 | 0.00035916 | 512.912 | 512.44 | 0.78202 | 0.47202 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4807 | 233.9048 | 14.4807 | 233.9048 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.31
15 | 298.1386 | 513.105 | 0.00035916 | 512.818 | 512.4471 | 0.65792 | 0.37092 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4856 | 247.3904 | 13.4856 | 247.3904 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.287
16 | 317.8356 | 513.111 | 0.00035916 | 512.8 | 512.4542 | 0.65685 | 0.34585 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9866 | 258.3771 | 10.9866 | 258.3771 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.311
17 | 337.8179 | 513.198 | 0.00035916 | 512.774 | 512.4613 | 0.73667 | 0.31267 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9497 | 269.3268 | 10.9497 | 269.3268 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.424
18 | 357.7008 | 513.239 | 0.00035916 | 512.847 | 512.4685 | 0.77053 | 0.37853 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1049 | 281.4317 | 12.1049 | 281.4317 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.392
19 | 377.9611 | 513.22 | 0.00035916 | 513.003 | 512.4757 | 0.74425 | 0.52725 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.249 | 296.6807 | 15.249 | 296.6807 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.217
20 | 397.656 | 513.306 | 0.00035916 | 512.954 | 512.4828 | 0.82318 | 0.47118 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4019 | 313.0826 | 16.4019 | 313.0826 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.352
21 | 417.5965 | 513.311 | 0.00035916 | 512.889 | 512.49 | 0.82102 | 0.39902 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6958 | 328.7784 | 15.6958 | 328.7784 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.422
22 | 437.325 | 513.235 | 0.00035916 | 513.064 | 512.4971 | 0.73793 | 0.56693 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9693 | 344.7477 | 15.9693 | 344.7477 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.171
23 | 457.3182 | 513.329 | 0.00035916 | 512.961 | 512.5042 | 0.82475 | 0.45675 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8936 | 361.6413 | 16.8936 | 361.6413 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.368
24 | 477.3125 | 512.981 | 0.00035916 | 512.668 | 512.5114 | 0.46957 | 0.15657 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7347 | 371.3759 | 9.7347 | 371.3759 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.313
25 | 497.2075 | 512.636 | 0.00064951 | 512.278 | 512.5244 | 0.11165 | -0.24635 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.0951 | 370.2809 | -1.0951 | 370.2809 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.358
26 | 517.1358 | 512.156 | 0.00064951 | 511.993 | 512.5373 | -0.3813 | -0.5443 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.717 | 364.5639 | -5.717 | 364.5639 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.163
27 | 536.9231 | 511.989 | 0.00064951 | 511.765 | 512.5501 | -0.56115 | -0.78515 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.2389 | 360.325 | -4.2389 | 360.325 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.224
28 | 556.776 | 512.238 | 0.00064951 | 511.95 | 512.563 | -0.32504 | -0.61304 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.7307 | 354.5942 | -5.7307 | 354.5942 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.288
29 | 576.7459 | 512.565 | 0.00064951 | 512.208 | 512.576 | -0.011014 | -0.36801 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.3907 | 347.2036 | -7.3907 | 347.2036 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.357
30 | 596.5756 | 512.742 | 0.00064951 | 512.426 | 512.5889 | 0.15311 | -0.16289 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.3036 | 341.9 | -5.3036 | 341.9 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.316
31 | 616.6305 | 512.741 | 0.00064951 | 512.647 | 512.6019 | 0.13908 | 0.045081 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.1236 | 340.7764 | -1.1236 | 340.7764 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.094
32 | 636.3499 | 512.757 | 0.00064951 | 512.558 | 512.6147 | 0.14227 | -0.056727 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.10187 | 340.6745 | -0.10187 | 340.6745 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.199
33 | 655.5809 | 512.768 | 0.00064951 | 512.531 | 512.6272 | 0.14078 | -0.096218 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.4111 | 339.2634 | -1.4111 | 339.2634 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.237
34 | 676.386 | 512.85 | 0.00064951 | 512.598 | 512.6407 | 0.20927 | -0.042731 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.4736 | 337.7898 | -1.4736 | 337.7898 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.252
35 | 696.0414 | 512.85 | 0.00064951 | 512.651 | 512.6535 | 0.1965 | -0.0024974 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.45711 | 337.3326 | -0.45711 | 337.3326 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.199
36 | 715.6391 | 512.986 | 0.00064951 | 512.841 | 512.6662 | 0.31977 | 0.17477 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.739 | 339.0716 | 1.739 | 339.0716 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.145
37 | 735.6782 | 513.307 | 0.00064951 | 513.167 | 512.6792 | 0.62776 | 0.48776 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0739 | 347.1455 | 8.0739 | 347.1455 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.14

## Plan1 (2)
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 31.03
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 512.4
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 512.636 | 0.00035916 | 512.278 | 512.4 | 0.236 | -0.122 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.358
1 | 20 | 512.156 | 0.00035916 | 511.993 | 512.4072 | -0.25118 | -0.41418 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.163
2 | 40 | 511.989 | 0.00035916 | 511.765 | 512.4144 | -0.42537 | -0.64937 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.224
3 | 60 | 512.238 | 0.00035916 | 511.95 | 512.4215 | -0.18355 | -0.47155 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.288
4 | 80 | 512.565 | 0.00035916 | 512.208 | 512.4287 | 0.13627 | -0.22073 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.2226 | -6.2226 | -6.2226 | -6.2226 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.357
5 | 100 | 512.742 | 0.00035916 | 512.426 | 512.4359 | 0.30608 | -0.0099158 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.6702 | -8.8928 | -2.6702 | -8.8928 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.316
6 | 120 | 512.741 | 0.00035916 | 512.647 | 512.4431 | 0.2979 | 0.2039 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1474 | -6.7454 | 2.1474 | -6.7454 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.094
7 | 140 | 512.757 | 0.00035916 | 512.558 | 512.4503 | 0.30672 | 0.10772 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2683 | -3.4771 | 3.2683 | -3.4771 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.199
8 | 160 | 512.768 | 0.00035916 | 512.531 | 512.4575 | 0.31053 | 0.073535 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | -1.4351 | 2.042 | -1.4351 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.237
9 | 180 | 512.85 | 0.00035916 | 512.598 | 512.4646 | 0.38535 | 0.13335 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | 1.0319 | 2.467 | 1.0319 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.252
10 | 200 | 512.85 | 0.00035916 | 512.651 | 512.4718 | 0.37817 | 0.17917 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7729 | 4.8049 | 3.7729 | 4.8049 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.199
11 | 220 | 512.986 | 0.00035916 | 512.841 | 512.479 | 0.50699 | 0.36199 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5727 | 11.3776 | 6.5727 | 11.3776 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.145
12 | 240 | 513.307 | 0.00035916 | 513.167 | 512.4862 | 0.8208 | 0.6808 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6657 | 26.0433 | 14.6657 | 26.0433 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.14