## trecho peq
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 505.107 | manilha eixo
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 505.8 | 0.0030901 | 505.107 | 505.107 | 0.693 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 0.693
1 | 6.3886 | 506.611 | 0.075294 | 506.021 | 505.588 | 1.023 | 0.43298 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 2.9037 | 2.9037 | 2.9037 | 12.5 | 0.03 | 6 | 1.1742 | 0.075294 | 2.0833 | 3.9212 | 0.5313 |  | 0.59
2 | 26.0419 | 506.793 | 0.0073852 | 506.805 | 505.7332 | 1.0598 | 1.0718 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5454 | 31.4491 | 28.5454 | 31.4491 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | -0.012
3 | 46.1191 | 506.845 | 0.0030901 | 506.843 | 505.7952 | 1.0498 | 1.0478 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1049 | 66.554 | 35.1049 | 66.554 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.002

## trecho maior
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 505.107 | manilha eixo
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 505.871 | 0.00016728 | 505.464 | 505.464 | 0.407 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 0.407
1 | 7.9668 | 506.051 | 0.00016728 | 504.993 | 504.993 | 1.058 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.058
2 | 27.9713 | 506.084 | 0.00016728 | 504.869 | 504.9963 | 1.0877 | -0.12735 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.5784 | -3.5784 | -3.5784 | -3.5784 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.215
3 | 48.0716 | 506.97 | 0.00016728 | 505.209 | 504.9997 | 1.9703 | 0.20929 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9788 | -0.5996 | 2.9788 | -0.5996 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.761
4 | 68.146 | 506.256 | 0.00016728 | 504.998 | 505.0031 | 1.2529 | -0.0050669 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6277 | 7.0281 | 7.6277 | 7.0281 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.258
5 | 87.8909 | 506.242 | 0.00016728 | 505.27 | 505.0064 | 1.2356 | 0.26363 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.554 | 14.5821 | 7.554 | 14.5821 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.972
6 | 108.5061 | 506.209 | 0.00016728 | 505.009 | 505.0098 | 1.1992 | -0.0008184 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8652 | 22.4473 | 7.8652 | 22.4473 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.2
7 | 127.9589 | 506.41 | 0.00016728 | 504.903 | 505.0131 | 1.3969 | -0.11007 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.507 | 18.9403 | -3.507 | 18.9403 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.507
8 | 147.9344 | 506.448 | 0.00016728 | 504.899 | 505.0164 | 1.4316 | -0.11741 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.0483 | 10.892 | -8.0483 | 10.892 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.549
9 | 168.5663 | 506.229 | 0.00016728 | 505.077 | 505.0199 | 1.2091 | 0.057135 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.034 | 8.858 | -2.034 | 8.858 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.152
10 | 188.7445 | 506.195 | 0.00016728 | 504.921 | 505.0232 | 1.1718 | -0.10224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.3668 | 7.4912 | -1.3668 | 7.4912 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.274
11 | 208.087 | 506.039 | 0.00016728 | 504.931 | 505.0265 | 1.0125 | -0.095476 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.5131 | 1.9782 | -5.5131 | 1.9782 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.108
12 | 228.4147 | 505.945 | 0.00016728 | 504.679 | 505.0299 | 0.91512 | -0.35088 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12.4796 | -10.5014 | -12.4796 | -10.5014 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.266
13 | 248.917 | 505.964 | 0.00016728 | 504.726 | 505.0333 | 0.93069 | -0.30731 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18.7227 | -29.2241 | -18.7227 | -29.2241 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.238
14 | 268.4141 | 506.019 | 0.00016728 | 505.096 | 505.0366 | 0.98243 | 0.059432 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.3722 | -35.5963 | -6.3722 | -35.5963 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.923
15 | 288.4478 | 505.962 | 0.00016728 | 505.223 | 505.0399 | 0.92208 | 0.18308 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7894 | -29.8069 | 5.7894 | -29.8069 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.739
16 | 308.7357 | 505.814 | 0.00016728 | 505.113 | 505.0433 | 0.77069 | 0.069687 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5547 | -24.2522 | 5.5547 | -24.2522 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.701
17 | 327.9438 | 505.862 | 0.00016728 | 505.227 | 505.0465 | 0.81547 | 0.18047 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9519 | -19.3003 | 4.9519 | -19.3003 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.635
18 | 348.7375 | 505.983 | 0.00016728 | 505.28 | 505.05 | 0.933 | 0.23 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1464 | -10.1539 | 9.1464 | -10.1539 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.703
19 | 368.9578 | 506.183 | 0.00016728 | 505.428 | 505.0534 | 1.1296 | 0.37461 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4278 | 4.2739 | 14.4278 | 4.2739 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.755
20 | 388.4993 | 506.314 | 0.00016728 | 505.423 | 505.0567 | 1.2573 | 0.36634 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9425 | 23.2164 | 18.9425 | 23.2164 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.891
21 | 408.4469 | 506.313 | 0.00016728 | 505.405 | 505.06 | 1.253 | 0.34501 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5441 | 42.7605 | 19.5441 | 42.7605 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.908
22 | 429.0731 | 506.33 | 0.00016728 | 505.482 | 505.0634 | 1.2666 | 0.41856 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5592 | 64.3197 | 21.5592 | 64.3197 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.848
23 | 449.8406 | 506.481 | 0.00016728 | 505.43 | 505.0669 | 1.4141 | 0.36308 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4548 | 87.7745 | 23.4548 | 87.7745 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.051
24 | 469.2645 | 506.39 | 0.00016728 | 505.359 | 505.0702 | 1.3198 | 0.28883 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0445 | 106.819 | 19.0445 | 106.819 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.031
25 | 489.1838 | 506.474 | 0.00016728 | 505.193 | 505.0735 | 1.4005 | 0.1195 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.673 | 119.492 | 12.673 | 119.492 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.281
26 | 509.6404 | 506.759 | 0.00016728 | 505.485 | 505.0769 | 1.6821 | 0.40808 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4486 | 137.9407 | 18.4486 | 137.9407 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.274
27 | 532.0225 | 505.774 | 0.00016728 | 505.087 | 505.087 | 0.687 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6275 | 150.5681 | 12.6275 | 150.5681 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 0.687
28 | 543.4324 | 505.8 | 0.00016728 | 505.107 | 505.107 | 0.693 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5681 | 0 | 150.5681 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 0.693