## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 14
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 495.521 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 496.724 | 0.011977 | 496.13 | 495.521 | 1.203 | 0.609 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.594
1 | 19.0231 | 496.926 | 0.018024 | 496.759 | 495.8639 | 1.0621 | 0.89512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2305 | 30.2305 | 30.2305 | 30.2305 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.167
2 | 39.0018 | 497.103 | 0.011977 | 496.954 | 496.1032 | 0.99984 | 0.85084 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2016 | 61.432 | 31.2016 | 61.432 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.149
3 | 58.5583 | 497.376 | 0.013065 | 497.196 | 496.3587 | 1.0173 | 0.83734 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2692 | 90.7012 | 29.2692 | 90.7012 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.18
4 | 78.9275 | 497.706 | 0.016691 | 497.413 | 496.6986 | 1.0074 | 0.71436 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2182 | 119.9194 | 29.2182 | 119.9194 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.293
5 | 98.9644 | 497.836 | 0.0066275 | 497.709 | 496.8314 | 1.0046 | 0.87757 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9621 | 148.8815 | 28.9621 | 148.8815 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.127
6 | 119.0455 | 498.065 | 0.010947 | 497.999 | 497.0513 | 1.0137 | 0.94774 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2596 | 180.141 | 31.2596 | 180.141 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.066
7 | 138.5569 | 498.401 | 0.018024 | 498.263 | 497.4029 | 0.99805 | 0.86005 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1209 | 210.262 | 30.1209 | 210.262 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.138
8 | 158.3359 | 498.649 | 0.011977 | 498.542 | 497.6398 | 1.0092 | 0.90217 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0818 | 240.3438 | 30.0818 | 240.3438 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.107
9 | 178.7585 | 498.867 | 0.0099743 | 498.741 | 497.8435 | 1.0235 | 0.89747 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8433 | 272.1871 | 31.8433 | 272.1871 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.126
10 | 198.1681 | 498.96 | 0.0052618 | 498.91 | 497.9457 | 1.0143 | 0.96434 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.841 | 303.0281 | 30.841 | 303.0281 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.05
11 | 218.5107 | 499.239 | 0.014212 | 499.179 | 498.2348 | 1.0042 | 0.94422 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3079 | 335.336 | 32.3079 | 335.336 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.06
12 | 238.4567 | 499.464 | 0.010947 | 499.409 | 498.4531 | 1.0109 | 0.95587 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5522 | 366.8882 | 31.5522 | 366.8882 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.055
13 | 258.971 | 499.725 | 0.013065 | 499.666 | 498.7211 | 1.0039 | 0.94486 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4488 | 399.3369 | 32.4488 | 399.3369 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.059
14 | 278.458 | 499.961 | 0.011977 | 499.954 | 498.9545 | 1.0065 | 0.99947 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0344 | 430.3714 | 31.0344 | 430.3714 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.007
15 | 297.2947 | 500.382 | 0.022417 | 500.339 | 499.3768 | 1.0052 | 0.96221 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1312 | 460.5025 | 30.1312 | 460.5025 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.043