## Plan1 (2)
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 13.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 494.846 | bueiro eixo
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 497.08 | 0.00064951 | 494.846 | 494.846 | 2.234 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro | 2.234
1 | 19.1974 | 496.44 | 0.00064951 | 495.662 | 494.8585 | 1.5815 | 0.80353 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9576 | 30.9576 | 30.9576 | 30.9576 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.778
2 | 39.5702 | 496.106 | 0.00064951 | 495.483 | 494.8717 | 1.2343 | 0.6113 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.0337 | 69.9913 | 39.0337 | 69.9913 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.623
3 | 59.3476 | 496.265 | 0.00064951 | 495.37 | 494.8845 | 1.3805 | 0.48545 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.918 | 98.9094 | 28.918 | 98.9094 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.895
4 | 79.1069 | 496.126 | 0.00064951 | 495.397 | 494.8974 | 1.2286 | 0.49962 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4378 | 125.3472 | 26.4378 | 125.3472 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.729
5 | 99.1722 | 496.193 | 0.00064951 | 495.405 | 494.9104 | 1.2826 | 0.49459 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0744 | 151.4216 | 26.0744 | 151.4216 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.788
6 | 118.9473 | 495.997 | 0.00064951 | 495.447 | 494.9233 | 1.0737 | 0.52374 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.64 | 176.0615 | 24.64 | 176.0615 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.55
7 | 139.4382 | 496.034 | 0.00064951 | 495.273 | 494.9366 | 1.0974 | 0.33643 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6318 | 196.6933 | 20.6318 | 196.6933 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.761
8 | 161.7487 | 495.807 | 0.00064951 | 495.463 | 494.9511 | 0.85594 | 0.51194 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1503 | 216.8436 | 20.1503 | 216.8436 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.344

## Plan1 (3)
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 13.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 494.846 | bueiro eixo
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 497.08 | 0.00064951 | 494.846 | 494.846 | 2.234 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro | 2.234
1 | 9 | 497.347 | 0.022417 | 495.064 | 495.0478 | 2.2992 | 0.016249 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37475 | 0.37475 | 0.37475 | 0.37475 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 2.283
2 | 16.76 | 496.687 | 0.075294 | 495.982 | 495.632 | 1.055 | 0.34997 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3585 | 5.7332 | 5.3585 | 5.7332 | 12.5 | 0.03 | 6 | 1.1742 | 0.075294 | 2.0833 | 3.9212 | 0.5313 |  | 0.705
3 | 37.0451 | 497.032 | 0.018024 | 496.758 | 495.9977 | 1.0343 | 0.76034 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0335 | 29.7668 | 24.0335 | 29.7668 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.274
4 | 56.8815 | 497.234 | 0.011977 | 496.994 | 496.2352 | 0.99877 | 0.75877 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2285 | 57.9952 | 28.2285 | 57.9952 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.24
5 | 76.9948 | 497.355 | 0.0052618 | 497.195 | 496.3411 | 1.0139 | 0.85393 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2961 | 87.2913 | 29.2961 | 87.2913 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.16
6 | 97.367 | 497.621 | 0.013065 | 497.301 | 496.6072 | 1.0138 | 0.69378 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2263 | 116.5176 | 29.2263 | 116.5176 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.32
7 | 117.1588 | 497.7 | 0.0040865 | 497.534 | 496.6881 | 1.0119 | 0.8459 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2765 | 144.7941 | 28.2765 | 144.7941 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.166
8 | 136.96 | 497.849 | 0.0073852 | 497.623 | 496.8343 | 1.0147 | 0.78866 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2799 | 174.074 | 29.2799 | 174.074 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.226
9 | 157.038 | 497.908 | 0.0030901 | 497.748 | 496.8964 | 1.0116 | 0.85162 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7414 | 203.8154 | 29.7414 | 203.8154 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.16
10 | 177.0064 | 498.021 | 0.0052618 | 497.919 | 497.0014 | 1.0196 | 0.91755 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8513 | 234.6666 | 30.8513 | 234.6666 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.102
11 | 196.6796 | 498.198 | 0.0099743 | 497.943 | 497.1977 | 1.0003 | 0.74532 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2535 | 263.9202 | 29.2535 | 263.9202 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.255
12 | 216.7694 | 498.349 | 0.0073852 | 498.129 | 497.346 | 1.003 | 0.78296 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2334 | 292.1536 | 28.2334 | 292.1536 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.22
13 | 236.9583 | 498.421 | 0.0030901 | 498.288 | 497.4084 | 1.0126 | 0.87957 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.944 | 322.0976 | 29.944 | 322.0976 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.133
14 | 257.0075 | 498.667 | 0.011977 | 498.436 | 497.6486 | 1.0184 | 0.78745 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0385 | 352.1361 | 30.0385 | 352.1361 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.231
15 | 276.9133 | 498.779 | 0.0059201 | 498.447 | 497.7664 | 1.0126 | 0.6806 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7181 | 379.8542 | 27.7181 | 379.8542 | 12.5 | 0.03 | 2.3 | 2.0505 | 0.0059201 | 5.4348 | 6.3996 | 0.84923 |  | 0.332
16 | 296.4623 | 498.785 | 0.00064951 | 498.594 | 497.7791 | 1.0059 | 0.8149 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3464 | 407.2006 | 27.3464 | 407.2006 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.191
17 | 316.3996 | 498.989 | 0.0099743 | 498.776 | 497.978 | 1.011 | 0.79804 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1105 | 436.3111 | 29.1105 | 436.3111 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.213
18 | 336.6891 | 499.058 | 0.0040865 | 498.825 | 498.0609 | 0.99713 | 0.76413 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9555 | 465.2665 | 28.9555 | 465.2665 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.233
19 | 356.6088 | 499.233 | 0.0073852 | 498.978 | 498.208 | 1.025 | 0.77002 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3454 | 493.612 | 28.3454 | 493.612 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.255
20 | 376.2625 | 499.329 | 0.0022609 | 499.059 | 498.2524 | 1.0766 | 0.80659 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6429 | 523.2549 | 29.6429 | 523.2549 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.27
21 | 396.4414 | 499.274 | 0.00064951 | 499.207 | 498.2655 | 1.0085 | 0.94148 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9412 | 555.1961 | 31.9412 | 555.1961 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.067
22 | 416.4471 | 499.458 | 0.0081947 | 499.235 | 498.4295 | 1.0285 | 0.80554 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8176 | 586.0137 | 30.8176 | 586.0137 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.223
23 | 436.644 | 499.534 | 0.0040865 | 499.473 | 498.512 | 1.022 | 0.961 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.527 | 617.5407 | 31.527 | 617.5407 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.061
24 | 456.1462 | 499.731 | 0.0099743 | 499.678 | 498.7065 | 1.0245 | 0.97148 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6623 | 649.203 | 31.6623 | 649.203 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.053
25 | 476.4649 | 499.832 | 0.0059201 | 499.739 | 498.8268 | 1.0052 | 0.91219 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3001 | 681.5031 | 32.3001 | 681.5031 | 12.5 | 0.03 | 2.3 | 2.0505 | 0.0059201 | 5.4348 | 6.3996 | 0.84923 |  | 0.093
26 | 496.7 | 499.916 | 0.0040865 | 499.816 | 498.9095 | 1.0065 | 0.9065 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3246 | 712.8276 | 31.3246 | 712.8276 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.1
27 | 516.7086 | 500.025 | 0.0052618 | 499.945 | 499.0148 | 1.0102 | 0.93022 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2078 | 744.0354 | 31.2078 | 744.0354 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.08
28 | 536.7825 | 500.041 | 0.00064951 | 499.931 | 499.0278 | 1.0132 | 0.90319 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4065 | 775.4419 | 31.4065 | 775.4419 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.11
29 | 556.5202 | 500.167 | 0.0066275 | 500.078 | 499.1586 | 1.0084 | 0.91937 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7621 | 806.204 | 30.7621 | 806.204 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.089
30 | 576.3895 | 500.311 | 0.0066275 | 500.255 | 499.2903 | 1.0207 | 0.96469 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5771 | 837.7811 | 31.5771 | 837.7811 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.056
31 | 596.0385 | 500.39 | 0.0040865 | 500.403 | 499.3706 | 1.0194 | 1.0324 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2077 | 869.9888 | 32.2077 | 869.9888 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | -0.013