## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 17
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 483.331
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 485.791 | 0.0030901 | 483.365 | 483.331 | 2.46 | 0.034 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 2.426
1 | 29.9276 | 487.111 | 0.0030901 | 483.807 | 483.4235 | 3.6875 | 0.38352 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.8521 | 40.8521 | 40.8521 | 40.8521 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 3.304
2 | 49.9387 | 488.446 | 0.025683 | 484.274 | 483.9374 | 4.5086 | 0.33657 | 0.6 | 1 | 0.0085779 | 0.85779 | 0.85779 | 60.7233 | 101.5755 | 61.5811 | 102.4333 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 4.172
3 | 69.9961 | 488.269 | 0.025683 | 484.733 | 484.4526 | 3.8164 | 0.28044 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.85779 | 53.3173 | 154.8928 | 53.3173 | 155.7505 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 3.536
4 | 89.2952 | 489.466 | 0.046417 | 485.605 | 485.3484 | 4.1176 | 0.25663 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0.85779 | 42.8357 | 197.7285 | 42.8357 | 198.5863 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 3.861
5 | 109.1386 | 490.705 | 0.025683 | 486.34 | 485.858 | 4.847 | 0.48199 | 0.6 | 1 | 0.34427 | 34.4273 | 35.2851 | 64.0938 | 261.8223 | 98.5211 | 297.1074 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 4.365
6 | 129.3555 | 490.889 | 0.025683 | 486.874 | 486.3772 | 4.5118 | 0.49676 | 0.6 | 1 | 0.011885 | 1.1885 | 36.4736 | 93.567 | 355.3893 | 94.7555 | 391.8629 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 4.015
7 | 149.6896 | 491.61 | 0.025683 | 487.381 | 486.8995 | 4.7105 | 0.48151 | 0.6 | 1 | 0.21403 | 21.4031 | 57.8767 | 90.733 | 446.1224 | 112.1362 | 503.999 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 4.229
8 | 169.8148 | 491.629 | 0.025683 | 487.888 | 487.4164 | 4.2126 | 0.47164 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 86.7674 | 532.8897 | 86.7674 | 590.7664 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 3.741
9 | 189.8752 | 490.635 | 0.025683 | 488.41 | 487.9316 | 2.7034 | 0.47842 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 67.0961 | 599.9858 | 67.0961 | 657.8625 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 2.225
10 | 209.8873 | 491.205 | 0.046417 | 488.994 | 488.8605 | 2.3445 | 0.13352 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 32.7097 | 632.6955 | 32.7097 | 690.5722 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 2.211
11 | 229.9747 | 492.227 | 0.025683 | 489.734 | 489.3764 | 2.8506 | 0.35761 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 27.375 | 660.0706 | 27.375 | 717.9472 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 2.493
12 | 247.2596 | 492.766 | 0.025683 | 490.426 | 489.8203 | 2.9457 | 0.60568 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 49.241 | 709.3116 | 49.241 | 767.1883 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 2.34
13 | 268.3819 | 492.224 | 0.025683 | 490.544 | 490.3628 | 1.8612 | 0.1812 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 41.6637 | 750.9753 | 41.6637 | 808.852 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.68
14 | 280.7906 | 492.207 | 0.011977 | 490.642 | 490.5114 | 1.6956 | 0.13058 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 7.7393 | 758.7146 | 7.7393 | 816.5913 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.565
15 | 302.7317 | 491.603 | 0.0040865 | 491.51 | 490.6011 | 1.0019 | 0.90892 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 31.6773 | 790.392 | 31.6773 | 848.2687 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.093
16 | 324.1106 | 493.762 | 0.046417 | 491.767 | 491.5934 | 2.1686 | 0.17358 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 37.3667 | 827.7586 | 37.3667 | 885.6353 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 1.995
17 | 342.9939 | 494.681 | 0.025683 | 492.152 | 492.0784 | 2.6026 | 0.073595 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 12.2463 | 840.005 | 12.2463 | 897.8817 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 2.529
18 | 363.8058 | 494.852 | 0.014212 | 492.448 | 492.3742 | 2.4778 | 0.073812 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 8.6002 | 848.6051 | 8.6002 | 906.4818 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 2.404
19 | 383.1578 | 494.532 | 0.014212 | 492.676 | 492.6492 | 1.8828 | 0.026777 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.7791 | 853.3843 | 4.7791 | 911.261 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.856
20 | 404.6382 | 495.011 | 0.022417 | 493.187 | 493.1307 | 1.8803 | 0.056256 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.8538 | 857.2381 | 3.8538 | 915.1148 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 1.824
21 | 426.0796 | 495.582 | 0.011977 | 493.464 | 493.3875 | 2.1945 | 0.076458 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 6.5567 | 863.7948 | 6.5567 | 921.6715 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 2.118
22 | 446.7844 | 496.106 | 0.025683 | 493.931 | 493.9193 | 2.1867 | 0.011695 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.5055 | 868.3003 | 4.5055 | 926.177 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 2.175
23 | 466.446 | 496.301 | 0.014212 | 494.254 | 494.1987 | 2.1023 | 0.055259 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.1959 | 871.4963 | 3.1959 | 929.3729 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 2.047
24 | 486.5501 | 495.955 | 0.018024 | 494.594 | 494.5611 | 1.3939 | 0.032894 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.5906 | 875.0869 | 3.5906 | 932.9636 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.361
25 | 506.9532 | 496.621 | 0.018024 | 494.936 | 494.9289 | 1.6921 | 0.0071385 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.4972 | 876.584 | 1.4972 | 934.4607 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.685
26 | 527.3926 | 496.859 | 0.018024 | 495.416 | 495.2973 | 1.5617 | 0.11873 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.8764 | 881.4604 | 4.8764 | 939.3371 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.443
27 | 548.2756 | 496.957 | 0.018024 | 495.729 | 495.6737 | 1.2833 | 0.055324 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 6.1028 | 887.5632 | 6.1028 | 945.4399 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.228
28 | 567.1069 | 497.266 | 0.018024 | 496.026 | 496.0131 | 1.2529 | 0.0129 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.9927 | 889.556 | 1.9927 | 947.4326 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.24
29 | 587.5931 | 497.522 | 0.018024 | 496.387 | 496.3824 | 1.1396 | 0.004647 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.53629 | 890.0922 | 0.53629 | 947.9689 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.135
30 | 607.9675 | 497.945 | 0.014212 | 496.733 | 496.6719 | 1.2731 | 0.061081 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.9953 | 892.0875 | 1.9953 | 949.9642 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.212
31 | 628.7068 | 498.259 | 0.019423 | 497.139 | 497.0747 | 1.1843 | 0.064272 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.8927 | 895.9802 | 3.8927 | 953.8569 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.12
32 | 649.4055 | 498.507 | 0.016691 | 497.432 | 497.4202 | 1.0868 | 0.011792 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.2302 | 898.2104 | 2.2302 | 956.0871 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 1.075
33 | 669.8237 | 498.824 | 0.016691 | 497.803 | 497.761 | 1.063 | 0.041995 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.4952 | 899.7056 | 1.4952 | 957.5823 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 1.021
34 | 690.2244 | 499.132 | 0.016691 | 498.119 | 498.1015 | 1.0305 | 0.017489 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.6162 | 901.3219 | 1.6162 | 959.1985 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 1.013
35 | 710.5042 | 499.493 | 0.016691 | 498.534 | 498.44 | 1.053 | 0.094001 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.9707 | 904.2925 | 2.9707 | 962.1692 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.959
36 | 731.0689 | 499.907 | 0.018024 | 498.841 | 498.8107 | 1.0963 | 0.030333 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.4354 | 907.7279 | 3.4354 | 965.6046 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.066
37 | 751.5687 | 500.26 | 0.011977 | 499.086 | 499.0562 | 1.2038 | 0.029813 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.7694 | 909.4973 | 1.7694 | 967.374 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.174
38 | 771.6097 | 500.389 | 0.011977 | 499.326 | 499.2962 | 1.0928 | 0.029788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.7121 | 911.2094 | 1.7121 | 969.0861 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.063
39 | 791.0917 | 500.735 | 0.014212 | 499.626 | 499.5731 | 1.1619 | 0.052905 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.2662 | 913.4756 | 2.2662 | 971.3523 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.109
40 | 811.0267 | 501.122 | 0.016691 | 499.909 | 499.9058 | 1.2162 | 0.0031722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.6489 | 915.1245 | 1.6489 | 973.0012 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 1.213
41 | 830.2675 | 501.534 | 0.016691 | 500.235 | 500.227 | 1.307 | 0.0080262 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.33587 | 915.4604 | 0.33587 | 973.3371 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 1.299
42 | 851.1311 | 501.872 | 0.016691 | 500.342 | 500.342 | 1.53 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.28744 | 915.7478 | 0.28744 | 973.6245 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 | bueiro (recebe DP 13) | 1.53
43 | 871.4434 | 502.044 | 0.0073852 | 500.557 | 500.492 | 1.552 | 0.064989 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.4088 | 918.1566 | 2.4088 | 976.0333 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 1.487
44 | 890.5237 | 502.279 | 0.0040865 | 500.565 | 500.57 | 1.709 | -0.0049819 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.1932 | 920.3498 | 2.1932 | 978.2265 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 1.714
45 | 911.1609 | 502.34 | 0.0073852 | 500.909 | 500.7224 | 1.6176 | 0.18661 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 7.1888 | 927.5386 | 7.1888 | 985.4153 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 1.431
46 | 931.2371 | 502.6 | 0.0073852 | 501 | 500.8707 | 1.7293 | 0.12934 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 12.0168 | 939.5554 | 12.0168 | 997.432 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 1.6
47 | 951.2371 | 502.981 | 0.0073852 | 501.071 | 501.0184 | 1.9626 | 0.052635 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 7.6448 | 947.2001 | 7.6448 | 1005.0768 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 1.91
48 | 970.8561 | 503.29 | 0.0052618 | 501.148 | 501.1216 | 2.1684 | 0.026405 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.6376 | 950.8377 | 3.6376 | 1008.7144 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 2.142
BUEIRO | 984.7537 | 503.261 | 0.0052618 | 501.345 | 501.345 | 1.916 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.85708 | 951.6948 | 0.85708 | 1009.5714 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 | bueiro | 1.916
50 | 994.8789 | 503.9 | 0.0052618 | 501.439 | 501.439 | 2.461 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0 | 951.6948 | 0 | 1009.5714 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 | bueiro | 2.461
51 | 1000.9788 | 503.726 | 0.16162 | 502.495 | 502.4248 | 1.3012 | 0.070157 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.92589 | 952.6207 | 0.92589 | 1010.4973 | 12.5 | 0.03 | 8 | 0.9855 | 0.16162 | 1.5625 | 3.3874 | 0.46127 |  | 1.231
52 | 1011.7808 | 504.234 | 0.0351 | 502.821 | 502.804 | 1.43 | 0.017006 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.5477 | 954.1683 | 1.5477 | 1012.045 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 1.413
53 | 1030.9311 | 504.537 | 0.014212 | 503.117 | 503.0762 | 1.4608 | 0.040838 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.9174 | 956.0858 | 1.9174 | 1013.9624 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.42
54 | 1051.9716 | 504.521 | 0.011977 | 503.328 | 503.3282 | 1.1928 | -0.00015858 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.3837 | 957.4695 | 1.3837 | 1015.3461 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.193
55 | 1072.2264 | 504.941 | 0.011977 | 503.597 | 503.5707 | 1.3703 | 0.026255 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.83254 | 958.302 | 0.83254 | 1016.1787 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.344
56 | 1092.0612 | 505.066 | 0.014212 | 503.886 | 503.8526 | 1.2134 | 0.033359 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.8646 | 960.1666 | 1.8646 | 1018.0433 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.18
57 | 1112.0575 | 505.378 | 0.018024 | 504.241 | 504.2131 | 1.1649 | 0.027936 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.8064 | 961.973 | 1.8064 | 1019.8497 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.137
58 | 1131.9611 | 505.52 | 0.014212 | 504.494 | 504.4959 | 1.0241 | -0.0019385 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.71821 | 962.6912 | 0.71821 | 1020.5679 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.026
59 | 1152.2511 | 506.051 | 0.011977 | 504.778 | 504.7389 | 1.3121 | 0.039054 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.0986 | 963.7898 | 1.0986 | 1021.6665 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.273
60 | 1173.2796 | 506.085 | 0.011977 | 505.041 | 504.9908 | 1.0942 | 0.050202 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.7794 | 966.5691 | 2.7794 | 1024.4458 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.044
61 | 1192.3635 | 506.355 | 0.0081947 | 505.17 | 505.1472 | 1.2078 | 0.022814 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.9964 | 968.5656 | 1.9964 | 1026.4422 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 1.185
62 | 1212.1664 | 506.345 | 0.0052618 | 505.261 | 505.2514 | 1.0936 | 0.009616 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.92646 | 969.492 | 0.92646 | 1027.3687 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 1.084
63 | 1232.8899 | 506.453 | 0.0040865 | 505.341 | 505.3361 | 1.1169 | 0.0049303 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.42252 | 969.9146 | 0.42252 | 1027.7912 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 1.112
64 | 1252.2134 | 506.571 | 0.00064951 | 505.437 | 505.3486 | 1.2224 | 0.088379 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 2.6078 | 972.5224 | 2.6078 | 1030.3991 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.134
65 | 1271.9748 | 507.08 | 0.00064951 | 505.363 | 505.3615 | 1.7185 | 0.0015443 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.1062 | 975.6286 | 3.1062 | 1033.5053 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.717
66 | 1293.014 | 506.979 | 0.00064951 | 505.45 | 505.3751 | 1.6039 | 0.074879 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 3.1227 | 978.7513 | 3.1227 | 1036.6279 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.529
67 | 1312.3182 | 507.443 | 0.00035916 | 505.513 | 505.3821 | 2.0609 | 0.13095 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 8.2682 | 987.0195 | 8.2682 | 1044.8962 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.93
68 | 1331.0979 | 507.036 | 0.00035916 | 505.66 | 505.3888 | 1.6472 | 0.2712 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 15.5087 | 1002.5282 | 15.5087 | 1060.4049 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.376
69 | 1352.8272 | 507.513 | 0.0073852 | 505.603 | 505.5493 | 1.9637 | 0.053725 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 14.2919 | 1016.8201 | 14.2919 | 1074.6968 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 1.91
70 | 1372.8033 | 507.835 | 0.018024 | 505.948 | 505.9093 | 1.9257 | 0.038666 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.1002 | 1020.9203 | 4.1002 | 1078.797 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.887
71 | 1393.1299 | 508.023 | 0.014212 | 506.267 | 506.1982 | 1.8248 | 0.06878 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.6921 | 1025.6124 | 4.6921 | 1083.4891 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 1.756
72 | 1412.7123 | 508.69 | 0.025683 | 506.732 | 506.7012 | 1.9888 | 0.030843 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 4.2566 | 1029.869 | 4.2566 | 1087.7457 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.958
73 | 1432.4854 | 508.518 | 0.018024 | 507.059 | 507.0576 | 1.4604 | 0.0014437 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 1.2874 | 1031.1564 | 1.2874 | 1089.0331 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.459
74 | 1453.0375 | 509.082 | 0.019423 | 507.479 | 507.4567 | 1.6253 | 0.02227 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.89526 | 1032.0517 | 0.89526 | 1089.9283 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.603
75 | 1472.088 | 509.423 | 0.019423 | 507.968 | 507.968 | 1.455 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 0.77833 | 1032.83 | 0.77833 | 1090.7067 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 | bueiro | 1.455
76 | 1492.903 | 509.601 | 0.029231 | 508.894 | 508.5764 | 1.0246 | 0.31756 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 9.6532 | 1042.4832 | 9.6532 | 1100.3599 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.707
77 | 1512.6072 | 510.039 | 0.022417 | 509.111 | 509.0181 | 1.0209 | 0.092856 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 9.8669 | 1052.3501 | 9.8669 | 1110.2268 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.928
78 | 1533.0841 | 510.225 | 0.0073852 | 509.459 | 509.1694 | 1.0556 | 0.28963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 9.7323 | 1062.0824 | 9.7323 | 1119.9591 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.766
79 | 1552.8098 | 510.725 | 0.025683 | 509.733 | 509.676 | 1.049 | 0.057012 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 8.6543 | 1070.7367 | 8.6543 | 1128.6133 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.992
80 | 1573.7752 | 511.027 | 0.015421 | 510.167 | 509.9993 | 1.0277 | 0.16771 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 6.041 | 1076.7776 | 6.041 | 1134.6543 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.86
81 | 1592.9779 | 511.534 | 0.025683 | 510.749 | 510.4925 | 1.0415 | 0.25653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 57.8767 | 10.0086 | 1086.7862 | 10.0086 | 1144.6629 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.785