## trecho a
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 501.656 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 503.014 | 0.011977 | 502.025 | 501.656 | 1.358 | 0.369 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.989
1 | 19.5918 | 503.246 | 0.029231 | 502.982 | 502.2287 | 1.0173 | 0.75332 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5415 | 26.5415 | 26.5415 | 26.5415 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.264
2 | 39.2568 | 503.653 | 0.020886 | 503.382 | 502.6394 | 1.0136 | 0.74259 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6953 | 54.2368 | 27.6953 | 54.2368 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.271
3 | 59.4797 | 503.932 | 0.011977 | 503.565 | 502.8816 | 1.0504 | 0.68338 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1306 | 82.3674 | 28.1306 | 82.3674 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.367
4 | 79.4285 | 503.908 | 0.00035916 | 503.879 | 502.8888 | 1.0192 | 0.99022 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5953 | 112.9627 | 30.5953 | 112.9627 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.029
5 | 99.661 | 504.12 | 0.0099743 | 504.099 | 503.0906 | 1.0294 | 1.0084 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.347 | 146.3097 | 33.347 | 146.3097 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.021
6 | 119.7578 | 504.331 | 0.0099743 | 504.307 | 503.291 | 1.04 | 1.016 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7101 | 180.0198 | 33.7101 | 180.0198 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.024
7 | 139.8019 | 504.466 | 0.0073852 | 504.451 | 503.4391 | 1.0269 | 1.0119 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5939 | 213.6137 | 33.5939 | 213.6137 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.015
8 | 159.7345 | 504.816 | 0.011977 | 504.644 | 503.6778 | 1.1382 | 0.9662 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0147 | 248.6284 | 35.0147 | 248.6284 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.172
9 | 169.3993 | 504.702 | 0.00064951 | 504.492 | 503.6841 | 1.0179 | 0.80793 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0241 | 264.6525 | 16.0241 | 264.6525 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.21
10 | 189.153 | 504.79 | 0.0040865 | 504.766 | 503.7648 | 1.0252 | 1.0012 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0656 | 295.7181 | 31.0656 | 295.7181 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.024
11 | 209.4427 | 505.008 | 0.011977 | 504.933 | 504.0078 | 1.0002 | 0.9252 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4846 | 328.2027 | 32.4846 | 328.2027 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.075
12 | 229.693 | 505.271 | 0.011977 | 505.23 | 504.2503 | 1.0207 | 0.97967 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1793 | 360.3819 | 32.1793 | 360.3819 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.041
13 | 249.7688 | 505.453 | 0.0099743 | 505.368 | 504.4506 | 1.0024 | 0.91743 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8882 | 392.2701 | 31.8882 | 392.2701 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.085
14 | 269.9309 | 505.639 | 0.0081947 | 505.564 | 504.6158 | 1.0232 | 0.9482 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8376 | 424.1077 | 31.8376 | 424.1077 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.075
15 | 287.3925 | 506.111 | 0.027421 | 505.971 | 505.0946 | 1.0164 | 0.87639 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.516 | 451.6238 | 27.516 | 451.6238 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.14
[15 empty] | vol total | 885.7755
[15 empty] | compr total | 582.5085

## trecho b
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 501.4 | eixo final
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 502.637 | 0.011977 | 501.439 | 501.4 | 1.237 | 0.039 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.198
1 | 19.6326 | 502.849 | 0.022417 | 502.638 | 501.8401 | 1.0089 | 0.7979 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.9422 | 19.9422 | 19.9422 | 19.9422 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.211
2 | 39.7591 | 503.224 | 0.018024 | 502.987 | 502.2029 | 1.0211 | 0.78413 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2778 | 49.22 | 29.2778 | 49.22 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.237
3 | 59.7037 | 503.509 | 0.014212 | 503.287 | 502.4863 | 1.0227 | 0.80067 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2598 | 78.4798 | 29.2598 | 78.4798 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.222
4 | 79.6377 | 503.674 | 0.0081947 | 503.55 | 502.6497 | 1.0243 | 0.90032 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4575 | 108.9373 | 30.4575 | 108.9373 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.124
5 | 99.7765 | 503.867 | 0.0099743 | 503.634 | 502.8506 | 1.0164 | 0.78345 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4993 | 139.4366 | 30.4993 | 139.4366 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.233
6 | 119.854 | 504.039 | 0.0081947 | 503.832 | 503.0151 | 1.0239 | 0.81692 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5639 | 169.0005 | 29.5639 | 169.0005 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.207
7 | 139.7301 | 504.341 | 0.014212 | 504.082 | 503.2976 | 1.0434 | 0.78444 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.707 | 198.7074 | 29.707 | 198.7074 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.259
8 | 159.8405 | 504.54 | 0.011977 | 504.222 | 503.5384 | 1.0016 | 0.68358 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2088 | 226.9162 | 28.2088 | 226.9162 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.318
9 | 179.7201 | 504.675 | 0.0066275 | 504.454 | 503.6702 | 1.0048 | 0.78383 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3148 | 254.231 | 27.3148 | 254.231 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.221
10 | 200.0055 | 504.937 | 0.011977 | 504.746 | 503.9131 | 1.0239 | 0.83288 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8497 | 284.0806 | 29.8497 | 284.0806 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.191
11 | 219.7415 | 505.178 | 0.011977 | 505.038 | 504.1495 | 1.0285 | 0.8885 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4346 | 314.5153 | 30.4346 | 314.5153 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.14
12 | 239.9925 | 505.365 | 0.0099743 | 505.235 | 504.3515 | 1.0135 | 0.88351 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5073 | 346.0225 | 31.5073 | 346.0225 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.13
13 | 260.0755 | 505.479 | 0.0052618 | 505.352 | 504.4572 | 1.0218 | 0.89484 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1821 | 377.2046 | 31.1821 | 377.2046 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.127
14 | 280.0064 | 505.679 | 0.0090573 | 505.585 | 504.6377 | 1.0413 | 0.94732 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9811 | 409.1857 | 31.9811 | 409.1857 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.094
15 | 295.116 | 506.071 | 0.025683 | 505.985 | 505.0257 | 1.0453 | 0.95926 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.966 | 434.1518 | 24.966 | 434.1518 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.086