## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 08.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 506.4
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 507.835 | 0.011977 | 506.454 | 506.4 | 1.435 | 0.054 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.381
1 | 20.1959 | 507.556 | 0.0073852 | 507.147 | 506.5492 | 1.0068 | 0.59785 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8771 | 17.8771 | 17.8771 | 17.8771 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.409
2 | 40.3672 | 507.915 | 0.018024 | 507.615 | 506.9127 | 1.0023 | 0.70227 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6883 | 43.5654 | 25.6883 | 43.5654 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.3
3 | 60.4071 | 507.94 | 0.00064951 | 507.896 | 506.9257 | 1.0143 | 0.97026 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8348 | 73.4002 | 29.8348 | 73.4002 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.044
4 | 80.5894 | 508.134 | 0.0099743 | 508.062 | 507.127 | 1.007 | 0.93495 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0801 | 105.4803 | 32.0801 | 105.4803 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.072
5 | 100.7763 | 508.36 | 0.0099743 | 508.214 | 507.3284 | 1.0316 | 0.8856 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7582 | 137.2385 | 31.7582 | 137.2385 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.146
6 | 120.5436 | 508.535 | 0.0099743 | 508.313 | 507.5256 | 1.0094 | 0.78744 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.839 | 167.0775 | 29.839 | 167.0775 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.222
7 | 140.9135 | 508.7 | 0.0073852 | 508.564 | 507.676 | 1.024 | 0.888 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6425 | 197.72 | 30.6425 | 197.72 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.136
8 | 160.7651 | 508.895 | 0.0081947 | 508.763 | 507.8387 | 1.0563 | 0.92432 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9149 | 229.6349 | 31.9149 | 229.6349 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.132
9 | 181.2754 | 509.02 | 0.0081947 | 508.992 | 508.0068 | 1.0132 | 0.98524 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5804 | 263.2152 | 33.5804 | 263.2152 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.028
10 | 201.297 | 509.246 | 0.011977 | 509.179 | 508.2465 | 0.99945 | 0.93245 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.75 | 294.9652 | 31.75 | 294.9652 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.067
11 | 221.3433 | 509.459 | 0.0099743 | 509.438 | 508.4465 | 1.0125 | 0.9915 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8183 | 326.7835 | 31.8183 | 326.7835 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.021
12 | 241.7068 | 509.616 | 0.0073852 | 509.568 | 508.5969 | 1.0191 | 0.97111 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9779 | 359.7614 | 32.9779 | 359.7614 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.048
13 | 261.9239 | 509.838 | 0.011977 | 509.783 | 508.839 | 0.99898 | 0.94398 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1462 | 391.9077 | 32.1462 | 391.9077 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.055
14 | 282.0987 | 510.113 | 0.013065 | 509.97 | 509.1026 | 1.0104 | 0.8674 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1301 | 423.0377 | 31.1301 | 423.0377 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.143
15 | 302.1284 | 510.279 | 0.0081947 | 510.21 | 509.2667 | 1.0123 | 0.94326 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1413 | 454.1791 | 31.1413 | 454.1791 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.069
16 | 322.3987 | 510.501 | 0.0099743 | 510.3 | 509.4689 | 1.0321 | 0.83108 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5997 | 485.7787 | 31.5997 | 485.7787 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.201
17 | 342.4538 | 510.883 | 0.018024 | 510.74 | 509.8304 | 1.0526 | 0.9096 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6689 | 517.4476 | 31.6689 | 517.4476 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.143
18 | 362.8285 | 511.37 | 0.025683 | 511.204 | 510.3537 | 1.0163 | 0.85031 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0739 | 549.5215 | 32.0739 | 549.5215 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.166
19 | 382.1564 | 511.661 | 0.014212 | 511.559 | 510.6284 | 1.0326 | 0.93062 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2647 | 579.7863 | 30.2647 | 579.7863 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.102
20 | 402.8835 | 511.987 | 0.016691 | 511.845 | 510.9743 | 1.0127 | 0.87067 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5686 | 612.3549 | 32.5686 | 612.3549 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.142
21 | 423.0241 | 512.292 | 0.015421 | 512.087 | 511.2849 | 1.0071 | 0.80209 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0413 | 642.3961 | 30.0413 | 642.3961 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.205
22 | 443.4057 | 512.558 | 0.013065 | 512.393 | 511.5512 | 1.0068 | 0.84181 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0198 | 672.416 | 30.0198 | 672.416 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.165
23 | 463.4618 | 512.66 | 0.0052618 | 512.591 | 511.6567 | 1.0033 | 0.93428 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6708 | 703.0868 | 30.6708 | 703.0868 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.069
24 | 483.865 | 512.983 | 0.015421 | 512.842 | 511.9713 | 1.0117 | 0.87065 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5319 | 734.6186 | 31.5319 | 734.6186 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.141
25 | 503.9311 | 513.137 | 0.0073852 | 512.972 | 512.1195 | 1.0175 | 0.85246 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5575 | 765.1762 | 30.5575 | 765.1762 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.165
26 | 524.237 | 513.28 | 0.0073852 | 513.31 | 512.2695 | 1.0105 | 1.0405 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3163 | 797.4925 | 32.3163 | 797.4925 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | -0.03
27 | 544.1177 | 513.57 | 0.014212 | 513.538 | 512.5521 | 1.0179 | 0.98594 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5362 | 830.0286 | 32.5362 | 830.0286 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.032
28 | 564.8701 | 513.843 | 0.013065 | 513.736 | 512.8232 | 1.0198 | 0.91282 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2644 | 863.2931 | 33.2644 | 863.2931 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.107
29 | 585.2291 | 514.39 | 0.027421 | 514.14 | 513.3814 | 1.0086 | 0.75855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5003 | 893.7934 | 30.5003 | 893.7934 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.25
30 | 594.1409 | 514.586 | 0.022417 | 514.49 | 513.5812 | 1.0048 | 0.90878 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2219 | 907.0153 | 13.2219 | 907.0153 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.096