## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 14.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 498.209 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 499.264 | 0.011977 | 498.456 | 498.209 | 1.055 | 0.247 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.808
1 | 23.9795 | 499.778 | 0.022417 | 499.509 | 498.7465 | 1.0315 | 0.76246 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4058 | 26.4058 | 26.4058 | 26.4058 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.269
2 | 43.5999 | 500.016 | 0.011977 | 499.697 | 498.9815 | 1.0345 | 0.71547 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9386 | 54.3443 | 27.9386 | 54.3443 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.319
3 | 63.7904 | 500.258 | 0.011977 | 499.97 | 499.2233 | 1.0347 | 0.74665 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6067 | 82.9511 | 28.6067 | 82.9511 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.288
4 | 83.5636 | 500.511 | 0.014212 | 500.234 | 499.5044 | 1.0066 | 0.72963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7772 | 110.7283 | 27.7772 | 110.7283 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.277
5 | 104.0206 | 500.756 | 0.011977 | 500.458 | 499.7494 | 1.0066 | 0.70862 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8649 | 138.5932 | 27.8649 | 138.5932 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.298
6 | 123.8858 | 500.971 | 0.0099743 | 500.678 | 499.9475 | 1.0235 | 0.73048 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3096 | 165.9028 | 27.3096 | 165.9028 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.293
7 | 143.6194 | 501.298 | 0.016691 | 501.011 | 500.2769 | 1.0211 | 0.73411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6343 | 193.5372 | 27.6343 | 193.5372 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.287
8 | 163.5518 | 501.531 | 0.011977 | 501.219 | 500.5156 | 1.0154 | 0.70339 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4744 | 221.0116 | 27.4744 | 221.0116 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.312
9 | 183.73 | 501.763 | 0.011977 | 501.532 | 500.7573 | 1.0057 | 0.77472 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0666 | 249.0782 | 28.0666 | 249.0782 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.231
10 | 203.8959 | 501.997 | 0.011977 | 501.712 | 500.9988 | 0.9982 | 0.7132 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9042 | 276.9824 | 27.9042 | 276.9824 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.285
11 | 224.0454 | 502.229 | 0.0099743 | 501.877 | 501.1998 | 1.0292 | 0.67722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0666 | 304.0489 | 27.0666 | 304.0489 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.352
12 | 244.2049 | 502.459 | 0.0099743 | 502.165 | 501.4009 | 1.0581 | 0.76414 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5731 | 332.622 | 28.5731 | 332.622 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.294
13 | 264.0026 | 502.409 | 0.00064951 | 502.69 | 501.4137 | 0.99528 | 1.2763 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9875 | 365.6095 | 32.9875 | 365.6095 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | -0.281
14 | 284.0691 | 502.817 | 0.019423 | 502.694 | 501.8035 | 1.0135 | 0.89054 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.163 | 398.7724 | 33.163 | 398.7724 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.123
15 | 299.1617 | 503.099 | 0.019423 | 503.092 | 502.0966 | 1.0024 | 0.99541 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8097 | 422.5821 | 23.8097 | 422.5821 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.007