## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 03.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 508.361 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 509.862 | 0.00064951 | 509.305 | 508.361 | 1.501 | 0.944 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.557
1 | 20.1899 | 509.918 | 0.025683 | 509.806 | 508.8795 | 1.0385 | 0.92646 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6207 | 41.6207 | 41.6207 | 41.6207 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.112
2 | 40.4088 | 509.966 | 0.0040865 | 509.804 | 508.9622 | 1.0038 | 0.84184 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4296 | 73.0503 | 31.4296 | 73.0503 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.162
3 | 60.2449 | 510.237 | 0.011977 | 509.911 | 509.1997 | 1.0373 | 0.71127 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7211 | 101.7714 | 28.7211 | 101.7714 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.326
4 | 80.8057 | 510.416 | 0.0090573 | 510.21 | 509.386 | 1.03 | 0.82404 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9833 | 131.7547 | 29.9833 | 131.7547 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.206
5 | 101.0001 | 510.583 | 0.0090573 | 510.403 | 509.5689 | 1.0141 | 0.83413 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3898 | 162.1445 | 30.3898 | 162.1445 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.18
6 | 121.4241 | 510.99 | 0.018024 | 510.547 | 509.937 | 1.053 | 0.61 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6849 | 190.8294 | 28.6849 | 190.8294 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.443
7 | 141.4511 | 511.396 | 0.022417 | 511.147 | 510.3859 | 1.0101 | 0.76106 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1498 | 217.9792 | 27.1498 | 217.9792 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.249
8 | 161.1574 | 511.592 | 0.0090573 | 511.445 | 510.5644 | 1.0276 | 0.88057 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3875 | 247.3667 | 29.3875 | 247.3667 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.147
9 | 181.9599 | 512.293 | 0.033069 | 511.711 | 511.2523 | 1.0407 | 0.45865 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.84 | 275.2067 | 27.84 | 275.2067 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.582
10 | 202.2254 | 512.258 | 0.00035916 | 512 | 511.2596 | 0.99838 | 0.74038 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.779 | 299.9857 | 24.779 | 299.9857 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.258
11 | 222.562 | 512.744 | 0.022417 | 512.353 | 511.7155 | 1.0285 | 0.63749 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1516 | 327.1373 | 27.1516 | 327.1373 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.391
12 | 242.6768 | 513.013 | 0.014212 | 512.947 | 512.0014 | 1.0116 | 0.94562 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4327 | 356.5701 | 29.4327 | 356.5701 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.066
13 | 262.8522 | 513.181 | 0.0073852 | 513.167 | 512.1504 | 1.0306 | 1.0166 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8809 | 389.451 | 32.8809 | 389.451 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.014
14 | 283.1324 | 513.469 | 0.014212 | 513.429 | 512.4386 | 1.0304 | 0.99039 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7324 | 423.1834 | 33.7324 | 423.1834 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.04
15 | 303.6186 | 513.738 | 0.014212 | 513.602 | 512.7298 | 1.0082 | 0.87224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.574 | 455.7574 | 32.574 | 455.7574 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.136
16 | 323.4167 | 514.105 | 0.018024 | 513.835 | 513.0866 | 1.0184 | 0.74839 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1384 | 484.8958 | 29.1384 | 484.8958 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.27
17 | 344.2264 | 514.876 | 0.0351 | 514.67 | 513.817 | 1.059 | 0.85296 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2688 | 516.1646 | 31.2688 | 516.1646 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.206
18 | 364.5785 | 515.248 | 0.019423 | 515.2 | 514.2123 | 1.0357 | 0.98768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2338 | 549.3984 | 33.2338 | 549.3984 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.048
19 | 384.8411 | 515.623 | 0.019423 | 515.576 | 514.6059 | 1.0171 | 0.97013 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2019 | 582.6004 | 33.2019 | 582.6004 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.047
20 | 405.1548 | 515.933 | 0.014212 | 515.895 | 514.8946 | 1.0384 | 1.0004 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4298 | 616.0302 | 33.4298 | 616.0302 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.038
21 | 425.1137 | 516.708 | 0.039391 | 516.308 | 515.6808 | 1.0272 | 0.62722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0791 | 646.1092 | 30.0791 | 646.1092 | 12.5 | 0.03 | 4.7 | 1.3582 | 0.039391 | 2.6596 | 4.4415 | 0.5988 |  | 0.4
22 | 443.5851 | 517.364 | 0.0351 | 517.003 | 516.3291 | 1.0349 | 0.67387 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1717 | 670.2809 | 24.1717 | 670.2809 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.361
23 | 465.9031 | 518.223 | 0.037207 | 517.983 | 517.1595 | 1.0635 | 0.82349 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5772 | 702.8581 | 32.5772 | 702.8581 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.24
24 | 485.5525 | 519.18 | 0.051507 | 519.135 | 518.1716 | 1.0084 | 0.96341 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2219 | 734.08 | 31.2219 | 734.08 | 12.5 | 0.03 | 5.2 | 1.2792 | 0.051507 | 2.4038 | 4.2181 | 0.56989 |  | 0.045
25 | 505.9668 | 519.887 | 0.0351 | 519.826 | 518.8881 | 0.99887 | 0.93787 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1498 | 766.2299 | 32.1498 | 766.2299 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.061
26 | 526.2059 | 520.66 | 0.037207 | 520.6 | 519.6412 | 1.0188 | 0.95883 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0411 | 798.2709 | 32.0411 | 798.2709 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.06
27 | 546.3999 | 521.47 | 0.039391 | 521.344 | 520.4366 | 1.0334 | 0.90737 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.393 | 830.6639 | 32.393 | 830.6639 | 12.5 | 0.03 | 4.7 | 1.3582 | 0.039391 | 2.6596 | 4.4415 | 0.5988 |  | 0.126
28 | 566.6381 | 522.225 | 0.037207 | 522.048 | 521.1896 | 1.0354 | 0.85836 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9092 | 862.5731 | 31.9092 | 862.5731 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.177
29 | 586.7424 | 523.069 | 0.041653 | 523.036 | 522.027 | 1.042 | 1.009 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7294 | 895.3025 | 32.7294 | 895.3025 | 12.5 | 0.03 | 4.8 | 1.3414 | 0.041653 | 2.6042 | 4.394 | 0.59266 |  | 0.033
30 | 596.3246 | 523.48 | 0.046417 | 523.442 | 522.4718 | 1.0082 | 0.97017 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7458 | 911.0483 | 15.7458 | 911.0483 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.038