## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 31.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 521.6 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 522.983 | 0.00064951 | 522.618 | 521.6 | 1.383 | 1.018 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.365
1 | 22.5279 | 523.251 | 0.025683 | 522.923 | 522.1786 | 1.0724 | 0.74441 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1618 | 43.1618 | 43.1618 | 43.1618 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.328
2 | 42.3889 | 523.444 | 0.011977 | 523.24 | 522.4165 | 1.0275 | 0.82354 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.833 | 72.9947 | 29.833 | 72.9947 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.204
3 | 62.354 | 523.522 | 0.0040865 | 523.284 | 522.498 | 1.024 | 0.78596 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6716 | 102.6664 | 29.6716 | 102.6664 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.238
4 | 82.45 | 523.667 | 0.0073852 | 523.407 | 522.6465 | 1.0205 | 0.76054 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0778 | 131.7442 | 29.0778 | 131.7442 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.26
5 | 102.5763 | 523.734 | 0.0030901 | 523.473 | 522.7086 | 1.0254 | 0.76435 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.902 | 160.6462 | 28.902 | 160.6462 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.261
6 | 122.5267 | 523.736 | 0.00064951 | 523.392 | 522.7216 | 1.0144 | 0.67039 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5127 | 188.1589 | 27.5127 | 188.1589 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.344
7 | 142.7773 | 523.848 | 0.00064951 | 523.439 | 522.7348 | 1.1132 | 0.70424 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3983 | 216.5572 | 28.3983 | 216.5572 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.409
8 | 162.7797 | 523.777 | 0.00064951 | 523.389 | 522.7478 | 1.0292 | 0.64125 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8515 | 244.4087 | 27.8515 | 244.4087 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.388
9 | 182.3896 | 523.863 | 0.0052618 | 523.56 | 522.8509 | 1.0121 | 0.70907 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0315 | 270.4402 | 26.0315 | 270.4402 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.303
10 | 203.493 | 523.995 | 0.0066275 | 523.805 | 522.9908 | 1.0042 | 0.8142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8097 | 300.2499 | 29.8097 | 300.2499 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.19
11 | 223.7162 | 524.105 | 0.0040865 | 523.853 | 523.0734 | 1.0316 | 0.77956 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6346 | 329.8845 | 29.6346 | 329.8845 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.252
12 | 243.7935 | 524.23 | 0.0052618 | 523.917 | 523.1791 | 1.0509 | 0.73792 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3053 | 359.1897 | 29.3053 | 359.1897 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.313
13 | 263.7922 | 524.395 | 0.0099743 | 524.031 | 523.3786 | 1.0164 | 0.65245 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4188 | 386.6086 | 27.4188 | 386.6086 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.364
14 | 283.929 | 524.517 | 0.0066275 | 524.183 | 523.512 | 1.005 | 0.67099 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1131 | 412.7216 | 26.1131 | 412.7216 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.334
15 | 304.1457 | 524.737 | 0.010947 | 524.391 | 523.7333 | 1.0037 | 0.65768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1137 | 438.8353 | 26.1137 | 438.8353 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.346
16 | 324.2513 | 524.973 | 0.0099743 | 524.595 | 523.9339 | 1.0391 | 0.66114 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2957 | 465.131 | 26.2957 | 465.131 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.378
17 | 344.3706 | 524.944 | 0.00064951 | 524.67 | 523.9469 | 0.99707 | 0.72307 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.071 | 492.202 | 27.071 | 492.202 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.274
18 | 364.5099 | 525.043 | 0.0040865 | 524.869 | 524.0292 | 1.0138 | 0.83977 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7902 | 520.9922 | 28.7902 | 520.9922 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.174
19 | 384.8347 | 525.277 | 0.0073852 | 525.004 | 524.1793 | 1.0977 | 0.82467 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7865 | 552.7787 | 31.7865 | 552.7787 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.273
20 | 404.6955 | 525.345 | 0.00064951 | 525.07 | 524.1922 | 1.1528 | 0.87777 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7986 | 586.5774 | 33.7986 | 586.5774 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.275
21 | 424.7732 | 525.246 | 0.00064951 | 524.943 | 524.2053 | 1.0407 | 0.73773 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2044 | 618.7818 | 32.2044 | 618.7818 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.303
22 | 444.7585 | 525.224 | 0.00035916 | 524.932 | 524.2124 | 1.0116 | 0.71955 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0122 | 646.794 | 28.0122 | 646.794 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.292
23 | 464.7084 | 525.215 | 0.00035916 | 524.927 | 524.2196 | 0.99539 | 0.70739 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9509 | 673.745 | 26.9509 | 673.745 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.288
24 | 484.8905 | 525.36 | 0.0040865 | 524.971 | 524.3021 | 1.0579 | 0.66891 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2926 | 701.0376 | 27.2926 | 701.0376 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.389
25 | 505.0991 | 525.518 | 0.0019051 | 525.012 | 524.3406 | 1.1774 | 0.67141 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3229 | 730.3605 | 29.3229 | 730.3605 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.506
26 | 525.1393 | 525.351 | 0.00064951 | 525.077 | 524.3536 | 0.9974 | 0.7234 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0341 | 759.3946 | 29.0341 | 759.3946 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.274
27 | 545.2126 | 525.6 | 0.011977 | 525.469 | 524.594 | 1.006 | 0.87499 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9436 | 788.3382 | 28.9436 | 788.3382 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.131