## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 16
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 489.717 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 491.367 | 0.00016728 | 489.717 | 489.717 | 1.65 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.65
1 | 16.5481 | 490.964 | 0.00016728 | 489.615 | 489.7198 | 1.2442 | -0.10477 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.0744 | -3.0744 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.349
2 | 36.1726 | 490.971 | 0.00016728 | 489.438 | 489.7231 | 1.2479 | -0.28505 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12.5731 | -15.6475 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.533
3 | 58.5127 | 491.021 | 0.00016728 | 489.638 | 489.7268 | 1.2942 | -0.088788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13.9016 | -29.5491 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.383
4 | 77.3168 | 491.105 | 0.00016728 | 489.502 | 489.7299 | 1.3751 | -0.22793 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10.2069 | -39.7561 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.603
5 | 97.0796 | 491.144 | 0.00016728 | 489.526 | 489.7332 | 1.4108 | -0.20724 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15.4951 | -55.2512 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.618
6 | 117.8066 | 491.049 | 0.00016728 | 489.533 | 489.7367 | 1.3123 | -0.20371 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15.0274 | -70.2786 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.516
7 | 138.2137 | 491.01 | 0.00016728 | 489.625 | 489.7401 | 1.2699 | -0.11512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10.8708 | -81.1494 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.385
8 | 158.0782 | 490.774 | 0.00016728 | 489.569 | 489.7434 | 1.0306 | -0.17444 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8.7581 | -89.9075 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.205
9 | 183.4067 | 490.425 | 0.00016728 | 489.684 | 489.7477 | 0.67732 | -0.063681 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.3188 | -97.2263 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.741
10 | 199.4067 | 489.902 | 0.00016728 | 489.602 | 489.7504 | 0.15164 | -0.14836 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.6038 | -99.8301 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.3
11 | 220.0067 | 489.929 | 0.00016728 | 489.355 | 489.7538 | 0.1752 | -0.3988 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.7653 | -106.5954 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.574
12 | 239.8843 | 489.694 | 0.00016728 | 489.329 | 489.7571 | -0.063128 | -0.42813 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9.2504 | -115.8458 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.365
13 | 260.3398 | 490.181 | 0.00016728 | 489.388 | 489.7606 | 0.42045 | -0.37255 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11.1181 | -126.9639 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.793
14 | 280.601 | 490.059 | 0.00016728 | 489.802 | 489.7639 | 0.29506 | 0.038061 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.0244 | -131.9883 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | recebe dt 16.01 | 0.257
15 | 310.5851 | 491.262 | 0.00016728 | 489.793 | 489.769 | 1.493 | 0.024045 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1946 | -129.7937 | 2.1946 | 2.1946 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | recebe dt 16.02 | 1.469
16 | 321.8224 | 491.452 | 0.059771 | 490.965 | 490.4406 | 1.0114 | 0.52438 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7211 | -121.0726 | 8.7211 | 10.9157 | 12.5 | 0.03 | 5.5 | 1.2371 | 0.059771 | 2.2727 | 4.0991 | 0.55445 |  | 0.487
17 | 341.654 | 492.091 | 0.031113 | 491.608 | 491.0576 | 1.0334 | 0.55036 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4581 | -98.6145 | 22.4581 | 33.3738 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.483
18 | 362.4415 | 492.663 | 0.029231 | 492.144 | 491.6653 | 0.99772 | 0.47872 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6386 | -75.9759 | 22.6386 | 56.0125 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.519
19 | 383.198 | 493.398 | 0.0351 | 492.737 | 492.3938 | 1.0042 | 0.34317 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6884 | -57.2875 | 18.6884 | 74.7009 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.661
20 | 402.7811 | 494.075 | 0.033069 | 493.51 | 493.0414 | 1.0336 | 0.46857 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7394 | -39.5481 | 17.7394 | 92.4403 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.565
21 | 422.9017 | 494.704 | 0.033069 | 494.06 | 493.7068 | 0.9972 | 0.3532 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3525 | -21.1955 | 18.3525 | 110.7928 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.644