## trecho I
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 495.759 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 497.148 | 0.00064951 | 496.073 | 495.759 | 1.389 | 0.314 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.075
1 | 11.5666 | 497.377 | 0.051507 | 497.314 | 496.3548 | 1.0222 | 0.95924 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4856 | 17.4856 | 17.4856 | 17.4856 | 12.5 | 0.03 | 5.2 | 1.2792 | 0.051507 | 2.4038 | 4.2181 | 0.56989 |  | 0.063
2 | 31.407 | 497.821 | 0.022417 | 497.752 | 496.7995 | 1.0215 | 0.95249 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0099 | 49.4956 | 32.0099 | 49.4956 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.069
3 | 51.7396 | 498.211 | 0.019423 | 498.053 | 497.1944 | 1.0166 | 0.85858 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.899 | 81.3946 | 31.899 | 81.3946 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.158
4 | 72.6127 | 498.556 | 0.016691 | 498.498 | 497.5428 | 1.0132 | 0.95519 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6131 | 114.0077 | 32.6131 | 114.0077 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.058
5 | 91.2797 | 498.966 | 0.022417 | 498.951 | 497.9613 | 1.0047 | 0.98973 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8698 | 143.8776 | 29.8698 | 143.8776 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.015
6 | 111.8081 | 499.502 | 0.025683 | 499.477 | 498.4885 | 1.0135 | 0.9885 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0791 | 176.9567 | 33.0791 | 176.9567 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.025
7 | 131.9048 | 499.966 | 0.022417 | 499.876 | 498.939 | 1.027 | 0.937 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4611 | 209.4178 | 32.4611 | 209.4178 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.09
8 | 152.2311 | 500.502 | 0.027421 | 500.473 | 499.4964 | 1.0056 | 0.97662 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5918 | 242.0097 | 32.5918 | 242.0097 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.029
9 | 171.8628 | 501.021 | 0.025683 | 500.994 | 500.0006 | 1.0204 | 0.99342 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7336 | 273.7432 | 31.7336 | 273.7432 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.027
10 | 191.6866 | 501.319 | 0.015421 | 501.245 | 500.3063 | 1.0127 | 0.93873 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9266 | 305.6698 | 31.9266 | 305.6698 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.074
11 | 212.0425 | 501.619 | 0.015421 | 501.59 | 500.6202 | 0.99883 | 0.96983 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1929 | 337.8627 | 32.1929 | 337.8627 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.029
12 | 232.0428 | 502.087 | 0.022417 | 502.019 | 501.0685 | 1.0185 | 0.95049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8231 | 369.6858 | 31.8231 | 369.6858 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.068
13 | 251.6552 | 502.409 | 0.016691 | 502.381 | 501.3959 | 1.0131 | 0.98514 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.581 | 401.2668 | 31.581 | 401.2668 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.028
14 | 272.0989 | 502.738 | 0.016691 | 502.704 | 501.7371 | 1.0009 | 0.96691 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6845 | 433.9514 | 32.6845 | 433.9514 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.034
15 | 292.0867 | 503.097 | 0.018024 | 503.001 | 502.0974 | 0.99965 | 0.90365 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1311 | 465.0824 | 31.1311 | 465.0824 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.096
16 | 312.3234 | 503.378 | 0.013065 | 503.311 | 502.3617 | 1.0163 | 0.94926 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6744 | 496.7568 | 31.6744 | 496.7568 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.067
17 | 332.3397 | 503.722 | 0.018024 | 503.645 | 502.7225 | 0.99948 | 0.92248 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4683 | 528.2251 | 31.4683 | 528.2251 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.077
18 | 352.1814 | 504.088 | 0.018024 | 504.048 | 503.0802 | 1.0078 | 0.96784 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1713 | 559.3964 | 31.1713 | 559.3964 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.04
19 | 359.6134 | 504.416 | 0.043995 | 504.339 | 503.4071 | 1.0089 | 0.93187 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7668 | 571.1632 | 11.7668 | 571.1632 | 12.5 | 0.03 | 4.9 | 1.3251 | 0.043995 | 2.551 | 4.348 | 0.58671 |  | 0.077

## trecho II
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 497
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 497.831 | 0.00035916 | 497.603 | 497 | 0.831 | 0.603 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.228
1 | 19.2352 | 497.937 | 0.00035916 | 497.73 | 497.0069 | 0.93009 | 0.72309 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6566 | 21.6566 | 21.6566 | 21.6566 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.207
2 | 39.5966 | 498.041 | 0.00035916 | 497.751 | 497.0142 | 1.0268 | 0.73678 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1528 | 48.8094 | 27.1528 | 48.8094 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.29
3 | 59.8592 | 498.149 | 0.0052618 | 497.813 | 497.1208 | 1.0282 | 0.69216 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0922 | 76.9016 | 28.0922 | 76.9016 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.336
4 | 80.5571 | 498.254 | 0.0052618 | 497.942 | 497.2297 | 1.0243 | 0.71225 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3448 | 105.2464 | 28.3448 | 105.2464 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.312
5 | 100.0376 | 498.302 | 0.0030901 | 498.163 | 497.2899 | 1.0121 | 0.87306 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4685 | 133.7149 | 28.4685 | 133.7149 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.139
6 | 120.8667 | 498.341 | 0.0022609 | 498.212 | 497.337 | 1.004 | 0.87497 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7131 | 165.428 | 31.7131 | 165.428 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.129
7 | 139.5477 | 498.386 | 0.0019051 | 498.338 | 497.3726 | 1.0134 | 0.96538 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1739 | 194.6018 | 29.1739 | 194.6018 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.048
8 | 159.6456 | 498.632 | 0.011977 | 498.399 | 497.6133 | 1.0187 | 0.78567 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9081 | 225.5099 | 30.9081 | 225.5099 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.233
9 | 179.9807 | 498.957 | 0.016691 | 498.858 | 497.9527 | 1.0043 | 0.90526 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5592 | 256.0692 | 30.5592 | 256.0692 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.099
10 | 200.4206 | 499.082 | 0.0052618 | 498.832 | 498.0603 | 1.0217 | 0.77171 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6348 | 286.704 | 30.6348 | 286.704 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.25
11 | 219.977 | 499.258 | 0.0099743 | 499.112 | 498.2554 | 1.0026 | 0.85665 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8224 | 315.5264 | 28.8224 | 315.5264 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.146
12 | 239.9758 | 499.552 | 0.014212 | 499.404 | 498.5396 | 1.0124 | 0.86442 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1949 | 345.7212 | 30.1949 | 345.7212 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.148
13 | 260.0505 | 499.873 | 0.016691 | 499.736 | 498.8746 | 0.99836 | 0.86136 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2773 | 375.9985 | 30.2773 | 375.9985 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.137
14 | 280.1291 | 500.105 | 0.010947 | 499.896 | 499.0944 | 1.0106 | 0.80155 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6736 | 405.6722 | 29.6736 | 405.6722 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.209
15 | 299.808 | 500.273 | 0.0081947 | 500.145 | 499.2557 | 1.0173 | 0.88929 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6542 | 435.3263 | 29.6542 | 435.3263 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.128
16 | 319.8432 | 500.518 | 0.011977 | 500.356 | 499.4957 | 1.0223 | 0.86034 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.932 | 466.2583 | 30.932 | 466.2583 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.162
17 | 338.9862 | 500.723 | 0.011977 | 500.483 | 499.7249 | 0.99807 | 0.75807 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0564 | 494.3148 | 28.0564 | 494.3148 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.24
18 | 359.9611 | 501.035 | 0.014212 | 500.908 | 500.023 | 1.012 | 0.88497 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8183 | 525.133 | 30.8183 | 525.133 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.127
19 | 380.0875 | 501.085 | 0.0030901 | 500.956 | 500.0852 | 0.99977 | 0.87077 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6346 | 555.7676 | 30.6346 | 555.7676 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.129
20 | 400.1925 | 501.311 | 0.0099743 | 501.254 | 500.2858 | 1.0252 | 0.96824 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5291 | 587.2967 | 31.5291 | 587.2967 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.057
21 | 420.0792 | 501.482 | 0.0099743 | 501.455 | 500.4841 | 0.99788 | 0.97088 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8829 | 619.1796 | 31.8829 | 619.1796 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.027
22 | 440.0349 | 501.726 | 0.011977 | 501.61 | 500.7231 | 1.0029 | 0.88688 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9908 | 650.1704 | 30.9908 | 650.1704 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.116
23 | 463.6329 | 501.991 | 0.0099743 | 501.87 | 500.9585 | 1.0325 | 0.91151 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8405 | 687.0109 | 36.8405 | 687.0109 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.121
24 | 483.106 | 502.102 | 0.0073852 | 502.016 | 501.1023 | 0.99969 | 0.91369 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5592 | 717.5701 | 30.5592 | 717.5701 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.086
25 | 503.391 | 502.235 | 0.0066275 | 502.151 | 501.2367 | 0.99825 | 0.91425 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2208 | 748.7909 | 31.2208 | 748.7909 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.084
26 | 523.1046 | 502.409 | 0.0081947 | 502.312 | 501.3983 | 1.0107 | 0.91371 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5399 | 779.3307 | 30.5399 | 779.3307 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.097
27 | 543.692 | 502.662 | 0.011977 | 502.608 | 501.6449 | 1.0171 | 0.96314 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.639 | 811.9697 | 32.639 | 811.9697 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.054
28 | 563.1898 | 502.813 | 0.0081947 | 502.717 | 501.8046 | 1.0084 | 0.91236 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8588 | 842.8285 | 30.8588 | 842.8285 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.096
29 | 583.0512 | 502.896 | 0.0040865 | 502.803 | 501.8858 | 1.0102 | 0.91719 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9554 | 873.7839 | 30.9554 | 873.7839 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.093
30 | 603.4572 | 502.988 | 0.0040865 | 502.92 | 501.9692 | 1.0188 | 0.95081 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3054 | 906.0893 | 32.3054 | 906.0893 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.068
31 | 623.2345 | 503.21 | 0.011977 | 503.153 | 502.2061 | 1.0039 | 0.94694 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4121 | 937.5014 | 31.4121 | 937.5014 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.057
32 | 643.688 | 503.323 | 0.0052618 | 503.282 | 502.3137 | 1.0093 | 0.96832 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4285 | 969.93 | 32.4285 | 969.93 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.041
33 | 663.4943 | 503.753 | 0.022417 | 503.612 | 502.7577 | 0.99532 | 0.85432 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5643 | 1000.4943 | 30.5643 | 1000.4943 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.141
34 | 683.5769 | 503.82 | 0.0030901 | 503.736 | 502.8197 | 1.0003 | 0.91627 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4074 | 1030.9017 | 30.4074 | 1030.9017 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.084
35 | 703.7588 | 504.097 | 0.013065 | 504.032 | 503.0834 | 1.0136 | 0.9486 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6416 | 1062.5433 | 31.6416 | 1062.5433 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.065
36 | 712.8162 | 504.439 | 0.039391 | 504.339 | 503.4402 | 0.99882 | 0.89882 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1283 | 1076.6716 | 14.1283 | 1076.6716 | 12.5 | 0.03 | 4.7 | 1.3582 | 0.039391 | 2.6596 | 4.4415 | 0.5988 |  | 0.1