## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-02-28
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 12
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 520.629
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 520.7952 | 0.0040865 | 520.6288 | 520.629 | 0.1662 | -0.0002 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.1664
1 | 12.872 | 521.76 | 0.0040865 | 520.9448 | 520.6816 | 1.0784 | 0.2632 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8997 | 2.8997 | 2.8997 | 2.8997 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.8152
2 | 18.2463 | 522.4282 | 0.025683 | 520.9113 | 520.9113 | 1.5169 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1668 | 5.0665 | 2.1668 | 5.0665 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 | bueiro: cota mantida | 1.5169
3 | 26.2718 | 522.7775 | 0.093115 | 521.6199 | 521.6199 | 1.1576 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0665 | 0 | 5.0665 | 12.5 | 0.03 | 6.5 | 1.1188 | 0.093115 | 1.9231 | 3.7645 | 0.51084 |  | 1.1576
4 | 40.5196 | 523.0636 | 0.025683 | 522.0697 | 521.9858 | 1.0778 | 0.083872 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6691 | 6.7356 | 1.6691 | 6.7356 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.9939
5 | 61.164 | 524.1346 | 0.0351 | 522.8629 | 522.7104 | 1.4242 | 0.15245 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2786 | 14.0142 | 7.2786 | 14.0142 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 1.2717
6 | 87.5616 | 525.8024 | 0.075294 | 525.5117 | 524.698 | 1.1044 | 0.81368 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7343 | 47.7484 | 33.7343 | 47.7484 | 12.5 | 0.03 | 6 | 1.1742 | 0.075294 | 2.0833 | 3.9212 | 0.5313 |  | 0.2907
7 | 106.7637 | 526.9752 | 0.059771 | 526.5696 | 525.8457 | 1.1295 | 0.72385 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4843 | 78.2327 | 30.4843 | 78.2327 | 12.5 | 0.03 | 5.5 | 1.2371 | 0.059771 | 2.2727 | 4.0991 | 0.55445 |  | 0.4056
8 | 126.1227 | 528.4889 | 0.046417 | 526.9596 | 526.7443 | 1.7446 | 0.21527 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3111 | 105.5438 | 27.3111 | 105.5438 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 1.5293
9 | 147.1791 | 528.9313 | 0.046417 | 528.048 | 527.7217 | 1.2096 | 0.32629 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7205 | 124.2643 | 18.7205 | 124.2643 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.8833
10 | 166.0045 | 529.3056 | 0.025683 | 528.357 | 528.2052 | 1.1004 | 0.1518 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0194 | 136.2838 | 12.0194 | 136.2838 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.9486
11 | 182.4433 | 529.6434 | 0.025683 | 528.6374 | 528.6274 | 1.016 | 0.0099959 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5047 | 139.7885 | 3.5047 | 139.7885 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.006
12 | 201.9443 | 530.4729 | 0.025683 | 529.1957 | 529.1283 | 1.3446 | 0.06745 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2064 | 141.995 | 2.2064 | 141.995 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.2772
13 | 221.3146 | 530.6864 | 0.00035916 | 529.6069 | 529.1352 | 1.5512 | 0.47169 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8465 | 158.8415 | 16.8465 | 158.8415 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0795
14 | 241.6512 | 530.9098 | 0.00035916 | 529.8469 | 529.1425 | 1.7673 | 0.70439 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.8279 | 198.6694 | 39.8279 | 198.6694 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0629
15 | 262.2283 | 531.2721 | 0.00035916 | 529.7717 | 529.1499 | 2.1222 | 0.6218 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.2094 | 250.8788 | 52.2094 | 250.8788 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5004
16 | 281.038 | 531.1286 | 0.00035916 | 529.937 | 529.1567 | 1.9719 | 0.78034 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6563 | 303.5351 | 52.6563 | 303.5351 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1916
17 | 300.9419 | 531.5601 | 0.00035916 | 530.1207 | 529.1638 | 2.3963 | 0.95689 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.8779 | 374.4129 | 70.8779 | 374.4129 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4394
18 | 322.0877 | 531.0853 | 0.00035916 | 530.0946 | 529.1714 | 1.9139 | 0.9232 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.9187 | 453.3317 | 78.9187 | 453.3317 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9907
19 | 341.4624 | 531.0467 | 0.00035916 | 530.2236 | 529.1784 | 1.8683 | 1.0452 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.7967 | 518.1284 | 64.7967 | 518.1284 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8231
20 | 362.5537 | 531.2789 | 0.00035916 | 530.2439 | 529.1859 | 2.093 | 1.058 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.8441 | 595.9725 | 77.8441 | 595.9725 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.035
21 | 382.9846 | 531.3536 | 0.00035916 | 530.1671 | 529.1933 | 2.1603 | 0.97383 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.6478 | 675.6203 | 79.6478 | 675.6203 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1865
22 | 401.6763 | 531.313 | 0.00035916 | 530.2335 | 529.2 | 2.113 | 1.0335 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.5963 | 748.2165 | 72.5963 | 748.2165 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0795
23 | 422.1799 | 531.5756 | 0.00035916 | 530.4389 | 529.2073 | 2.3683 | 1.2316 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.6935 | 839.91 | 91.6935 | 839.91 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1367
24 | 442.3926 | 531.3755 | 0.00035916 | 530.5167 | 529.2146 | 2.1609 | 1.3021 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.898 | 938.808 | 98.898 | 938.808 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8588
25 | 460.2472 | 531.6206 | 0.00035916 | 530.5569 | 529.221 | 2.3996 | 1.3359 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.4667 | 1029.2747 | 90.4667 | 1029.2747 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0637
26 | 481.3086 | 531.4169 | 0.00035916 | 530.7224 | 529.2286 | 2.1883 | 1.4938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.4316 | 1141.7064 | 112.4316 | 1141.7064 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6945
27 | 500.757 | 531.5469 | 0.0010538 | 530.8188 | 529.2491 | 2.2978 | 1.5697 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.886 | 1247.5924 | 105.886 | 1247.5924 | 12.5 | 0.03 | 1.2 | 2.9414 | 0.0010538 | 10.4167 | 8.9195 | 1.1678 |  | 0.7281
28 | 521.1488 | 531.4641 | 0.00035916 | 530.9845 | 529.2564 | 2.2077 | 1.7281 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.2256 | 1363.818 | 116.2256 | 1363.818 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.4796
29 | 541.9501 | 531.4925 | 0.00035916 | 531.3022 | 529.2639 | 2.2286 | 2.0383 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.5174 | 1487.3354 | 123.5174 | 1487.3354 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.1903
30 | 561.5552 | 532.5356 | 0.00035916 | 531.3435 | 529.2709 | 3.2647 | 2.0726 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.7149 | 1650.0503 | 162.7149 | 1650.0503 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro: rebaixar | 1.1921 | 1.1921
31 | 572.5014 | 532.5129 | 0.00035916 | 531.3996 | 529.2748 | 3.2381 | 2.1248 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.9556 | 1765.0059 | 114.9556 | 1765.0059 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1133 | 1.1133
32 | 584.7899 | 532.1128 | 0.00035916 | 531.5096 | 529.2793 | 2.8335 | 2.2303 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.2551 | 1885.2609 | 120.2551 | 1885.2609 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6032
33 | 604.2709 | 532.0493 | 0.00035916 | 531.0791 | 529.2863 | 2.763 | 1.7928 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 164.0004 | 2049.2614 | 164.0004 | 2049.2614 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9702
34 | 624.8551 | 531.9488 | 0.00035916 | 530.8048 | 529.2937 | 2.6551 | 1.5111 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148.4724 | 2197.7338 | 148.4724 | 2197.7338 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.144
35 | 644.6812 | 531.4152 | 0.00035916 | 530.7449 | 529.3008 | 2.1144 | 1.4441 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.0174 | 2311.7512 | 114.0174 | 2311.7512 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6703
36 | 661.8038 | 532.122 | 0.00035916 | 530.8409 | 529.3069 | 2.8151 | 1.534 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.0172 | 2414.7684 | 103.0172 | 2414.7684 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2811
37 | 684.1911 | 531.7121 | 0.00035916 | 530.6637 | 529.315 | 2.3971 | 1.3487 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.0393 | 2555.8077 | 141.0393 | 2555.8077 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0484
38 | 706.1728 | 531.3206 | 0.00035916 | 530.629 | 529.3229 | 1.9977 | 1.3061 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.0136 | 2662.8213 | 107.0136 | 2662.8213 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6916
39 | 725.915 | 531.6149 | 0.00035916 | 530.5681 | 529.3299 | 2.285 | 1.2382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.6788 | 2753.5001 | 90.6788 | 2753.5001 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0468
40 | 746.6576 | 531.542 | 0.00035916 | 530.7516 | 529.3374 | 2.2046 | 1.4142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.5243 | 2857.0244 | 103.5243 | 2857.0244 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7904
41 | 765.6483 | 531.24 | 0.00035916 | 530.6001 | 529.3442 | 1.8958 | 1.2559 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.3228 | 2942.3472 | 85.3228 | 2942.3472 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6399
42 | 786.0432 | 531.8497 | 0.00035916 | 530.5442 | 529.3515 | 2.4982 | 1.1927 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.1242 | 3036.4714 | 94.1242 | 3036.4714 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3055
43 | 806.3431 | 531.7596 | 0.00035916 | 530.5607 | 529.3588 | 2.4008 | 1.2019 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.5487 | 3141.0202 | 104.5487 | 3141.0202 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1989
44 | 827.0374 | 531.9296 | 0.00035916 | 530.5776 | 529.3663 | 2.5633 | 1.2113 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.8055 | 3249.8257 | 108.8055 | 3249.8257 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.352
45 | 849.0051 | 531.9005 | 0.00035916 | 530.5677 | 529.3742 | 2.5263 | 1.1935 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.5295 | 3368.3552 | 118.5295 | 3368.3552 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3328
46 | 868.4254 | 531.7561 | 0.00035916 | 530.6025 | 529.3811 | 2.375 | 1.2214 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.6872 | 3469.0424 | 100.6872 | 3469.0424 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1536
47 | 889.1363 | 531.5884 | 0.00035916 | 530.8202 | 529.3886 | 2.1998 | 1.4316 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.7242 | 3574.7666 | 105.7242 | 3574.7666 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7682
48 | 909.1672 | 532.0186 | 0.00035916 | 530.8145 | 529.3958 | 2.6228 | 1.4187 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.1189 | 3688.8855 | 114.1189 | 3688.8855 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2041
49 | 929.3943 | 531.6196 | 0.00035916 | 530.7008 | 529.403 | 2.2166 | 1.2978 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.1236 | 3801.0091 | 112.1236 | 3801.0091 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9188
50 | 949.5764 | 531.8789 | 0.00035916 | 531.4384 | 529.4103 | 2.4686 | 2.0281 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.5689 | 3922.578 | 121.5689 | 3922.578 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.4405
51 | 969.3276 | 532.4283 | 0.00035916 | 530.9543 | 529.4174 | 3.0109 | 1.5369 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.2854 | 4073.8634 | 151.2854 | 4073.8634 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.474
52 | 990.0969 | 531.6972 | 0.00035916 | 530.6414 | 529.4248 | 2.2724 | 1.2166 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.8607 | 4202.7241 | 128.8607 | 4202.7241 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0558
53 | 1009.8765 | 531.7159 | 0.00035916 | 530.5381 | 529.4319 | 2.284 | 1.1062 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.7698 | 4294.4939 | 91.7698 | 4294.4939 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1778
54 | 1028.9288 | 531.6295 | 0.00035916 | 530.5546 | 529.4388 | 2.1907 | 1.1158 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.8994 | 4378.3933 | 83.8994 | 4378.3933 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0749
55 | 1049.6578 | 532.311 | 0.00035916 | 530.5859 | 529.4462 | 2.8648 | 1.1397 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.8457 | 4484.239 | 105.8457 | 4484.239 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.7251
56 | 1069.8134 | 531.8196 | 0.00035916 | 530.636 | 529.4535 | 2.3661 | 1.1825 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.2866 | 4593.5257 | 109.2866 | 4593.5257 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1836
57 | 1089.7987 | 531.9195 | 0.00035916 | 530.6533 | 529.4606 | 2.4589 | 1.1927 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.5726 | 4694.0983 | 100.5726 | 4694.0983 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2662
58 | 1112.8214 | 531.7753 | 0.00035916 | 530.6186 | 529.4689 | 2.3064 | 1.1497 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113.0875 | 4807.1857 | 113.0875 | 4807.1857 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1567
59 | 1130.2249 | 532.015 | 0.00035916 | 530.7563 | 529.4752 | 2.5398 | 1.2811 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.4923 | 4896.678 | 89.4923 | 4896.678 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2587
60 | 1150.1009 | 532.0028 | 0.00035916 | 531.1736 | 529.4823 | 2.5205 | 1.6913 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123.3041 | 5019.9821 | 123.3041 | 5019.9821 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8292
61 | 1170.5987 | 532.2383 | 0.00035916 | 531.3232 | 529.4897 | 2.7486 | 1.8335 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148.3584 | 5168.3405 | 148.3584 | 5168.3405 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9151
62 | 1188.3603 | 532.3672 | 0.00035916 | 531.2886 | 529.496 | 2.8712 | 1.7926 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.9091 | 5310.2496 | 141.9091 | 5310.2496 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0786
63 | 1211.5457 | 532.0849 | 0.00035916 | 530.7972 | 529.5044 | 2.5805 | 1.2928 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.278 | 5471.5276 | 161.278 | 5471.5276 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2877
64 | 1229.8125 | 531.8598 | 0.00035916 | 530.7418 | 529.5109 | 2.3489 | 1.2309 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.3672 | 5569.8948 | 98.3672 | 5569.8948 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.118
65 | 1251.449 | 531.5799 | 0.00035916 | 530.7411 | 529.5187 | 2.0612 | 1.2224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.4129 | 5670.3077 | 100.4129 | 5670.3077 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8388
66 | 1271.8972 | 531.2925 | 0.00035916 | 530.7122 | 529.526 | 1.7665 | 1.1862 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.3769 | 5749.6846 | 79.3769 | 5749.6846 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5803
67 | 1292.0423 | 531.5355 | 0.00035916 | 530.8413 | 529.5333 | 2.0022 | 1.308 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.4229 | 5828.1075 | 78.4229 | 5828.1075 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6942
68 | 1311.9122 | 531.7796 | 0.00035916 | 530.7241 | 529.5404 | 2.2392 | 1.1837 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.0079 | 5917.1155 | 89.0079 | 5917.1155 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0555
69 | 1331.9022 | 531.5125 | 0.00035916 | 530.7244 | 529.5476 | 1.9649 | 1.1768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.4978 | 6002.6133 | 85.4978 | 6002.6133 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7881
70 | 1352.1042 | 532.181 | 0.00035916 | 530.9032 | 529.5548 | 2.6262 | 1.3484 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.2022 | 6102.8155 | 100.2022 | 6102.8155 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2778
71 | 1371.6325 | 532.1648 | 0.00035916 | 530.7511 | 529.5619 | 2.6029 | 1.1892 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.9922 | 6215.8076 | 112.9922 | 6215.8076 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4137
72 | 1391.957 | 531.9786 | 0.00035916 | 530.7032 | 529.5692 | 2.4094 | 1.134 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.0805 | 6320.8882 | 105.0805 | 6320.8882 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2754
73 | 1412.7512 | 531.8939 | 0.00035916 | 530.7747 | 529.5766 | 2.3173 | 1.1981 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.8839 | 6421.7721 | 100.8839 | 6421.7721 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1192
74 | 1432.2446 | 531.4696 | 0.00035916 | 530.5359 | 529.5836 | 1.886 | 0.95227 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1354 | 6499.9075 | 78.1354 | 6499.9075 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9337
75 | 1452.3225 | 531.7618 | 0.00035916 | 530.7281 | 529.5908 | 2.171 | 1.1373 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.771 | 6575.6785 | 75.771 | 6575.6785 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0337
76 | 1471.3298 | 531.7045 | 0.00035916 | 530.7151 | 529.5977 | 2.1068 | 1.1174 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.3635 | 6656.042 | 80.3635 | 6656.042 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9894
77 | 1493.5866 | 531.3927 | 0.00035916 | 530.8635 | 529.6057 | 1.787 | 1.2578 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.3934 | 6743.4354 | 87.3934 | 6743.4354 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5292
78 | 1512.1355 | 531.3737 | 0.00035916 | 530.7402 | 529.6123 | 1.7614 | 1.1279 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.3951 | 6808.8304 | 65.3951 | 6808.8304 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6335
79 | 1531.784 | 531.3279 | 0.00035916 | 530.6099 | 529.6194 | 1.7085 | 0.99052 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.6574 | 6871.4878 | 62.6574 | 6871.4878 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.718
80 | 1551.178 | 531.7897 | 0.00035916 | 530.7959 | 529.6263 | 2.1634 | 1.1696 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.046 | 6942.5338 | 71.046 | 6942.5338 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9938
81 | 1571.481 | 532.405 | 0.00035916 | 530.8288 | 529.6336 | 2.7714 | 1.1952 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.4799 | 7047.0137 | 104.4799 | 7047.0137 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5762
82 | 1591.7818 | 532.2881 | 0.00035916 | 530.9682 | 529.6409 | 2.6472 | 1.3273 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.8046 | 7168.8183 | 121.8046 | 7168.8183 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3199
83 | 1612.0532 | 532.0297 | 0.00035916 | 530.8657 | 529.6482 | 2.3815 | 1.2175 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.361 | 7281.1793 | 112.361 | 7281.1793 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.164
84 | 1632.9074 | 532.5204 | 0.00035916 | 530.8195 | 529.6557 | 2.8647 | 1.1638 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.5967 | 7396.776 | 115.5967 | 7396.776 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.7009
85 | 1653.515 | 531.7444 | 0.00035916 | 531.0741 | 529.6631 | 2.0813 | 1.411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.9813 | 7509.7573 | 112.9813 | 7509.7573 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6703
86 | 1671.749 | 532.2264 | 0.00035916 | 531.2014 | 529.6697 | 2.5567 | 1.5317 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.056 | 7610.8133 | 101.056 | 7610.8133 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.025
87 | 1683.374 | 532.3686 | 0.00035916 | 531.3586 | 529.6738 | 2.6948 | 1.6848 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.3321 | 7690.1454 | 79.3321 | 7690.1454 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | acesso | 1.01
88 | 1687.858 | 532.4052 | 0.00035916 | 531.3286 | 529.6754 | 2.7298 | 1.6532 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5955 | 7722.7409 | 32.5955 | 7722.7409 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | acesso | 1.0766
89 | 1691.858 | 532.3828 | 0.00035916 | 531.412 | 529.6769 | 2.7059 | 1.7351 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4208 | 7752.1617 | 29.4208 | 7752.1617 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9708
90 | 1711.4849 | 531.9771 | 0.00035916 | 531.1016 | 529.6839 | 2.2932 | 1.4177 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.4618 | 7876.6235 | 124.4618 | 7876.6235 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8755
91 | 1732.155 | 532.3701 | 0.00035916 | 530.9578 | 529.6913 | 2.6788 | 1.2665 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.339 | 7993.9625 | 117.339 | 7993.9625 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4123
92 | 1751.7972 | 531.8571 | 0.00035916 | 530.8498 | 529.6984 | 2.1587 | 1.1514 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.4103 | 8094.3728 | 100.4103 | 8094.3728 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0073
93 | 1772.7963 | 532.4126 | 0.00035916 | 530.8917 | 529.7059 | 2.7067 | 1.1858 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.4388 | 8199.8116 | 105.4388 | 8199.8116 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5209
94 | 1792.0827 | 531.9686 | 0.00035916 | 530.8433 | 529.7129 | 2.2557 | 1.1304 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.3717 | 8298.1834 | 98.3717 | 8298.1834 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1253
95 | 1812.0536 | 532.6645 | 0.00035916 | 530.9797 | 529.72 | 2.9445 | 1.2597 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.9067 | 8408.09 | 109.9067 | 8408.09 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.6848
96 | 1831.738 | 532.2713 | 0.00035916 | 530.9005 | 529.7271 | 2.5442 | 1.1734 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.6702 | 8524.7602 | 116.6702 | 8524.7602 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3708
97 | 1853.8542 | 532.0533 | 0.00035916 | 530.9349 | 529.7351 | 2.3182 | 1.1998 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.2119 | 8636.9721 | 112.2119 | 8636.9721 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1184
98 | 1873.769 | 532.3789 | 0.00035916 | 531.0048 | 529.7422 | 2.6367 | 1.2626 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.0151 | 8742.9872 | 106.0151 | 8742.9872 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3741
99 | 1894.7926 | 532.1609 | 0.00035916 | 531.0696 | 529.7498 | 2.4111 | 1.3198 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.2646 | 8861.2518 | 118.2646 | 8861.2518 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0913
100 | 1914.4576 | 532.1748 | 0.00035916 | 531.0067 | 529.7568 | 2.418 | 1.2499 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.7119 | 8965.9637 | 104.7119 | 8965.9637 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1681
101 | 1934.4428 | 531.906 | 0.00035916 | 531.0128 | 529.764 | 2.142 | 1.2488 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.6418 | 9063.6055 | 97.6418 | 9063.6055 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8932
102 | 1953.818 | 531.8255 | 0.00035916 | 530.9737 | 529.771 | 2.0545 | 1.2027 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.8041 | 9148.4096 | 84.8041 | 9148.4096 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8518
103 | 1973.6925 | 531.5637 | 0.00035916 | 531.2439 | 529.7781 | 1.7856 | 1.4658 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.3614 | 9230.771 | 82.3614 | 9230.771 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.3198
104 | 1992.774 | 532.199 | 0.00035916 | 531.3168 | 529.785 | 2.414 | 1.5318 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.4031 | 9325.1741 | 94.4031 | 9325.1741 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8822
105 | 2012.7306 | 532.0824 | 0.00035916 | 531.1701 | 529.7921 | 2.2903 | 1.378 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.7684 | 9436.9425 | 111.7684 | 9436.9425 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9123
106 | 2017.3512 | 532.3558 | 0.00035916 | 531.4402 | 529.7938 | 2.562 | 1.6464 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5306 | 9464.473 | 27.5306 | 9464.473 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro estrada: rebaixar | 0.9156 | 0.9156
107 | 2021.3188 | 532.3379 | 0.00035916 | 531.4402 | 529.7952 | 2.5427 | 1.645 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5034 | 9490.9764 | 26.5034 | 9490.9764 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8977 | 0.8977
108 | 2032.7621 | 531.8823 | 0.00035916 | 531.2375 | 529.7993 | 2.083 | 1.4382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.9907 | 9555.9671 | 64.9907 | 9555.9671 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6448
109 | 2052.3427 | 532.1479 | 0.00035916 | 531.2434 | 529.8063 | 2.3416 | 1.4371 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.9699 | 9656.937 | 100.9699 | 9656.937 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9045
110 | 2071.9657 | 531.8286 | 0.00035916 | 531.0899 | 529.8134 | 2.0152 | 1.2765 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.8462 | 9752.7832 | 95.8462 | 9752.7832 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7387
111 | 2091.659 | 531.9369 | 0.00035916 | 531.0893 | 529.8205 | 2.1164 | 1.2688 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.6924 | 9839.4756 | 86.6924 | 9839.4756 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8476
112 | 2111.7164 | 531.9681 | 0.00035916 | 531.0421 | 529.8277 | 2.1404 | 1.2144 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.0334 | 9929.509 | 90.0334 | 9929.509 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.926
113 | 2131.9271 | 531.8302 | 0.00035916 | 531.0181 | 529.8349 | 1.9953 | 1.1832 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.6941 | 10015.2031 | 85.6941 | 10015.2031 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8121
114 | 2151.5409 | 531.6329 | 0.00035916 | 530.984 | 529.842 | 1.7909 | 1.142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.5076 | 10088.7107 | 73.5076 | 10088.7107 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6489
115 | 2171.2087 | 531.9539 | 0.00035916 | 531.0752 | 529.849 | 2.1049 | 1.2262 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.1245 | 10165.8352 | 77.1245 | 10165.8352 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8787
116 | 2211.5273 | 531.6481 | 0.00035916 | 531.0977 | 529.8635 | 1.7846 | 1.2342 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161.656 | 10327.4912 | 161.656 | 10327.4912 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5504
117 | 2231.8154 | 531.7229 | 0.00035916 | 531.0212 | 529.8708 | 1.8521 | 1.1504 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.6415 | 10401.1327 | 73.6415 | 10401.1327 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7017
118 | 2251.7921 | 531.9162 | 0.00035916 | 531.0639 | 529.878 | 2.0382 | 1.1859 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.5257 | 10478.6584 | 77.5257 | 10478.6584 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8523
119 | 2272.0256 | 531.8402 | 0.00035916 | 531.0419 | 529.8852 | 1.955 | 1.1567 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.0961 | 10559.7545 | 81.0961 | 10559.7545 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7983
120 | 2292.0533 | 531.9594 | 0.00035916 | 531.1107 | 529.8924 | 2.067 | 1.2183 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.6783 | 10641.4328 | 81.6783 | 10641.4328 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8487
121 | 2312.2676 | 531.83 | 0.00035916 | 531.2336 | 529.8997 | 1.9303 | 1.3339 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.6701 | 10727.1029 | 85.6701 | 10727.1029 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5964
122 | 2332.9081 | 531.6694 | 0.00035916 | 531.1777 | 529.9071 | 1.7623 | 1.2706 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.3773 | 10807.4802 | 80.3773 | 10807.4802 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.4917
123 | 2352.2362 | 531.6126 | 0.00035916 | 530.7677 | 529.9141 | 1.6985 | 0.85364 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.5597 | 10869.0398 | 61.5597 | 10869.0398 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8449
124 | 2363.6178 | 530.5863 | 0.00035916 | 530.4763 | 529.9181 | 0.66816 | 0.55816 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1639 | 10887.2038 | 18.1639 | 10887.2038 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.11
125 | 2373.4599 | 530.3155 | 0.00035916 | 530.2144 | 529.9217 | 0.39382 | 0.29272 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1777 | 10892.3814 | 5.1777 | 10892.3814 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.1011
126 | 2394.2246 | 530.6968 | 0.00035916 | 530.5315 | 529.9291 | 0.76766 | 0.60236 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2106 | 10904.592 | 12.2106 | 10904.592 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.1653
127 | 2407.4584 | 531.437 | 0.00035916 | 531.0232 | 529.9339 | 1.5031 | 1.0893 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6664 | 10927.2585 | 22.6664 | 10927.2585 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.4138
128 | 2432.6912 | 531.9271 | 0.00035916 | 531.0406 | 529.943 | 1.9841 | 1.0976 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.6031 | 11009.8615 | 82.6031 | 11009.8615 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8865
129 | 2453.132 | 531.8125 | 0.00035916 | 531.0309 | 529.9503 | 1.8622 | 1.0806 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.7408 | 11084.6023 | 74.7408 | 11084.6023 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7816
130 | 2472.6429 | 531.7271 | 0.00035916 | 531.007 | 529.9573 | 1.7698 | 1.0497 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65.8139 | 11150.4162 | 65.8139 | 11150.4162 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7201
131 | 2492.9582 | 531.9635 | 0.00035916 | 531.0703 | 529.9646 | 1.9989 | 1.1057 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.0526 | 11222.4688 | 72.0526 | 11222.4688 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8932
132 | 2512.2582 | 532.2167 | 0.00035916 | 531.1854 | 529.9715 | 2.2452 | 1.2139 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.4687 | 11304.9376 | 82.4687 | 11304.9376 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0313
133 | 2533.1756 | 532.4834 | 0.00035916 | 531.0015 | 529.979 | 2.5044 | 1.0225 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.9679 | 11403.9054 | 98.9679 | 11403.9054 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4819
134 | 2559.2535 | 532.6628 | 0.00035916 | 531.7355 | 529.9884 | 2.6744 | 1.7471 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158.6755 | 11562.5809 | 158.6755 | 11562.5809 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9273
135 | 2573.2666 | 532.1953 | 0.00035916 | 531.7268 | 529.9934 | 2.2019 | 1.7334 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.1066 | 11653.6875 | 91.1066 | 11653.6875 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.4685
136 | 2592.8385 | 532.0863 | 0.00035916 | 531.7351 | 530.0005 | 2.0858 | 1.7346 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.0288 | 11760.7163 | 107.0288 | 11760.7163 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.3512
137 | 2612.6565 | 532.1662 | 0.00035916 | 531.586 | 530.0076 | 2.1586 | 1.5784 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.6561 | 11865.3724 | 104.6561 | 11865.3724 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5802
138 | 2633.0875 | 531.8548 | 0.00035916 | 531.2631 | 530.0149 | 1.8399 | 1.2482 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.9725 | 11957.3449 | 91.9725 | 11957.3449 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5917
139 | 2653.2676 | 532.2848 | 0.00035916 | 531.2085 | 530.0222 | 2.2626 | 1.1863 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.6126 | 12042.9575 | 85.6126 | 12042.9575 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0763
140 | 2673.4997 | 532.4735 | 0.00035916 | 531.1686 | 530.0294 | 2.4441 | 1.1392 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.4852 | 12140.4427 | 97.4852 | 12140.4427 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3049
141 | 2692.6991 | 532.2722 | 0.00035916 | 531.2601 | 530.0363 | 2.2359 | 1.2238 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.967 | 12233.4096 | 92.967 | 12233.4096 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0121
142 | 2713.1571 | 532.6928 | 0.00035916 | 531.1455 | 530.0437 | 2.6491 | 1.1018 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.8179 | 12336.2276 | 102.8179 | 12336.2276 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5473
143 | 2733.2039 | 532.6324 | 0.00035916 | 531.2968 | 530.0509 | 2.5815 | 1.2459 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.5843 | 12445.8119 | 109.5843 | 12445.8119 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3356
144 | 2752.8821 | 532.6908 | 0.00035916 | 531.2569 | 530.058 | 2.6328 | 1.1989 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.4603 | 12556.2722 | 110.4603 | 12556.2722 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4339
145 | 2772.9249 | 532.5455 | 0.00035916 | 531.2862 | 530.0651 | 2.4804 | 1.2211 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 109.2107 | 12665.4829 | 109.2107 | 12665.4829 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2593
146 | 2793.1962 | 532.4918 | 0.00035916 | 531.1681 | 530.0724 | 2.4194 | 1.0957 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.9416 | 12767.4244 | 101.9416 | 12767.4244 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3237
147 | 2813.0089 | 532.396 | 0.00035916 | 531.2979 | 530.0795 | 2.3165 | 1.2184 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.7932 | 12863.2176 | 95.7932 | 12863.2176 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0981
148 | 2833.0536 | 532.3094 | 0.00035916 | 531.369 | 530.0867 | 2.2227 | 1.2823 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.4612 | 12960.6788 | 97.4612 | 12960.6788 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9404
149 | 2853.2374 | 532.34 | 0.00035916 | 531.3698 | 530.094 | 2.246 | 1.2758 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97.832 | 13058.5108 | 97.832 | 13058.5108 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9702
150 | 2873.7796 | 532.482 | 0.00035916 | 531.4665 | 530.1014 | 2.3806 | 1.3651 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 105.956 | 13164.4667 | 105.956 | 13164.4667 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0155
151 | 2893.6872 | 532.5217 | 0.00035916 | 531.4046 | 530.1085 | 2.4132 | 1.2961 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.6307 | 13272.0974 | 107.6307 | 13272.0974 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1171
152 | 2913.6691 | 532.6632 | 0.00035916 | 531.3288 | 530.1157 | 2.5475 | 1.2131 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.9498 | 13380.0471 | 107.9498 | 13380.0471 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3344
153 | 2933.9093 | 532.8109 | 0.00035916 | 531.4245 | 530.123 | 2.6879 | 1.3015 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.5055 | 13496.5526 | 116.5055 | 13496.5526 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3864
154 | 2954.4659 | 532.8403 | 0.00035916 | 531.3907 | 530.1304 | 2.7099 | 1.2603 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.2055 | 13620.7581 | 124.2055 | 13620.7581 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4496
155 | 2974.593 | 532.7798 | 0.00035916 | 531.4531 | 530.1376 | 2.6422 | 1.3155 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.9081 | 13741.6662 | 120.9081 | 13741.6662 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3267
156 | 2995.3399 | 532.9253 | 0.00035916 | 531.4253 | 530.145 | 2.7803 | 1.2803 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.2205 | 13868.8867 | 127.2205 | 13868.8867 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5
157 | 3014.978 | 532.7513 | 0.00035916 | 531.6873 | 530.1521 | 2.5992 | 1.5352 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 126.3876 | 13995.2743 | 126.3876 | 13995.2743 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.064
158 | 3037.4726 | 532.7451 | 0.00035916 | 531.5926 | 530.1602 | 2.5849 | 1.4324 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.5366 | 14138.8109 | 143.5366 | 14138.8109 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1525
159 | 3057.799 | 532.6914 | 0.00035916 | 531.1564 | 530.1675 | 2.5239 | 0.98894 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.6954 | 14249.5063 | 110.6954 | 14249.5063 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.535
160 | 3078.4794 | 532.954 | 0.00035916 | 530.9992 | 530.1749 | 2.7791 | 0.82431 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.6795 | 14343.1857 | 93.6795 | 14343.1857 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.9548
161 | 3097.6328 | 532.9831 | 0.00035916 | 531.1266 | 530.1818 | 2.8013 | 0.94483 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.7253 | 14432.911 | 89.7253 | 14432.911 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.8565
162 | 3117.8901 | 533.0793 | 0.00035916 | 531.1727 | 530.189 | 2.8903 | 0.98365 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.0586 | 14536.9696 | 104.0586 | 14536.9696 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.9066
163 | 3138.2762 | 533.0974 | 0.00035916 | 531.4935 | 530.1964 | 2.901 | 1.2971 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122.0736 | 14659.0433 | 122.0736 | 14659.0433 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.6039
164 | 3158.695 | 533.0583 | 0.00035916 | 531.3846 | 530.2037 | 2.8546 | 1.1809 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 129.4463 | 14788.4896 | 129.4463 | 14788.4896 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.6737
165 | 3169.9946 | 532.9915 | 0.00035916 | 531.4645 | 530.2078 | 2.7837 | 1.2567 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.1297 | 14857.6192 | 69.1297 | 14857.6192 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.527
166 | 3179.5403 | 532.4266 | 0.00035916 | 531.5596 | 530.2112 | 2.2154 | 1.3484 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.4236 | 14911.0428 | 53.4236 | 14911.0428 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.867
167 | 3198.8117 | 531.8354 | 0.00035916 | 531.8024 | 530.2181 | 1.6173 | 1.5843 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.825 | 14994.8679 | 83.825 | 14994.8679 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | acesso | 0.033
168 | 3202.8594 | 531.742 | 0.00035916 | 531.7508 | 530.2196 | 1.5224 | 1.5312 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7581 | 15008.6259 | 13.7581 | 15008.6259 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | acesso | -0.0088
169 | 3220.0866 | 532.6151 | 0.025683 | 531.6359 | 530.662 | 1.9531 | 0.97389 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.9143 | 15069.5402 | 60.9143 | 15069.5402 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.9792
170 | 3240.4083 | 532.879 | 0.0040865 | 531.3817 | 530.7451 | 2.1339 | 0.63664 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.5227 | 15133.063 | 63.5227 | 15133.063 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 1.4973
171 | 3260.3416 | 532.6736 | 0.00035916 | 531.4567 | 530.7522 | 1.9214 | 0.70449 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.2627 | 15186.3256 | 53.2627 | 15186.3256 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2169
172 | 3280.7421 | 532.6323 | 0.00035916 | 531.4489 | 530.7595 | 1.8728 | 0.68936 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.5655 | 15238.8911 | 52.5655 | 15238.8911 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1834
173 | 3300.0277 | 532.9712 | 0.00035916 | 531.5883 | 530.7665 | 2.2047 | 0.82183 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.1503 | 15296.0414 | 57.1503 | 15296.0414 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3829
174 | 3320.0657 | 533.2078 | 0.00035916 | 531.5744 | 530.7737 | 2.4341 | 0.80074 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.977 | 15368.0184 | 71.977 | 15368.0184 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.6334
175 | 3340.6451 | 532.8273 | 0.00035916 | 531.5309 | 530.7811 | 2.0462 | 0.74984 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.6877 | 15436.7061 | 68.6877 | 15436.7061 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2964
176 | 3361.1442 | 532.6585 | 0.00035916 | 531.4409 | 530.7884 | 1.8701 | 0.65248 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.8361 | 15491.5422 | 54.8361 | 15491.5422 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2176
177 | 3380.631 | 532.5885 | 0.00035916 | 531.4477 | 530.7954 | 1.7931 | 0.65228 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.9033 | 15537.4455 | 45.9033 | 15537.4455 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1408
178 | 3400.6875 | 532.2455 | 0.00035916 | 531.6812 | 530.8026 | 1.4429 | 0.87858 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1384 | 15584.5839 | 47.1384 | 15584.5839 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5643
179 | 3418.1339 | 532.4404 | 0.00035916 | 531.5777 | 530.8089 | 1.6315 | 0.76881 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.966 | 15625.5499 | 40.966 | 15625.5499 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8627
180 | 3439.092 | 532.2656 | 0.00035916 | 531.4652 | 530.8164 | 1.4492 | 0.64879 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1478 | 15669.6977 | 44.1478 | 15669.6977 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8004
181 | 3458.2396 | 532.2272 | 0.00035916 | 531.5559 | 530.8233 | 1.4039 | 0.73261 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.5332 | 15706.231 | 36.5332 | 15706.231 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.6713
182 | 3478.7334 | 532.4651 | 0.00035916 | 531.5251 | 530.8307 | 1.6344 | 0.69445 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.7695 | 15749.0005 | 42.7695 | 15749.0005 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.94
183 | 3499.0505 | 532.377 | 0.00035916 | 531.6069 | 530.8379 | 1.5391 | 0.76895 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2195 | 15794.2199 | 45.2195 | 15794.2199 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7701
184 | 3519.3835 | 532.6409 | 0.00035916 | 531.6559 | 530.8453 | 1.7956 | 0.81065 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.504 | 15844.7239 | 50.504 | 15844.7239 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.985
185 | 3539.4833 | 532.2261 | 0.00035916 | 531.6497 | 530.8525 | 1.3736 | 0.79723 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.917 | 15892.6409 | 47.917 | 15892.6409 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5764
186 | 3560.0407 | 532.4454 | 0.00035916 | 531.4928 | 530.8599 | 1.5855 | 0.63295 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8091 | 15934.4499 | 41.8091 | 15934.4499 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9526
187 | 3579.7192 | 532.6922 | 0.00035916 | 531.584 | 530.8669 | 1.8253 | 0.71708 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3104 | 15978.7603 | 44.3104 | 15978.7603 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1082
188 | 3600.0241 | 532.5365 | 0.00035916 | 531.6106 | 530.8742 | 1.6623 | 0.73639 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.5932 | 16028.3535 | 49.5932 | 16028.3535 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9259
189 | 3620.4203 | 532.6606 | 0.00035916 | 531.5145 | 530.8815 | 1.7791 | 0.63296 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.875 | 16075.2285 | 46.875 | 16075.2285 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1461
190 | 3640.0842 | 532.5284 | 0.00035916 | 531.6317 | 530.8886 | 1.6398 | 0.7431 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.0639 | 16120.2924 | 45.0639 | 16120.2924 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8967
191 | 3660.4928 | 532.4281 | 0.00035916 | 531.6612 | 530.8959 | 1.5322 | 0.76527 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.4492 | 16166.7416 | 46.4492 | 16166.7416 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7669
192 | 3680.6955 | 532.7098 | 0.00035916 | 531.5586 | 530.9032 | 1.8066 | 0.65541 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.3306 | 16213.0722 | 46.3306 | 16213.0722 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1512
193 | 3699.9128 | 532.6659 | 0.00035916 | 531.5689 | 530.9101 | 1.7558 | 0.65881 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2647 | 16257.3369 | 44.2647 | 16257.3369 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.097
194 | 3720.0878 | 532.4319 | 0.00035916 | 531.3814 | 530.9173 | 1.5146 | 0.46406 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4803 | 16294.8172 | 37.4803 | 16294.8172 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0505
195 | 3740.6153 | 532.7436 | 0.00035916 | 531.3769 | 530.9247 | 1.8189 | 0.45219 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6827 | 16327.4999 | 32.6827 | 16327.4999 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3667
196 | 3759.2433 | 532.976 | 0.00035916 | 531.5184 | 530.9314 | 2.0446 | 0.587 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.1731 | 16365.6731 | 38.1731 | 16365.6731 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4576
197 | 3778.7475 | 533.1117 | 0.00035916 | 531.6689 | 530.9384 | 2.1733 | 0.7305 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.4382 | 16419.1113 | 53.4382 | 16419.1113 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4428
198 | 3798.3832 | 533.1227 | 0.00035916 | 531.5953 | 530.9455 | 2.1772 | 0.64984 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.7364 | 16476.8477 | 57.7364 | 16476.8477 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5274
199 | 3818.5567 | 533.0757 | 0.00035916 | 531.726 | 530.9527 | 2.123 | 0.7733 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.1278 | 16536.9755 | 60.1278 | 16536.9755 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3497
200 | 3839.9866 | 533.1455 | 0.00035916 | 531.674 | 530.9604 | 2.1851 | 0.7136 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.3514 | 16603.3269 | 66.3514 | 16603.3269 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.4715
201 | 3860.1781 | 533.2221 | 0.00035916 | 531.6922 | 530.9677 | 2.2544 | 0.72455 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.7299 | 16666.0568 | 62.7299 | 16666.0568 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.5299
202 | 3879.8632 | 533.0153 | 0.00035916 | 531.6728 | 530.9747 | 2.0406 | 0.69808 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.5816 | 16724.6384 | 58.5816 | 16724.6384 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.3425
203 | 3900.4916 | 533.1704 | 0.00035916 | 531.6264 | 530.9821 | 2.1883 | 0.64427 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.5641 | 16782.2025 | 57.5641 | 16782.2025 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.544
204 | 3921.3796 | 532.5743 | 0.00035916 | 531.7106 | 530.9896 | 1.5847 | 0.72097 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6186 | 16834.8211 | 52.6186 | 16834.8211 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8637
205 | 3940.5787 | 532.8874 | 0.00035916 | 531.7281 | 530.9965 | 1.8909 | 0.73157 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.7014 | 16881.5224 | 46.7014 | 16881.5224 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1593
206 | 3962.8036 | 532.979 | 0.00035916 | 531.7274 | 531.0045 | 1.9745 | 0.72289 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.4181 | 16941.9406 | 60.4181 | 16941.9406 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2516
207 | 3982.8709 | 532.4276 | 0.00035916 | 531.6713 | 531.0117 | 1.4159 | 0.65958 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7632 | 16987.7037 | 45.7632 | 16987.7037 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.7563
208 | 4001.4608 | 532.8886 | 0.00035916 | 531.724 | 531.0184 | 1.8702 | 0.70561 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.6503 | 17028.3541 | 40.6503 | 17028.3541 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1646
209 | 4020.6385 | 532.8461 | 0.00035916 | 531.7188 | 531.0253 | 1.8208 | 0.69352 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.1831 | 17076.5371 | 48.1831 | 17076.5371 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1273
210 | 4040.9507 | 532.7782 | 0.00035916 | 531.8594 | 531.0326 | 1.7456 | 0.82682 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.5954 | 17129.1325 | 52.5954 | 17129.1325 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9188
211 | 4060.7595 | 532.852 | 0.00035916 | 531.7069 | 531.0397 | 1.8123 | 0.66721 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.473 | 17179.6055 | 50.473 | 17179.6055 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1451
212 | 4081.8506 | 532.9286 | 0.00035916 | 531.8034 | 531.0473 | 1.8813 | 0.75613 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.7651 | 17233.3706 | 53.7651 | 17233.3706 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1252
213 | 4101.5358 | 532.8332 | 0.00035916 | 531.7132 | 531.0543 | 1.7789 | 0.65886 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.4793 | 17282.85 | 49.4793 | 17282.85 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.12
214 | 4121.0232 | 532.7782 | 0.00035916 | 531.8111 | 531.0613 | 1.7169 | 0.74976 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.548 | 17329.398 | 46.548 | 17329.398 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9671
215 | 4142.5671 | 532.8065 | 0.00035916 | 531.795 | 531.0691 | 1.7374 | 0.72593 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.7185 | 17382.1164 | 52.7185 | 17382.1164 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0115
216 | 4161.7962 | 532.8074 | 0.00035916 | 531.8501 | 531.076 | 1.7314 | 0.77412 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.865 | 17429.9815 | 47.865 | 17429.9815 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9573
217 | 4182.0517 | 532.8447 | 0.00035916 | 531.7144 | 531.0833 | 1.7614 | 0.63115 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.2504 | 17478.2319 | 48.2504 | 17478.2319 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1303
218 | 4202.274 | 532.7915 | 0.00035916 | 531.8084 | 531.0905 | 1.701 | 0.71788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.2119 | 17524.4438 | 46.2119 | 17524.4438 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9831
219 | 4221.774 | 532.6198 | 0.00035916 | 531.7454 | 531.0975 | 1.5223 | 0.64788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.8179 | 17566.2617 | 41.8179 | 17566.2617 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8744
220 | 4241.32 | 533.0604 | 0.00035916 | 531.7876 | 531.1045 | 1.9559 | 0.68306 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3895 | 17610.6512 | 44.3895 | 17610.6512 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2728
221 | 4260.965 | 532.87 | 0.00035916 | 531.7889 | 531.1116 | 1.7584 | 0.6773 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.5592 | 17659.2103 | 48.5592 | 17659.2103 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0811
222 | 4274.9738 | 532.8876 | 0.00035916 | 531.9935 | 531.1166 | 1.771 | 0.87687 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.4932 | 17695.7035 | 36.4932 | 17695.7035 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8941
223 | 4297.102 | 532.9132 | 0.00035916 | 531.863 | 531.1246 | 1.7886 | 0.73842 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.9054 | 17755.6089 | 59.9054 | 17755.6089 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0502
224 | 4317.8538 | 533.016 | 0.00035916 | 531.8145 | 531.132 | 1.884 | 0.68247 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.517 | 17808.1259 | 52.517 | 17808.1259 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.2015
225 | 4338.8379 | 532.8689 | 0.00035916 | 531.9088 | 531.1396 | 1.7293 | 0.76923 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1187 | 17861.2446 | 53.1187 | 17861.2446 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9601
226 | 4358.5929 | 532.9555 | 0.00035916 | 531.9281 | 531.1467 | 1.8088 | 0.78144 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.5078 | 17912.7524 | 51.5078 | 17912.7524 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0274
227 | 4377.7721 | 532.9764 | 0.00035916 | 531.8591 | 531.1535 | 1.8229 | 0.70555 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.7404 | 17962.4929 | 49.7404 | 17962.4929 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1173
228 | 4398.2036 | 532.8397 | 0.00035916 | 531.865 | 531.1609 | 1.6788 | 0.70411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.917 | 18011.4099 | 48.917 | 18011.4099 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9747
229 | 4418.571 | 532.9186 | 0.00035916 | 531.8745 | 531.1682 | 1.7504 | 0.7063 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.7434 | 18059.1532 | 47.7434 | 18059.1532 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0441
230 | 4437.2449 | 532.948 | 0.00035916 | 531.8606 | 531.1749 | 1.7731 | 0.68569 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.5469 | 18103.7001 | 44.5469 | 18103.7001 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0874
231 | 4457.5739 | 532.9594 | 0.00035916 | 531.9088 | 531.1822 | 1.7772 | 0.72659 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.4411 | 18153.1412 | 49.4411 | 18153.1412 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0506
232 | 4478.9215 | 532.8577 | 0.00035916 | 531.8429 | 531.1899 | 1.6678 | 0.65302 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.4078 | 18202.549 | 49.4078 | 18202.549 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.0148
233 | 4498.0259 | 533.0039 | 0.00035916 | 532.0453 | 531.1967 | 1.8072 | 0.84856 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.6803 | 18250.2293 | 47.6803 | 18250.2293 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9586
234 | 4518.5324 | 533.1347 | 0.00035916 | 531.9759 | 531.2041 | 1.9306 | 0.7718 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.6069 | 18308.8362 | 58.6069 | 18308.8362 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.1588
235 | 4538.4663 | 532.9269 | 0.00035916 | 532.0865 | 531.2113 | 1.7156 | 0.87524 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.1869 | 18365.0231 | 56.1869 | 18365.0231 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.8404
236 | 4557.4663 | 533.0563 | 0.00035916 | 532.0935 | 531.2181 | 1.8382 | 0.87541 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.5257 | 18419.5488 | 54.5257 | 18419.5488 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.9628
237 | 4575.0344 | 533.4327 | 0.041653 | 533.0007 | 531.9499 | 1.4828 | 1.0508 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.049 | 18469.5978 | 50.049 | 18469.5978 | 12.5 | 0.03 | 4.8 | 1.3414 | 0.041653 | 2.6042 | 4.394 | 0.59266 |  | 0.432
238 | 4595.2224 | 533.9458 | 0.025683 | 533.6819 | 532.4683 | 1.4775 | 1.2136 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.4984 | 18525.0963 | 55.4984 | 18525.0963 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.2639
239 | 4615.7945 | 534.3226 | 0.014212 | 533.8742 | 532.7607 | 1.5619 | 1.1135 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2608 | 18584.3571 | 59.2608 | 18584.3571 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.4484
240 | 4635.1076 | 534.7241 | 0.025683 | 534.4591 | 533.2567 | 1.4674 | 1.2024 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2659 | 18639.623 | 55.2659 | 18639.623 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.265
241 | 4655.6027 | 535.2598 | 0.025683 | 534.8787 | 533.7831 | 1.4767 | 1.0956 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.3995 | 18696.0224 | 56.3995 | 18696.0224 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.3811
242 | 4675.4926 | 535.6995 | 0.018024 | 535.2836 | 534.1416 | 1.5579 | 1.142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.9818 | 18752.0043 | 55.9818 | 18752.0043 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.4159
243 | 4695.4071 | 536.4071 | 0.0351 | 535.8935 | 534.8406 | 1.5665 | 1.0529 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.4104 | 18809.4147 | 57.4104 | 18809.4147 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.5136
3.2647