## 0 a 698m_esquerda
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 470
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 471.242 | 0.00035916 | 471.434 | 470 | 1.242 | 1.434 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | -0.192
1 | 16.6971 | 470.986 | 0.00035916 | 470.969 | 470.006 | 0.98 | 0.963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4887 | 32.4887 | 32.4887 | 32.4887 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.017
2 | 35.7358 | 471.191 | 0.0090573 | 470.891 | 470.1784 | 1.0126 | 0.71256 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9893 | 60.478 | 27.9893 | 60.478 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.3
3 | 55.7358 | 471.562 | 0.016691 | 471.051 | 470.5123 | 1.0497 | 0.53875 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4849 | 85.9629 | 25.4849 | 85.9629 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.511
4 | 76.7358 | 471.829 | 0.0040865 | 471.379 | 470.5981 | 1.2309 | 0.78093 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7733 | 116.7362 | 30.7733 | 116.7362 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.45
5 | 98.2858 | 471.612 | 0.00035916 | 471.509 | 470.6058 | 1.0062 | 0.90319 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.2032 | 152.9393 | 36.2032 | 152.9393 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.103
6 | 115.2901 | 471.809 | 0.011977 | 471.759 | 470.8095 | 0.99953 | 0.94953 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4536 | 179.3929 | 26.4536 | 179.3929 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.05
7 | 135.4354 | 472.056 | 0.011977 | 471.965 | 471.0507 | 1.0053 | 0.91426 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4059 | 210.7988 | 31.4059 | 210.7988 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.091
8 | 155.4354 | 472.711 | 0.033069 | 472.332 | 471.7121 | 0.99888 | 0.61988 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1832 | 238.9819 | 28.1832 | 238.9819 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.379
9 | 174.8693 | 472.84 | 0.0066275 | 472.78 | 471.8409 | 0.99908 | 0.93908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5469 | 266.5288 | 27.5469 | 266.5288 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.06
10 | 195.8693 | 472.891 | 0.0019051 | 472.745 | 471.8809 | 1.0101 | 0.86407 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3297 | 298.8585 | 32.3297 | 298.8585 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.146
11 | 215.6693 | 473.359 | 0.011977 | 472.944 | 472.1181 | 1.2409 | 0.82593 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5626 | 332.4211 | 33.5626 | 332.4211 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.415
12 | 236.0539 | 473.55 | 0.0035666 | 472.98 | 472.1908 | 1.3592 | 0.78923 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.3872 | 371.8083 | 39.3872 | 371.8083 | 12.5 | 0.03 | 1.9 | 2.2824 | 0.0035666 | 6.5789 | 7.0557 | 0.93243 |  | 0.57
13 | 256.0539 | 473.595 | 0.00064951 | 473.134 | 472.2038 | 1.3912 | 0.93024 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.8274 | 414.6357 | 42.8274 | 414.6357 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.461
14 | 276.0539 | 473.518 | 0.00064951 | 473.036 | 472.2168 | 1.3012 | 0.81925 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2981 | 456.9339 | 42.2981 | 456.9339 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.482
15 | 296.2312 | 473.442 | 0.00064951 | 472.819 | 472.2299 | 1.2121 | 0.58914 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2317 | 491.1656 | 34.2317 | 491.1656 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.623
16 | 315.9312 | 473.371 | 0.00064951 | 472.844 | 472.2427 | 1.1283 | 0.60135 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5012 | 518.6667 | 27.5012 | 518.6667 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.527
17 | 336.0103 | 473.254 | 0.00064951 | 472.745 | 472.2557 | 0.99831 | 0.48931 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8848 | 542.5516 | 23.8848 | 542.5516 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.509
18 | 356.4853 | 473.291 | 0.0010538 | 472.916 | 472.2773 | 1.0137 | 0.63873 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6511 | 566.2027 | 23.6511 | 566.2027 | 12.5 | 0.03 | 1.2 | 2.9414 | 0.0010538 | 10.4167 | 8.9195 | 1.1678 |  | 0.375
19 | 376.0853 | 473.68 | 0.019423 | 473.33 | 472.658 | 1.022 | 0.67205 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4394 | 591.642 | 25.4394 | 591.642 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.35
20 | 396.6853 | 474.091 | 0.020886 | 473.652 | 473.0882 | 1.0028 | 0.56379 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.5464 | 617.1884 | 25.5464 | 617.1884 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.439
21 | 416.4497 | 474.482 | 0.019423 | 474.073 | 473.4721 | 1.0099 | 0.60092 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3692 | 640.5577 | 23.3692 | 640.5577 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.409
22 | 436.7497 | 474.918 | 0.020886 | 474.5 | 473.8961 | 1.0219 | 0.60393 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8182 | 665.3759 | 24.8182 | 665.3759 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.418
23 | 456.7497 | 475.245 | 0.016691 | 474.768 | 474.2299 | 1.0151 | 0.53811 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5947 | 688.9706 | 23.5947 | 688.9706 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.477
24 | 476.9125 | 475.574 | 0.011977 | 475.079 | 474.4714 | 1.1026 | 0.60763 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7746 | 713.7452 | 24.7746 | 713.7452 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.495
25 | 497.0841 | 475.701 | 0.0019051 | 475.248 | 474.5098 | 1.1912 | 0.7382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.146 | 743.8912 | 30.146 | 743.8912 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.453
26 | 516.8841 | 475.538 | 0.00064951 | 475.104 | 474.5227 | 1.0153 | 0.58134 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0441 | 771.9353 | 28.0441 | 771.9353 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.434
27 | 537.0934 | 475.636 | 0.0040865 | 475.056 | 474.6052 | 1.0308 | 0.45075 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2141 | 794.1494 | 22.2141 | 794.1494 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.58
28 | 557.3799 | 475.675 | 0.0026554 | 475.235 | 474.6591 | 1.0159 | 0.57588 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2152 | 816.3646 | 22.2152 | 816.3646 | 12.5 | 0.03 | 1.7 | 2.4282 | 0.0026554 | 7.3529 | 7.4679 | 0.9846 |  | 0.44
29 | 577.3799 | 475.754 | 0.0040865 | 475.457 | 474.7408 | 1.0132 | 0.71616 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6214 | 841.986 | 25.6214 | 841.986 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.297
30 | 597.3799 | 475.98 | 0.011977 | 475.542 | 474.9804 | 0.99962 | 0.56162 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2219 | 867.2079 | 25.2219 | 867.2079 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.438
31 | 617.4945 | 476.24 | 0.013065 | 475.716 | 475.2432 | 0.99683 | 0.47283 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6318 | 888.8398 | 21.6318 | 888.8398 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.524
32 | 637.9027 | 476.404 | 0.0073852 | 475.933 | 475.3939 | 1.0101 | 0.53911 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6945 | 910.5343 | 21.6945 | 910.5343 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.471
33 | 657.9027 | 476.564 | 0.0081947 | 476.108 | 475.5578 | 1.0062 | 0.55022 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5672 | 933.1015 | 22.5672 | 933.1015 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.456
34 | 678.2384 | 476.666 | 0.0022609 | 476.294 | 475.6038 | 1.0622 | 0.69024 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8338 | 958.9353 | 25.8338 | 958.9353 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.372
35 | 698.2384 | 476.618 | 0.00064951 | 476.535 | 475.6168 | 1.0012 | 0.91825 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9058 | 988.841 | 29.9058 | 988.841 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.083

## 109 a 532m
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 471
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 474.08 | 0.00035916 | 474.001 | 471 | 3.08 | 3.001 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.079
1 | 8.7562 | 474.163 | 0.00035916 | 473.908 | 471.0031 | 3.1599 | 2.9049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.502 | 100.502 | 100.502 | 100.502 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.255
2 | 28.4924 | 473.688 | 0.00035916 | 473.572 | 471.0102 | 2.6778 | 2.5618 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.8297 | 300.3317 | 199.8297 | 300.3317 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.116
3 | 48.9971 | 473.152 | 0.00035916 | 473.043 | 471.0176 | 2.1344 | 2.0254 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.6647 | 446.9965 | 146.6647 | 446.9965 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.109
4 | 68.9971 | 472.687 | 0.00035916 | 472.6 | 471.0248 | 1.6622 | 1.5752 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.4833 | 540.4798 | 93.4833 | 540.4798 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.087
5 | 89.2258 | 472.433 | 0.00035916 | 472.016 | 471.032 | 1.401 | 0.98395 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.6976 | 602.1774 | 61.6976 | 602.1774 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.417
6 | 109.2258 | 472.263 | 0.011977 | 471.678 | 471 | 1.263 | 0.678 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.435 | 642.6124 | 40.435 | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.585
7 | 129.1682 | 472.307 | 0.015421 | 471.748 | 471.3075 | 0.99948 | 0.44048 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.687 | 668.2994 | 25.687 | 25.687 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.559
8 | 149.5117 | 472.566 | 0.011977 | 472.077 | 471.5512 | 1.0148 | 0.52583 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9472 | 689.2465 | 20.9472 | 46.6342 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.489
9 | 169.5117 | 472.807 | 0.011977 | 472.518 | 471.7907 | 1.0163 | 0.72729 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.1196 | 714.3662 | 25.1196 | 71.7538 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.289
10 | 190.032 | 473.535 | 0.0351 | 473.047 | 472.511 | 1.024 | 0.53603 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0361 | 740.4023 | 26.0361 | 97.7899 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.488
11 | 209.694 | 473.861 | 0.018024 | 473.492 | 472.8654 | 0.99563 | 0.62663 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2984 | 763.7007 | 23.2984 | 121.0884 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.369
12 | 229.0816 | 474.209 | 0.016691 | 473.911 | 473.189 | 1.02 | 0.72204 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3805 | 789.0812 | 25.3805 | 146.4689 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.298
13 | 249.6139 | 474.503 | 0.015421 | 474.175 | 473.5056 | 0.99742 | 0.66942 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4517 | 816.5329 | 27.4517 | 173.9205 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.328
14 | 272.4139 | 474.789 | 0.011977 | 474.701 | 473.7787 | 1.0103 | 0.92235 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8787 | 849.4116 | 32.8787 | 206.7992 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.088
15 | 289.9139 | 475.215 | 0.024015 | 474.848 | 474.1989 | 1.0161 | 0.64908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3098 | 874.7214 | 25.3098 | 232.1091 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.367
16 | 309.8957 | 475.435 | 0.0099743 | 475.043 | 474.3982 | 1.0368 | 0.64478 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9302 | 900.6517 | 25.9302 | 258.0393 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.392
17 | 330.0406 | 475.623 | 0.0040865 | 475.217 | 474.4805 | 1.1425 | 0.73645 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0576 | 929.7093 | 29.0576 | 287.0969 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.406
18 | 349.0406 | 475.499 | 0.00064951 | 475.417 | 474.4929 | 1.0061 | 0.92411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2617 | 959.971 | 30.2617 | 317.3586 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.082
19 | 370.3126 | 475.888 | 0.011977 | 475.472 | 474.7477 | 1.1403 | 0.72435 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7025 | 993.6735 | 33.7025 | 351.0611 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.416
20 | 390.5004 | 476.055 | 0.011977 | 475.526 | 474.9894 | 1.0656 | 0.53656 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.688 | 1021.3615 | 27.688 | 378.7491 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.529
21 | 410.7067 | 476.248 | 0.011977 | 475.813 | 475.2314 | 1.0166 | 0.58156 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9832 | 1045.3447 | 23.9832 | 402.7323 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.435
22 | 431.2629 | 476.287 | 0.0019051 | 475.779 | 475.2706 | 1.0164 | 0.5084 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3908 | 1068.7355 | 23.3908 | 426.1231 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.508
23 | 451.2629 | 476.318 | 0.0010538 | 475.882 | 475.2917 | 1.0263 | 0.59032 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1091.7355 | 23 | 449.1232 | 12.5 | 0.03 | 1.2 | 2.9414 | 0.0010538 | 10.4167 | 8.9195 | 1.1678 |  | 0.436
24 | 470.7629 | 476.539 | 0.011977 | 475.981 | 475.5252 | 1.0138 | 0.45577 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5926 | 1113.3281 | 21.5926 | 470.7158 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.558
25 | 491.2678 | 476.588 | 0.00064951 | 476.118 | 475.5385 | 1.0495 | 0.57946 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.7728 | 1136.1009 | 22.7728 | 493.4885 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.47
26 | 511.3247 | 476.612 | 0.00064951 | 476.193 | 475.5516 | 1.0604 | 0.64143 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7047 | 1161.8056 | 25.7047 | 519.1932 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.419
27 | 532.2196 | 476.618 | 0.00064951 | 476.535 | 475.5651 | 1.0529 | 0.96986 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1129 | 1193.9185 | 32.1129 | 551.3061 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.083

## 0 a 109m
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35.02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 471
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 474.08 | 0.00035916 | 474.001 | 471 | 3.08 | 3.001 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.079
1 | 8.7562 | 474.163 | 0.00035916 | 473.908 | 471.0031 | 3.1599 | 2.9049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.502 | 100.502 | 100.502 | 100.502 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.255
2 | 28.4924 | 473.688 | 0.00035916 | 473.572 | 471.0102 | 2.6778 | 2.5618 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 199.8297 | 300.3317 | 199.8297 | 300.3317 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.116
3 | 48.9971 | 473.152 | 0.00035916 | 473.043 | 471.0176 | 2.1344 | 2.0254 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146.6647 | 446.9965 | 146.6647 | 446.9965 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.109
4 | 68.9971 | 472.687 | 0.00035916 | 472.6 | 471.0248 | 1.6622 | 1.5752 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.4833 | 540.4798 | 93.4833 | 540.4798 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.087
5 | 89.2258 | 472.433 | 0.00035916 | 472.016 | 471.032 | 1.401 | 0.98395 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.6976 | 602.1774 | 61.6976 | 602.1774 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.417
6 | 0 | 472.263 | 0.025683 | 471.678 | 471 | 1.263 | 0.678 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -180.392 | 421.7854 | -180.392 | 0 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.585
7 | 8.7562 | 472.433 | 0.046417 | 472.016 | 471.4064 | 1.0266 | 0.60956 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6597 | 434.445 | 12.6597 | 12.6597 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.417
8 | 28.4924 | 472.687 | 0.014212 | 472.6 | 471.6869 | 1.0001 | 0.91307 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0272 | 462.4723 | 28.0272 | 40.6869 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.087
9 | 48.9971 | 473.152 | 0.022417 | 473.043 | 472.1466 | 1.0054 | 0.89642 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5513 | 494.0236 | 31.5513 | 72.2382 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.109
10 | 68.9971 | 473.688 | 0.022417 | 473.572 | 472.5949 | 1.0931 | 0.97708 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0064 | 527.03 | 33.0064 | 105.2447 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.116
11 | 89.2258 | 474.163 | 0.022417 | 473.908 | 473.0484 | 1.1146 | 0.85962 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0987 | 562.1287 | 35.0987 | 140.3433 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.255
12 | 109.2258 | 474.08 | 0.00064951 | 474.001 | 473.0614 | 1.0186 | 0.93963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9916 | 595.1203 | 32.9916 | 173.3349 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.079

## vol total
vol | 1713.4821
compr | 1339.6838