## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 04.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 514.131 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 514.884 | 0.00035916 | 514.245 | 514.131 | 0.753 | 0.114 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.639
1 | 19.4516 | 515.081 | 0.00035916 | 514.988 | 514.138 | 0.94301 | 0.85001 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.0078 | 17.0078 | 17.0078 | 17.0078 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.093
2 | 39.8769 | 515.462 | 0.011977 | 515.29 | 514.3826 | 1.0794 | 0.90739 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2954 | 48.3032 | 31.2954 | 48.3032 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.172
3 | 59.7545 | 515.812 | 0.018024 | 515.44 | 514.7409 | 1.0711 | 0.6991 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0908 | 79.394 | 31.0908 | 79.394 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.372
4 | 80.1177 | 516.006 | 0.011977 | 515.856 | 514.9848 | 1.0212 | 0.87122 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4924 | 109.8864 | 30.4924 | 109.8864 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.15
5 | 100.0414 | 516.442 | 0.022417 | 516.067 | 515.4314 | 1.0106 | 0.63559 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1961 | 138.0825 | 28.1961 | 138.0825 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.375
6 | 120.697 | 516.717 | 0.011977 | 516.351 | 515.6788 | 1.0382 | 0.67221 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9445 | 165.027 | 26.9445 | 165.027 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.366
7 | 139.8088 | 517.272 | 0.029231 | 516.779 | 516.2374 | 1.0346 | 0.54155 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9613 | 188.9882 | 23.9613 | 188.9882 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.493
8 | 160.3989 | 517.623 | 0.018024 | 517.355 | 516.6086 | 1.0144 | 0.74643 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5858 | 215.5741 | 26.5858 | 215.5741 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.268
9 | 179.9102 | 518.25 | 0.033069 | 517.973 | 517.2538 | 0.99621 | 0.71921 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.8494 | 242.4235 | 26.8494 | 242.4235 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.277
10 | 198.1105 | 518.625 | 0.019423 | 518.391 | 517.6073 | 1.0177 | 0.78371 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4724 | 267.8959 | 25.4724 | 267.8959 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.234
11 | 220.2971 | 519.051 | 0.019423 | 518.636 | 518.0382 | 1.0128 | 0.59779 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7275 | 297.6233 | 29.7275 | 297.6233 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.415
12 | 240.3097 | 519.258 | 0.0099743 | 519.008 | 518.2378 | 1.0202 | 0.77018 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6783 | 324.3017 | 26.6783 | 324.3017 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.25
13 | 260.4204 | 519.65 | 0.019423 | 519.442 | 518.6284 | 1.0216 | 0.81358 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4598 | 353.7614 | 29.4598 | 353.7614 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.208
14 | 280.754 | 519.767 | 0.0059201 | 519.619 | 518.7488 | 1.0182 | 0.8702 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7775 | 384.5389 | 30.7775 | 384.5389 | 12.5 | 0.03 | 2.3 | 2.0505 | 0.0059201 | 5.4348 | 6.3996 | 0.84923 |  | 0.148