## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 04
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 507.868 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 508.363 | 0.00016728 | 507.877 | 507.868 | 0.495 | 0.009 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.486
1 | 14.8972 | 508.248 | 0.00016728 | 507.39 | 507.8705 | 0.37751 | -0.48049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5.9993 | -5.9993 | -5.9993 | -5.9993 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.858
2 | 35.1795 | 508.187 | 0.00016728 | 508.042 | 507.8739 | 0.31312 | 0.16812 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.5833 | -10.5826 | -4.5833 | -10.5826 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.145
3 | 55.2114 | 508.028 | 0.00016728 | 507.863 | 507.8772 | 0.15076 | -0.014236 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | -9.0615 | 1.5211 | -9.0615 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.165
4 | 75.1799 | 508.216 | 0.00016728 | 507.864 | 507.8806 | 0.33542 | -0.016576 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.33889 | -9.4004 | -0.33889 | -9.4004 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.352
5 | 95.0702 | 508.197 | 0.00016728 | 508.042 | 507.8839 | 0.3131 | 0.1581 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6576 | -7.7428 | 1.6576 | -7.7428 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.155
6 | 115.4039 | 508.438 | 0.00016728 | 507.692 | 507.8873 | 0.5507 | -0.1953 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.56078 | -8.3035 | -0.56078 | -8.3035 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.746
7 | 135.0066 | 508.52 | 0.00016728 | 507.754 | 507.8906 | 0.62942 | -0.13658 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.3304 | -14.634 | -6.3304 | -14.634 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.766
8 | 155.2817 | 508.541 | 0.00016728 | 507.876 | 507.894 | 0.64702 | -0.017976 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.0612 | -17.6952 | -3.0612 | -17.6952 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.665
9 | 175.1657 | 508.339 | 0.00016728 | 507.741 | 507.8973 | 0.4417 | -0.1563 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.077 | -20.7722 | -3.077 | -20.7722 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.598
10 | 195.3781 | 508.502 | 0.00016728 | 507.944 | 507.9007 | 0.60132 | 0.043317 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.9406 | -22.7128 | -1.9406 | -22.7128 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.558
11 | 215.1571 | 508.445 | 0.00016728 | 508.076 | 507.904 | 0.54101 | 0.17201 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4809 | -19.2318 | 3.4809 | -19.2318 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.369
12 | 235.4402 | 508.852 | 0.00016728 | 508.185 | 507.9074 | 0.94462 | 0.27762 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4851 | -10.7467 | 8.4851 | -10.7467 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.667
13 | 255.124 | 508.959 | 0.00016728 | 508.146 | 507.9107 | 1.0483 | 0.23532 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7951 | 1.0484 | 11.7951 | 1.0484 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.813
14 | 275.2226 | 509.142 | 0.00016728 | 508.643 | 507.914 | 1.228 | 0.72896 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2001 | 24.2485 | 23.2001 | 24.2485 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.499
15 | 295.747 | 509.155 | 0.00016728 | 508.234 | 507.9175 | 1.2375 | 0.31653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2811 | 51.5296 | 27.2811 | 51.5296 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.921
16 | 315.0735 | 509.088 | 0.00016728 | 508.379 | 507.9207 | 1.1673 | 0.45829 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5973 | 71.1269 | 19.5973 | 71.1269 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.709
17 | 335.5728 | 509.024 | 0.00016728 | 508.21 | 507.9241 | 1.0999 | 0.28586 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0309 | 90.1578 | 19.0309 | 90.1578 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.814
18 | 355.3166 | 509.293 | 0.00016728 | 508.34 | 507.9274 | 1.3656 | 0.41256 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.7277 | 108.8855 | 18.7277 | 108.8855 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.953
19 | 375.2421 | 508.948 | 0.00016728 | 508.155 | 507.9308 | 1.0172 | 0.22423 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9034 | 125.789 | 16.9034 | 125.789 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.793
20 | 395.6116 | 508.56 | 0.00016728 | 508.021 | 507.9342 | 0.62582 | 0.086821 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6132 | 132.4022 | 6.6132 | 132.4022 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.539
21 | 415.5179 | 508.524 | 0.00016728 | 508.099 | 507.9375 | 0.58649 | 0.16149 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1723 | 136.5744 | 4.1723 | 136.5744 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.425
22 | 430.7586 | 508.806 | 0.00016728 | 508.351 | 508.351 | 0.455 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9207 | 138.4951 | 1.9207 | 138.4951 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.455
23 | 435.2383 | 508.816 | 0.00016728 | 508.283 | 508.283 | 0.533 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4951 | 0 | 138.4951 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.533
24 | 455.1279 | 508.594 | 0.00016728 | 508.162 | 508.2863 | 0.30767 | -0.12433 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.8581 | 136.637 | -1.8581 | 136.637 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.432
25 | 475.5335 | 508.594 | 0.00016728 | 508.204 | 508.2897 | 0.30426 | -0.085741 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.8226 | 133.8144 | -2.8226 | 133.8144 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.39
26 | 495.1854 | 508.762 | 0.00016728 | 508.113 | 508.293 | 0.46897 | -0.18003 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.9331 | 129.8813 | -3.9331 | 129.8813 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.649
27 | 515.2906 | 508.761 | 0.00016728 | 508.413 | 508.2964 | 0.46461 | 0.11661 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.99792 | 128.8833 | -0.99792 | 128.8833 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.348
28 | 529.9806 | 509.179 | 0.00016728 | 508.378 | 508.378 | 0.801 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5479 | 130.4313 | 1.5479 | 130.4313 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.801
29 | 535.5806 | 509.132 | 0.00016728 | 508.445 | 508.445 | 0.687 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4313 | 0 | 130.4313 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.687
30 | 556.147 | 509.429 | 0.00016728 | 508.473 | 508.4484 | 0.98056 | 0.02456 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56957 | 131.0009 | 0.56957 | 131.0009 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.956
31 | 575.1785 | 509.511 | 0.00016728 | 509.135 | 508.4516 | 1.0594 | 0.68338 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3995 | 146.4004 | 15.3995 | 146.4004 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.376
32 | 595.2251 | 509.865 | 0.018024 | 509.134 | 508.813 | 1.052 | 0.32105 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2415 | 168.6419 | 22.2415 | 168.6419 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.731
33 | 613.1891 | 510.334 | 0.00016728 | 509.565 | 509.565 | 0.769 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5185 | 175.1604 | 6.5185 | 175.1604 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.769
34 | 616.6213 | 510.369 | 0.00016728 | 509.539 | 509.539 | 0.83 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1604 | 0 | 175.1604 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | manilha | 0.83
35 | 635.3386 | 510.459 | 0.00016728 | 509.391 | 509.5421 | 0.91687 | -0.15113 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.4262 | 171.7342 | -3.4262 | 171.7342 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.068
36 | 654.4916 | 510.849 | 0.014212 | 510.143 | 509.8143 | 1.0347 | 0.32866 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.187 | 175.9212 | 4.187 | 175.9212 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.706
37 | 675.2419 | 511.054 | 0.0099743 | 510.204 | 510.0213 | 1.0327 | 0.18269 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7949 | 188.716 | 12.7949 | 188.716 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.85
38 | 695.5406 | 511.634 | 0.0099743 | 510.282 | 510.2238 | 1.4102 | 0.058227 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1459 | 195.862 | 7.1459 | 195.862 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 1.352
39 | 706.0128 | 511.234 | 0.00016728 | 510.592 | 510.2255 | 1.0085 | 0.36648 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2407 | 202.1027 | 6.2407 | 202.1027 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | curva | 0.642
40 | 712.9236 | 511.682 | 0.018024 | 510.431 | 510.3501 | 1.3319 | 0.080912 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1997 | 206.3024 | 4.1997 | 206.3024 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 | curva | 1.251
41 | 732.7039 | 511.605 | 0.0030901 | 510.505 | 510.4112 | 1.1938 | 0.093788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2497 | 211.5521 | 5.2497 | 211.5521 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 1.1
42 | 752.5341 | 512.122 | 0.00016728 | 510.421 | 510.4145 | 1.7075 | 0.0064708 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4307 | 214.9828 | 3.4307 | 214.9828 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 1.701
43 | 772.2448 | 512.289 | 0.025683 | 511.658 | 510.9208 | 1.3682 | 0.73724 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2157 | 239.1984 | 24.2157 | 239.1984 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.631
44 | 792.7251 | 512.499 | 0.018024 | 511.712 | 511.2899 | 1.2091 | 0.42209 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8388 | 270.0372 | 30.8388 | 270.0372 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.787
45 | 812.4597 | 512.572 | 0.011977 | 511.915 | 511.5263 | 1.0457 | 0.38874 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.597 | 289.6342 | 19.597 | 289.6342 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.657
46 | 832.7674 | 512.99 | 0.0040865 | 511.86 | 511.6092 | 1.3808 | 0.25075 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5756 | 307.2098 | 17.5756 | 307.2098 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 1.13
47 | 852.8649 | 513.402 | 0.0019051 | 511.67 | 511.6475 | 1.7545 | 0.022463 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8798 | 317.0896 | 9.8798 | 317.0896 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 1.732
48 | 873.0715 | 513.438 | 0.0351 | 512.712 | 512.3568 | 1.0812 | 0.35521 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3891 | 329.4787 | 12.3891 | 329.4787 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.726
49 | 892.8229 | 513.675 | 0.011977 | 512.984 | 512.5933 | 1.0817 | 0.39065 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.604 | 347.0827 | 17.604 | 347.0827 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.691
50 | 912.7957 | 513.96 | 0.018024 | 513.091 | 512.9533 | 1.0067 | 0.13765 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7895 | 359.8722 | 12.7895 | 359.8722 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.869
51 | 932.204 | 514.402 | 0.018024 | 513.346 | 513.3032 | 1.0988 | 0.042829 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5804 | 364.4526 | 4.5804 | 364.4526 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.056
52 | 941.204 | 514.856 | 0.00016728 | 513.251 | 513.251 | 1.605 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63262 | 365.0853 | 0.63262 | 365.0853 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.605
53 | 943.204 | 514.945 | 0.00016728 | 513.32 | 513.32 | 1.625 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.0853 | 0 | 365.0853 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.625
54 | 952.204 | 514.834 | 0.046417 | 513.813 | 513.7378 | 1.0962 | 0.075247 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 366.1971 | 1.1119 | 366.1971 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 1.021
55 | 972.0974 | 515.145 | 0.018024 | 514.685 | 514.0963 | 1.0487 | 0.58868 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9349 | 382.132 | 15.9349 | 382.132 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.46
56 | 992.0384 | 515.791 | 0.033069 | 514.972 | 514.7558 | 1.0352 | 0.21625 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3099 | 400.4419 | 18.3099 | 400.4419 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.819
57 | 1011.9673 | 516.012 | 0.011977 | 515.062 | 514.9944 | 1.0176 | 0.067564 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1009 | 407.5428 | 7.1009 | 407.5428 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.95
58 | 1031.9166 | 516.237 | 0.011977 | 515.28 | 515.2334 | 1.0036 | 0.046637 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | 410.4636 | 2.9208 | 410.4636 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.957
59 | 1052.3723 | 516.464 | 0.0081947 | 516.145 | 515.401 | 1.063 | 0.74401 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3673 | 428.8309 | 18.3673 | 428.8309 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.319
60 | 1072.394 | 517.137 | 0.0351 | 516.255 | 516.1038 | 1.0332 | 0.15124 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1527 | 448.9837 | 20.1527 | 448.9837 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.882
61 | 1092.3779 | 517.225 | 0.0040865 | 516.501 | 516.1854 | 1.0396 | 0.31558 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3787 | 460.3623 | 11.3787 | 460.3623 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.724
62 | 1112.1868 | 517.678 | 0.018024 | 516.562 | 516.5425 | 1.1355 | 0.019537 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6549 | 469.0172 | 8.6549 | 469.0172 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.116
63 | 1132.0463 | 518.202 | 0.0052618 | 516.722 | 516.647 | 1.555 | 0.075041 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0459 | 472.0631 | 3.0459 | 472.0631 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 1.48
64 | 1152.3869 | 518.643 | 0.0351 | 517.381 | 517.3609 | 1.2821 | 0.020084 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2792 | 475.3423 | 3.2792 | 475.3423 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 1.262
65 | 1172.4142 | 518.895 | 0.018024 | 517.739 | 517.7219 | 1.1731 | 0.017103 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 476.4731 | 1.1308 | 476.4731 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.156
66 | 1192.742 | 519.05 | 0.014212 | 518.39 | 518.0108 | 1.0392 | 0.3792 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5297 | 487.0028 | 10.5297 | 487.0028 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.66
67 | 1212.0616 | 519.328 | 0.014212 | 519.056 | 518.2854 | 1.0426 | 0.77062 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4016 | 510.4044 | 23.4016 | 510.4044 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.272
68 | 1231.6758 | 519.532 | 0.0040865 | 519.016 | 518.3655 | 1.1665 | 0.65047 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2471 | 539.6516 | 29.2471 | 539.6516 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.516
69 | 1244.1758 | 519.412 | 0.00064951 | 519.264 | 518.3736 | 1.0384 | 0.89035 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5917 | 559.2433 | 19.5917 | 559.2433 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.148
70 | 1251.6758 | 519.806 | 0.046417 | 519.753 | 518.7218 | 1.0842 | 1.0312 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6953 | 571.9386 | 12.6953 | 571.9386 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.053
71 | 1271.6951 | 520.426 | 0.0351 | 519.8 | 519.4245 | 1.0015 | 0.37555 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9146 | 599.8532 | 27.9146 | 599.8532 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.626
72 | 1291.6406 | 521.137 | 0.027421 | 520 | 519.9714 | 1.1656 | 0.028617 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3389 | 610.1921 | 10.3389 | 610.1921 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 1.137
73 | 1301.6631 | 522.256 | 0.025683 | 520.842 | 520.842 | 1.414 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45392 | 610.646 | 0.45392 | 610.646 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 | bueiro | 1.414
74 | 1304.1631 | 522.263 | 0.00016728 | 520.601 | 520.601 | 1.662 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.646 | 0 | 610.646 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.662
75 | 1311.6631 | 521.971 | 0.025683 | 520.8 | 520.7936 | 1.1774 | 0.0063768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.082169 | 610.7281 | 0.082169 | 610.7281 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.171
76 | 1319.1631 | 522.18 | 0.00016728 | 520.789 | 520.789 | 1.391 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.075689 | 610.8038 | 0.075689 | 610.8038 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.391
77 | 1321.6631 | 522.17 | 0.00016728 | 520.917 | 520.917 | 1.253 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.8038 | 0 | 610.8038 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 | bueiro | 1.253
78 | 1331.6631 | 522.244 | 0.025683 | 521.398 | 521.1738 | 1.0702 | 0.22417 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1508 | 613.9546 | 3.1508 | 613.9546 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.846
79 | 1351.9304 | 522.875 | 0.033069 | 522.592 | 521.8441 | 1.0309 | 0.74795 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8207 | 635.7753 | 21.8207 | 635.7753 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.283
80 | 1372.0747 | 523.369 | 0.025683 | 523.35 | 522.3614 | 1.0076 | 0.98858 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9629 | 666.7382 | 30.9629 | 666.7382 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.019
81 | 1392.15 | 524.01 | 0.031113 | 523.862 | 522.986 | 1.024 | 0.87597 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8032 | 698.5414 | 31.8032 | 698.5414 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.148
82 | 1412.0375 | 524.588 | 0.029231 | 524.344 | 523.5674 | 1.0206 | 0.77665 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8807 | 728.4221 | 29.8807 | 728.4221 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.244
83 | 1432.1025 | 525.153 | 0.025683 | 525.127 | 524.0827 | 1.0703 | 1.0443 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5272 | 760.9493 | 32.5272 | 760.9493 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.026
84 | 1452.2288 | 525.709 | 0.029231 | 525.612 | 524.671 | 1.038 | 0.94101 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2764 | 795.2258 | 34.2764 | 795.2258 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.097
85 | 1472.2853 | 526.353 | 0.033069 | 526.166 | 525.3342 | 1.0188 | 0.83175 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4733 | 826.699 | 31.4733 | 826.699 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.187
86 | 1492.1342 | 526.867 | 0.025683 | 526.803 | 525.844 | 1.023 | 0.95897 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0364 | 857.7354 | 31.0364 | 857.7354 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.064
87 | 1512.4001 | 527.288 | 0.018024 | 527.15 | 526.2093 | 1.0787 | 0.94069 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7214 | 891.4567 | 33.7214 | 891.4567 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.138
88 | 1532.256 | 527.93 | 0.0351 | 527.764 | 526.9063 | 1.0237 | 0.85775 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1961 | 923.6529 | 32.1961 | 923.6529 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.166
89 | 1552.4142 | 528.414 | 0.022417 | 528.307 | 527.3581 | 1.0559 | 0.94887 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3448 | 955.9977 | 32.3448 | 955.9977 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.107
90 | 1572.5886 | 529.026 | 0.033069 | 528.922 | 528.0253 | 1.0007 | 0.89672 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2776 | 988.2753 | 32.2776 | 988.2753 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.104