## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-04-26
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 29
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 520.789
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 522.18 | 0.0030901 | 520.789 | 520.789 | 1.391 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.391
1 | 5.7812 | 522.109 | 0.0040865 | 521.389 | 520.8126 | 1.2964 | 0.57638 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9969 | 4.9969 | 4.9969 | 4.9969 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.72
2 | 24.8694 | 521.807 | 0.00064951 | 521.771 | 520.825 | 0.98198 | 0.94598 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7615 | 35.7583 | 30.7615 | 35.7583 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.036
3 | 44.6787 | 522.051 | 0.010947 | 522 | 521.0419 | 1.0091 | 0.95812 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9116 | 66.67 | 30.9116 | 66.67 | 12.5 | 0.03 | 2.9 | 1.7977 | 0.010947 | 4.3103 | 5.6847 | 0.75824 |  | 0.051
4 | 65.4185 | 522.298 | 0.011977 | 522.187 | 521.2903 | 1.0077 | 0.89673 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4956 | 99.1655 | 32.4956 | 99.1655 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.111
5 | 84.6538 | 522.593 | 0.014212 | 522.468 | 521.5636 | 1.0294 | 0.90435 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0807 | 129.2463 | 30.0807 | 129.2463 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.125
6 | 105.2459 | 522.837 | 0.011977 | 522.801 | 521.8103 | 1.0267 | 0.99073 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3368 | 162.583 | 33.3368 | 162.583 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.036
7 | 125.0806 | 523.087 | 0.011977 | 523.071 | 522.0478 | 1.0392 | 1.0232 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1335 | 195.7165 | 33.1335 | 195.7165 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.016
8 | 144.8255 | 523.662 | 0.029231 | 523.597 | 522.625 | 1.037 | 0.97201 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0639 | 228.7804 | 33.0639 | 228.7804 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.065
9 | 164.6676 | 524.405 | 0.0351 | 524.21 | 523.3214 | 1.0836 | 0.88855 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0465 | 261.8269 | 33.0465 | 261.8269 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.195
10 | 185.4092 | 525.158 | 0.037207 | 525.078 | 524.0932 | 1.0648 | 0.98482 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1982 | 297.0251 | 35.1982 | 297.0251 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.08
11 | 204.928 | 525.501 | 0.018024 | 525.254 | 524.445 | 1.056 | 0.809 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9306 | 328.9557 | 31.9306 | 328.9557 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.247
12 | 224.8171 | 525.752 | 0.014212 | 525.471 | 524.7277 | 1.0243 | 0.74334 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3953 | 358.351 | 29.3953 | 358.351 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.281
13 | 244.9563 | 526.122 | 0.018024 | 525.986 | 525.0907 | 1.0313 | 0.89534 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.301 | 388.6521 | 30.301 | 388.6521 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.136
14 | 264.7833 | 526.821 | 0.0351 | 526.579 | 525.7866 | 1.0344 | 0.79241 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4826 | 419.1347 | 30.4826 | 419.1347 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.242
15 | 284.906 | 527.381 | 0.029231 | 527.163 | 526.3748 | 1.0062 | 0.78821 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4256 | 448.5603 | 29.4256 | 448.5603 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.218
16 | 305.0644 | 527.96 | 0.027421 | 527.792 | 526.9276 | 1.0324 | 0.86444 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1884 | 478.7488 | 30.1884 | 478.7488 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.168
17 | 325.2281 | 528.544 | 0.029231 | 528.414 | 527.517 | 1.027 | 0.89704 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5884 | 510.3372 | 31.5884 | 510.3372 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.13
18 | 346.0003 | 529.308 | 0.037207 | 529.254 | 528.2898 | 1.0182 | 0.96416 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1443 | 543.4814 | 33.1443 | 543.4814 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.054