## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 37
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 465.61
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 465.809 | 0.0030901 | 465.61 | 465.61 | 0.199 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.199
1 | 19.8355 | 466.72 | 0.0030901 | 466.067 | 465.6713 | 1.0487 | 0.39571 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4749 | 6.4749 | 6.4749 | 6.4749 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.653
2 | 37.2449 | 467.718 | 0.059771 | 466.905 | 466.7119 | 1.0061 | 0.19313 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0987 | 18.5736 | 12.0987 | 18.5736 | 12.5 | 0.03 | 5.5 | 1.2371 | 0.059771 | 2.2727 | 4.0991 | 0.55445 |  | 0.813
3 | 58.5854 | 468.432 | 0.033069 | 467.784 | 467.4176 | 1.0144 | 0.36642 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9758 | 32.5494 | 13.9758 | 32.5494 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.648
4 | 79.5974 | 468.972 | 0.025683 | 468.237 | 467.9572 | 1.0148 | 0.27977 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6558 | 48.2052 | 15.6558 | 48.2052 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.735
5 | 99.9796 | 469.326 | 0.018024 | 468.598 | 468.3246 | 1.0014 | 0.27339 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 61.3941 | 13.1889 | 61.3941 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.728
6 | 119.8071 | 469.57 | 0.011977 | 468.858 | 468.5621 | 1.0079 | 0.29592 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1204 | 74.5144 | 13.1204 | 74.5144 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.712
7 | 138.131 | 469.87 | 0.016691 | 469.073 | 468.8679 | 1.0021 | 0.20508 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8304 | 85.3449 | 10.8304 | 85.3449 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.797
8 | 158.7289 | 469.977 | 0.0040865 | 469.461 | 468.9521 | 1.0249 | 0.50891 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.692 | 102.0368 | 16.692 | 102.0368 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.516
9 | 176.7961 | 470.349 | 0.018024 | 469.66 | 469.2777 | 1.0713 | 0.38226 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1181 | 120.1549 | 18.1181 | 120.1549 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.689
10 | 197.1749 | 470.685 | 0.018024 | 470.148 | 469.6451 | 1.0399 | 0.50294 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.4618 | 140.6167 | 20.4618 | 140.6167 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.537
11 | 221.5478 | 471.011 | 0.011977 | 470.827 | 469.937 | 1.074 | 0.89003 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.2475 | 174.8642 | 34.2475 | 174.8642 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.184
12 | 237.2925 | 471.326 | 0.022417 | 470.819 | 470.2899 | 1.0361 | 0.52909 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3498 | 197.214 | 22.3498 | 197.214 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.507
13 | 254.8808 | 471.667 | 0.019423 | 471.295 | 470.6315 | 1.0355 | 0.66348 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.7647 | 218.9786 | 21.7647 | 218.9786 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.372