## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-04-25
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 27
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 506
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 506.912 | 0.00035916 | 506.858 | 506 | 0.912 | 0.858 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.054
1 | 20.1551 | 506.972 | 0.00035916 | 506.928 | 506.0072 | 0.96476 | 0.92076 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4547 | 28.4547 | 28.4547 | 28.4547 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.044
2 | 40.4874 | 506.967 | 0.00035916 | 506.899 | 506.0145 | 0.95246 | 0.88446 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.6315 | 58.0862 | 29.6315 | 58.0862 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.068
3 | 60.5343 | 507.166 | 0.0073852 | 507.104 | 506.1626 | 1.0034 | 0.94141 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0681 | 88.1543 | 30.0681 | 88.1543 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.062
4 | 80.4621 | 507.113 | 0.00016728 | 507.098 | 506.1659 | 0.94707 | 0.93207 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.124 | 118.2783 | 30.124 | 118.2783 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.015
5 | 100.4408 | 507.085 | 0.00016728 | 507.077 | 506.1693 | 0.91573 | 0.90773 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3562 | 146.6345 | 28.3562 | 146.6345 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.008
6 | 120.9318 | 507.13 | 0.00016728 | 507.103 | 506.1727 | 0.9573 | 0.9303 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2646 | 175.8991 | 29.2646 | 175.8991 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.027
7 | 140.7006 | 507.144 | 0.00016728 | 507.129 | 506.176 | 0.968 | 0.953 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4801 | 205.3793 | 29.4801 | 205.3793 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.015
8 | 160.513 | 507.277 | 0.0040865 | 507.199 | 506.257 | 1.02 | 0.94203 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7967 | 236.176 | 30.7967 | 236.176 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.078
9 | 180.3341 | 507.461 | 0.0073852 | 507.425 | 506.4033 | 1.0577 | 1.0217 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0032 | 269.1791 | 33.0032 | 269.1791 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.036
10 | 201.1926 | 507.288 | 0.00016728 | 507.266 | 506.4068 | 0.88116 | 0.85916 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3535 | 300.5326 | 31.3535 | 300.5326 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.022
11 | 220.7234 | 507.351 | 0.00016728 | 507.234 | 506.4101 | 0.94089 | 0.82389 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.9771 | 326.5097 | 25.9771 | 326.5097 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.117
12 | 241.0077 | 507.738 | 0.011977 | 507.578 | 506.653 | 1.085 | 0.92496 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0652 | 357.575 | 31.0652 | 357.575 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.16
13 | 261.0666 | 507.689 | 0.00035916 | 507.604 | 506.6602 | 1.0288 | 0.94375 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3488 | 390.9238 | 33.3488 | 390.9238 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.085
14 | 281.2856 | 507.771 | 0.0052618 | 507.756 | 506.7666 | 1.0044 | 0.98936 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5692 | 423.493 | 32.5692 | 423.493 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.015
15 | 301.3416 | 507.818 | 0.0022609 | 507.804 | 506.812 | 1.006 | 0.99202 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1822 | 455.6752 | 32.1822 | 455.6752 | 12.5 | 0.03 | 1.6 | 2.5111 | 0.0022609 | 7.8125 | 7.7026 | 1.0143 |  | 0.014
16 | 321.218 | 507.814 | 0.00016728 | 507.673 | 506.8153 | 0.99869 | 0.85769 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8805 | 486.5557 | 30.8805 | 486.5557 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.141
17 | 341.031 | 507.909 | 0.0040865 | 507.856 | 506.8963 | 1.0127 | 0.95973 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6562 | 517.2119 | 30.6562 | 517.2119 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.053
18 | 361.1851 | 507.925 | 0.00049103 | 507.735 | 506.9062 | 1.0188 | 0.82883 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3118 | 548.5236 | 31.3118 | 548.5236 | 12.5 | 0.03 | 0.9 | 3.4388 | 0.00049103 | 13.8889 | 10.3265 | 1.345 |  | 0.19
19 | 381.4453 | 507.954 | 0.00049103 | 507.973 | 506.9161 | 1.0379 | 1.0569 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.739 | 581.2627 | 32.739 | 581.2627 | 12.5 | 0.03 | 0.9 | 3.4388 | 0.00049103 | 13.8889 | 10.3265 | 1.345 |  | -0.019
20 | 400.9664 | 507.936 | 0.00035916 | 507.91 | 506.9231 | 1.0129 | 0.98687 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4932 | 613.7559 | 32.4932 | 613.7559 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.026
21 | 420.9749 | 508.122 | 0.00064951 | 507.91 | 506.9361 | 1.1859 | 0.97388 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.669 | 649.4249 | 35.669 | 649.4249 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.212
22 | 440.9834 | 508.05 | 0.00016728 | 507.967 | 506.9395 | 1.1105 | 1.0275 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9569 | 687.3818 | 37.9569 | 687.3818 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.083
23 | 461.1687 | 507.863 | 0.00016728 | 507.822 | 506.9428 | 0.92015 | 0.87915 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.278 | 719.6598 | 32.278 | 719.6598 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.041
24 | 481.5929 | 507.965 | 0.00016728 | 507.943 | 506.9463 | 1.0187 | 0.99674 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.669 | 750.3288 | 30.669 | 750.3288 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.022
25 | 501.4526 | 508.056 | 0.00016728 | 507.901 | 506.9496 | 1.1064 | 0.95142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8744 | 784.2031 | 33.8744 | 784.2031 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.155
26 | 521.4732 | 508.14 | 0.00016728 | 508.007 | 506.9529 | 1.1871 | 1.0541 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9575 | 822.1607 | 37.9575 | 822.1607 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.133
27 | 541.3836 | 508.065 | 0.00016728 | 507.966 | 506.9563 | 1.1087 | 1.0097 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2949 | 860.4556 | 38.2949 | 860.4556 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.099
28 | 561.2692 | 508.002 | 0.00016728 | 507.816 | 506.9596 | 1.0424 | 0.85641 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7338 | 894.1894 | 33.7338 | 894.1894 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.186
29 | 581.5359 | 507.98 | 0.00016728 | 507.873 | 506.963 | 1.017 | 0.91002 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7939 | 925.9833 | 31.7939 | 925.9833 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.107
30 | 601.7566 | 507.804 | 0.00016728 | 507.719 | 506.9664 | 0.83764 | 0.75264 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2882 | 953.2715 | 27.2882 | 953.2715 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.085
31 | 621.2134 | 507.602 | 0.00016728 | 507.6 | 506.9696 | 0.63238 | 0.63038 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5472 | 971.8187 | 18.5472 | 971.8187 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.002
32 | 641.8232 | 507.488 | 0.00016728 | 507.398 | 506.9731 | 0.51493 | 0.42493 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2637 | 985.0824 | 13.2637 | 985.0824 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.09
33 | 661.9635 | 507.263 | 0.00016728 | 507.095 | 506.9764 | 0.28657 | 0.11857 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 | 991.2657 | 6.1833 | 991.2657 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.168