## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 34
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 524.288 | deságue no dp 31
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 524.7194 | 0.0030901 | 524.2628 | 524.263 | 0.4564 | -0.0002 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | manilha | 0.4566
1 | 1.9 | 525.836 | 0.0030901 | 524.492 | 524.492 | 1.344 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.0004561 | -0.0004561 | -0.0004561 | -0.0004561 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.344
2 | 4.4 | 525.753 | 0.085703 | 524.957 | 524.7063 | 1.0467 | 0.25074 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89809 | 0.89763 | 0.89809 | 0.89763 | 12.5 | 0.03 | 6.3 | 1.1402 | 0.085703 | 1.9841 | 3.8249 | 0.51874 |  | 0.796
3 | 23.209 | 526.161 | 0.022417 | 526.043 | 525.1279 | 1.0331 | 0.91511 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9912 | 23.8888 | 22.9912 | 23.8888 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.118
4 | 43.0076 | 526.882 | 0.037207 | 526.386 | 525.8645 | 1.0175 | 0.52146 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.479 | 51.3678 | 27.479 | 51.3678 | 12.5 | 0.03 | 4.6 | 1.3755 | 0.037207 | 2.7174 | 4.4906 | 0.60513 |  | 0.496
5 | 63.4453 | 526.868 | 0.00035916 | 526.665 | 525.8719 | 0.99612 | 0.79312 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2798 | 77.6475 | 26.2798 | 77.6475 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.203
6 | 83.0681 | 527.361 | 0.024015 | 526.946 | 526.3431 | 1.0179 | 0.60287 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2426 | 103.8902 | 26.2426 | 103.8902 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.415
7 | 102.9324 | 527.607 | 0.011977 | 527.157 | 526.581 | 1.026 | 0.57596 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0538 | 127.944 | 24.0538 | 127.944 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.45
8 | 122.5239 | 527.847 | 0.011977 | 527.395 | 526.8157 | 1.0313 | 0.57932 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.535 | 151.479 | 23.535 | 151.479 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.452
9 | 142.8834 | 528.056 | 0.011977 | 527.668 | 527.0595 | 0.99648 | 0.60848 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5929 | 176.0719 | 24.5929 | 176.0719 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.388
10 | 162.719 | 528.255 | 0.0073852 | 527.819 | 527.206 | 1.049 | 0.61299 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6494 | 200.7212 | 24.6494 | 200.7212 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.436
11 | 182.6679 | 528.23 | 0.00064951 | 528.01 | 527.219 | 1.011 | 0.79103 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4207 | 228.1419 | 27.4207 | 228.1419 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.22
12 | 202.6881 | 528.629 | 0.019423 | 528.239 | 527.6078 | 1.0212 | 0.63119 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3501 | 255.4919 | 27.3501 | 255.4919 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.39
13 | 222.3376 | 528.883 | 0.014212 | 528.571 | 527.8871 | 0.99593 | 0.68393 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3188 | 280.8108 | 25.3188 | 280.8108 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.312
14 | 242.4452 | 529.075 | 0.0081947 | 528.818 | 528.0518 | 1.0232 | 0.76615 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6128 | 308.4235 | 27.6128 | 308.4235 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.257
15 | 262.3164 | 529.338 | 0.014212 | 528.997 | 528.3343 | 1.0037 | 0.66274 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.1506 | 335.5742 | 27.1506 | 335.5742 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.341
16 | 282.5204 | 529.435 | 0.0040865 | 529.21 | 528.4168 | 1.0182 | 0.79317 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8555 | 363.4297 | 27.8555 | 363.4297 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.225
17 | 302.2874 | 529.751 | 0.016691 | 529.649 | 528.7468 | 1.0042 | 0.90224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7382 | 393.1679 | 29.7382 | 393.1679 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.102
18 | 305.8628 | 529.975 | 0.046417 | 529.649 | 528.9127 | 1.0623 | 0.73629 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.411 | 398.5789 | 5.411 | 398.5789 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | 0.326
19 | 310.0133 | 530.062 | 0.0351 | 530.027 | 529.0584 | 1.0036 | 0.9686 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4161 | 404.995 | 6.4161 | 404.995 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.035
trecho I
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 527.828 | 0.00035916 | 527.521 | 527.521 | 0.307 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.307
1 | 20.0886 | 527.989 | 0.00035916 | 527.575 | 527.5282 | 0.46079 | 0.046785 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63176 | 0.63176 | 0.63176 | 0.63176 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.414
2 | 39.8299 | 527.992 | 0.00035916 | 527.744 | 527.5353 | 0.45669 | 0.20869 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5046 | 4.1363 | 3.5046 | 4.1363 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.248
3 | 59.7735 | 528.214 | 0.00035916 | 527.937 | 527.5425 | 0.67153 | 0.39453 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5814 | 12.7178 | 8.5814 | 12.7178 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.277
4 | 79.7315 | 528.391 | 0.00035916 | 528.093 | 527.5496 | 0.84136 | 0.54336 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3861 | 28.1039 | 15.3861 | 28.1039 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.298
5 | 99.5518 | 528.608 | 0.00035916 | 528.317 | 527.5568 | 1.0512 | 0.76025 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7813 | 51.8852 | 23.7813 | 51.8852 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.291
6 | 119.3506 | 528.583 | 0.00035916 | 528.547 | 527.5639 | 1.0191 | 0.98313 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0425 | 82.9277 | 31.0425 | 82.9277 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.036
7 | 139.2329 | 529.134 | 0.025683 | 528.855 | 528.0745 | 1.0595 | 0.7805 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5027 | 114.4304 | 31.5027 | 114.4304 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.279
8 | 159.2777 | 529.34 | 0.011977 | 529.118 | 528.3146 | 1.0254 | 0.80342 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0501 | 144.4805 | 30.0501 | 144.4805 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.222
9 | 178.8029 | 529.466 | 0.0040865 | 529.168 | 528.3944 | 1.0716 | 0.77364 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3841 | 173.8646 | 29.3841 | 173.8646 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.298
10 | 198.7746 | 529.667 | 0.011977 | 529.369 | 528.6336 | 1.0334 | 0.73544 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3934 | 203.258 | 29.3934 | 203.258 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.298
11 | 219.0135 | 529.714 | 0.0040865 | 529.492 | 528.7163 | 0.99773 | 0.77573 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.682 | 231.94 | 28.682 | 231.94 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.222
12 | 233.2752 | 529.933 | 0.014212 | 529.892 | 528.919 | 1.014 | 0.97304 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6657 | 253.6057 | 21.6657 | 253.6057 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.041
13 | 238.2752 | 530.062 | 0.029231 | 530.027 | 529.0651 | 0.99689 | 0.96189 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 261.5557 | 7.95 | 261.5557 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.035
trecho I
[14 empty] | vol. total | 658.6007
[14 empty] | compr. total | 548.2885