## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 16.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 489.764 | deságue no dt 16
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 490.751 | 0.011977 | 490.592 | 489.764 | 0.987 | 0.828 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.159
1 | 20.4054 | 491.413 | 0.029231 | 490.739 | 490.3605 | 1.0525 | 0.37853 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0662 | 25.0662 | 25.0662 | 25.0662 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.674
2 | 40.6299 | 491.918 | 0.027421 | 491.722 | 490.915 | 1.003 | 0.80695 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.728 | 49.7942 | 24.728 | 49.7942 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.196
3 | 60.0052 | 492.769 | 0.041653 | 492.4 | 491.7221 | 1.0469 | 0.67791 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.438 | 77.2322 | 27.438 | 77.2322 | 12.5 | 0.03 | 4.8 | 1.3414 | 0.041653 | 2.6042 | 4.394 | 0.59266 |  | 0.369
4 | 80.4928 | 493.419 | 0.033069 | 493.325 | 492.3996 | 1.0194 | 0.9254 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6249 | 107.8571 | 30.6249 | 107.8571 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.094
5 | 137.4883 | 494.525 | 0.019423 | 494.252 | 493.5066 | 1.0184 | 0.7454 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.8196 | 193.6767 | 85.8196 | 193.6767 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.273
6 | 161.0748 | 495.108 | 0.025683 | 494.643 | 494.1124 | 0.99563 | 0.53063 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7362 | 223.4128 | 29.7362 | 223.4128 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.465
7 | 180.3873 | 495.32 | 0.0099743 | 495.055 | 494.305 | 1.015 | 0.75 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.365 | 247.7778 | 24.365 | 247.7778 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.265
8 | 199.5621 | 495.876 | 0.029231 | 495.506 | 494.8655 | 1.0105 | 0.6405 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7328 | 273.5106 | 25.7328 | 273.5106 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.37
9 | 219.689 | 495.902 | 0.00064951 | 495.785 | 494.8786 | 1.0234 | 0.90643 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9628 | 302.4734 | 28.9628 | 302.4734 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.117
10 | 239.2192 | 496.555 | 0.033069 | 496.347 | 495.5244 | 1.0306 | 0.82258 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2141 | 332.6875 | 30.2141 | 332.6875 | 12.5 | 0.03 | 4.4 | 1.412 | 0.033069 | 2.8409 | 4.5937 | 0.61843 |  | 0.208
11 | 259.6691 | 496.664 | 0.0052618 | 496.486 | 495.632 | 1.032 | 0.85398 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2733 | 363.9608 | 31.2733 | 363.9608 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.178
12 | 279.6056 | 497.048 | 0.019423 | 496.87 | 496.0192 | 1.0288 | 0.85076 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7303 | 394.6911 | 30.7303 | 394.6911 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.178
13 | 298.9881 | 497.44 | 0.020886 | 497.339 | 496.4241 | 1.0159 | 0.91494 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1486 | 424.8397 | 30.1486 | 424.8397 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.101
14 | 319.6014 | 498.064 | 0.029231 | 497.988 | 497.0266 | 1.0374 | 0.96139 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1691 | 458.0087 | 33.1691 | 458.0087 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.076
15 | 339.5825 | 498.661 | 0.031113 | 498.255 | 497.6483 | 1.0127 | 0.60672 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2342 | 487.243 | 29.2342 | 487.243 | 12.5 | 0.03 | 4.3 | 1.4312 | 0.031113 | 2.907 | 4.648 | 0.62543 |  | 0.406
16 | 359.3668 | 498.78 | 0.0066275 | 498.546 | 497.7794 | 1.0006 | 0.7666 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1738 | 513.4168 | 26.1738 | 513.4168 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.234
17 | 378.5371 | 499.254 | 0.024015 | 499.133 | 498.2398 | 1.0142 | 0.89322 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3972 | 541.814 | 28.3972 | 541.814 | 12.5 | 0.03 | 3.9 | 1.5152 | 0.024015 | 3.2051 | 4.8858 | 0.65601 |  | 0.121