## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 21.01
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 481.438 | mata
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 481.438 | 0.00035916 | 481.438 | 481.438 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0
1 | 14.7794 | 482.334 | 0.00035916 | 482.334 | 481.4433 | 0.89069 | 0.89069 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8804 | 6.8804 | 6.8804 | 6.8804 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0
2 | 32.4693 | 483.474 | 0.056931 | 483.474 | 482.4504 | 1.0236 | 1.0236 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3652 | 33.2456 | 26.3652 | 33.2456 | 12.5 | 0.03 | 5.4 | 1.2507 | 0.056931 | 2.3148 | 4.1376 | 0.55945 |  | 0
3 | 43.6692 | 485.865 | 0.00064951 | 483.745 | 483.745 | 2.12 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5249 | 51.7705 | 18.5249 | 51.7705 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro | 2.12
4 | 61.2091 | 485.751 | 0.00064951 | 483.737 | 483.737 | 2.014 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7705 | 0 | 51.7705 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 | bueiro | 2.014
5 | 81.9458 | 486.621 | 0.00035916 | 483.688 | 483.7444 | 2.8766 | -0.056448 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.23 | 48.5405 | -3.23 | 48.5405 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.933
6 | 102.6224 | 486.105 | 0.00035916 | 483.867 | 483.7519 | 2.3531 | 0.11513 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5187 | 52.0592 | 3.5187 | 52.0592 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.238
7 | 122.4284 | 486.127 | 0.00035916 | 483.934 | 483.759 | 2.368 | 0.17501 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8721 | 66.9313 | 14.8721 | 66.9313 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.193
8 | 142.1465 | 486.303 | 0.00035916 | 483.662 | 483.7661 | 2.5369 | -0.10407 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8255 | 70.7569 | 3.8255 | 70.7569 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.641
9 | 163.6909 | 486.34 | 0.00035916 | 483.552 | 483.7738 | 2.5662 | -0.22181 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20.5923 | 50.1646 | -20.5923 | 50.1646 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.788
10 | 183.4393 | 486.232 | 0.00035916 | 483.637 | 483.7809 | 2.4511 | -0.1439 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20.9447 | 29.2199 | -20.9447 | 29.2199 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.595
11 | 203.8795 | 486.083 | 0.00035916 | 483.666 | 483.7882 | 2.2948 | -0.12224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14.9026 | 14.3172 | -14.9026 | 14.3172 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.417
12 | 224.7026 | 486.255 | 0.00035916 | 483.809 | 483.7957 | 2.4593 | 0.01328 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.1357 | 8.1815 | -6.1357 | 8.1815 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.446
13 | 244.4592 | 486.342 | 0.00035916 | 483.981 | 483.8028 | 2.5392 | 0.17818 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4075 | 18.5891 | 10.4075 | 18.5891 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.361
14 | 265.3721 | 486.344 | 0.00035916 | 483.934 | 483.8103 | 2.5337 | 0.12367 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4292 | 36.0182 | 17.4292 | 36.0182 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.41
15 | 286.0993 | 486.143 | 0.00035916 | 483.803 | 483.8178 | 2.3252 | -0.014771 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0996 | 42.1178 | 6.0996 | 42.1178 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.34
16 | 297.094 | 486.394 | 0.00035916 | 483.866 | 483.8217 | 2.5723 | 0.04428 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88941 | 43.0072 | 0.88941 | 43.0072 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.528
17 | 311.2123 | 486.142 | 0.00035916 | 483.892 | 483.8268 | 2.3152 | 0.065209 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | 47.2062 | 4.199 | 47.2062 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.25
18 | 332.4148 | 485.93 | 0.00035916 | 483.917 | 483.8344 | 2.0956 | 0.082594 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7356 | 54.9418 | 7.7356 | 54.9418 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 2.013
19 | 351.9975 | 485.605 | 0.00035916 | 483.762 | 483.8414 | 1.7636 | -0.079439 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13771 | 55.0795 | 0.13771 | 55.0795 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.843
20 | 372.877 | 485.522 | 0.00035916 | 483.786 | 483.8489 | 1.6731 | -0.062938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6.1058 | 48.9737 | -6.1058 | 48.9737 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.736
21 | 393.3636 | 485.254 | 0.00035916 | 483.884 | 483.8563 | 1.3977 | 0.027704 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.3312 | 47.6425 | -1.3312 | 47.6425 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.37
22 | 413.7966 | 485.331 | 0.00035916 | 483.977 | 483.8636 | 1.4674 | 0.11337 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8923 | 52.5349 | 4.8923 | 52.5349 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.354
23 | 433.7176 | 485.404 | 0.00035916 | 484.059 | 483.8708 | 1.5332 | 0.18821 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3626 | 62.8975 | 10.3626 | 62.8975 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.345
24 | 454.2779 | 485.747 | 0.025683 | 484.417 | 484.3988 | 1.3482 | 0.018158 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1668 | 70.0643 | 7.1668 | 70.0643 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.33
25 | 475.3524 | 485.684 | 0.011977 | 484.696 | 484.6512 | 1.0328 | 0.044755 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 72.0196 | 1.9553 | 72.0196 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.988
26 | 497.7001 | 486.292 | 0.019423 | 485.153 | 485.0853 | 1.2067 | 0.067706 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4975 | 75.5171 | 3.4975 | 75.5171 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.139
27 | 516.019 | 486.733 | 0.019423 | 485.506 | 485.4411 | 1.2919 | 0.064907 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6832 | 79.2003 | 3.6832 | 79.2003 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.227
28 | 535.561 | 487.153 | 0.019423 | 485.955 | 485.8206 | 1.3324 | 0.13435 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0836 | 85.2839 | 6.0836 | 85.2839 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.198
29 | 556.5519 | 487.577 | 0.019423 | 486.314 | 486.2283 | 1.3487 | 0.085657 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3221 | 92.606 | 7.3221 | 92.606 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.263
30 | 576.7248 | 487.865 | 0.019423 | 486.786 | 486.6202 | 1.2448 | 0.16585 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7822 | 100.3883 | 7.7822 | 100.3883 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.079
31 | 597.4371 | 488.181 | 0.018024 | 487.012 | 486.9935 | 1.1875 | 0.01852 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6138 | 106.0021 | 5.6138 | 106.0021 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 1.169
32 | 618.2517 | 488.547 | 0.018024 | 487.645 | 487.3687 | 1.1783 | 0.27635 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6491 | 114.6512 | 8.6491 | 114.6512 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.902
33 | 638.226 | 489.205 | 0.011977 | 488.098 | 487.6079 | 1.5971 | 0.49012 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9051 | 137.5563 | 22.9051 | 137.5563 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.107
34 | 658.254 | 489.404 | 0.011977 | 488.207 | 487.8477 | 1.5563 | 0.35925 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3125 | 165.8688 | 28.3125 | 165.8688 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.197
35 | 680.655 | 489.528 | 0.011977 | 488.3 | 488.116 | 1.412 | 0.18396 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0574 | 185.9262 | 20.0574 | 185.9262 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.228
36 | 703.056 | 489.679 | 0.00064951 | 488.189 | 488.1306 | 1.5484 | 0.058411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3363 | 195.2626 | 9.3363 | 195.2626 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.49
37 | 721.3408 | 489.812 | 0.00064951 | 488.167 | 488.1425 | 1.6695 | 0.024535 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8638 | 198.1264 | 2.8638 | 198.1264 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.645
38 | 742.0026 | 489.697 | 0.00064951 | 488.351 | 488.1559 | 1.5411 | 0.19512 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3979 | 206.5242 | 8.3979 | 206.5242 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.346
39 | 762.2579 | 489.842 | 0.00064951 | 488.32 | 488.169 | 1.673 | 0.15096 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7615 | 219.2858 | 12.7615 | 219.2858 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.522
40 | 781.1106 | 489.6 | 0.011977 | 488.6 | 488.3948 | 1.2052 | 0.20517 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0782 | 230.364 | 11.0782 | 230.364 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1
41 | 789.8809 | 490.145 | 0.00064951 | 488.843 | 488.4005 | 1.7445 | 0.44247 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1612 | 239.5252 | 9.1612 | 239.5252 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.302
42 | 798.6877 | 490.113 | 0.00064951 | 489.081 | 488.4063 | 1.7067 | 0.67475 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.1821 | 256.7073 | 17.1821 | 256.7073 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.032
43 | 818.3532 | 490.15 | 0.00064951 | 489.41 | 488.419 | 1.731 | 0.99098 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.4914 | 309.1987 | 52.4914 | 309.1987 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.74
44 | 841.5251 | 490.31 | 0.00064951 | 489.556 | 488.4341 | 1.8759 | 1.1219 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.123 | 386.3217 | 77.123 | 386.3217 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.754
45 | 861.9349 | 490.339 | 0.00064951 | 489.794 | 488.4473 | 1.8917 | 1.3467 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.9333 | 465.255 | 78.9333 | 465.255 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.545
46 | 883.0362 | 490.342 | 0.00064951 | 489.676 | 488.461 | 1.881 | 1.215 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.5622 | 548.8172 | 83.5622 | 548.8172 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.666
47 | 903.591 | 490.329 | 0.00064951 | 489.449 | 488.4744 | 1.8546 | 0.97461 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.928 | 621.7452 | 72.928 | 621.7452 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.88
48 | 923.2828 | 490.496 | 0.00064951 | 489.284 | 488.4872 | 2.0088 | 0.79682 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.4004 | 684.1456 | 62.4004 | 684.1456 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.212
49 | 944.513 | 491.212 | 0.00064951 | 489.591 | 488.501 | 2.711 | 1.09 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87.6563 | 771.8019 | 87.6563 | 771.8019 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.621
50 | 963.972 | 490.065 | 0.00064951 | 489.235 | 488.5136 | 1.5514 | 0.7214 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.7343 | 841.5362 | 69.7343 | 841.5362 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.83
51 | 984.3295 | 490.165 | 0.00064951 | 488.896 | 488.5268 | 1.6382 | 0.36917 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.0136 | 877.5498 | 36.0136 | 877.5498 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.269
52 | 1004.4892 | 490.075 | 0.00064951 | 488.859 | 488.5399 | 1.5351 | 0.31908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7895 | 901.3393 | 23.7895 | 901.3393 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.216
53 | 1025.0368 | 490.152 | 0.00064951 | 489.127 | 488.5533 | 1.5987 | 0.57373 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.154 | 931.4932 | 30.154 | 931.4932 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.025
54 | 1045.4889 | 490.085 | 0.00064951 | 489.151 | 488.5666 | 1.5184 | 0.58445 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.1664 | 968.6596 | 37.1664 | 968.6596 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.934
55 | 1066.4097 | 489.967 | 0.00064951 | 489.045 | 488.5801 | 1.3869 | 0.46486 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7163 | 1001.3759 | 32.7163 | 1001.3759 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.922
56 | 1086.5864 | 489.982 | 0.00064951 | 488.912 | 488.5932 | 1.3888 | 0.31876 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.5882 | 1024.9641 | 23.5882 | 1024.9641 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.07
57 | 1106.098 | 490.012 | 0.00064951 | 488.869 | 488.6059 | 1.4061 | 0.26308 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6188 | 1042.5829 | 17.6188 | 1042.5829 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.143
58 | 1127.4619 | 490.031 | 0.00064951 | 488.985 | 488.6198 | 1.4112 | 0.36521 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8263 | 1063.4093 | 20.8263 | 1063.4093 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.046
59 | 1146.4813 | 490.145 | 0.00064951 | 489.083 | 488.6321 | 1.5129 | 0.45085 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1819 | 1087.5912 | 24.1819 | 1087.5912 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.062
60 | 1168.1118 | 490.27 | 0.00064951 | 489.025 | 488.6462 | 1.6238 | 0.3788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8066 | 1117.3978 | 29.8066 | 1117.3978 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.245
61 | 1188.6179 | 490.18 | 0.00064951 | 489.03 | 488.6595 | 1.5205 | 0.37049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.8873 | 1143.2852 | 25.8873 | 1143.2852 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.15
62 | 1207.9448 | 490.128 | 0.00064951 | 488.987 | 488.6721 | 1.4559 | 0.31493 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4185 | 1164.7037 | 21.4185 | 1164.7037 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.141
63 | 1230.0285 | 490.106 | 0.00064951 | 488.857 | 488.6864 | 1.4196 | 0.17059 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.331 | 1182.0347 | 17.331 | 1182.0347 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.249
64 | 1248.6934 | 490.28 | 0.00064951 | 488.896 | 488.6985 | 1.5815 | 0.19747 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.737 | 1193.7717 | 11.737 | 1193.7717 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.384
65 | 1268.9546 | 490.318 | 0.00064951 | 489.216 | 488.7117 | 1.6063 | 0.50431 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.4341 | 1218.2057 | 24.4341 | 1218.2057 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.102
66 | 1289.9264 | 490.335 | 0.00064951 | 489.153 | 488.7253 | 1.6097 | 0.42768 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7387 | 1250.9445 | 32.7387 | 1250.9445 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.182
67 | 1309.1631 | 490.243 | 0.00064951 | 489.29 | 488.7378 | 1.5052 | 0.55219 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3943 | 1281.3388 | 30.3943 | 1281.3388 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.953
68 | 1329.3529 | 490.308 | 0.00064951 | 489.299 | 488.7509 | 1.5571 | 0.54808 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 1315.9055 | 34.5667 | 1315.9055 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.009
69 | 1349.7782 | 490.365 | 0.00064951 | 489.452 | 488.7642 | 1.6008 | 0.68781 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6314 | 1355.5369 | 39.6314 | 1355.5369 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.913
70 | 1369.3895 | 490.404 | 0.00064951 | 489.477 | 488.7769 | 1.6271 | 0.70007 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.6501 | 1398.187 | 42.6501 | 1398.187 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.927
71 | 1390.088 | 490.345 | 0.00064951 | 489.214 | 488.7904 | 1.5546 | 0.42363 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.4451 | 1435.6321 | 37.4451 | 1435.6321 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.131
72 | 1409.964 | 490.284 | 0.00064951 | 489.137 | 488.8033 | 1.4807 | 0.33372 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5114 | 1460.1435 | 24.5114 | 1460.1435 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.147
73 | 1429.3467 | 490.213 | 0.00064951 | 489.319 | 488.8159 | 1.3971 | 0.50313 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8125 | 1484.9561 | 24.8125 | 1484.9561 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.894
74 | 1449.9248 | 490.175 | 0.00064951 | 489.318 | 488.8292 | 1.3458 | 0.48876 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.0549 | 1514.011 | 29.0549 | 1514.011 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.857
75 | 1469.9275 | 490.273 | 0.00064951 | 489.265 | 488.8422 | 1.4308 | 0.42277 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6275 | 1540.6384 | 26.6275 | 1540.6384 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.008
76 | 1490.4029 | 490.294 | 0.00064951 | 489.236 | 488.8555 | 1.4385 | 0.38047 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2262 | 1565.8647 | 25.2262 | 1565.8647 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.058
77 | 1510.8377 | 490.241 | 0.00064951 | 489.163 | 488.8688 | 1.3722 | 0.2942 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1858 | 1587.0504 | 21.1858 | 1587.0504 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.078
78 | 1530.9982 | 490.112 | 0.00064951 | 489.126 | 488.8819 | 1.2301 | 0.24411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9161 | 1602.9665 | 15.9161 | 1602.9665 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.986
79 | 1550.8862 | 490.171 | 0.00064951 | 489.183 | 488.8948 | 1.2762 | 0.28819 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0333 | 1617.9998 | 15.0333 | 1617.9998 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.988
80 | 1572.11 | 490.093 | 0.00064951 | 489.184 | 488.9086 | 1.1844 | 0.2754 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6194 | 1634.6192 | 16.6194 | 1634.6192 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.909
81 | 1591.3354 | 490.047 | 0.00064951 | 489.149 | 488.9211 | 1.1259 | 0.22792 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8633 | 1647.4825 | 12.8633 | 1647.4825 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.898
82 | 1612.5017 | 490.176 | 0.00064951 | 489.347 | 488.9348 | 1.2412 | 0.41217 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9314 | 1665.4138 | 17.9314 | 1665.4138 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.829
83 | 1633.2621 | 490.063 | 0.00064951 | 489.087 | 488.9483 | 1.1147 | 0.13868 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3266 | 1680.7404 | 15.3266 | 1680.7404 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.976
84 | 1653.2305 | 490.004 | 0.00064951 | 489.109 | 488.9613 | 1.0427 | 0.14771 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4752 | 1688.2157 | 7.4752 | 1688.2157 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.895
85 | 1673.0683 | 489.984 | 0.00064951 | 489 | 488.9742 | 1.0098 | 0.02583 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 1692.6323 | 4.4167 | 1692.6323 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.984
86 | 1693.2497 | 490.154 | 0.00064951 | 489.074 | 488.9873 | 1.1667 | 0.086722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0895 | 1695.7218 | 3.0895 | 1695.7218 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.08
87 | 1714.0918 | 490.199 | 0.00064951 | 489.144 | 489.0008 | 1.1982 | 0.14318 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8281 | 1702.5499 | 6.8281 | 1702.5499 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.055
88 | 1733.9808 | 490.259 | 0.00064951 | 489.239 | 489.0137 | 1.2453 | 0.22527 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4764 | 1713.0263 | 10.4764 | 1713.0263 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.02
89 | 1754.2354 | 490.27 | 0.00064951 | 489.341 | 489.0269 | 1.2431 | 0.31411 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3969 | 1728.4233 | 15.3969 | 1728.4233 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.929
90 | 1774.9325 | 490.523 | 0.00064951 | 489.504 | 489.0403 | 1.4827 | 0.46367 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.6387 | 1752.062 | 23.6387 | 1752.062 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.019
91 | 1795.5685 | 490.235 | 0.00064951 | 489.642 | 489.0537 | 1.1813 | 0.58826 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7175 | 1781.7794 | 29.7175 | 1781.7794 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.593
92 | 1816.0237 | 490.423 | 0.00064951 | 489.44 | 489.067 | 1.356 | 0.37298 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.1178 | 1807.8972 | 26.1178 | 1807.8972 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.983
93 | 1835.5422 | 490.431 | 0.00064951 | 489.163 | 489.0797 | 1.3513 | 0.083302 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7113 | 1821.6085 | 13.7113 | 1821.6085 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.268
94 | 1855.9153 | 490.341 | 0.00064951 | 489.341 | 489.0929 | 1.2481 | 0.24807 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2403 | 1831.8488 | 10.2403 | 1831.8488 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1
95 | 1876.2426 | 490.278 | 0.00064951 | 489.234 | 489.1061 | 1.1719 | 0.12787 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8206 | 1842.6694 | 10.8206 | 1842.6694 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.044
96 | 1897.1884 | 490.397 | 0.00064951 | 489.387 | 489.1197 | 1.2773 | 0.26726 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8002 | 1854.4696 | 11.8002 | 1854.4696 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.01
97 | 1917.1431 | 490.289 | 0.00064951 | 489.455 | 489.1327 | 1.1563 | 0.3223 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1103 | 1870.5798 | 16.1103 | 1870.5798 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.834
98 | 1938.1733 | 490.321 | 0.00064951 | 489.413 | 489.1464 | 1.1746 | 0.26664 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3271 | 1886.9069 | 16.3271 | 1886.9069 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.908
99 | 1957.7801 | 490.457 | 0.00064951 | 489.466 | 489.1591 | 1.2979 | 0.30691 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6636 | 1902.5706 | 15.6636 | 1902.5706 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.991
100 | 1981.5214 | 490.746 | 0.00064951 | 489.265 | 489.265 | 1.481 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7509 | 1914.3215 | 11.7509 | 1914.3215 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.481
101 | 2080.5569 | 490.89 | 0.00064951 | 489.305 | 489.305 | 1.585 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914.3215 | 0 | 1914.3215 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.585
102 | 2099.4804 | 490.612 | 0.00035916 | 489.727 | 489.3118 | 1.3002 | 0.4152 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8762 | 1927.1977 | 12.8762 | 1927.1977 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.885
103 | 2119.6884 | 490.563 | 0.00035916 | 489.812 | 489.3191 | 1.2439 | 0.49295 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.684 | 1951.8817 | 24.684 | 1951.8817 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.751
104 | 2140.473 | 490.194 | 0.00035916 | 489.811 | 489.3265 | 0.86748 | 0.48448 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.5777 | 1974.4593 | 22.5777 | 1974.4593 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.383
105 | 2160.8457 | 490.205 | 0.00035916 | 489.867 | 489.3338 | 0.87116 | 0.53316 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9681 | 1993.4274 | 18.9681 | 1993.4274 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.338
106 | 2181.167 | 490.614 | 0.00035916 | 489.894 | 489.3411 | 1.2729 | 0.55287 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2877 | 2017.7151 | 24.2877 | 2017.7151 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.72
107 | 2201.552 | 490.311 | 0.00035916 | 489.836 | 489.3485 | 0.96254 | 0.48754 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.5513 | 2042.2663 | 24.5513 | 2042.2663 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.475
108 | 2221.9804 | 490.408 | 0.00035916 | 489.914 | 489.3558 | 1.0522 | 0.55821 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3444 | 2064.6107 | 22.3444 | 2064.6107 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.494
109 | 2242.4804 | 490.465 | 0.00035916 | 489.912 | 489.3632 | 1.1018 | 0.54884 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.9699 | 2089.5807 | 24.9699 | 2089.5807 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.553
110 | 2262.4765 | 490.369 | 0.00035916 | 489.836 | 489.3703 | 0.99866 | 0.46566 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2463 | 2111.827 | 22.2463 | 2111.827 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.533
111 | 2282.2501 | 490.439 | 0.00035916 | 489.898 | 489.3774 | 1.0616 | 0.52056 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1306 | 2132.9576 | 21.1306 | 2132.9576 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.541
112 | 2303.0557 | 490.485 | 0.00035916 | 489.911 | 489.3849 | 1.1001 | 0.52609 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.371 | 2157.3286 | 24.371 | 2157.3286 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.574
113 | 2323.4687 | 490.438 | 0.00035916 | 489.913 | 489.3922 | 1.0458 | 0.52076 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7457 | 2181.0743 | 23.7457 | 2181.0743 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.525
114 | 2343.4723 | 490.41 | 0.00035916 | 489.997 | 489.3994 | 1.0106 | 0.59757 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.4574 | 2204.5317 | 23.4574 | 2204.5317 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.413
115 | 2363.7733 | 490.518 | 0.00035916 | 490.158 | 489.4067 | 1.1113 | 0.75128 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0324 | 2232.5641 | 28.0324 | 2232.5641 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.36
116 | 2383.7272 | 490.356 | 0.00035916 | 490.157 | 489.4139 | 0.94211 | 0.74311 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4204 | 2260.9846 | 28.4204 | 2260.9846 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.199
117 | 2403.6598 | 490.444 | 0.00035916 | 490.149 | 489.421 | 1.023 | 0.72795 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.823 | 2287.8076 | 26.823 | 2287.8076 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.295
118 | 2424.1483 | 490.441 | 0.00035916 | 490.017 | 489.4284 | 1.0126 | 0.5886 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6677 | 2314.4752 | 26.6677 | 2314.4752 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.424
119 | 2431.6483 | 490.592 | 0.011977 | 490.105 | 489.5182 | 1.0738 | 0.58677 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2502 | 2323.7255 | 9.2502 | 2323.7255 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.487