## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | ds 31.07
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 507.496 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 508.821 | 0.00064951 | 507.974 | 507.496 | 1.325 | 0.478 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.847
1 | 20.2554 | 509.281 | 0.0351 | 509.111 | 508.207 | 1.074 | 0.90403 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.3049 | 32.3049 | 32.3049 | 32.3049 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.17
2 | 40.5258 | 509.516 | 0.011977 | 509.403 | 508.4497 | 1.0663 | 0.95326 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1026 | 66.4075 | 34.1026 | 66.4075 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.113
3 | 60.08 | 509.797 | 0.016691 | 509.614 | 508.7761 | 1.0209 | 0.83788 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3744 | 97.7819 | 31.3744 | 97.7819 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.183
4 | 80.5435 | 510.094 | 0.015421 | 509.864 | 509.0917 | 1.0023 | 0.77233 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9538 | 127.7356 | 29.9538 | 127.7356 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.23
5 | 100.8399 | 510.335 | 0.011977 | 510.111 | 509.3348 | 1.0002 | 0.77624 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7318 | 156.4674 | 28.7318 | 156.4674 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.224
6 | 120.4038 | 510.452 | 0.0052618 | 510.349 | 509.4377 | 1.0143 | 0.9113 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2309 | 185.6984 | 29.2309 | 185.6984 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.103
7 | 140.5518 | 510.631 | 0.0090573 | 510.539 | 509.6202 | 1.0108 | 0.91881 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5276 | 217.226 | 31.5276 | 217.226 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.092
8 | 160.6492 | 511.077 | 0.022417 | 510.931 | 510.0707 | 1.0063 | 0.8603 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8848 | 248.1108 | 30.8848 | 248.1108 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.146
9 | 180.7418 | 511.271 | 0.0090573 | 511.223 | 510.2527 | 1.0183 | 0.97031 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4355 | 279.5463 | 31.4355 | 279.5463 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.048
10 | 200.9805 | 511.562 | 0.014212 | 511.431 | 510.5403 | 1.0217 | 0.89067 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1931 | 311.7393 | 32.1931 | 311.7393 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.131
11 | 215.2455 | 511.965 | 0.029231 | 511.821 | 510.9573 | 1.0077 | 0.8637 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9252 | 333.6645 | 21.9252 | 333.6645 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 0.144