## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 13
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 490.771 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 493.151 | 0.00064951 | 492.781 | 490.771 | 2.38 | 2.01 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.37
1 | 20.1438 | 493.125 | 0.046417 | 493.142 | 491.706 | 1.419 | 1.436 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.8773 | 92.8773 | 92.8773 | 92.8773 | 12.5 | 0.03 | 5 | 1.3093 | 0.046417 | 2.5 | 4.3034 | 0.58094 |  | -0.017
2 | 39.9511 | 493.427 | 0.0351 | 493.459 | 492.4013 | 1.0257 | 1.0577 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.402 | 137.2793 | 44.402 | 137.2793 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | -0.032
3 | 60.34 | 493.489 | 0.0040865 | 493.252 | 492.4846 | 1.0044 | 0.76743 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.9586 | 169.2378 | 31.9586 | 169.2378 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.237
4 | 81.0152 | 493.846 | 0.016691 | 493.472 | 492.8297 | 1.0163 | 0.64234 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9214 | 197.1592 | 27.9214 | 197.1592 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.374
5 | 100.7391 | 493.888 | 0.0030901 | 493.595 | 492.8906 | 0.99739 | 0.70439 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7708 | 222.93 | 25.7708 | 222.93 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.293
6 | 120.0233 | 494.021 | 0.0066275 | 493.789 | 493.0184 | 1.0026 | 0.77059 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4881 | 249.4182 | 26.4881 | 249.4182 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.232
7 | 140.6826 | 494.207 | 0.0081947 | 494.179 | 493.1877 | 1.0193 | 0.99129 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6843 | 281.1024 | 31.6843 | 281.1024 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.028
8 | 160.9027 | 494.449 | 0.011977 | 494.352 | 493.4299 | 1.0191 | 0.92212 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.532 | 313.6344 | 32.532 | 313.6344 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.097
9 | 180.2137 | 494.844 | 0.019423 | 494.603 | 493.8049 | 1.0391 | 0.79805 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8645 | 343.4989 | 29.8645 | 343.4989 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.241
10 | 199.6047 | 495.039 | 0.011977 | 494.774 | 494.0372 | 1.0018 | 0.73681 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.879 | 371.3779 | 27.879 | 371.3779 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.265
11 | 219.7868 | 495.186 | 0.0073852 | 494.983 | 494.1862 | 0.99976 | 0.79676 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3939 | 399.7718 | 28.3939 | 399.7718 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.203
12 | 240.0665 | 495.361 | 0.0073852 | 495.035 | 494.336 | 1.025 | 0.69899 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.466 | 428.2377 | 28.466 | 428.2377 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.326
13 | 260.1246 | 495.52 | 0.0081947 | 495.31 | 494.5004 | 1.0196 | 0.80962 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.6001 | 456.8379 | 28.6001 | 456.8379 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.21
14 | 280.2411 | 495.857 | 0.011977 | 495.483 | 494.7413 | 1.1157 | 0.74169 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5774 | 487.4153 | 30.5774 | 487.4153 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.374
15 | 299.8132 | 495.817 | 0.0030901 | 495.751 | 494.8018 | 1.0152 | 0.94921 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1989 | 518.6142 | 31.1989 | 518.6142 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.066
16 | 318.7334 | 496.524 | 0.0351 | 496.275 | 495.4659 | 1.0581 | 0.80911 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8438 | 548.458 | 29.8438 | 548.458 | 12.5 | 0.03 | 4.5 | 1.3935 | 0.0351 | 2.7778 | 4.5413 | 0.61167 |  | 0.249
17 | 339.5141 | 496.791 | 0.011977 | 496.573 | 495.7148 | 1.0762 | 0.85822 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9275 | 581.3855 | 32.9275 | 581.3855 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.218
18 | 359.3367 | 497.032 | 0.011977 | 496.541 | 495.9522 | 1.0798 | 0.58881 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1505 | 610.536 | 29.1505 | 610.536 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.491
19 | 379.6155 | 497.041 | 0.0040865 | 496.773 | 496.0351 | 1.0059 | 0.73795 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2062 | 637.7422 | 27.2062 | 637.7422 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.268
20 | 399.3699 | 497.642 | 0.018024 | 497.1 | 496.3911 | 1.2509 | 0.70888 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4878 | 668.23 | 30.4878 | 668.23 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.542
21 | 418.5412 | 497.567 | 0.0019051 | 497.299 | 496.4276 | 1.1394 | 0.87136 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3267 | 701.5567 | 33.3267 | 701.5567 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.268
22 | 438.5346 | 497.973 | 0.018024 | 497.543 | 496.788 | 1.185 | 0.75499 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3238 | 735.8805 | 34.3238 | 735.8805 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.43
23 | 459.1211 | 497.912 | 0.0040865 | 497.705 | 496.8721 | 1.0399 | 0.83286 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.1939 | 769.0744 | 33.1939 | 769.0744 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.207
24 | 478.9103 | 498.142 | 0.011977 | 498.088 | 497.1091 | 1.0329 | 0.97885 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6731 | 800.7475 | 31.6731 | 800.7475 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.054
25 | 498.8422 | 498.404 | 0.011977 | 498.027 | 497.3479 | 1.0561 | 0.67914 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7336 | 831.4811 | 30.7336 | 831.4811 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.377
26 | 518.7162 | 498.67 | 0.011977 | 498.323 | 497.5859 | 1.0841 | 0.73711 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.5986 | 860.0797 | 28.5986 | 860.0797 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.347
27 | 538.4164 | 498.656 | 0.0030901 | 498.658 | 497.6468 | 1.0092 | 1.0112 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3287 | 891.4084 | 31.3287 | 891.4084 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | -0.002
28 | 557.4764 | 498.948 | 0.011977 | 498.748 | 497.875 | 1.073 | 0.87296 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2458 | 922.6542 | 31.2458 | 922.6542 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.2
29 | 577.8944 | 499.122 | 0.011977 | 498.871 | 498.1196 | 1.0024 | 0.75142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8977 | 953.5519 | 30.8977 | 953.5519 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.251
30 | 597.6022 | 499.298 | 0.0073852 | 499.054 | 498.2651 | 1.0329 | 0.78887 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3089 | 981.8608 | 28.3089 | 981.8608 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.244
31 | 617.8395 | 499.446 | 0.0073852 | 499.211 | 498.4146 | 1.0314 | 0.79641 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0229 | 1011.8838 | 30.0229 | 1011.8838 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.235
32 | 637.8904 | 500.239 | 0.025683 | 499.148 | 498.9296 | 1.3094 | 0.21844 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7587 | 1036.6425 | 24.7587 | 1036.6425 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 1.091
33 | 658.4356 | 500.056 | 0.0040865 | 499.194 | 499.0135 | 1.0425 | 0.18049 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2798 | 1047.9223 | 11.2798 | 1047.9223 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.862
34 | 677.9892 | 500.451 | 0.011977 | 499.361 | 499.2477 | 1.2033 | 0.1133 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.752 | 1055.6744 | 7.752 | 1055.6744 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 1.09
35 | 693.0467 | 500.541 | 0.011977 | 499.543 | 499.428 | 1.113 | 0.11496 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8155 | 1060.4899 | 4.8155 | 1060.4899 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.998
36 | 703.0467 | 500.723 | 0.0030901 | 499.543 | 499.543 | 1.18 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6298 | 1062.1197 | 1.6298 | 1062.1197 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.18
37 | 707.0467 | 500.711 | 0.0030901 | 499.575 | 499.575 | 1.136 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.1197 | 0 | 1062.1197 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 | bueiro | 1.136
38 | 719.2123 | 500.826 | 0.019423 | 500.74 | 499.8113 | 1.0147 | 0.92871 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.916 | 1075.0357 | 12.916 | 1075.0357 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.086
39 | 737.9026 | 501.094 | 0.014212 | 500.775 | 500.0769 | 1.0171 | 0.69808 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6445 | 1102.6802 | 27.6445 | 1102.6802 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.319
40 | 759.408 | 501.153 | 0.0030901 | 501.008 | 500.1434 | 1.0096 | 0.86463 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0082 | 1133.6884 | 31.0082 | 1133.6884 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.145
41 | 779.5999 | 501.309 | 0.0081947 | 501.106 | 500.3088 | 1.0002 | 0.79716 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8451 | 1163.5335 | 29.8451 | 1163.5335 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.203
42 | 799.0737 | 501.475 | 0.0081947 | 501.27 | 500.4684 | 1.0066 | 0.80158 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1349 | 1191.6684 | 28.1349 | 1191.6684 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.205
43 | 819.207 | 501.808 | 0.016691 | 501.584 | 500.8045 | 1.0035 | 0.77954 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.961 | 1220.6295 | 28.961 | 1220.6295 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.224
44 | 838.8768 | 502.058 | 0.011977 | 501.766 | 501.04 | 1.018 | 0.72596 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6693 | 1248.2988 | 27.6693 | 1248.2988 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.292
45 | 859.3255 | 502.267 | 0.0099743 | 502.098 | 501.244 | 1.023 | 0.85399 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9006 | 1278.1994 | 29.9006 | 1278.1994 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.169
46 | 879.1519 | 502.51 | 0.013065 | 502.219 | 501.503 | 1.007 | 0.71597 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7141 | 1306.9136 | 28.7141 | 1306.9136 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.291
47 | 899.0363 | 502.698 | 0.0090573 | 502.544 | 501.6831 | 1.0149 | 0.86087 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.743 | 1335.6565 | 28.743 | 1335.6565 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.154
48 | 919.1074 | 503.047 | 0.018024 | 502.676 | 502.0449 | 1.0021 | 0.6311 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0137 | 1363.6702 | 28.0137 | 1363.6702 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.371
49 | 938.6534 | 503.252 | 0.0099743 | 502.956 | 502.2399 | 1.0121 | 0.71614 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.5513 | 1389.2216 | 25.5513 | 1389.2216 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.296
50 | 958.8631 | 503.669 | 0.020886 | 503.543 | 502.662 | 1.007 | 0.88104 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3829 | 1418.6045 | 29.3829 | 1418.6045 | 12.5 | 0.03 | 3.7 | 1.5624 | 0.020886 | 3.3784 | 5.019 | 0.67312 |  | 0.126
51 | 978.7819 | 503.822 | 0.0073852 | 503.629 | 502.8091 | 1.0129 | 0.81993 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9762 | 1448.5806 | 29.9762 | 1448.5806 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.193
52 | 998.0444 | 504.165 | 0.018024 | 503.966 | 503.1563 | 1.0087 | 0.80974 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3596 | 1476.9402 | 28.3596 | 1476.9402 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.199