## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 02.04
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 505.293 | bueiro pé
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 506.878 | 0.00064951 | 505.762 | 505.293 | 1.585 | 0.469 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 1.116
1 | 20.4457 | 506.754 | 0.022417 | 506.646 | 505.7513 | 1.0027 | 0.89467 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9329 | 34.9329 | 34.9329 | 34.9329 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.108
2 | 40.395 | 507.06 | 0.015421 | 506.893 | 506.059 | 1.001 | 0.83404 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9924 | 64.9253 | 29.9924 | 64.9253 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.167
3 | 60.7906 | 507.285 | 0.0099743 | 507.14 | 506.2624 | 1.0226 | 0.87761 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.8577 | 95.783 | 30.8577 | 95.783 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.145
4 | 81.0482 | 507.558 | 0.014212 | 507.325 | 506.5503 | 1.0077 | 0.77471 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.1944 | 125.9775 | 30.1944 | 125.9775 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.233
5 | 101.2347 | 507.879 | 0.015421 | 507.623 | 506.8616 | 1.0174 | 0.76142 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7929 | 154.7703 | 28.7929 | 154.7703 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.256
6 | 121.0894 | 508.204 | 0.016691 | 507.843 | 507.193 | 1.011 | 0.65003 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9411 | 181.7114 | 26.9411 | 181.7114 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.361
7 | 141.2817 | 508.261 | 0.0030901 | 508.218 | 507.2554 | 1.0056 | 0.96263 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4751 | 211.1866 | 29.4751 | 211.1866 | 12.5 | 0.03 | 1.8 | 2.3523 | 0.0030901 | 6.9444 | 7.2532 | 0.95744 |  | 0.043
8 | 161.1881 | 508.532 | 0.011977 | 508.462 | 507.4938 | 1.0382 | 0.96822 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2562 | 243.4427 | 32.2562 | 243.4427 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.07
9 | 181.5613 | 508.811 | 0.015421 | 508.843 | 507.8079 | 1.0031 | 1.0351 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4592 | 276.9019 | 33.4592 | 276.9019 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | -0.032
10 | 201.7778 | 509.187 | 0.018024 | 509.096 | 508.1723 | 1.0147 | 0.92366 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.4381 | 309.34 | 32.4381 | 309.34 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.091
11 | 221.6392 | 509.402 | 0.0099743 | 509.29 | 508.3704 | 1.0316 | 0.91956 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.568 | 340.908 | 31.568 | 340.908 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.112
12 | 241.9624 | 509.672 | 0.0059201 | 509.403 | 508.4908 | 1.1812 | 0.91224 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.3089 | 376.2168 | 35.3089 | 376.2168 | 12.5 | 0.03 | 2.3 | 2.0505 | 0.0059201 | 5.4348 | 6.3996 | 0.84923 |  | 0.269
13 | 262.1819 | 509.497 | 0.00035916 | 509.44 | 508.498 | 0.99898 | 0.94198 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7378 | 410.9547 | 34.7378 | 410.9547 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.057
14 | 281.9489 | 509.685 | 0.0081947 | 509.551 | 508.66 | 1.025 | 0.89099 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9331 | 441.8878 | 30.9331 | 441.8878 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.134
15 | 293.9377 | 509.91 | 0.019423 | 509.828 | 508.8929 | 1.0171 | 0.93514 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9274 | 460.8152 | 18.9274 | 460.8152 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.082