## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 470.5
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 471.431 | 0.00035916 | 470.798 | 470.5 | 0.931 | 0.298 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.633
1 | 12 | 471.42 | 0.00035916 | 470.96 | 470.5043 | 0.91569 | 0.45569 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3601 | 9.3601 | 9.3601 | 9.3601 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.46
2 | 32 | 471.262 | 0.00035916 | 470.979 | 470.5115 | 0.75051 | 0.46751 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 26.0201 | 16.66 | 26.0201 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.283
3 | 52 | 471.322 | 0.00035916 | 471.088 | 470.5187 | 0.80332 | 0.56932 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9565 | 42.9766 | 16.9565 | 42.9766 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.234
4 | 72 | 471.555 | 0.00035916 | 471.367 | 470.5259 | 1.0291 | 0.84114 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.362 | 67.3386 | 24.362 | 67.3386 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.188
5 | 92.7 | 471.832 | 0.014212 | 471.699 | 470.8201 | 1.0119 | 0.87895 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7078 | 99.0464 | 31.7078 | 99.0464 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.133
6 | 112.7 | 472 | 0.0090573 | 471.699 | 471.0012 | 0.9988 | 0.6978 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.7343 | 127.7806 | 28.7343 | 127.7806 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.301
7 | 132.7 | 472.159 | 0.0073852 | 471.934 | 471.1489 | 1.0101 | 0.7851 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6924 | 155.473 | 27.6924 | 155.473 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.225
8 | 152.7 | 472.543 | 0.018024 | 472.176 | 471.5094 | 1.0336 | 0.66661 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8415 | 183.3145 | 27.8415 | 183.3145 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.367
9 | 172.7 | 472.888 | 0.018024 | 472.872 | 471.8699 | 1.0181 | 1.0021 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3268 | 213.6413 | 30.3268 | 213.6413 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.016
10 | 193.9222 | 473.127 | 0.0066275 | 472.764 | 472.0105 | 1.1165 | 0.75347 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.5896 | 248.2309 | 34.5896 | 248.2309 | 12.5 | 0.03 | 2.4 | 2.0018 | 0.0066275 | 5.2083 | 6.262 | 0.83174 |  | 0.363
11 | 212.9222 | 473.196 | 0.00035916 | 472.843 | 472.0174 | 1.1786 | 0.82564 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5866 | 279.8175 | 31.5866 | 279.8175 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.353
12 | 234.0301 | 473.506 | 0.00035916 | 473.041 | 472.0249 | 1.4811 | 1.0161 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.4609 | 325.2785 | 45.4609 | 325.2785 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.465
13 | 254.2501 | 473.704 | 0.00035916 | 473.299 | 472.0322 | 1.6718 | 1.2668 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.2712 | 385.5497 | 60.2712 | 385.5497 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.405
14 | 274.2501 | 473.466 | 0.00035916 | 473.273 | 472.0394 | 1.4266 | 1.2336 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.2155 | 446.7651 | 61.2155 | 446.7651 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.193
15 | 294.4601 | 473.377 | 0.00035916 | 473.164 | 472.0466 | 1.3304 | 1.1174 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.8248 | 498.5899 | 51.8248 | 498.5899 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.213
16 | 314.4601 | 473.096 | 0.00035916 | 472.976 | 472.0538 | 1.0422 | 0.92218 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.8274 | 538.4173 | 39.8274 | 538.4173 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.12
17 | 334.4601 | 473.062 | 0.00035916 | 472.893 | 472.061 | 1.001 | 0.83199 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.9801 | 569.3974 | 30.9801 | 569.3974 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.169
18 | 355.7601 | 473.189 | 0.0059201 | 473.184 | 472.1871 | 1.0019 | 0.99689 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8869 | 602.2843 | 32.8869 | 602.2843 | 12.5 | 0.03 | 2.3 | 2.0505 | 0.0059201 | 5.4348 | 6.3996 | 0.84923 |  | 0.005
19 | 374.7601 | 473.48 | 0.015421 | 473.32 | 472.4801 | 0.9999 | 0.8399 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3746 | 631.6589 | 29.3746 | 631.6589 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.16
20 | 395.0693 | 473.758 | 0.013065 | 473.494 | 472.7454 | 1.0126 | 0.74857 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3287 | 660.9876 | 29.3287 | 660.9876 | 12.5 | 0.03 | 3.1 | 1.7303 | 0.013065 | 4.0323 | 5.4941 | 0.73392 |  | 0.264
21 | 414.0693 | 474.091 | 0.018024 | 473.751 | 473.0879 | 1.0031 | 0.66311 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.6127 | 686.6003 | 25.6127 | 686.6003 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.34
22 | 435.0693 | 474.626 | 0.025683 | 474.315 | 473.6272 | 0.99876 | 0.68776 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3247 | 713.925 | 27.3247 | 713.925 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.311
23 | 455.0693 | 474.916 | 0.014212 | 474.682 | 473.9115 | 1.0045 | 0.77052 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3301 | 741.2551 | 27.3301 | 741.2551 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.234
24 | 475.4693 | 475.032 | 0.0052618 | 475.009 | 474.0188 | 1.0132 | 0.99018 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2011 | 772.4561 | 31.2011 | 772.4561 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.023
25 | 495.4693 | 475.507 | 0.018024 | 475.272 | 474.3793 | 1.1277 | 0.89269 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.8808 | 806.3369 | 33.8808 | 806.3369 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.235
26 | 516.0693 | 475.911 | 0.0040865 | 475.312 | 474.4635 | 1.4475 | 0.84851 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.3312 | 847.6682 | 41.3312 | 847.6682 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.599
27 | 537.8193 | 475.523 | 0.0019051 | 475.46 | 474.5049 | 1.0181 | 0.95507 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.4403 | 890.1084 | 42.4403 | 890.1084 | 12.5 | 0.03 | 1.5 | 2.6023 | 0.0019051 | 8.3333 | 7.9604 | 1.0468 |  | 0.063
28 | 556.8193 | 475.709 | 0.0099743 | 475.343 | 474.6944 | 1.0146 | 0.64856 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8915 | 917.9999 | 27.8915 | 917.9999 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.366
29 | 576.8193 | 475.736 | 0.00064951 | 475.547 | 474.7074 | 1.0286 | 0.83957 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2604 | 946.2603 | 28.2604 | 946.2603 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.189
30 | 596.8193 | 475.857 | 0.0073852 | 475.718 | 474.8551 | 1.0019 | 0.86286 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2899 | 976.5502 | 30.2899 | 976.5502 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.139
31 | 617.3027 | 476.045 | 0.0090573 | 475.966 | 475.0407 | 1.0043 | 0.92534 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3558 | 1007.906 | 31.3558 | 1007.906 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.079
32 | 637.3027 | 476.211 | 0.0073852 | 476.128 | 475.1884 | 1.0226 | 0.93963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6017 | 1039.5077 | 31.6017 | 1039.5077 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.083
33 | 657.4227 | 476.544 | 0.016691 | 476.349 | 475.5242 | 1.0198 | 0.82481 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2446 | 1070.7523 | 31.2446 | 1070.7523 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.195
34 | 677.6629 | 476.693 | 0.0073852 | 476.5 | 475.6737 | 1.0193 | 0.82633 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3044 | 1101.0567 | 30.3044 | 1101.0567 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.193

## Plan1 (2)
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 35
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 471.5
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 473.117 | 0.00035916 | 472.3 | 471.5 | 1.617 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.817
1 | 20 | 473.51 | 0.00035916 | 472.041 | 471.5072 | 2.0028 | 0.53382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.3893 | 47.3893 | 47.3893 | 47.3893 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 1.469
2 | 40.14 | 473.077 | 0.00035916 | 472.157 | 471.5144 | 1.5626 | 0.64258 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.3768 | 89.7661 | 42.3768 | 89.7661 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.92
3 | 60.14 | 472.859 | 0.00035916 | 472.249 | 471.5216 | 1.3374 | 0.7274 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.5649 | 128.331 | 38.5649 | 128.331 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.61
4 | 80.84 | 472.457 | 0.00035916 | 472.335 | 471.529 | 0.92797 | 0.80597 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3068 | 161.6378 | 33.3068 | 161.6378 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.122
5 | 101.2086 | 472.274 | 0.00035916 | 472.109 | 471.5363 | 0.73765 | 0.57265 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1317 | 183.7695 | 22.1317 | 183.7695 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.165
6 | 122.0071 | 472.372 | 0.00035916 | 472.281 | 471.5438 | 0.82818 | 0.73718 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5806 | 204.3501 | 20.5806 | 204.3501 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.091
7 | 141.2565 | 472.51 | 0.00035916 | 472.331 | 471.5507 | 0.95927 | 0.78027 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7875 | 228.1375 | 23.7875 | 228.1375 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.179
8 | 161.2565 | 473.082 | 0.025683 | 472.783 | 472.0644 | 1.0176 | 0.7186 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3909 | 255.5284 | 27.3909 | 255.5284 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.299
9 | 182.6365 | 473.409 | 0.015421 | 473.223 | 472.3941 | 1.0149 | 0.82891 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7494 | 286.2778 | 30.7494 | 286.2778 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.186
10 | 202.031 | 473.7 | 0.014212 | 473.345 | 472.6697 | 1.0303 | 0.67527 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6136 | 313.8914 | 27.6136 | 313.8914 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.355
11 | 222.538 | 474.207 | 0.025683 | 473.956 | 473.1964 | 1.0106 | 0.75959 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2983 | 342.1897 | 28.2983 | 342.1897 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.251
12 | 242.3164 | 474.356 | 0.0073852 | 474.12 | 473.3425 | 1.0135 | 0.77752 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.206 | 370.3957 | 28.206 | 370.3957 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.236
13 | 262.6982 | 474.91 | 0.027421 | 474.811 | 473.9014 | 1.0086 | 0.90963 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5801 | 400.9758 | 30.5801 | 400.9758 | 12.5 | 0.03 | 4.1 | 1.4717 | 0.027421 | 3.0488 | 4.7625 | 0.64017 |  | 0.099
14 | 283.4331 | 475.131 | 0.0099743 | 474.983 | 474.1082 | 1.0228 | 0.87481 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.1758 | 433.1516 | 32.1758 | 433.1516 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.148
15 | 302.8131 | 475.424 | 0.015421 | 475.266 | 474.407 | 1.017 | 0.85896 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.785 | 462.9366 | 29.785 | 462.9366 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.158
16 | 323.0082 | 475.533 | 0.0052618 | 475.359 | 474.5133 | 1.0197 | 0.8457 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7136 | 493.6502 | 30.7136 | 493.6502 | 12.5 | 0.03 | 2.2 | 2.1025 | 0.0052618 | 5.6818 | 6.5467 | 0.8679 |  | 0.174
17 | 342.5196 | 475.563 | 0.0026554 | 475.543 | 474.5651 | 0.99789 | 0.97789 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3468 | 523.997 | 30.3468 | 523.997 | 12.5 | 0.03 | 1.7 | 2.4282 | 0.0026554 | 7.3529 | 7.4679 | 0.9846 |  | 0.02
18 | 363.3266 | 475.906 | 0.015421 | 475.523 | 474.886 | 1.02 | 0.63704 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4174 | 554.4144 | 30.4174 | 554.4144 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.383
19 | 383.4796 | 476.073 | 0.0090573 | 475.72 | 475.0685 | 1.0045 | 0.6515 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.7118 | 580.1261 | 25.7118 | 580.1261 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.353
20 | 404.1856 | 476.261 | 0.0081947 | 475.892 | 475.2382 | 1.0228 | 0.65382 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6857 | 606.8118 | 26.6857 | 606.8118 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.369
21 | 423.4987 | 476.324 | 0.0040865 | 475.998 | 475.3171 | 1.0069 | 0.6809 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2926 | 632.1044 | 25.2926 | 632.1044 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.326
22 | 444.3157 | 476.349 | 0.00064951 | 476.15 | 475.3306 | 1.0184 | 0.81938 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2816 | 661.386 | 29.2816 | 661.386 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.199
23 | 464.4696 | 476.339 | 0.00064951 | 476.151 | 475.3437 | 0.99529 | 0.80729 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5109 | 690.8969 | 29.5109 | 690.8969 | 12.5 | 0.03 | 1 | 3.2482 | 0.00064951 | 12.5 | 9.7874 | 1.2772 |  | 0.188
24 | 484.6998 | 476.493 | 0.0073852 | 476.158 | 475.4931 | 0.99989 | 0.66489 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.6841 | 718.5809 | 27.6841 | 718.5809 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.335
25 | 504.5701 | 476.536 | 0.0010538 | 476.291 | 475.5141 | 1.0219 | 0.77695 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.2303 | 745.8112 | 27.2303 | 745.8112 | 12.5 | 0.03 | 1.2 | 2.9414 | 0.0010538 | 10.4167 | 8.9195 | 1.1678 |  | 0.245
26 | 524.8098 | 476.617 | 0.0040865 | 476.481 | 475.5968 | 1.0202 | 0.88424 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4545 | 776.2657 | 30.4545 | 776.2657 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.136
27 | 545.0433 | 476.693 | 0.0040865 | 476.5 | 475.6794 | 1.0136 | 0.82055 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7237 | 806.9894 | 30.7237 | 806.9894 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.193
[16 empty] | vol | 1908.0461
[16 empty] | compr | 1222.7062