## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-15
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | dt 08
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 505.8
NOMENCLATURA COLETOR:
[6 empty] | g | h | i | j | k |  |  |  | vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 506.138 | 0.00035916 | 505.802 | 505.8 | 0.338 | 0.002 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.336
1 | 20.5245 | 506.488 | 0.00035916 | 505.989 | 505.8074 | 0.68063 | 0.18163 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8772 | 2.8772 | 2.8772 | 2.8772 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.499
2 | 40.668 | 506.779 | 0.00035916 | 506.13 | 505.8146 | 0.96439 | 0.31539 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9943 | 12.8715 | 9.9943 | 12.8715 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.649
3 | 61.4004 | 507.067 | 0.011977 | 506.303 | 506.0629 | 1.0041 | 0.24009 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1906 | 26.0621 | 13.1906 | 26.0621 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.764
4 | 80.7746 | 507.152 | 0.0040865 | 506.406 | 506.1421 | 1.0099 | 0.26392 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5321 | 37.5942 | 11.5321 | 37.5942 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.746
5 | 99.9342 | 507.451 | 0.0081947 | 506.31 | 506.2991 | 1.1519 | 0.010908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9094 | 44.5036 | 6.9094 | 44.5036 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 1.141
6 | 121.1848 | 507.533 | 0.0099743 | 507.087 | 506.5111 | 1.0219 | 0.57595 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4668 | 59.9704 | 15.4668 | 59.9704 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.446
7 | 141.173 | 507.689 | 0.0081947 | 507.451 | 506.6748 | 1.0142 | 0.77615 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.4862 | 86.4565 | 26.4862 | 86.4565 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.238
8 | 161.171 | 507.931 | 0.011977 | 507.614 | 506.9144 | 1.0166 | 0.69964 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9324 | 114.3889 | 27.9324 | 114.3889 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.317
9 | 181.4326 | 508.203 | 0.011977 | 507.76 | 507.157 | 1.046 | 0.60297 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5422 | 140.9311 | 26.5422 | 140.9311 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.443
10 | 200.6299 | 508.16 | 0.00035916 | 507.953 | 507.1639 | 0.99608 | 0.78908 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0024 | 166.9335 | 26.0024 | 166.9335 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.207
11 | 221.2235 | 508.327 | 0.0073852 | 508.099 | 507.316 | 1.011 | 0.78299 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4775 | 196.411 | 29.4775 | 196.411 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.228
12 | 240.7318 | 508.722 | 0.018024 | 508.404 | 507.6676 | 1.0544 | 0.73636 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2421 | 224.6531 | 28.2421 | 224.6531 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.318
13 | 260.9245 | 508.705 | 0.00035916 | 508.517 | 507.6749 | 1.0301 | 0.84211 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.204 | 254.8571 | 30.204 | 254.8571 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.188
14 | 280.8522 | 508.855 | 0.0073852 | 508.589 | 507.8221 | 1.0329 | 0.76694 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7965 | 284.6536 | 29.7965 | 284.6536 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.266
15 | 301.1246 | 509.05 | 0.0090573 | 508.871 | 508.0057 | 1.0443 | 0.86533 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7924 | 315.4459 | 30.7924 | 315.4459 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.179
16 | 320.6832 | 509.166 | 0.0081947 | 508.905 | 508.166 | 1 | 0.73905 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9033 | 344.3492 | 28.9033 | 344.3492 | 12.5 | 0.03 | 2.6 | 1.9131 | 0.0081947 | 4.8077 | 6.011 | 0.79982 |  | 0.261
17 | 340.807 | 509.378 | 0.0099743 | 509.127 | 508.3667 | 1.0113 | 0.76033 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0865 | 372.4357 | 28.0865 | 372.4357 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.251
18 | 360.5253 | 509.539 | 0.0073852 | 509.336 | 508.5123 | 1.0267 | 0.8237 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.8296 | 401.2652 | 28.8296 | 401.2652 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.203
19 | 380.6204 | 509.798 | 0.014212 | 509.594 | 508.7979 | 1.0001 | 0.79611 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5703 | 430.8356 | 29.5703 | 430.8356 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.204
20 | 400.6331 | 510.22 | 0.019423 | 509.901 | 509.1866 | 1.0334 | 0.71441 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3894 | 459.225 | 28.3894 | 459.225 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.319
21 | 420.3775 | 510.39 | 0.0090573 | 510.15 | 509.3654 | 1.0246 | 0.78458 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2425 | 487.4675 | 28.2425 | 487.4675 | 12.5 | 0.03 | 2.7 | 1.8725 | 0.0090573 | 4.6296 | 5.8961 | 0.7852 |  | 0.24
22 | 440.3248 | 510.699 | 0.016691 | 510.431 | 509.6984 | 1.0006 | 0.73264 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2459 | 515.7134 | 28.2459 | 515.7134 | 12.5 | 0.03 | 3.4 | 1.6407 | 0.016691 | 3.6765 | 5.2407 | 0.70152 |  | 0.268
23 | 460.0434 | 510.869 | 0.0073852 | 510.768 | 509.844 | 1.025 | 0.92401 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.3566 | 545.0699 | 29.3566 | 545.0699 | 12.5 | 0.03 | 2.5 | 1.9561 | 0.0073852 | 5 | 6.1327 | 0.8153 |  | 0.101