## Plan1
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do são Francisco e do Parnaíba
NOME DO PROJETISTA: Clooer Oliveira | [10 empty] | data | 2013-03-14
NOME DO PERÍMETRO | [6 empty] | MIRORÓS
NOMENCLATURA DRENO : | [6 empty] | DP 02
COTA DRENO COLETOR : - |  |  |  | 493.02
NOMENCLATURA COLETOR: -
vazão máxima da bacia Q = (m³/s)
tre- | compr. | desnível | tempo |  | precip. |  | coef. | curva | tempo |  |  |  | área | método | métod. | CN | CN |  |  | CN | CN | método | método
cho | bacia | bacia | conc. |  |  |  | esc. | núm. | dren. |  |  |  | bacia | racion. | rac. | A<50Ha | A<50Ha |  |  | A>50Ha | A>50Ha | McMath | McMath
est. | L=(m) | h=(m) | (min) |  | P=(mm) |  | sup(C) | CN | (horas) |  |  |  | (Ha) | td=tc | td=adot. | td=tc | td=adt |  |  | td=tc | td=adt. | td=tc | td=adt
0-13 | 2500 | 30 | 44.2551 |  | 100 |  | 0.6 | 68 | 1 |  |  |  | 75 | 12.5 | 12.5 | 8.3671 | 6.1714 |  |  | 5.8653 | 4.37 | 7.1298 | 7.1298
Nº | compr | cota | decliv. | cota | cota de | prof. | altura | base | tal. | altura | V. rebai | V. rebai | v.cort | v.cort | V total | V total | vazão | coefic. | veloc. | lâmina | decliv. | seção | perím. | raio | Observações | Profundidade
est. | D | terreno | projeto | rasante | projeto | dreno | escav. | dreno | dreno | rebai | por est | Acum | p/est. | acum. | por est | acum | dreno | Mann. | adot. | d'agua | calcul. | molh. | molh. | hidr. |  | anterior DRENO
| (m) | (m) | (m/m) | atual(m) | (m) | (m) | (m) | b=(m) | (z:1) | (m) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³) | (m³/s) | tabela | (m/s) | l=(m) | S=(m/m) | (m²) | P=(m) | R=(m) |  | (m)
0 | 0 | 493.7084 | 0.00035916 | 493.0155 | 493.02 | 0.6884 | -0.0045 | 0.6 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | galeria | 0.6929
1 | 19.1864 | 494.184 | 0.00035916 | 493.1208 | 493.1208 | 1.0632 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.10161 | -0.10161 | -0.10161 | -0.10161 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro: cota mantida | 1.0632
2 | 27.9199 | 494.2 | 0.00035916 | 493.3218 | 493.1239 | 1.0761 | 0.19786 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2813 | 2.1797 | 2.2813 | 2.1797 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 | bueiro: rebaixar | 0.8782
3 | 34.5199 | 493.8576 | 0.00016728 | 493.2 | 493.125 | 0.73256 | 0.074959 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0457 | 4.2254 | 2.0457 | 4.2254 | 12.5 | 0.03 | 0.6 | 4.2742 | 0.00016728 | 20.8333 | 12.6893 | 1.6418 |  | 0.6576
4 | 51.5199 | 494.179 | 0.00035916 | 493.5839 | 493.1311 | 1.0479 | 0.45275 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4939 | 13.7193 | 9.4939 | 13.7193 | 12.5 | 0.03 | 0.8 | 3.6642 | 0.00035916 | 15.625 | 10.964 | 1.4251 |  | 0.5951
5 | 70.3537 | 494.3874 | 0.0099743 | 493.8843 | 493.319 | 1.0684 | 0.5653 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.1605 | 34.8798 | 21.1605 | 34.8798 | 12.5 | 0.03 | 2.8 | 1.8341 | 0.0099743 | 4.4643 | 5.7876 | 0.77136 |  | 0.5031
6 | 90.6204 | 494.703 | 0.014212 | 494.3238 | 493.607 | 1.096 | 0.71676 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5855 | 62.4653 | 27.5855 | 62.4653 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.3792
7 | 109.1616 | 495.0544 | 0.018024 | 494.6207 | 493.9412 | 1.1132 | 0.67947 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3248 | 89.7901 | 27.3248 | 89.7901 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.4337
8 | 130.0093 | 495.1452 | 0.0040865 | 494.8276 | 494.0264 | 1.1188 | 0.80118 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2821 | 122.0723 | 32.2821 | 122.0723 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.3176
9 | 149.1939 | 495.3805 | 0.011977 | 495.1664 | 494.2562 | 1.1243 | 0.91021 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6252 | 154.6975 | 32.6252 | 154.6975 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.2141
10 | 168.9264 | 495.6865 | 0.018024 | 495.573 | 494.6119 | 1.0746 | 0.96114 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.4019 | 189.0994 | 34.4019 | 189.0994 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.1135
11 | 189.9215 | 496.2332 | 0.025683 | 496.0039 | 495.1511 | 1.0821 | 0.85282 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.2238 | 224.3232 | 35.2238 | 224.3232 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.2293
12 | 209.0184 | 496.5075 | 0.014212 | 496.3691 | 495.4225 | 1.085 | 0.94661 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0855 | 256.4087 | 32.0855 | 256.4087 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.1384
13 | 229.7362 | 496.8761 | 0.018024 | 496.6755 | 495.7959 | 1.0802 | 0.87958 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0368 | 291.4455 | 35.0368 | 291.4455 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.2006
14 | 250.0505 | 497.1252 | 0.015421 | 496.9477 | 496.1092 | 1.016 | 0.83853 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0604 | 323.5059 | 32.0604 | 323.5059 | 12.5 | 0.03 | 3.3 | 1.6692 | 0.015421 | 3.7879 | 5.3213 | 0.71183 |  | 0.1775
15 | 269.9156 | 497.5962 | 0.019423 | 497.57 | 496.495 | 1.1012 | 1.075 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.4596 | 356.9655 | 33.4596 | 356.9655 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.0262
16 | 310.5921 | 498.2065 | 0.014212 | 498.1383 | 497.0731 | 1.1334 | 1.0652 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.8043 | 433.7698 | 76.8043 | 433.7698 | 12.5 | 0.03 | 3.2 | 1.6991 | 0.014212 | 3.9062 | 5.4057 | 0.72262 |  | 0.0682
17 | 330.1752 | 498.6125 | 0.019423 | 498.4704 | 497.4535 | 1.159 | 1.0169 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.7443 | 471.5141 | 37.7443 | 471.5141 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.1421
18 | 350.2378 | 498.897 | 0.018024 | 498.8334 | 497.8151 | 1.0819 | 1.0183 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.2257 | 508.7397 | 37.2257 | 508.7397 | 12.5 | 0.03 | 3.5 | 1.6135 | 0.018024 | 3.5714 | 5.1636 | 0.69165 |  | 0.0636
19 | 371.2196 | 499.3641 | 0.022417 | 499.3165 | 498.2854 | 1.0787 | 1.0311 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3219 | 546.0616 | 37.3219 | 546.0616 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.0476
20 | 378.3385 | 499.527 | 0.022417 | 499.5152 | 498.445 | 1.082 | 1.0702 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 558.8516 | 12.79 | 558.8516 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.0118
21 | 394.4393 | 500.0618 | 0.025683 | 499.9458 | 498.8585 | 1.2033 | 1.0873 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3768 | 590.2284 | 31.3768 | 590.2284 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.116
22 | 411.5356 | 500.3794 | 0.025683 | 499.872 | 499.2976 | 1.0818 | 0.57439 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1787 | 619.4071 | 29.1787 | 619.4071 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.5074
23 | 432.4145 | 500.818 | 0.019423 | 499.9335 | 499.7031 | 1.1149 | 0.23037 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1149 | 639.522 | 20.1149 | 639.522 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 0.8845
24 | 452.0219 | 500.8251 | 0.0040865 | 500.2416 | 499.7833 | 1.0418 | 0.45834 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2881 | 655.8101 | 16.2881 | 655.8101 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 |  | 0.5835
25 | 472.3717 | 501.1458 | 0.011977 | 500.6142 | 500.027 | 1.1188 | 0.58722 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8078 | 679.6179 | 23.8078 | 679.6179 | 12.5 | 0.03 | 3 | 1.7632 | 0.011977 | 4.1667 | 5.587 | 0.74578 |  | 0.5316
26 | 492.531 | 501.6351 | 0.025683 | 501.1987 | 500.5447 | 1.0904 | 0.65397 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3809 | 706.9988 | 27.3809 | 706.9988 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.4364
27 | 514.0156 | 502.1033 | 0.022417 | 501.4229 | 501.0263 | 1.077 | 0.39655 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3016 | 732.3005 | 25.3016 | 732.3005 | 12.5 | 0.03 | 3.8 | 1.5383 | 0.022417 | 3.2895 | 4.9511 | 0.6644 |  | 0.6804
28 | 533.6266 | 502.7133 | 0.029231 | 501.6402 | 501.5996 | 1.1137 | 0.040606 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0254 | 743.3258 | 11.0254 | 743.3258 | 12.5 | 0.03 | 4.2 | 1.4511 | 0.029231 | 2.9762 | 4.7042 | 0.63267 |  | 1.0731
29 | 552.7076 | 503.078 | 0.019423 | 502.0327 | 501.9702 | 1.1078 | 0.062505 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7249 | 746.0507 | 2.7249 | 746.0507 | 12.5 | 0.03 | 3.6 | 1.5874 | 0.019423 | 3.4722 | 5.0898 | 0.68219 |  | 1.0453
30 | 562.7776 | 503.7671 | 0.075294 | 502.8932 | 502.7284 | 1.0387 | 0.1648 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0132 | 749.0639 | 3.0132 | 749.0639 | 12.5 | 0.03 | 6 | 1.1742 | 0.075294 | 2.0833 | 3.9212 | 0.5313 | manilha: rebaixar | 0.8739
31 | 567.8946 | 503.7865 | 0.0040865 | 502.9636 | 502.7493 | 1.0372 | 0.21429 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4115 | 751.4754 | 2.4115 | 751.4754 | 12.5 | 0.03 | 2 | 2.2179 | 0.0040865 | 6.25 | 6.8733 | 0.90932 | manilha: rebaixar | 0.8229
32 | 572.2445 | 503.8996 | 0.025683 | 503.2929 | 502.861 | 1.0386 | 0.43187 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3063 | 754.7817 | 3.3063 | 754.7817 | 12.5 | 0.03 | 4 | 1.493 | 0.025683 | 3.125 | 4.823 | 0.64794 |  | 0.6067