## Folha Dados BOMBAS EBP
Ministério da Integração Nacional – MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
5ª Superintendência Regional
FOLHA DE DADOS BOMBAS EBP ITIÚBA
FORNECIMENTO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBA PARA A CAPTAÇÃO FLUTAUNATE DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EBP DO PERÍMETRO IRRIGADO DE ITIÚBA
BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL
ITEM Nº: | 1.0 | QUANTIDADE: | 02 | LÍQUIDO : | ÁGUA BRUTA
SERVIÇO: | CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO |  |  | FABRICANTE:
ACIONAMENTO: | MOTOR ELÉTRICO |  |  | MODELO/SÉRIE:
CONDIÇÕES DE SERVIÇO |  |  | UNIDADE | TESTES
VAZÃO NOMINAL: |  | 1800 | m3/h | HIDROSTÁTICO | X
ALTURA MANOMÉTRICA NOMINAL: |  | 11.87 | m | DESEMPENHO | X
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO : |  |  | ºC | NPSH | X
PRESSÃO DE DESCARGA: |  |  | kgf/cm2 | FUNC. MECÂNICO
PRESSÃO DE SUCÇÃO: |  |  | kgf/cm2 | INSTALAÇÃO
PRESSÃO DIFERENCIAL: |  |  | kgf/cm2 | ABRIGADA
DENSIDADE À T.O |  |  |  | AO TEMPO | X
PRESSÃO DE VAPOR À T.O |  |  | kgf/cm2 | ACESSÓRIOS
VISCOSIDADE À T.O |  |  | cSt | BASE P/ BOMBA E MOTOR
NPSH REQUERIDO: |  |  | MÁX | AÇO ESTRUTURAL SOLDADO
ROTAÇÃO NOMINAL: |  |  | rpm | CHAPA DE AÇO DOBRADA
RENDIMENTO NOMINAL: |  |  | % | ACOPLAMENTO
POTÊNCIA ABSORVIDA |  |  | CV | MARCA:
RENDIMENTO NOMINAL: |  |  | % | MODELO:
AMT DE SHUT-OFF |  |  | m | MOTOR ELÉTRICO
GD2 DA BOMBA (COM ÁGUA) |  |  | kgm2 | MARCA:
DADOS CONSTRUTIVOS |  |  |  | MODELO:
BOCAIS |  | ROTOR |  | POTÊNCIA: | 125 cv
SUCÇÃO |  | TIPO |  | ROTAÇÃO: | rpm
DIÂMETRO: | mm | FECHADO |  | PROTEÇÃO: | IP-55
CLASSE: |  | SEMI-ABERTO | X | TENSÃO NOM.: | 380 V
NORMA: | ANSI B16.1 | ABERTO |  | CORRENTE NOM.: | A
POSIÇÃO: | HORIZONTAL | MONTAGEM: |  | CARCAÇA:
DESCARGA |  | EM BALANÇO | X | INSTRUMENTAÇÃO
DIÂMETRO: | mm | ENTRE MANCAIS |  | MANÔMETROS
CLASSE: |  | FLUXO |  | LOCALIZAÇÃO:
NORMA: | ANSI B16.1 | AXIAL |  | MARCA:
POSIÇÃO: | VERTICAL | MISTO |  | MODELO:
CARCAÇA |  | DIÂMETROS |  | ESCALA:
BIPARTIDA: |  | MÁXIMO | mm | MATERIAIS
AXIALMENTE |  | MÍNIMO | mm | CARCAÇA:
RADIALMENTE |  | DE PROJETO | mm | ANÉIS DESGASTE:
TIPO: |  | MANCAIS |  | ROTOR: | Aço Inox
VOLUTA |  | TIPO: |  | EIXO:
DIFUSOR |  | ROLAMENTO | X | LUVA DO EIXO:
MONTAGEM: |  | DESLIZANTE |  | BASE:
PÉ |  | MANCAL DE ESCORA |  | PESOS
LINHA DE CENTRO |  | ROLAMENTO |  | BOMBA | kg
SUPORTE | X | DESLIZANTE |  | BASE | kg
VEDAÇÃO |  | LUBRIFICAÇÃO |  | LUVA ELÁSTICA | kg
GAXETA | X | ÓLEO | X | MOTOR ELÉTRICO | kg
SÊLO MECÂNICO |  | GRAXA |  | TOTAL DO CONJ. | kg