|  | 20/02/2015 | 31/15 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNICADO | XXX |  | (61) 2028-4619 |  |
| LICITANTES DO ED. CONCORRÊNCIA Nº 61/2014 | XXX |  | XXX |  |

EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 61/2014, QUE TEM POR OBJETO: EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GARARU, NO ESTADO DE SERGIPE, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

QUESTIONAMENTO 01: REFERENTE AO EDITAL OS SUBITENS 5.1.2/ 9.3.1/ 9.3.1.1/ 9.3.4/ 9.4/ 10.2.3/ 10.2.3.2/ 10.3.3.1/ 10.3.10.2/ 10.2/ 15.8.2, DENTRE OUTROS, REPORTAM-SE A SUBITENS INEXISTENTES OU ASSUNTOS DIVERGENTES DO TRATADO, FAVOR ESCLARECER.

RESPOSTA 01: ITEM 5.1.2, ONDE SE LÊ “1.1”, LEIA-SE “15.1”, NO ITEM 9.3.1, ONDE SE LÊ “11.3”, LEIA-SE “9.3”, NO ITEM 9.3.1.1, ONDE SE LÊ “10.3.1”, LEIA-SE “9.3.1”, NO ITEM 9.3.4, ONDE SE LÊ “10.3.1”, LEIA-SE “9.3.1”, NO ITEM 9.4, ONDE SE LÊ “10.1”, LEIA-SE “9.1”, NO ITEM 10.2.3, ONDE SE LÊ “10.3.1.1”, LEIA-SE “9.3.1.1”, NO ITEM 10.2.3.2, ONDE SE LÊ “10.3.1.1”, LEIA-SE “9.3.1.1”, NO ITEM 10.3.3.1, ONDE SE LÊ “11.3.2”, LEIA-SE “10.3.2”, NO ITEM 10.3.10.2, ONDE SE LÊ “11.3.10.1”, LEIA-SE “10.3.10.1”, NO ITEM 10.2.3, ONDE SE LÊ “10.3.1.1”, LEIA-SE “9.3.1.1”, NO ITEM 15.8.2, ONDE SE LÊ “17.11”, LEIA-SE “15.8”.

QUESTIONAMENTO 02: AS DESCRIÇÕES DE ALGUNS SERVIÇOS, COM MESMO CÓDIGO, DIVERGEM ENTRE SUAS VERSÕES APRESENTADAS NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPARADAS COM AS DESCRIÇÕES APRESENTADAS NAS CPU’S E EPU’S, A EXEMPLO DOS CÓDIGOS O.4501/ O.4502/ O.4503, FAVOR ESCLARECER.

RESPOSTA 02: A DESCRIÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA É UMA CONTRAÇÃO DA CONSTANTE NA CPU, PARA EFEITO DE FORMAÇÃO DE PREÇO PREVALECE A CPU.

QUESTIONAMENTO 03: NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE SERVIÇOS, OS ASSENTAMENTOS DE TUBOS DE DN 100 E 150 MM, APRESENTAM QUANTITATIVOS COMPATÍVEIS, PORÉM NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, AS RESPECTIVAS QUANTIDADES NÃO CHEGAM A 20% DAS QUANTIDADES A SEREM ASSENTADAS, FAVOR ESCLARECER.

RESPOSTA 03: OS QUANTITATIVOS ESTÃO CORRETOS, TENDO EM VISTA QUE SERÁ UTILIZADO MATERIAL DE POSSE DA CODEVASF, PARA O QUAL FOI PREVISTO TRANSPORTE, CONFORME ITEM 1.3 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

QUESTIONAMENTO 04: SOLICITAMOS REVISÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL DO EDITAL, DEVIDO AO ITEM CARGA E DESCARGA DE MATERIAL, PARA BOTA-FORA OU EMPRÉSTIMO APRESENTAR VALORES DIVERGENTES EM LOCAIS DISTINTOS.

RESPOSTA 04: EMBORA APRESENTE A MESMA DESCRIÇÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, TRATAM-SE DE SERVIÇOS COM PRODUTIVIDADE DIFERENTES, DEVENDO SER CONSIDERADAS AS COMPOSIÇÕES VINCULADAS.

#### LUCIANA MOTA COELHO

##### CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES