## Geral
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba
Gerência de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
GRUPO 01
Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
Infraestrutura Elétrica
1 | Placa da obra |  | m² | 12 | 0
2 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  | Unid. | 1 | 0 | 0
3 | Iluminação |  | Unid. | 1 | 0 | 0
4 | Tomadas de uso Geral |  | Unid. | 1 | 0 | 0
5 | Abrigo para subestação de 1 MVA |  | Unid. | 1 | 0 | 0
6 | Subestação abrigada de 1MVA |  | Unid. | 1 | 0 | 0
7 | Rede elétrica |  | Unid. | 1 | 0 | 0
8 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up |  | Unid. | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Total Grupo 01 | 0
GRUPO 02
Item | Descrição |  | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total
Infraestrutura Mecânica
9 | Conjunto motobomba abrigado em estrutura flutuante com elementos de fixação, ancoras e flutuantes auxiliares para a tubulação de recalque. Vazão no ponto de trabalho: 2.250 m³/h Altura Manométrica: 6 mca |  | Conj. | 2 | 0 | 0
10 | Tubulação Ø 710 mm, em PEAD PE 100, SDR 26, PN 6 bar, Normalizado ABNT NBR 15.561 com certificado. |  | m² | 240 | 0 | 0
11 | SERVIÇOS AUXILIARES: Locação de máquinas; Mão de obra para supervisão e montagem; Elaboração e entrega de Projeto Executivo |  | Unid. | 2 | 0 | 0
[5 empty] | Total Grupo 02 | 0
[5 empty] | Total Geral | 0

## SERV_elétrica
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
LOCAL: | SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE
DATA: | ABR. 2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS R$
|  |  |  | UNIT. | TOTAL
1 | Placa da obra | m² | 12 | 434.8512 | 5218.2144 | 74209/001
2 | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
3 | Iluminação, conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
4 | Tomadas de uso Geral, conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
5 | Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up,, conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
6 | Abrigo para subestação de 1 MVA | Unid | 1 | 0 | 0
7 | Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
8 | Rede elétrica, conforme especificado | Unid | 1 | 0 | 0
CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS |  |  |  |  | 5218.21

## CPU_SERV_elétrica
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 1.0
Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  | unidade : Unid
1.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | h | 8 |  | 0
SUB-TOTAL-1.1 |  |  |  | 0
1.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Engenheiro Eletricista Júnior | H | 176 |  | 0
Eletricista | H | 176 |  | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 176 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas SINAPI |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-1.2 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 2.0
Iluminação, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
2.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | H | 8 |  | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 8 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-3 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 3.0
Tomadas de uso Geral, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
3.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Eletricista | H | 2 |  | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 2 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-3.1 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 4.0
Projeto executivo e "AS BUILT", comissionamento e start-up,, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
4.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 24 |  | 0
DESENHISTA PROJETISTA | H | 48 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-4.1 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.0
Abrigo para subestação de 1 MVA |  |  | Unidade: unid
5.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (c/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | M² | 59.339 |  | 0
LAJE EM CONCRETO ARMADO | UNID. | 1 |  | 0
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 cm | M² | 47.74 |  | 0
PISO EM CONCRETO ARMADO | M³ | 11.2073 |  | 0
ESQUADRIAS COM GRADES DE FERRO EM BARRA CHATA | M² | 1.815 |  | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 6.0
Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
6.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | H | 8 |  | 0
SUB-TOTAL-6.1 |  |  |  | 0
6.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. |  | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 132 |  | 0
Eletricista | H | 176 |  | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 176 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-6.2 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO |  | 7.0
Rede elétrica, conforme especificado |  |  | Unidade: unid
7.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
Guindaste tipo Munck, cap 5T, Locação com operador, combustível e manutenção | h | 40 |  | 0
SUB-TOTAL-7.1 |  |  |  | 0
7.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ENGENHEIRO DE OBRA SENIOR | H | 90 |  | 0
Eletricista | H | 120 |  | 0
AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 120 |  | 0
|  |  | Sub-total | 0
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03% | 0
SUB-TOTAL-7.2 |  |  |  | 0
A) CUSTO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  | 0
B) BDI (serviço) |  |  | 26% | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A+B) |  |  |  | 0
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.1
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (c/ RASPAGEM SUPERFICIAL) |  |  | UNIDADE | M²
5.1.1-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 0.25
Sub-total 5.1.1
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2
LAJE EM CONCRETO ARMADO |  |  | UNIDADE | UNID.
5.2.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M³ | 6.7244
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | kg | 98.6238
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) | M² | 49.3119
SUB-TOTAL-5.2.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.3
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 cm |  |  | UNIDADE | M²
5.3.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.0083
CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 0.32
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 1.25
BLOCO VEDAÇÃO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM. | UNID. | 13.13
Sub-total 5.3.1
5.3.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 0.66
SERVENTE | H | 0.73
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.3.2
SUB-TOTAL-5.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.4
EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL |  |  | UNIDADE | M³
5.4.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.427
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 189
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.507
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | M³ | 0.507
Sub-total 5.4.1
5.4.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
PEDREIRO | H | 2
SERVENTE | H | 10
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.4.2
SUB-TOTAL-5.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.5
ESQUADRIAS COM GRADES DE FERRO EM BARRA CHATA |  |  | UNIDADE | M²
5.5.1 - SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL | M³ | 0.004
Sub-total 5.5.1 |  |  |  | 0
5.5.2-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 3/16" | KG | 42
CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - (1,20KG/M) | M | 2
Sub-total 5.5.2
5.5.3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERRALHEIRO | H | 1.5
SERVENTE | H | 1.6
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.5.3
SUB-TOTAL-5.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.1
CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE |  |  | UNIDADE | M³
5.2.1.1.1-EQUIPAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO) | H | 0.714
Sub-total 5.2.1.1.1
5.2.1.1.2-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS | L | 8
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.9126
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 293
PEDRA BRITADA N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 0.627
PEDRA BRITADA N. 1 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 | M³ | 0.209
Sub-total 5.2.1.1.2
5.2.1.1.3-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 6
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.2.1.1.3
SUB-TOTAL-5.2.1.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.2
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM |  |  | UNIDADE | kg
5.2.1.2.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARAME PRETO RECOZIDO, PARA ARMACAO DE FERRAGEM, N. 18, D = 1,25 MM (0,01 KGM) | KG | 0.0103
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | KG | 0.9126
Sub-total 5.2.1.2.1
5.2.1.2.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
ARMADOR | H | 0.02
SERVENTE | H | 0.04
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.2.1.2.2
SUB-TOTAL-5.2.1.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.2.1.3
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 08 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO) |  |  | UNIDADE | M²
5.2.1.3.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA FORMAS DE CONCRETO ARMADO, PLASTIFICADA EM AMBAS AS FACES, E = *12* MM, DE *1,10 X 2,20* M | M² | 0.19
DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA | L | 0.006
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.48
PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) | M | 0.25
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 21 | KG | 0.26
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 0.14
Sub-total 5.2.1.3.1
5.2.1.3.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0.66
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.16
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.2.1.3.2
SUB-TOTAL-5.2.1.3
COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO |  | 5.5.1.1
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL |  |  | UNIDADE | M³
5.5.1.1.1-MATERIAL
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 1.216
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 | KG | 365
Sub-total 5.5.1.1.1
5.5.1.1.2-MÃO DE OBRA
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
SERVENTE | H | 10
Sub-total
Encargos sociais e trabalhistas |  |  | 91.03%
SUB-TOTAL-5.5.1.1.2
SUB-TOTAL-5.5.1.1

## FORN_elétrica
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTOS (FL. 1/2)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | P.UNIT. (direto) | P.UNIT. (c/ BDI)* | P.TOTAL (c/BDI)
1 |  | Painel de comando, proteção dos motores elétricos conforme especificado |  |  |  |  | 18%
1.1 | cotação | Painel de comando para instalação abrigada, com disjuntor de baixa tensão, com 5 softstarter para motor de até 175 cv/380v com controle nas 3 fases, proteção com seccionadora fusível mais fusível ultra-rápido, terminais e acessórios, com controlador de fator de potência de mínimo de 6 estágios e bancos de capacitores, painel de multigrandezas digital (tensão-corrente e fator de potência), em chapa de aço, pintura cinza munsell, auto-suportante, com olhais de içamento na parte superior. conforme especificação técnica anexa | unid | 1 |  |  |  | 0
1.2 | cotação | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1200/5A | unid | 3 | 450 |  |  | 0
1.3 | cotação | BOTÃO DUPLO COM SINALIZAÇÃO | unid | 6 | 125 |  |  | 0
1.4 | cotação | ISOLADOR TIPO BUJÃO DE 60x60 | unid | 100 | 62 |  |  | 0
1.5 | cotação | BARRA DE COBRE RETANGULAR 2.1/2x3/8" | KG | 160 | 40 |  |  | 0
1.6 | cotação | BARRA DE COBRE RETANGULAR 1.1/4x1/4" | KG | 49 | 40 |  |  | 0
1.7 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - VERMELHO | MT | 30 | 50 |  |  | 0
1.8 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - BRANCO | MT | 30 | 50 |  |  | 0
1.9 | cotação | COBERTURA TERMOCONTRATIL P/ BARRAMENTO 2.1/2x3/8" - MARRON | MT | 30 | 50 |  |  | 0
1.10 | 866 | CABO DE COBRE NU 120MM2 MEIO-DURO | MT | 100 | 70 |  |  | 0
1.11 | 1015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 0,6/1KV 240MM2 | MT | 700 | 120 |  |  | 0
1.12 | 1578 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 50mm² | unid | 10 | 9 |  |  | 0
1.13 | 1581 | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 120mm² | UD | 30 | 25 |  |  | 0
1.14 | cotação | TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 240mm² | UD | 30 | 48 |  |  | 0
1.15 | 12062 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 3" | MT | 250 | 39 |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL-1 | [5 empty] | 0
2 |  | Iluminação, conforme especificado
2.1 | 3794 | Luminária a prova de explosão com lâmpada fluorescente compacta de 40w mínimo | unid | 10 |  |  | 0 | 0
2.2 | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 100 |  |  | 0 | 0
2.3 | 7559 | CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | unid | 1 |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL-2 | [5 empty] | 0
3 |  | Tomadas de uso Geral, conforme especificado
3.1 | 7529 | TOMADA EMBUTIR 2P + T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE OU EQUIV | unid | 3 |  |  | 0 | 0
3.2 | 1014 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 2,5MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV | m | 100 |  |  | 0 | 0
3.3 | 7525 | TOMADA EMBUTIR 3P + T 30A/440V REF 56404 USO INDUSTRIAL C/ PLACA, PIAL OU EQUIV | unid | 1 |  |  | 0 | 0
3.4 | 13391 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV | unid | 1 |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL-3 | [5 empty] | 0
4 |  | Abrigo para subestação de 1 MVA
4.1 | 3107 | FERROLHO/FECHO/TARJETA ALUMINIO 3'' TIPO FERROLHO/FECHO/TARJETA P/ JAN / PORTA /PORTAO | unid | 1 |  |  | 0 | 0
4.2 | 4947 | PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 1 FOLHA 95 X 210CM | unid | 1 |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL-4 | [5 empty] | 0
5 |  | Subestação abrigada de 1MVA, conforme especificado
5.1 | cotação | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO DE 1000KVA-4160/380V | unid | 1 |  |  |  | 0
5.2 | cotação | DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO vácuo 15KV/630A/350MVA com relé conforme especificação | unid | 1 |  |  |  | 0
5.3 | 4168 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO EXTERNO PARA CABO 35/120MM2 ISOL. 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE | unid | 12 |  |  |  | 0
5.4 | 867 | CABO COBRE NU 50mm² | MT | 100 |  |  |  | 0
5.5 | 955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MT | 150 |  |  |  | 0
5.6 | 20254 | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO | unid | 10 |  |  |  | 0
5.7 | cotação | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT COM RABICHO P/ CABO DE 35mm² | unid | 20 | 11.461 |  |  | 0
5.8 | cotação | CONECTOR TIPO SPLIT BOLT COM RABICHO P/ CABO DE 50mm² | unid | 20 | 7.97 |  |  | 0
5.9 | 1793 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 4" | unid | 2 | 7619.7797 |  |  | 0
5.10 | 21132 | ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 13057 | m | 12 |  |  |  | 0
5.11 | 2674 | ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4, SEM LUVA | m | 24 |  |  |  | 0
5.12 | 20977 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 8KG | unid | 2 | 63.1102 |  |  | 0
5.13 | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", COM CONECTOR TIPO GRAMPO | unid | 10 |  |  |  | 0
5.14 | cotação | ISOLADOR TIPO PEDESTRAL EM EPOXI DE 15KV | unid | 30 |  |  |  | 0
5.15 | 10851 | PLACA ACRILICO P/ADVERTÊNCIA 25 X 8CM E=4MM | unid | 1 |  |  |  | 0
5.16 | 14386 | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA EM CARGA 15KV, 400A , C/ PUNHO | unid | 1 |  |  |  | 0
5.17 | cotação | TERMINAL CONCENTRICO 3/8" | unid | 18 |  |  |  | 0
5.18 | cotação | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL BOBINA DE MINIMA 13.8KVx110V | unid | 2 |  |  |  | 0
5.19 | cotação | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 100/5A | unid | 3 |  |  |  | 0
5.20 | cotação | UNIÃO CONCETRICO 3/8" "T" | unid | 8 |  |  |  | 0
5.21 | cotação | VERGALHÃO ELETROLITICO DE COBRE 3/8" | MT | 72 |  |  |  | 0
5.22 | 10889 | EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 6KG | unid | 2 |  |  |  | 0
5.23 | cotação | SISTEMA SPDA TIPO FRANKLIN | unid | 1 |  |  |  | 0
5.24 | 4930 | PORTA FERRO ABRIR TP BARRA CHATA C/ REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA 87 X 210CM | m2 | 4 |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL-5 | [5 empty] | 0
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE FORNECIMENTOS (FL. 2/2)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. |  | P.UNIT. (direto) | P.UNIT. (c/ BDI)* | P.TOTAL (c/BDI)
6 |  | Rede elétrica, conforme especificado |  |  |  | Unidade: unid
5.1 | 11273 | ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO P/ CONDUTORES DE ALUMINIO # 1/0; 6/1 CAA" | unid | 18 |  |  |  | 0
5.2 | 379 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | unid | 92 |  |  |  | 0
5.3 | cotação | MANILHA SAPATILHA | unid | 18 |  |  |  | 0
5.4 | 25004 | CABO DE ALUMINIO C/ ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | 590 |  |  |  | 0
5.5 | 5047 | CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUICAO 15,0KV/100A | unid | 6 |  |  |  | 0
5.6 | 34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | unid | 21 |  |  |  | 0
5.7 | 868 | CABO DE COBRE NU 25MM2 MEIO-DURO | MT | 30 |  |  |  | 0
5.8 | 402 | GANCHO SUSPENSAO OLHAL EM ACO GALV, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | unid | 18 |  |  |  | 0
5.9 | 406 | FITA ACO INOX P/ CINTAR POSTE FUSIMEC/ERICSSON/ERIBAND OU SIM 0,8 X 19 MM (ROLO DE 30 M) | unid | 20 |  |  |  | 0
5.10 | cotação | FIVELA P/FITA BANDIT 3/8' | unid | 12 |  |  |  | 0
5.11 | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO, DN 5/8 X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLÍTICO. | unid | 2 |  |  |  | 0
5.12 | cotação | ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV CLASSE "A" | unid | 18 |  |  |  | 0
5.13 | cotação | ISOLADOR DE PINO POLIMÉRICO 15 KV CLASSE "A" | unid | 52 |  |  |  | 0
5.14 | cotação | OLHAL GALVANIZADO 5/8" | unid | 18 |  |  |  | 0
5.15 | cotação | PARAFUSO GALV. RD 16x400MM | unid | 4 |  |  |  | 0
5.16 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 12x300MM | unid | 4 |  |  |  | 0
5.17 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x250MM | unid | 26 |  |  |  | 0
5.18 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x400MM | unid | 16 |  |  |  | 0
5.19 | cotação | PARAFUSO MAQ. GALV. 16x500MM | unid | 8 |  |  |  | 0
5.20 | 4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA | unid | 6 |  |  |  | 0
5.21 | 444 | PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM | unid | 52 |  |  |  | 0
5.22 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 300/12 | unid | 13 |  |  |  | 0
5.23 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 600/12 | unid | 1 |  |  |  | 0
5.24 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 1000/12 | unid | 1 |  |  |  | 0
5.25 | cotação | POSTE DE CONCRETO DT-P 2000/12 | unid | 2 |  |  |  | 0
5.26 | cotação | SILICONE DE ALTA TEMPERATURA PARA CALEFETAR | unid | 1 |  |  |  | 0
5.27 | 7576 | SUPORTE DT 185 X 95MM X 5/16" P/TRANSFORMADOR | unid | 2 |  |  |  | 0
5.28 | cotação | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DOS ELETRODUTOS DE 3" | unid | 2 |  |  |  | 0
5.29 | cotação | TAMPA EM CONCRETO ARMADO PADRÃO CELPE 1,00x1,00m | unid | 2 |  |  |  | 0
5.30 | cotação | TAMPA METALICA PADRÃO CELPE 1,00x1,00m | unid | 2 |  |  |  | 0
5.31 | cotação | TERMINAL DE PINO MACIÇO DE 150mm² | unid | 14 |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL-6 | [5 empty] | 0
TOTAL FORNECIMENOS | [7 empty] | 0
* - BDI ADOTADO PARA ITENS "SINAPI"

## Cronograma FF Elet
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | [5 empty] | R$ | %
[8 empty] | TOTAL | TOTAL
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
1ª | Entrega dos principais equipamentos e materiais elétricos previstos no projeto executivo | [7 empty] | #DIV/0!
2ª | Execução completa da obra de instalação da rede de transmissão aérea interligando a subestação de 4,16 kV existente na EB 01 até a subestação da subestação de 1 mVA a ser construída; Construção do abrigo para a subestação e instalação do transformador e painéis de acionamento | [7 empty] | #DIV/0!
3ª | Testes operacionais do sistema elétrico | [7 empty] | #DIV/0!
Total | [7 empty] | 0 | #DIV/0!

## Pagamento Elet
LOTE 01
EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
Planilha de Pagamento
Etapa | Descrição | VALOR (R$)
1ª Etapa | Entrega dos principais equipamentos e materiais elétricos previstos no projeto executivo
2ª Etapa | Execução completa da obra de instalação da rede de transmissão aérea interligando a subestação de 4,16 kV existente na EB 01 até a subestação da subestação de 1 mVA a ser construída; Construção do abrigo para a subestação e instalação do transformador e painéis de acionamento
3ª Etapa | Testes operacionais do sistema elétrico
Total |  | 0
1ª etapa: referente aos itens 1.1, 5.1 e 5.2 da planilha de fornecimentos
2ª etapa: 95% do valor da remanescente, após subtração do valor previsto na 1ª etapa
3ª etapa: 5% do valor da remanescente, após subtração do valor previsto na 1ª etapa

## SERV_FORN_flutuantes
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO SOBRE FLUTUANTES (LOTE 02)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Un. | Quant. | VALOR ADOTADO
CODEVASF
|  |  |  | Unit. (mínimo) | Total
1 | CONJUNTO MOTO BOMBA Conjunto motobomba abrigado em estrutura flutuante com elementos de fixação, ancoras e flutuantes auxiliares para a tubulação de recalque. Vazão no ponto de trabalho: 2.250 m³/h Altura Manométrica: 6 mca Sistema de Vedação: Selo mecânico Motor Trifásico - 8 polos Enrolamento: 380 V Frequência: 60 Hz Nível operacional mínimo: 2 metros entre o fundo e a superfície da água ou 1,5 metros entre o crivo do bocal de sucção da bomba e o fundo do corpo d´água. | Cj | 2 |  | 0
2 | TUBULAÇÕES DE RECALQUE Tubulação Ø 710 mm, em PEAD PE 100, SDR 26, PN 6 bar, Normalizado ABNT NBR 15.561 com certificado.2 linhas de recalque de 60 m por conjunto totalizando 240 m para o sistema. Os tubos deverão ter, no máximo, 15 metros metros de comprimento, conectados por flange entre pontas e solda por termofusão entre tubos), incluídas soldagem por termofusão, ancoragem e instalação. | m | 240 |  | 0
3 | SERVIÇOS AUXILIARES Locação de máquinas; Mão de obra para supervisão e montagem; Elaboração e entrega de Projeto Executivo Completo Frete para entrega dos equipamentos no local da obra | Unid | 2 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0

## cronograma FF Bombas
OBRA: | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 02
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | DIAS | [5 empty] | R$ | %
[8 empty] | TOTAL | TOTAL
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
1ª | Projeto executivo de engenharia para implantação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos que comporão o sistema de bombeamento auxiliar (1%) | [7 empty] | #DIV/0!
2ª | Entrega dos equipamentos e materiais hidráulicos e hidromecânicos na EB 01 do P. I. Fulgêncio de acordo com o escopo de fornecimentos estabelecidos no projeto executivo (60%) | [7 empty] | #DIV/0!
3ª | Montagem e instalação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos (29%) | [7 empty] | #DIV/0!
4ª | Testes operacionais dos conjuntos eletro bombas (10%) | [7 empty] | #DIV/0!
Total | [8 empty] | #DIV/0!

## Pagamento
LOTE 02
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDROMECÂNICAS E HIDRÁULICAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
Planilha de Pagamento (ajustada conforme orçamento disponível)
Etapa | Descrição | VALOR (R$)
1ª Etapa | Projeto executivo de engenharia para implantação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos que comporão o sistema de bombeamento auxiliar (1%)
2ª Etapa | Entrega dos equipamentos e materiais hidráulicos e hidromecânicos na EB 01 do P. I. Fulgêncio de acordo com o escopo de fornecimentos estabelecidos no projeto executivo (60%)
3ª Etapa | Montagem e instalação dos equipamentos hidromecânicos e hidráulicos (29%)
4ª Etapa | Testes operacionais dos conjuntos eletro bombas (10%)
Total |  | 0
Os percentuais de pagamento estão de acordo com subitem 16.2 do projeto básico (fls. 27 e 28).
PETROLINA/PE - AGOSTO DE 2015

## BDI Serviços
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
DETALHAMENTO DO BDI
Mão-de-Obra
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  |  |  | A | 0%
|  | 2 | Tributos (I) |  |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS
|  | 2.2 | PIS
|  | 2.3 | Cofins
|  | 2.4 | CPRB
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  |  |  | R | 0%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  |  |  | F | 0%
|  | 5 | Lucro (L) |  |  |  | L | #REF!
|  |  | BDI* (%) |  | 0 |  | BDI | #REF!
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 0% | calculado
|  | BDI = | 26% | adotado
|  | a = | Administração Central | 4.3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 10.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1.25%
|  | f = | Despesas Financeiras | 1%
|  | l = | Lucro | 6%

## BDI materiais
OBRA: | EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE BOMBEAMENTO, POR MEIO DE ELETRO BOMBAS SOBRE FLUTUANTES, OBJETIVANDO O SUPRIMENTO DE ÁGUA PARA OS POÇOS DE SUCÇÃO DA EB 01 DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO FULGÊNCIO
DETALHAMENTO DO BDI
MATERIAL DIFERENCIADO
|  | Item | Descrição dos serviços | Preço de Venda (%) | Custo Direto (%)
|  | 1 | Administração Central (AC) |  |  |  | A | 0%
|  | 2 | Tributos (I) |  |  | 24.6 | I | 0%
|  | 2.1 | ISS
|  | 2.2 | PIS
|  | 2.3 | Cofins
|  | 2.4 | CPRB
|  | 3 | Risco, Seguro e Garantia (R) |  |  |  | R | 0%
|  | 4 | Despesas Financeiras (DF) |  |  |  | F | 0%
|  | 5 | Lucro (L) |  |  |  | L | 0%
|  |  | BDI* (%) |  | 0 |  | BDI | 0%
(*) BDI = {[((1+(AC+R)/100)(1+DF/100)(1+L/100))/(1-I/100)]-1}*100
|  | BDI = | 0% | calculado
|  | BDI = | 18% | adotado
|  | a = | Administração Central | 3%
|  | i = | Impostos e Taxas | 3.65%
|  | r = | Taxa de Risco | 1%
|  | f = | Despesas Financeiras | 0.85%
|  | l = | Lucro | 8%