## Serviços_Subsistema02
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇUCAR/AL - SUBSISTEMA 02 |  |  |  | DATA BASE: | 2013-06-01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS / PARTE CIVIL |  |  |  | BDI: | 28.1%
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | P. Unitário (R$) | P. Total (R$)
1 | CAPTAÇÃO – CAIXA DE MANOBRA E PONTO DE TRANSIÇÃO DO MANGOTE |  |  | SUBTOTAL
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 11.62
1.1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 11.62
1.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 1.49
1.1.4 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 2.56
1.1.5 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 9.45
1.1.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 13.51
1.1.7 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 67.54
1.1.8 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO D = 100 MM | m | 3.6
1.2 | DIVERSOS
1.2.1 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 5.08
1.2.2 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 0.42
1.2.3 | TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00x1,00mx0,07m | un | 1
1.2.4 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 5.14
1.2.5 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 57.13
1.2.6 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 4.89
1.2.7 | FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 12 MM, COM REAPR.8X | m² | 11.02
1.2.8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 19.19
1.2.9 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 19.19
1.2.10 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 19.19
1.2.11 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE | m | 1.05
1.2.12 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16" | m | 13.5
1.2.13 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | 5.4
1.2.14 | CABO DE AÇO GALVANIZADO 10mm (tensor) | m | 20
1.2.15 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 EM ESQUADRIA DE FERRO | m² | 0.25
1.2.16 | ASSENTAMENTO DE MANGOTE FLEXÍVEL P/ CAPTAÇÃO | m | 17
1.2.17 | MONTAGEM DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 1500
1.2.18 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | txkm | 45
1.2.19 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 20 CV | un | 2
1.2.20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 18.91
1.3 | SERVIÇO CIVIL PARA A PARTE ELETRICA
1.3.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 8.7
1.3.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 2.55
1.3.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 0.51
1.3.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 0.51
1.3.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 2.57
1.3.6 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 0.44
1.3.7 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 2.94
1.3.8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 1.96
1.3.9 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 7.23
1.3.10 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 2.55
1.3.11 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | m² | 2.55
1.3.12 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 1.47
1.3.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 7.51
1.3.14 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 18.94
1.3.15 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 18.94
1.3.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 2.55
1.3.17 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL | m² | 2.55
1.3.18 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 21.49
1.3.19 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 3.6
1.3.20 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 1.8
1.3.21 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | un | 1
1.3.22 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | un | 2
2 | ADUTORA ÁGUA BRUTA |  |  | SUBTOTAL
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 1676.85
2.1.2 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H= 0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | m | 838.43
2.1.3 | SINALIZAÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m | 838.43
2.1.4 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 1676.85
2.1.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 3.52
2.1.6 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 3.52
2.1.7 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 28.17
2.1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 35.21
2.1.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 176.07
2.1.10 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 175.29
2.1.11 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12bwg, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2" | m² | 503.06
2.1.12 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 1073.18
2.1.13 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA | m | 1676.85
2.1.14 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE PVC RÍGIDO E PEAD ATÉ DN 100MM | m | 1676.85
2.1.15 | ASSENTAMENTO TUBO PEAD – ATÉ DN 100 P/AGUA | m | 1676.85
2.1.16 | ANCORAGEM- TÊ | un | 2
2.1.17 | ANCORAGEM- CURVA | un | 8
2.1.18 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 5
2.1.19 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA | un | 4
2.1.20 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1341.48
3 | ETA, RAP, EAT e CR Conceição |  |  | SUBTOTAL
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 2361.92
3.1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 2361.92
3.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 21.87
3.1.4 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 74.46
3.1.5 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 64.16
3.1.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 74.23
3.1.7 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 371.17
3.1.8 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | m³ | 21.55
3.1.9 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 63.6
3.1.10 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 50
3.1.11 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 15.71
3.1.12 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 0.36
3.1.13 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 44.25
3.1.14 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 80.46
3.1.15 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 46.67
3.1.16 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 46.67
3.1.17 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 968.62
3.1.18 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 60.17
3.1.19 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 5.43
3.1.20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 1
3.1.21 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 119.68
3.1.22 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 239.36
3.1.23 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 239.36
3.1.24 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 239.36
3.1.25 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | m | 200
3.1.26 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | m² | 90
3.1.27 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | m | 48.75
3.1.28 | LASTRO DE BRITA | m³ | 0.41
3.1.29 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM | m² | 5.43
3.1.30 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 10.86
3.1.31 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1.38
3.1.32 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 1.9
3.1.33 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) | un | 1
3.1.34 | CASA DE QUÍMICA | un | 1
3.1.35 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 8
3.1.36 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE MANOBRA | un | 3
3.1.37 | CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO | un | 2
3.1.38 | TANQUE DE RETENÇÃO DA ETA - 20m³ | un | 1
3.1.39 | MONTAGEM DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 3000
3.1.40 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | txkm | 90
3.1.41 | INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | un | 2
3.1.42 | INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 20 CV | un | 2
3.1.43 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1326
3.1.44 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES | m² | 0.23
3.2 | SERVIÇO CIVIL PARA A PARTE ELETRICA
3.2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 14.4
3.2.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 5.4
3.2.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 1.21
3.2.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1.21
3.2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 6.06
3.2.6 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 1.04
3.2.7 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 0.35
3.2.8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3.48
3.2.9 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 10.94
3.2.10 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 5.4
3.2.11 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | m² | 5.4
3.2.12 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 3.47
3.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 11.13
3.2.14 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 29.22
3.2.15 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 29.22
3.2.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 5.4
3.2.17 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL | m² | 5.4
3.2.18 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 34.62
3.2.19 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 10.8
3.2.20 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 5.4
3.2.21 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | un | 3
3.2.22 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | un | 6
4 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 1 |  |  | SUBTOTAL
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 5327.7
4.1.2 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H= 0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | m | 2663.85
4.1.3 | SINALIZALÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m | 2663.85
4.1.4 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 5327.7
4.1.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 255.73
4.1.6 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 1380.94
4.1.7 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 920.63
4.1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1710.78
4.1.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 8553.92
4.1.10 | SUB-BASE DE SOLO CIMENTO, COM MISTURA NA PISTA (COM MATERIAL DE JAZIDA) | m³ | 1704.86
4.1.11 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 5327.7
4.1.12 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA | m | 5327.7
4.1.13 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE PVC RÍGIDO E PEAD ATÉ DN 100MM | m | 5327.7
4.1.14 | ASSENTAMENTO TUBO PEAD – ATÉ DN 100 P/AGUA | m | 5327.7
4.1.15 | ANCORAGEM- TÊ | un | 3
4.1.16 | ANCORAGEM- CURVA | un | 7
4.1.17 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 13
4.1.18 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA | un | 13
4.1.19 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4262.16
5 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 2- DERIVAÇÃO 1 E 2 |  |  | SUBTOTAL
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 6327.3
5.1.2 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H= 0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | m | 2954.65
5.1.3 | SINALIZALÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m | 2954.66
5.1.4 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 6327.3
5.1.5 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 142.68
5.1.6 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 646.71
5.1.7 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 637.37
5.1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1027.22
5.1.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 5136.09
5.1.10 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 454.03
5.1.11 | SUB-BASE DE SOLO CIMENTO, COM MISTURA NA PISTA (COM MATERIAL DE JAZIDA) | m³ | 908.18
5.1.12 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA | m | 6128.85
5.1.13 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE PVC RÍGIDO E PEAD ATÉ DN 100MM | m | 6128.85
5.1.14 | ASSENTAMENTO TUBO PEAD – ATÉ DN 100 P/AGUA | m | 6128.85
5.1.15 | ANCORAGEM- TÊ | un | 26
5.1.16 | ANCORAGEM- CURVA | un | 46
5.1.17 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 12
5.1.18 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE VENTOSA | un | 11
5.1.19 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 321.06
5.1.20 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12bwg, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2" | m² | 921.38
5.1.21 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 1965.6
5.1.22 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE MANOBRA | un | 3
5.1.23 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 4540.88
6 | RAP VOLANTE DE 25m³, EAT e Rel 20m³ |  |  | SUBTOTAL
6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
6.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 390.85
6.1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 390.85
6.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 9.8
6.1.4 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 15.2
6.1.5 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 54.61
6.1.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 67.62
6.1.7 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 338.09
6.1.8 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 12
6.1.9 | REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRADO | m³ | 4.52
6.1.10 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | m³ | 16.87
6.1.11 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 16
6.1.12 | CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM | m² | 15.8
6.1.13 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 0.36
6.1.14 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 29.76
6.1.15 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 30.06
6.1.16 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | m³ | 35.71
6.1.17 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m³ | 35.71
6.1.18 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 0.15
6.1.19 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE( PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 740.23
6.1.20 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | kg | 19.45
6.1.21 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | 1
6.1.22 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 40
6.1.23 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 80
6.1.24 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 80
6.1.25 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 80
6.1.26 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | m | 80
6.1.27 | LASTRO DE BRITA | m³ | 16.2
6.1.28 | COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM | m² | 5.43
6.1.29 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 10.86
6.1.30 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | 1.38
6.1.31 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 1.9
6.1.32 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) | un | 1
6.1.33 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 2
6.1.34 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE MANOBRA | un | 4
6.1.35 | CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO | un | 1
6.1.36 | MONTAGEM DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 1500
6.1.37 | MOMENTO DE TRANSP. P/ TUBOS, PECAS E CONEXÕES DE FeFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO | txkm | 45
6.1.38 | INSTALACAO DE CONJ. MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | un | 4
6.1.39 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES | m² | 0.23
6.1.40 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400
6.2 | SERVIÇO CIVIL PARA A PARTE ELETRICA
6.2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 14.4
6.2.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 5.4
6.2.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 1.21
6.2.4 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1.21
6.2.5 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 6.06
6.2.6 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 1.04
6.2.7 | EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL | m³ | 0.35
6.2.8 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 3.48
6.2.9 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 10.94
6.2.10 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 5.4
6.2.11 | IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO | m² | 5.4
6.2.12 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO( p/caimento) | m² | 3.47
6.2.13 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 11.13
6.2.14 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 29.22
6.2.15 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 29.22
6.2.16 | CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 5.4
6.2.17 | REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM PREPARO MANUAL | m² | 5.4
6.2.18 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 34.62
6.2.19 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO | m² | 10.8
6.2.20 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | m² | 5.4
6.2.21 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR | un | 3
6.2.22 | DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS | un | 6
7 | 2 Rel 20m³ LAJES 2 |  |  | SUBTOTAL
7.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
7.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 393.3
7.1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 393.3
7.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 7.12
7.1.4 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 14.6
7.1.5 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 14.48
7.1.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 29.74
7.1.7 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 148.68
7.1.8 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 6.46
7.1.9 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | m³ | 17.04
7.1.10 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 16
7.1.11 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 17.04
7.1.12 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 40
7.1.13 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 80
7.1.14 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 80
7.1.15 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 80
7.1.16 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | m | 80
7.1.17 | LASTRO DE BRITA | m³ | 18.2
7.1.18 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) | un | 1
7.1.19 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 1
7.1.20 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE MANOBRA | un | 3
7.1.21 | CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO | un | 1
7.1.22 | MONTAGEM DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 300
7.1.23 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES | m² | 0.23
7.1.24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400
8 | 2 Rel 20m³ ALEMAR |  |  | SUBTOTAL
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
8.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 389.8
8.1.2 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E NIVELADOR | m² | 389.8
8.1.3 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 8.23
8.1.4 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 20.14
8.1.5 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 21.01
8.1.6 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 35.4
8.1.7 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 176.98
8.1.8 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 11.89
8.1.9 | CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA | m³ | 41.03
8.1.10 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO | m³ | 16
8.1.11 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO, E= 7CM | m² | 41.03
8.1.12 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM | m² | 40
8.1.13 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL | m² | 80
8.1.14 | REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m² | 80
8.1.15 | PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DUAS DEMAOS | m² | 80
8.1.16 | CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC. | m | 80
8.1.17 | LASTRO DE BRITA | m³ | 17.48
8.1.18 | PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO (PARA VEICULOS) | un | 1
8.1.19 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 1
8.1.20 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE MANOBRA | un | 2
8.1.21 | CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR DE VAZÃO | un | 3
8.1.22 | MONTAGEM DE PECAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU ACO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 MM. | kg | 300
8.1.23 | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF NOS PORTÕES | m² | 0.23
8.1.24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 400
9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | SUBTOTAL
9.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
9.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 19379.43
9.1.2 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 19379.43
9.1.3 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H= 0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | m | 9689.72
9.1.4 | SINALIZALÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m | 9689.72
9.1.5 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 1257.38
9.1.6 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 502.95
9.1.7 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 3269.2
9.1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3421.23
9.1.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 17106.16
9.1.10 | SUB-BASE DE SOLO CIMENTO, COM MISTURA NA PISTA (COM MATERIAL DE JAZIDA) | m³ | 3353.02
9.1.11 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 1676.51
9.1.12 | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA,FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 339.53
9.1.13 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12bwg, SEM REVESTIMENTO, MALHA 2" | m² | 974.4
9.1.14 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | m² | 2078.72
9.1.15 | CAIXA DE PROTEÇÃO DE DESCARGA | un | 11
9.1.16 | ANCORAGEM - TÊ | un | 43
9.1.17 | ANCORAGEM - CURVA | un | 69
9.1.18 | ANCORAGEM - CAP | un | 14
9.1.19 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO | un | 1
9.1.20 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA/ADUTORA | m | 19379.43
9.1.21 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS DE PVC RÍGIDO E PEAD ATÉ DN 75MM | m | 19413.45
9.1.22 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 P/AGUA | m | 15969.45
9.1.23 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 P/AGUA | m | 3444
9.1.24 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 15503.54
10 | RAMAIS DE LIGAÇÕES SÃO JOSÉ / NOVO GOSTO / BOA SORTE |  |  | SUBTOTAL
10.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
10.1.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,INCLUSIVE TOPOGRAFO | m | 3046.05
10.1.2 | CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | m | 3046.05
10.1.3 | SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H= 0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) | m | 1523.03
10.1.4 | SINALIZALÇÃO DE VALAS COM PLACAS INDICATIVAS | m | 1523.03
10.1.5 | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0 < H < 4 M | m³ | 365.53
10.1.6 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m³ | 146.21
10.1.7 | ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO | m³ | 950.37
10.1.8 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 974.74
10.1.9 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL | m³xkm | 4873.68
10.1.10 | SUB-BASE DE SOLO CIMENTO, COM MISTURA NA PISTA (COM MATERIAL DE JAZIDA) | m³ | 974.74
10.1.11 | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | m³ | 487.37
10.1.12 | INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DOMICILIAR | un | 116
10.1.13 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 2436.84
TOTAL GERAL
Note on B14: cristiane.dias: O código e base estão certos.

## Materiais_Subsistema02
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇUCAR/AL - SUBSISTEMA 02 |  |  |  | DATA BASE: | 2013-06-01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE MATERIAIS / PARTE CIVIL |  |  |  | BDI: | 18%
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | P. Unitário (R$) | P. Total (R$)
1 | CAPTAÇÃO – CAIXA DE MANOBRA E PONTO DE TRANSIÇÃO DO MANGOTE |  |  | SUBTOTAL
1.1 | MATERIAIS
1.1.1 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, DN100 | un | 2
1.1.2 | TUBO COM FLANGES, DN100, L = 1,13 m, pn16, EM Fº DÚCTIL | un | 2
1.1.3 | CURVA 90°,COM FLANGE ,PN16, DN 100, EM Fº DÚCTIL | un | 4
1.1.4 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN16, DN100 X SUCÇÃO DA BOMBA, EM AÇO | un | 2
1.1.5 | REDUÇÃO COM FLANGES, PN16, DN100 X DN RECALQUE DA BOMBA | un | 2
1.1.6 | REDUÇÃO COM FLANGES, PN16, DN100 x 80 | un | 4
1.1.7 | MANGOTE FLEXÍVEL, DN100 | m | 17
1.1.8 | ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DO MANGOTE DN100 | un | 4
1.1.9 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN16), DN 100 | un | 10
1.1.10 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN16), DN 100 (16 x 80) | un | 80
1.1.11 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x FERRO FUNDIDO, DN 100, PN16, EM PEAD | un | 3
1.1.12 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 100 | un | 3
1.1.13 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO, DN100, M FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PN -16 | un | 3
1.1.14 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO ENTRE FLANGES,PN16, DN 100 | un | 2
1.1.15 | TOCO COM FLANGES, PN16, DN 100, L = 0,25 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 4
1.1.16 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
1.1.17 | REGISTRO COM FLANGE, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-16, DN80 | un | 1
1.1.18 | TÊ COM FLANGES, DN100, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
1.1.19 | TUBO COM FLANGE, DN100, L = 0,67, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
1.1.20 | REDUÇÃO COM FLANGES, DN100 X DN80, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,PN -16 | un | 1
1.1.21 | REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-16, DN100 | un | 2
1.1.22 | TUBO COM FLANGE E PONTA, DN80, L = 1,95 m, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PN16 | un | 1
1.1.23 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, DN ¾”, PN16 | un | 1
1.1.24 | EXTREMIDADE COM PONTA E ABA DE VEDAÇÃO, PN16, DN100, L = 0,70 m, EM AÇO | un | 2
1.1.25 | COLAR DE TOMADA, DN100 X DN ¾, PN26 EM FERRO DÚCTIL | un | 1
1.1.26 | NIPLE DUPLO, DN ¾ EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
1.1.27 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 3/4” , PN16 | un | 1
1.1.28 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN16), DN 100 | un | 16
1.1.29 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN16), DN 100 (16 x 80) | un | 128
1.1.30 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN16), DN 80 | un | 4
1.1.31 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN16), DN 80 (16 x 80) | un | 32
1.2 | EQUIPAMENTOS
1.2.1 | Conjunto moto-bomba centrífuga Q = 3,88 L/s, AMT = 155,88 m.c.a | un | 2
1.2.2 | FLUTUANTE PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA,PARA 02(DOIS),CONJUNTOS DE MOTO-BOMBA EIXO HORIZONTAL;CAPACIDADE DE CARGA 800KG;COMPOSTO DE 2(DOIS) FLUTUADORES EM FIBRA DE VIDRO,PREENCHIDO COM POLIURETANO INJETADO,ACABAMENTO EM GEL-COAT ISOFILATICO COM NGP ESPECIFICO PARA IMERSÃO NA ÁGUA; PLATAFORMA MEDINDO 3000MMX4500MM EM ASSOALHO IPÊ PROTEGIDO COM VERNIZ MARÍTIMO,COM LASTRO ESTRUTURAL DE APOIO EM BARROTES DE 60 MMX100MM, TODO EM MADEIRA NOBRE, FIXADOS COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS;GUARDA CORPO (CORRIMÃO) EM TUBOS DE AÇO 1 1/4"X 2MM, APARELHADO E PINTADO ,FIXADO Á PLATAFORMA COM PARAFUSOS GALVANIZADOS; CAPA PROTEGIDA INDIVIDUAL TAMBÉM EM FIBRA DE VIDRO ,PARA OS 2(DOIS) CONJUNTOS MOTO BOMBA HORIZONTAIS.(PREÇO SEM AS BOMBAS) | un | 1
2 | ADUTORA ÁGUA BRUTA |  |  | SUBTOTAL
2.1 | MATERIAIS
2.1.1 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, PN20, DN1” | un | 4
2.1.2 | NIPLE DUPLO, DN 1”, PN20, EM FERRO GALVANIZADO | un | 4
2.1.3 | COLAR DE TOMADA, DN100 X DN 1”, PN20 EM PEAD | un | 4
2.1.4 | REGISTRO COM BOLSAS, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA PARA TUBO EM PVC, PN-20, DN75 | un | 1
2.1.5 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 75, EM PEAD, PN20 | un | 1
2.1.6 | CURVA 45º, DN 100, PN20, EM PEAD | un | 2
2.1.7 | TÊ COM BOLSAS, DN 100 x DN 75, PN20, EM PEAD | un | 1
2.1.8 | CURVA 90º, DN 100, PN20, EM PEAD | un | 2
2.1.9 | TUBO EM PEAD PE 80, DN 100, PN20 | m | 1676.85
2.1.10 | PARAFUSO CABEÇA CHATA C/ BUCHA | un | 558
2.1.11 | ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA 4" | un | 279
2.1.12 | VENTOSA DUPLA FUNÇÃO, PN20, DN1” | un | 4
3 | ETA, RAP, EAT e CR Conceição |  |  | SUBTOTAL
3.1 | MATERIAIS
3.1.1 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG | 50kg | 16
3.1.2 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 4
3.1.3 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 3
3.1.4 | PEDRA BRITADA N. 05 OU 75 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 3
3.1.5 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x FERRO FUNDIDO, DN 75, PN16, EM PEAD | un | 1
3.1.6 | REDUÇAO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 80 x DN 75, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.7 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 80 | un | 2
3.1.8 | TUBO COM FLANGE E PONTA, DN80, L = 1,00M, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.9 | TOCO COM FLANGES, DN80, L = 0,50 m, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.10 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, PN16, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.11 | COLAR DE TOMADA DN 80 X DN 3/4”, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.12 | NIPLE DUPLO, DN 3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.13 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 3/4” | un | 1
3.1.14 | CURVA DE 90º COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.15 | TUBO COM PONTAS, DN80, L = 5,50m, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | un | 1
3.1.16 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA (PN16), DN 80 | un | 3
3.1.17 | PARAFUSOS PARA FLANGES (PN16), DN 80 (16 x 80) | un | 8
3.1.18 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10), DN 100 (16 x 80) | un | 48
3.1.19 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10), DN 100 | un | 6
3.1.20 | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 100, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | un | 2
3.1.21 | TUBO COM FLANGES, DN100, L – 0,76 m, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,PN-10 | un | 2
3.1.22 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ, PN10, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.23 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, PN 10, DN 100 EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.24 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x FERRO FUNDIDO, DN 100, PN16, EM PEAD | un | 1
3.1.25 | TUBO EM PEAD PE 80, DN100, PN10 | m | 1
3.1.26 | CURVA 90º, PN10, DN100, EM PEAD | un | 1
3.1.27 | TUBO COM FLANGES, PN10, DN100, L=4,20m, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.28 | TUBO COM PONTAS, JE, DN 100, EM FERRO DÚCTIL, L= 8 m | un | 1
3.1.29 | CURVA 45º COM BOLSAS, JGS, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.30 | CURVA 90º COM FLANGE, PN10, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.31 | CURVA 90º COM FLANGE E PÉ, PN10, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.32 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, PN10, DN100, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.33 | FLANGE AVULSO, PN10, DN80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.34 | ARRUELAS EM BORRACHA, PARA FLANGES, PN10, DN100 | un | 4
3.1.35 | PARAFUSOS PARA FLANGES, PN10, DN80(20 x 90) | un | 32
3.1.36 | ARRUELAS EM BORRACHA, PARA FLANGES, PN10, DN80 | un | 3
3.1.37 | PARAFUSOS PARA FLANGES, PN10, DN80(16 x 80) | un | 24
3.1.38 | TUBO DN 50, L = 0,80m, EM AÇO CARBONO | un | 1
3.1.39 | COTOVELO DN 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
3.1.40 | NIPE DUPLO DN 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.41 | DISCO DE TELA MILIMETRADO, DN 50, EM AÇO INOX | un | 1
3.1.42 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN25, EM PVC/PBA | un | 0.1
3.1.43 | BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL DN 1” X DN3/4”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.44 | LUVA DE CORRER, DN 50, PVC/PBA | un | 1
3.1.45 | REGISTRO, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, PN10, DN50 | un | 3
3.1.46 | TUBO COM ROSCAS, DN3/4”, EM AÇO CARBONO | m | 0.9
3.1.47 | CURVA 90º PONTA-BOLSA, JE, DN50, EM PVC/PBA | un | 11
3.1.48 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN50, PVC/PBA | un | 1
3.1.49 | CURVA 45º PONTA-BOLSA, JE, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
3.1.50 | ADAPTADOR PVC PONTA ROSCA PBA, DN50, EM PVC/PBA | un | 11
3.1.51 | LUVA ROSCÁVEL, DN2”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.52 | NÍPLE ROSCÁVEL, DN1”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.53 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, DN1” x DN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.54 | HIDROMETRO MULTIJATO, DN3/4” | un | 1
3.1.55 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.56 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, DN25xDN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.57 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDA ROSCA, DN50 x DN 25, EM PVC | un | 1
3.1.58 | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL DE VAZÃO, PN10, DN50 | un | 1
3.1.59 | ULTRAQUICK, DN 50 | un | 2
3.1.60 | VÁLVULA DE GAVETA, DN50 | un | 1
3.1.61 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇÃO COM ROSCA, DN3/4” | un | 2
3.1.62 | REGISTRO DE GAVETA, SÉRIA 150. DN3/4”, EM BRONZE | un | 2
3.1.63 | NÍPLE DUPLO, DN3/4, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
3.1.64 | COLAR DE TOMADA, DN50 x DN3/4”, EM PVC/PBA | un | 2
3.1.65 | LUVA ROSCÁVEL EM PVC/PBA DN 50 | un | 2
3.1.66 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN50 x DN32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.67 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 40 | un | 3
3.1.68 | TUBO, DN 40, EM PVC/ROSCÁVEL | m | 4.6
3.1.69 | TE DN 40, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.70 | CURVA 90º, DN 40, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.71 | UNIÃO, DN 40, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 2
3.1.72 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN40, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 2
3.1.73 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 2
3.1.74 | UNIÃO, DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 2
3.1.75 | NIPLE DUPLO, DN32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 6
3.1.76 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO ROSQUEAVEL , DN32 | un | 2
3.1.77 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 32 | un | 2
3.1.78 | CURVA 90º, DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 3
3.1.79 | TUBO DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | m | 22
3.1.80 | TÊ DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
3.1.81 | CURVA 45º, DN 32, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 2
3.1.82 | COLAR DE TOMADA, DN 32 x DN 3/4 ”, EM PVC/PBA | un | 1
3.1.83 | NIPLE DUPLO, DN 3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.84 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 3/4” | un | 1
3.1.85 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, DN 3/4” | un | 1
3.1.86 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ, PN - 10, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.87 | TUBO COM FLANGES, PN - 10, DN 80, L = 1,30 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.88 | CURVA 90º COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.89 | TUBO COM FLANGE E PONTA, PN - 10, DN 80, L = 3,25 m | un | 1
3.1.90 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.91 | TUBO COM PONTAS, JE, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | m | 3.1
3.1.92 | CURVA DE 90º COM BOLSAS, DN 1”, EM PVC SOLDÁVEL | un | 1
3.1.93 | TUBO COM FLANGE E PONTA, PN10, DN80, L=1,33m, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.94 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN10, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN80, L = 0,20 m, EM AÇO | un | 2
3.1.95 | REDUÇÃO COM FLANGES, PN16, DN RECALQUE X DN80, L = 0,30 m, EM AÇO | un | 2
3.1.96 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO ENTRE FLANGES, PN16, DN80 | un | 2
3.1.97 | TOCO COM FLANGES, PN - 16, DN 80, L = 0,15 m, EM AÇO | un | 2
3.1.98 | MANIFOLD EM AÇO | un | 1
3.1.99 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA, COM ABA DE VEDAÇÃO, DN80, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.100 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.101 | CURVA 90° COM FLANGES, DN80, PN16, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
3.1.102 | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-16, DN80 | un | 3
3.1.103 | TOCO COM FLANGES, PN - 16, DN 80, L = 0,25 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.104 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, PN 16, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.105 | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 3
3.1.106 | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, DN80 | un | 3
3.1.107 | COLAR DE TOMADA, PN16, DN80 x DN1”, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
3.1.108 | NIPLE DUPLO, PN16, DN1”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
3.1.109 | TUBO COM PONTA ROSCADAS, PN16, DN1”, EM AÇO CARBONO | m | 0.95
3.1.110 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, PN16, DN1” | un | 1
3.1.111 | COTOVELO, PN16, DN1”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
3.1.112 | UNIÃO, PN16, DN1”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.113 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, PN-16, DN1” | un | 1
3.1.114 | LUVA, DN1”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.115 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, DE60 x 1”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
3.1.116 | TUBO COM PONTA E BOLSA, DN1”, EM PVC SOLDÁVEL | m | 6.4
3.1.117 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10), DN 80 | un | 11
3.1.118 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN16), DN 80 | un | 11
3.1.119 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10), DN 80 (16 x 80) | un | 88
3.1.120 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN16), DN 80 (16 x 80) | un | 72
3.2 | EQUIPAMENTOS
3.2.1 | Conjunto moto-bomba centrífuga Q =0,73 L/s, AMT = 12,80 m.c.a (RAP- CR Conceição) | un | 2
3.2.2 | Conjunto moto-bomba centrífuga Q =2,97 L/s, AMT = 124,50 m.c.a (RAP- CR Volante) | un | 2
3.2.3 | Fornecimento e montagem de Estação de tratamento de água de Dupla Filtração, com capacidade para 15 m3/h composta de:3 floco-decantadores ascendentes modelo FD40 com corpo de 1000 mm de diâmetro e 1,2m de altura; 3 filtros de areia descendentes modelo FA6000 , com corpo de 750 mm de diâmetro e altura cilíndrica de 1m;12 válvulas de três vias para retrolavagem de 3'';2 bombas dosadoras, para injeção de coagulante e cloro; 2 tanques de fundo plano, em polietileno rotomoldado para armazenamento dos produtos químicos a serem injetados; Misturadores hidráulicos dos produtos químicos; 01 bomba para operacionalização da retrolavagem dos filtros ascendentes e descendentes, com vazão de até 30 m³/h e pressão de 20 mca. Inclusa chave de partida direta; Retrolavagem manual dos filtros;01 sistema completo de manifold, compreendendo a interligação de todos os filtros da estação de tratamento de água, engates victaulic, niples e derivações para montagem da ETA; seixos para os floco-decantadores e a areia para os filtros de areia. | un | 1
3.2.4 | Fornecimento e montagem de estrutura em concreto com caixa d' água capacidade 25.000L poste com altura de 8,50m com altura útil 7,00m livre | un | 1
3.2.5 | Fornecimento e montagem do conjunto de fluoração e cloração (conforme especificações técnicas) | un | 1
4 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 1 |  |  | SUBTOTAL
4.1 | MATERIAIS
4.1.1 | TUBO, PE80, PN16, DN75, EM PEAD | m | 5327.7
4.1.2 | CURVA 90°, PN16, DN75, EM PEAD | un | 6
4.1.3 | CURVA 45 º, DN 75, PN16, EM PEAD | un | 1
4.1.4 | REGISTRO COM BOLSAS PARA TUBOS EM PVC, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-16, DN50, EM FERRO DÚCTIL | un | 13
4.1.5 | TÊ COM BOLSAS, DN 75 x DN 50, PN16, EM PEAD | un | 13
4.1.6 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50, PN16, EM PEAD | un | 13
4.1.7 | COLAR DE TOMADA, PN16, DN75 x DN3/4”, EM PEAD | un | 13
4.1.8 | NIPLE DUPLO, PN16, DN3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 13
4.1.9 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, PN16,DN 3/4” | un | 13
4.1.10 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO, PN16, DN3/4”, EM FERRO DÚCTIL | un | 13
5 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 2- DERIVAÇÃO 1 E 2 |  |  | SUBTOTAL
5.1 | MATERIAIS
5.1.1 | TUBO, PE80, PN10, DN 50, EM PEAD | m | 3582.6
5.1.2 | TUBO, PE80, PN10, DN 75, EM PEAD | m | 2546.25
5.1.3 | CURVA 90º, DN 75, PN10, EM PEAD | un | 2
5.1.4 | CURVA 45 º, DN 75, PN10, EM PEAD | un | 14
5.1.5 | CURVA 90º, DN 50, PN10, EM PEAD | un | 2
5.1.6 | CURVA 45 º, DN 50, PN10, EM PEAD | un | 9
5.1.7 | PARAFUSO CABEÇA CHATA C/ BUCHA | un | 1024
5.1.8 | ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA 4" | un | 512
5.1.9 | TÊ COM BOLSAS, PN10, DN 50 x DN 50, EM PEAD | un | 5
5.1.10 | TÊ COM BOLSAS, DN75 x DN50, PN10, EM PEAD | un | 6
5.1.11 | REDUÇÃO, PN10, DN 75 x DN 50, EM PEAD | un | 1
5.1.12 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN 50, EM PEAD | un | 16
5.1.13 | REGISTRO DE ESFERA PARA TUBO EM PEAD, PN10, DN50 | un | 3
5.1.14 | COLAR DE TOMADA, PN10, DN75 x DN3/4”, EM PEAD | un | 5
5.1.15 | REGISTRO COM BOLSAS, CABEÇOTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, PN 10, DN50 | un | 13
5.1.16 | COLAR DE TOMADA, PN10, DN50 x DN3/4”, EM PEAD | un | 6
5.1.17 | NIPLE DUPLO, PN10, DN3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 11
5.1.18 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 3/4” , PN10 | un | 11
5.1.19 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO, PN10, DN3/4” | un | 11
6 | RAP VOLANTE DE 25m³, EAT e Rel 20m³ |  |  | SUBTOTAL
6.1 | MATERIAIS
6.1.1 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG | 50kg | 16
6.1.2 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 4
6.1.3 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 3
6.1.4 | PEDRA BRITADA N. 05 OU 75 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 3
6.1.5 | ADAPTADOR PVC COM PONTA, PN10, PEAD x FERRO FUNDIDO, DN 75, EM PEAD | un | 1
6.1.6 | EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA, JE, DN80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.7 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN80 x DN75, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.8 | CURVA 90º COM FLANGES E PÉ, PN - 10, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.9 | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 50, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
6.1.10 | TUBO COM FLANGES, DN 80, PN 10, L = 5,33m, EM EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.11 | REGISTRO COM FLANGES, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, DN50, PN10 | un | 1
6.1.12 | CURVA 90º COM FLANGES , PN - 10, DN 50, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.13 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10), DN 80 | un | 8
6.1.14 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10), DN 80 (16 x 80) | un | 64
6.1.15 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10), DN 50 | un | 2
6.1.16 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10), DN 50 (16 x 80) | un | 8
6.1.17 | FLANGE AVULSO, PN-10, DN80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.18 | REGISTRO COM FLANGE, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PN-10, DN80 | un | 6
6.1.19 | TUBO COM FLANGE E PONTA , PN - 10, DN 80, L = 2,65 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.20 | TÊ DE REDUÇÃO COM DERIVAÇÃO P/ PVC, DN80 X DN50, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
6.1.21 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50 , PN10, PVC/PBA | un | 2
6.1.22 | LUVA ROSCÁVEL, DN 50, PCV/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.23 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 50 x DN 40, PCV/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.24 | TUBO, DN 40, PVC/ROSCÁVEL | m | 0.5
6.1.25 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 40, PN10 | un | 2
6.1.26 | UNIÃO, DN 40, PVC/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.27 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN40, PCV/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.28 | NIPLE DE REDUÇÃO, DN RECALQUE X DN 32, PVC/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.29 | UNIÃO, DN 32, PVC/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.30 | NIPLE DUPLO, DN32, PVC/ROSCÁVEL | un | 6
6.1.31 | NIPEL DUPLO, PN10, DN3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
6.1.32 | VÁLVULAS DE RETENÇÃO ROSCÁVEL, PN10, DN32 | un | 2
6.1.33 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 3/4”, PN10 | un | 1
6.1.34 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150 EM BRONZE, DN 32, PN10 | un | 2
6.1.35 | TUBO , DN32, PVC/ROSCÁVEL | m | 9
6.1.36 | CURVA 90º, DN 32, PVC/ROSCÁVEL | un | 4
6.1.37 | TÊ, DN 32, PVC/ROSCÁVEL | un | 2
6.1.38 | TÊ DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, PN10, DN32 x DN3/4”, EM PVC/PBA | un | 1
6.1.39 | CURVA DE 90º COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 4
6.1.40 | TUBO COM PONTA, JE, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | m | 5.6
6.1.41 | TÊ COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.42 | TUBO COM FLANGE, PN - 10, DN 80, L = 0,95 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
6.1.43 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES, PN10, DN SUCÇÃO DA BOMBA X DN80, L = 0,20 m, EM AÇO | un | 2
6.1.44 | REDUÇÃO COM FLANGES, PN10, DN RECALQUE X DN80, L = 0,30 m, EM AÇO | un | 2
6.1.45 | CURVA 90º COM FLANGES, PN - 10, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
6.1.46 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RAPIDO ENTRE FLANGES, PN10, DN 80 | un | 2
6.1.47 | TOCO COM FLANGES, PN - 10, DN 80, L = 0,25 m, EM FERRO DÚCTIL | un | 3
6.1.48 | MANIFOLD EM AÇO | un | 1
6.1.49 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA COM ABA DE VEDAÇÃO, DN 80, PN10, EM FERRO DÚCTIL | un | 2
6.1.50 | LUVA COM BOLSAS, JGS, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.51 | REDUÇAO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 80 x DN 75, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.52 | ADAPTADOR COM PONTA, PEAD x FERRO FUNDIDO, DN 75, PN10, EM PEAD | un | 1
6.1.53 | CURVA 45 º, DN 75, PN10, EM PEAD | un | 2
6.1.54 | JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE COM TIRANTES, PN 10, DN 80, EM FERRO DÚCTIL | un | 1
6.1.55 | VENTOSA DUPLA FUNÇÃO, PN10, DN3/4” | un | 1
6.1.56 | ARRUELAS PARA FLANGES, EM BORRACHA(PN10), DN 80 | un | 17
6.1.57 | PARAFUSOS PARA FLANGES(PN 10), DN 80 (16 x 80) | un | 120
6.1.58 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN 25, PVC/PBA | m | 0.1
6.1.59 | CURVA 45º PONTA-BOLSA, JE, DN 50, EM PVC/PBA | un | 1
6.1.60 | CURVA 90º PONTA-BOLSA, JE, DN 50, EM PVC/PBA | un | 9
6.1.61 | TUBO COM ROSCAS, DN3/4”, EM AÇO CARBONO | m | 0.9
6.1.62 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN 50, PVC/PBA | m | 2
6.1.63 | TÊ COM BOLSAS, DN 50, JGS, PVC/PBA | un | 1
6.1.64 | REGISTRO COM FLANGES, PARA TUBO EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, DN 50, PN10 | un | 3
6.1.65 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN 50, PCV/PBA | un | 1
6.1.66 | LUVA DE CORRER, JE, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
6.1.67 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN 1” x DN 3/4”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.68 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, DN32 x DN1”, EM PVC/SOLDÁVEL | un | 1
6.1.69 | LUVA ROSCÁVEL, DN2”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.70 | NÍPEL ROSCÁVEL, DN1”, EM PCV/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.71 | LUVA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL, DN1” x DN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.72 | HIDROMETO MULTIJATO, DN3/4” | un | 1
6.1.73 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.74 | LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, DN25xDN3/4”, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
6.1.75 | LUVA DE REDUÇÃO SOLDA ROSCA, DN50xDN25, EM PVC | un | 1
6.1.76 | VÁLVULA DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO, PN10, DN50 | un | 1
6.1.77 | ULTRAQUICK , DN 50 | un | 2
6.1.78 | VÁLVULA DE GAVETA, DN50 | un | 1
6.1.79 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇÃO COM ROSCA, DN3/4” | un | 2
6.1.80 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150, DN3/4”, EM BRONZE | un | 2
6.1.81 | NÍPEL DUPLO, DN3/4”, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
6.1.82 | COLAR DE TOMADA, DN50xDN3/4, EM PVC/PBA | un | 2
6.1.83 | CURVA 90º SOLDÁVEL, DN50, EM PVC | un | 1
6.1.84 | TUBO, DN 50, L = 0,80m, EM AÇO CARBONO | un | 1
6.1.85 | COTOVEL,O DN 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
6.1.86 | NIPE DUPLO, DN50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 1
6.1.87 | DISCO DE TELA, MILIMETRADO, DN 50, AÇÕ INOX | un | 1
6.2 | EQUIPAMENTOS
6.2.1 | Conjunto moto-bomba centrífuga Q =0,66 L/s, AMT = 15,12 m.c.a | un | 2
6.2.2 | Conjunto moto-bomba centrífuga Q =2,31 L/s, AMT = 46 m.c.a | un | 2
6.2.3 | Fornecimento e montagem de estrutura em concreto com caixa d' água capacidade 20.000L poste com altura de 11m com altura útil 9,5m livre | un | 1
6.2.4 | CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 25.000L | un | 1
7 | 2 Rel 20m³ LAJES 2 |  |  | SUBTOTAL
7.1 | MATERIAIS
7.1.1 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG | 50kg | 32
7.1.2 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 8
7.1.3 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 6
7.1.4 | PEDRA BRITADA N. 05 OU 75 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 6
7.1.5 | TUBO COM PONTA BOLSA, JE, DN100, EM PVC/PBA | m | 27
7.1.6 | ADAPTADOR PVC COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
7.1.7 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN50, EM PVC/PBA | m | 6
7.1.8 | LUVA ROSCÁVEL, DN3”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
7.1.9 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 11
7.1.10 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN 75, EM PVC/PBA | m | 56
7.1.11 | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, DN75 | un | 2
7.1.12 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN75 , EM PVC/PBA | un | 1
7.1.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN3”xDN2, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
7.1.14 | TUBO COM ROSCAS, DN1”, EM AÇO CARBONO | m | 0.9
7.1.15 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN1”, EM PCV/ROSCÁVEL | un | 1
7.1.16 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | un | 2
7.1.17 | VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO, PN 10, DN 50 | un | 1
7.1.18 | REGISTRO COM BOLSAS, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, DN 50 | un | 2
7.1.19 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 2
7.1.20 | TÊ COM BOLSAS, DN 75, JE, EM PVC/PBA | un | 2
7.1.21 | ADAPTADOR PVC COM PONTA E ROSCA PBA, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
7.1.22 | COLAR DE TOMADA, DN80 x DN 3/4 ”, EM PVC | un | 2
7.1.23 | NIPLE DUPLO, DN3/4”, EM FERRO GALNIZADO | un | 2
7.1.24 | REGISTRO COM BOLSAS, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, DN 75 | un | 2
7.1.25 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, DN3/4” | un | 2
7.1.26 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ”, PVC | un | 1
7.1.27 | LUVA DE CORRER, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 2
7.1.28 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN2”xDN1, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
7.1.29 | HIDROMETRO MULTIJATO, DN1” | un | 1
7.1.30 | LUVA ROSCÁVEL, DN1”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
7.1.31 | ULTRAQUICK, DN 50 | un | 2
7.1.32 | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, DN50 | un | 1
7.1.33 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150, DN3/4”, EM BRONZE | un | 2
7.1.34 | LUVA COM REDUÇÃO DN 75X 50 PVC | un
7.1.35 | TUBO, DN 50, L = 0,80m, EM AÇO CARBONO | un | 4
7.1.36 | COTOVELO, DN 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
7.1.37 | NIPE DUPLO DN, 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
7.1.38 | DISCO DE TELA, MILIMETRADO, DN 50, EM AÇO INOX | un | 1
7.2 | EQUIPAMENTOS
7.2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em concreto sem caixa d' água para capacidade 20.000L poste com altura de 11,0 m com altura útil 9,5 m livre | un | 2
8 | 2 Rel 20m³ ALEMAR |  |  | SUBTOTAL
8.1 | MATERIAIS
8.1.1 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG | 50kg | 32
8.1.2 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 8
8.1.3 | PEDRA-DE-MÃO OU PEDRA RACHÃO P/ MURO ARRIMO/FUNDAÇÃO/ENROCAMENTO ETC - POSTO PEDREIRA /FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 6
8.1.4 | PEDRA BRITADA N. 05 OU 75 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | m³ | 6
8.1.5 | TUBO COM PONTA BOLSA, JE, DN100, EM PVC/PBA | m | 27
8.1.6 | ADAPTADOR PVC COM PONTA, PEAD x PVC/PBA, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
8.1.7 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN50, EM PVC/PBA | m | 6
8.1.8 | LUVA ROSCÁVEL, DN3”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
8.1.9 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 11
8.1.10 | TUBO COM PONTA E BOLSA, JE, DN 75, EM PVC/PBA | m | 56
8.1.11 | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, DN75 | un | 2
8.1.12 | ADAPTADOR PVC PONTA E ROSCA PBA, DN75 , EM PVC/PBA | un | 1
8.1.13 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN3”xDN2, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
8.1.14 | TUBO COM ROSCAS, DN1”, EM AÇO CARBONO | m | 0.9
8.1.15 | UNIÃO ROSCÁVEL, DN1”, EM PCV/ROSCÁVEL | un | 1
8.1.16 | REDUÇÃO COM PONTA E BOLSA, JGS, DN 75 x DN 50 | un | 2
8.1.17 | VÁLVULAS DE CONTROLE DE NÍVEL, VAZÃO, PN 10, DN 50 | un | 1
8.1.18 | REGISTRO COM BOLSAS, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, DN 50 | un | 2
8.1.19 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 2
8.1.20 | TÊ COM BOLSAS, DN 75, JE, EM PVC/PBA | un | 2
8.1.21 | ADAPTADOR PVC COM PONTA E ROSCA PBA, DN50, EM PVC/PBA | un | 1
8.1.22 | COLAR DE TOMADA, DN80 x DN 3/4 ”, EM PVC | un | 2
8.1.23 | NIPLE DUPLO, DN3/4”, EM FERRO GALNIZADO | un | 2
8.1.24 | REGISTRO COM BOLSAS, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, PARA TUBO DE PVC, DN 75 | un | 2
8.1.25 | VENTOSA DE DUPLA FUNÇAO COM ROSCA, DN3/4” | un | 2
8.1.26 | COLAR DE TOMADA, DN 50 x DN 3/4 ”, PVC | un | 1
8.1.27 | LUVA DE CORRER, JE, DN75, EM PVC/PBA | un | 2
8.1.28 | BUCHA DE REDUÇÃO, DN2”xDN1, EM PVC/ROSCÁVEL | un | 1
8.1.29 | HIDROMETRO MULTIJATO, DN1” | un | 1
8.1.30 | LUVA ROSCÁVEL, DN1”, PVC/ROSCÁVEL | un | 1
8.1.31 | ULTRAQUICK, DN 50 | un | 2
8.1.32 | REGISTRO COM BOLSAS, PARA TUBOS EM PVC, VOLANTE E CUNHA DE BORRACHA, DN50 | un | 1
8.1.33 | REGISTRO DE GAVETA SÉRIE 150, DN3/4”, EM BRONZE | un | 2
8.1.34 | LUVA COM REDUÇÃO DN 75X 50 PVC | un
8.1.35 | TUBO, DN 50, L = 0,80m, EM AÇO CARBONO | un | 4
8.1.36 | COTOVELO, DN 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
8.1.37 | NIPE DUPLO DN, 50, EM FERRO GALVANIZADO | un | 2
8.1.38 | DISCO DE TELA, MILIMETRADO, DN 50, EM AÇO INOX | un | 1
8.2 | EQUIPAMENTOS
8.2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em concreto com caixa d' água capacidade 20.000L poste com altura de 11m com altura útil 9,5m livre | un | 2
9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | SUBTOTAL
9.1 | MATERIAL HIDRÁULICO
9.1.1 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 50 | m | 15969.45
9.1.2 | TUBO PONTA E BOLSA, JE, DN 75 | m | 3444
9.1.3 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | un | 7
9.1.4 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | un | 15
9.1.5 | CURVA 22º COM PONTA E BOLSA, DN 50 | un | 23
9.1.6 | CURVA 90º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | un | 1
9.1.7 | CURVA 45º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | un | 2
9.1.8 | CURVA 22º COM PONTA E BOLSA, DN 75 | un | 21
9.1.9 | PARAFUSO CABEÇA CHATA C/ BUCHA | un | 1082
9.1.10 | ABRAÇADEIRA TIPO U ZINCADA 3" | un | 541
9.1.11 | TÊ COM BOLSAS, DN 50 | un | 36
9.1.12 | TÊ COM BOLSAS, DN75 X 50 | un | 7
9.1.13 | União, DN3/4" | un | 2
9.1.14 | Válvula redutora de pressão com roscas, PN-10, DN3/4" | un | 2
9.1.15 | Curva 90°, DN3/4", PVC | un | 4
9.1.16 | Tubo, DN3/4" | m | 1.1
9.1.17 | Luva de redução, DN1" x DN3/4", PVC | un | 4
9.1.18 | Bucha de redução, DN2" x DN1", PVC | un | 4
9.1.19 | União, DN2", PVC | un | 2
9.1.20 | Registro de gaveta Série 150, DN2" - bronze | un | 2
9.1.21 | Tê, DN2", PVC | un | 4
9.1.22 | Tubo, DN2", PVC | m | 2.5
9.1.23 | Luva de correr, DN2", PVC | un | 4
9.1.24 | Adaptador PVC/PBA com rosca, DN2" | un | 4
9.1.25 | Ventosa dupla função, DN3/4" | un | 14
9.1.26 | Registro de gaveta Série 150, DN3/4" - bronze | un | 15
9.1.27 | Niple duplo, DN3/4" - Fº Galv. | un | 14
9.1.28 | Colar de tomada, DN50 x DN3/4", PVC | un | 7
9.1.29 | Colar de tomada, DN75 x DN3/4", PVC | un | 7
9.1.30 | Registro com bolsas, cabeçote e cunha de borracha, para tubo de PVC, DN50 | un | 35
9.1.31 | Redução com ponta e bolsa, DN75 X DN50 , PVC | un | 1
9.1.32 | CAP, JE, DN 50, PVC | un | 14
10 | RAMAIS DE LIGAÇÕES SÃO JOSÉ / NOVO GOSTO / BOA SORTE |  |  | SUBTOTAL
10.1 | MATERIAL HIDRÁULICO
10.1.1 | COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS SAIDA ROSCA DE 50 MM X 3/4" P/ LIGACAO PREDIAL | un | 116
10.1.2 | Joelho soldavel com rosca 3/4" | un | 116
10.1.3 | Adaptador PEAD de compressão 20x3/4" | un | 232
10.1.4 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, NBR-8417, DIAMETRO EXT. 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, P/ LIGACAO PREDIAL DE AGUA | m | 3046.05
10.1.5 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | un | 116
10.1.6 | Joelho de 90 soldavel com rosca 25mmx3/4" | un | 116
10.1.7 | Luva SR 25mm X 3/4" | un | 116
10.1.8 | Joelho soldavel 25mm | un | 116
10.1.9 | Conexão do Hidrometro (capsulano) | un | 232
10.1.10 | Hidrometro 3/4"x1,5m3/h | un | 116
10.1.11 | Niple roscável 3/4" - galvanizado | un | 116
10.1.12 | Tubo soldável 25 mm | m | 116
10.1.13 | Adaptador soldável com bolsa e rosca 25 x 3/4" | un | 116
10.1.14 | Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato | un | 116
TOTAL GERAL

## Resumo_Paratinga
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇUCAR/AL - SUBSISTEMA 02 |  | DATA BASE: JUN/2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL (SERVIÇOS + MATERIAIS) / PARTE CIVIL |  | BDI SERVIÇOS: 28,10% | BDI MATERIAIS: 18,00%
ITEM | DESCRIÇÃO | SERVIÇOS (R$) | MATERIAIS (R$)
1 | CAPTAÇÃO – CAIXA DE MANOBRA E PONTO DE TRANSIÇÃO DO MANGOTE
2 | ADUTORA ÁGUA BRUTA
3 | ETA, RAP, EAT e CR Conceição
4 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 1
5 | ADUTORA ÁGUA TRATADA – TRECHO 2- DERIVAÇÃO 1 E 2
6 | RAP VOLANTE DE 25m³, EAT e Rel 20m³
7 | 2 Rel 20m³ LAJES 2
8 | 2 Rel 20m³ ALEMAR
9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
10 | RAMAIS DE LIGAÇÕES SÃO JOSÉ / NOVO GOSTO / BOA SORTE
TOTAL (R$):
TOTAL GERAL (R$):