## Resumo geral
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA/BA |  |  |  | DATA BASE: JUN/2013
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL (SERVIÇOS + MATERIAIS) |  |  |  | BDI: 28,10% (serv.) / 18% (mat.)
Item | Concatenar | Serviço | Unidade | Quantidade | P. Unitário (R$) | P. Total (R$)
1.0 |  | SISTEMA 01 | un | 1
2.0 |  | SISTEMA 02 | un | 1
3.0 |  | SISTEMA 03 | un | 1
4.0 |  | SISTEMA 04 | un | 1
5.0 |  | SISTEMA 05 | un | 1
6.0 |  | SISTEMA 06 | un | 1
7.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS E COMPLEMENTARES
7.1 | CP011Composição | Mobilização de equipamentos e pessoal | un | 1
7.2 | 73822/002Sinapi | Raspagem e limpeza mecanizada do terreno | m² | 882
7.3 | 74210/001Sinapi | Instalação do canteiro de obras para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | m² | 100
7.4 | 74039/001Sinapi | Cerca de arame farpado e madeira roliça | m | 160
7.5 | CP008Composição | Desmobilização de equipamentos e pessoal | un | 1
7.6 | CP002Composição | Administração local e manutenção do canteiro de obras | global | 1
7.7 | CP007Composição | Confecção de placa de sinalização e advertência, incl. forn., transp., instal. e rem. para outro local da obra | m² | 32
7.8 | 74209/001Sinapi | Placa de identificação da obra, PADRÃO CODEVASF, incl. forn., transp. e instal. | m² | 12
7.9 | CP023Composição | Fornecimento de veículo 4x4, com ar condicionado para apoio à fiscalização, incl. Combustível, óleo, manutenção, licenciamento e seguros | mês | 15
7.10 | CP029Composição | Detalhamento executivo do projeto do reservatório enterrado (estrutural, elétrico, hidráulico, etc) | un | 1
7.11 | CP061Composição | Detalhamento executivo do projeto da casa de comando com grupo gerador (Estrutural, elétrico, hidráulico, SPDA, etc) | un | 2
7.12 | CP028Composição | Detalhamento executivo do projeto da casa de comando (elétrico, hidráulico, estrutural, SPDA, etc) | un | 1
7.13 | CP030Composição | Detalhamento executivo do projeto do reservatório elevado (elétrico, hidráulico, SPDA, estrutural, etc) | un | 5
7.14 | CP031Composição | Detalhamento executivo do projeto da casa de química (elétrico, hidráulico, estrutural, etc) | un | 2
7.15 | CP033Composição | Detalhamento executivo do projeto do leito de secagem (Estrutural, elétrico, hidráulico, etc) | un | 2
7.16 | CP034Composição | Detalhamento executivo do projeto da Captação flutuante (Elétrico, hidráulico, etc) | un | 3
7.17 | CP062Composição | Detalhamento executivo do projeto da ETA pressurizada (Estrutural, elétrico, hidráulico, etc) | un | 2
TOTAL GERAL