## Resumo
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ - BA
PLANILHA RESUMO – QUANTITATIVO DE SERVIÇOS E INSUMOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | TOTAL
01 | OBRAS E SERVIÇOS |  | 0
02 | INSUMOS |  | 0
|  | TOTAL GERAL (R$): | 0

## Serviços
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
EXECUÇÃO DO COMPLEMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE IGAPORÃ - BA | [6 empty] | Data-Base: | BDI
PLANILHA DE QUANTITATIVOS – SERVIÇOS | [6 empty] | 2016-06-01
ITEM | CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[6 empty] | UNIT. | VENDA
1.00 | INSTALAÇÕES PRELIMINARES/CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0
1.1 | 32.13 | CODEVASF | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTO | und | 1 |  | 0 | 0
1.2 | 32.13 | CODEVASF | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E EQUIPAMENTO | und | 1 |  | 0 | 0
1.3 | 32.12 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | und | 6 |  | 0 | 0
1.4 | 74209/001 | SINAPI (Junho/2016) | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 |  | 0 | 0
1.5 | 300257 | CODEVASF | FORNECIMENTO DE VEÍCULO LEVE (1.4 OU SUPERIOR), COM AR-CONDICIONADO PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO, INCLUINDO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ÓLEOS, MANUTENÇÃO, LICENCIAMENTO, SEGUROS, IMPOSTOS | mês | 6 |  | 0 | 0
2.00 | REDE COLETORA/ CONDOMINIAL | [6 empty] | 0
2.1 | 74209/001 | SINAPI (Junho/2016) | PLACA DE SINALIZACAO E ADVERTENCIA, INCL. FORNEC., TRANSP., INSTAL.E REMOCAO P/OUTRO LOCAL DA OBRA (DP0301) | m² | 16 |  | 0 | 0
2.2 | 06391/ORSE | ORSE - Serviços - Junho/2016-1 | DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS ENTRE PV'S COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO | m | 1080 |  | 0 | 0
2.3 | 85423 | SINAPI (Junho/2016) | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM | m² | 1140 |  | 0 | 0
2.4 | 73965/010 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAV. MANUAL DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA C/ PROFUND. ATE 1,50M | m³ | 160.25 |  | 0 | 0
2.5 | 73962/004 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | m³ | 865.35 |  | 0 | 0
2.6 | 90086 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 1A CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00M | m³ | 370.87 |  | 0 | 0
2.7 | 72915 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00M | m³ | 309.05 |  | 0 | 0
2.8 | 72917 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2A CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00M | m³ | 247.24 |  | 0 | 0
2.9 | 50401 | EMBASA 2016 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇAO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇOES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 643.56 |  | 0 | 0
2.10 | 50407 | EMBASA 2016 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANCAM., ESPALHAM., COMPACT. C/PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | m³ | 404.15 |  | 0 | 0
2.11 | 50501 | EMBASA 2016 | EXEC. DE ENVOLTORIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/PLACA VIBRATORIA, SOQUETE PNEUMATICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ | 99.59 |  | 0 | 0
2.12 | 74151/001 | SINAPI (Junho/2016) | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. | m³ | 424.15 |  | 0 | 0
2.13 | 74010/001 | SINAPI (Junho/2016) | CARGA E DESCARGA DE SOLO | m³ | 1269.88 |  | 0 | 0
2.14 | 74034/001 | SINAPI (Junho/2016) | ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA-FORA | m³ | 845.73 |  | 0 | 0
2.15 | 72856 | SINAPI (Junho/2016) | MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE, DMT 4Km | m³xKm | 6579.51 |  | 0 | 0
2.16 | 70101 | EMBASA 2016 | ESCORAMENTO DESCONTINUO EM MADEIRA C/ PONTALETEAMENTO, EXECUTADO C/ PROFUND. ATE 1,50M | m² | 614.3 |  | 0 | 0
2.17 | 70201 | EMBASA 2016 | ESCORAMENTO CONTINUO EM MADEIRA (TIPO CANCOEIRA), EXECUTADO NAS PROFUND.ATE 3,00 M, EM SOLO S/ PRESENCA DE AGUA | m² | 623.3 |  | 0 | 0
2.18 | 73877/001 | SINAPI (Junho/2016) | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS, EXECUTADO NAS PROFUND. ACIMA DE 3,00 M | m² | 688.95 |  | 0 | 0
2.19 | 73891/001 | SINAPI (Junho/2016) | ESGOTAMENTO C/ CONJUNTO MOTO-BOMBA | h | 200 |  | 0 | 0
2.20 | 83715 | SINAPI (Junho/2016) | CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL | M | 22.5 |  | 0 | 0
2.21 | 73963/005 | SINAPI (Junho/2016) | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | und | 17 |  | 0 | 0
2.22 | 73963/010 | SINAPI (Junho/2016) | POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. | und | 10 |  | 0 | 0
2.23 | 83627 | SINAPI (Junho/2016) | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 12,5 ton., DIMENS. CONF. NBR 10158 | und | 120 |  | 0 | 0
2.24 | 90740 | SINAPI (Junho/2016) | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 1040 |  | 0 | 0
2.25 | 90741 | SINAPI (Junho/2016) | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 160 |  | 0 | 0
2.26 | 73790/003 | SINAPI (Junho/2016) | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DEPO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTOAREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 1208 |  | 0 | 0
2.27 | 85366 | SINAPI (Junho/2016) | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | m² | 604 |  | 0 | 0
2.28 | 02600/ORSE | ORSE - Serviços - Junho/2016-1 | REPAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO SOBRE BASE REAPROVEITADA | m² | 604 |  | 0 | 0
2.29 | 06191/ORSE | ORSE - Serviços - Junho/2016-1 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | m² | 1840 |  | 0 | 0
2.30 | 02830/ORSE | ORSE - Serviços - Junho/2016-1 | LIMPEZA E TESTE DE REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS | m | 35135.75 |  | 0 | 0
2.31 | RECUPERAÇÃO DE RAMAL DANIFICADO DE ÁGUA POTÁVEL | [6 empty] | 0
2.31.1 | 74253/001 | SINAPI (Junho/2016) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA) - 20 MM | m | 40 |  | 0 | 0
2.32.2 | 74253/001 | SINAPI (Junho/2016) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA (EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA) - 25 MM | m | 40 |  | 0 | 0
3.00 | RAMAIS PREDIAIS | [6 empty] | 0
3.1 | 140113 | EMBASA 2016 | LEVANTAMENTO DE MEIO FIO | m | 200 |  | 0 | 0
3.2 | 180113 | EMBASA 2016 | FORNECIMENTO DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO | m | 200 |  | 0 | 0
3.3 | 73892/002 | SINAPI (Junho/2016) | CALÇADA EM CONCRETO (PREPARO MECÂNICO), E=7CM | m² | 180 |  | 0 | 0
3.4 | 74166/001 | SINAPI (Junho/2016) | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 120 |  | 0 | 0
3.5 | 74166/002 | SINAPI (Junho/2016) | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und | 60 |  | 0 | 0
3.6 | 74216/001 | SINAPI (Set/2015) (*) | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO | m | 400 |  | 0 | 0 | *
4.00 | REPAROS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 01 E 02 | [6 empty] | 0
4.1 | REPAROS PRELIMINARES NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 01 E 02 | [6 empty] | 0
4.1.1 | 73822/001 | SINAPI (Junho/2016) | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | m² | 500 |  | 0 | 0
4.1.2 | 73888/006 | SINAPI (Junho/2016) | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) | m | 54 |  | 0 | 0
4.1.3 | 251431 | EMBASA 2016 | SERVICOS DE LIMPEZA DE ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO | und | 2 |  | 0 | 0
4.1.4 | 04117/ORSE | ORSE - Serviços - Junho/2016-1 | TAMPA METALICA EM CHAPA 3/8" | m² | 15 |  | 0 | 0
4.1.5 | 88489 | SINAPI (Junho/2016) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 350 |  | 0 | 0
4.2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 01 E 02 | [6 empty] | 0
4.2.1 | 410101 | EMBASA 2016 | COMISSIONAMENTO DE ESTACAO ELEVATORIA DE PEQUENO PORTE (P<=200CV) E BAIXA INSTRUMENTACAO, INC TESTES DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS E PRESERVACAO (AGUA OU ESGOTO) | und | 2 |  | 0 | 0
4.2.2 | CP096 | Composição | EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA, LIGANDO A REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA PRÓXIMA À ETA AO TRAFO LOCALIZADO PRÓXIMO AO ABRIGO DO COMANDO DE BOMBAS, INCLUINDO LOCAÇÃO DA REDE E ENTRADA DO PROJETO NA CONCESSIONÁRIA LOCAL | Km | 0.25 |  | 0 | 0
4.2.3 | 73783/010 | SINAPI (Junho/2016) | POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | un | 1 |  | 0 | 0
4.2.4 | 73857/002 | SINAPI (Junho/2016) | TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0 | 0
4.2.5 | 3398 | SINAPI (Junho/2016) | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | un | 3 |  | 0 | 0
4.2.6 | 72255 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 360 |  | 0 | 0
4.2.7 | 72253 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 240 |  | 0 | 0
4.2.8 | 68069 | SINAPI (Junho/2016) | HASTE COPPERWELD 5/8X3,0M COM CONECTOR | un | 20 |  | 0 | 0
4.2.9 | 73767/003 | SINAPI (Junho/2016) | LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | 3 |  | 0 | 0
4.2.10 | 74130/006 | SINAPI (Junho/2016) | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0 | 0
4.2.11 | 73781/001 | SINAPI (Junho/2016) | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | un | 3 |  | 0 | 0
4.2.12 | 601301 | EMBASA 2016 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO, ISOLACAO EM EPR | un | 3 |  | 0 | 0
4.2.13 | 92988 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE ISOLAMENTO 50MM2 | m | 135 |  | 0 | 0
4.2.14 | 91933 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE ISOLAMENTO 10MM2 | m | 40 |  | 0 | 0
4.2.15 | 93012 | SINAPI (Junho/2016) | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30 |  | 0 | 0
4.2.16 | 91852 | SINAPI (Junho/2016) | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 36 |  | 0 | 0
4.2.17 | 73861/002 | SINAPI (Junho/2016) | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 |  | 0 | 0
4.2.18 | 73861/005 | SINAPI (Junho/2016) | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 |  | 0 | 0
4.2.19 | 73861/008 | SINAPI (Junho/2016) | CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 |  | 0 | 0
4.2.20 | 91854 | SINAPI (Junho/2016) | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 9 |  | 0 | 0
4.2.21 | 91952 | SINAPI (Junho/2016) | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  | 0 | 0
4.2.22 | 73831 | SINAPI (Junho/2016) | LAMPADA MISTA 160W - FORNECIME NTO E INSTALAÇÃO | un | 5 |  | 0 | 0
4.2.23 | 74041/002 | SINAPI (Junho/2016) | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W | un | 2 |  | 0 | 0
4.2.24 | 91926 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 70 |  | 0 | 0
4.2.25 | 91928 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 30 |  | 0 | 0
4.2.26 | 92983 | SINAPI (Junho/2016) | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 180 |  | 0 | 0
4.2.27 | 72261 | SINAPI (Junho/2016) | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 28 |  | 0 | 0
5.00 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE | [6 empty] | 0
5.1 | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 0
5.1.1 | 73822/001 | SINAPI (Junho/2016) | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS | m² | 15000 |  | 0 | 0
5.1.2 | 74143/001 | SINAPI (Junho/2016) | CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 | m | 480 |  | 0 | 0
5.1.3 | 88489 | SINAPI (Junho/2016) | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 280 |  | 0 | 0
5.2 | RECUPERAÇÃO DOS TALUDES DA ETE | [6 empty] | 0
5.2.1 | 73844/001 | SINAPI (Junho/2016) | MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 285.3 |  | 0 | 0
5.2.2 | 72819 | SINAPI (Junho/2016) | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA | m | 533 |  | 0 | 0
5.2.3 | 90861 | SINAPI (Junho/2016) | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 48 |  | 0 | 0
5.2.4 | 11266 | ORSE(Jun/2016) | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | Kg | 4560 |  | 0 | 0
5.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 0
5.3.1 | 74033/001 | SINAPI (Junho/2016) | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM (INCLUINDO FORNECIMENTO) | m² | 15922.05 |  | 0 | 0
5.4 | REPAROS DAS UNIDADES DA ETE (CAIXA DE PASSAGEM,LEITO DE SECAGEM) | [6 empty] | 0
5.4.1 | 73825/002 | SINAPI (Junho/2016) | VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO | m² | 12 |  | 0 | 0
5.4.2 | 029007 | EMBASA 2016 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | m² | 300 |  | 0 | 0
5.4.3 | 410501 | EMBASA 2016 | COMISSIONAMENTO DE ETE DE PEQUENO PORTE (Q<=50L/S), INCLUINDO TESTES DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS E PRESERVACAO | Und | 1 |  | 0 | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (R$): | [7 empty] | 0
Note on F43: CODEVASF: Foi considerado uma largura de 5,00 m para limpeza da mesma pois as valas são profundas, com 1 metro de largura e existe um afastamento para depósito do material da Vala.

## Insumos
MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
COMPLEMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO – IGAPORÃ-BA | [6 empty] | Data-Base: | BDI:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS – INSUMOS | [6 empty] | 2016-06-01
ITEM | CÓDIGO | BASE | DISCRIMINAÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR (R$) |  | VALOR TOTAL (R$)
[6 empty] | UNIT. | VENDA
1.00 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DA REDE COLETORA/INTERCEPTOR
1.1 | 303 | SINAPI (Jun/2016) | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 100 MM | UN | 100 |  | 0 | 0
1.2 | 305 | SINAPI (Jun/2016) | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 150 MM | UN | 670 |  | 0 | 0
1.3 | 306 | SINAPI (Jun/2016) | ANEL DE BORRACHA P/ TUBO PVC REDE ESGOTO EB 644 DN 200 MM | UN | 50 |  | 0 | 0
1.4 | 1858 | SINAPI (Jun/2016) | CURVA 45º ES PVC PB JE DN 100 | PÇ | 50 |  | 0 | 0
1.5 | 1865 | SINAPI (Jun/2016) | CURVA PVC90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 150MM | UN | 20 |  | 0 | 0
1.6 | 1866 | SINAPI (Jun/2016) | CURVA PVC90G NBR-10569 P/ REDE COLET ESG PB JE DN 200MM | UN | 12 |  | 0 | 0
1.7 | 6106 | SINAPI (Jun/2016) | SELIM PVC 90G C/ TRAVAS NBR 10569 P/ REDE COLET ESG DN 150X100MM | PÇ | 250 |  | 0 | 0
1.8 | 9818 | SINAPI (Jun/2016) | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA DN 150 | M | 1242 |  | 0 | 0
1.9 | 9819 | SINAPI (Jun/2016) | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA DN 200 | M | 204 |  | 0 | 0
1.10 | 7069 | SINAPI (Jun/2016) | TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLETORA DE ESGOTO JE BBB DN 150MM | UN | 15 |  | 0 | 0
1.11 | 7070 | SINAPI (Jun/2016) | TE PVC 90G NBR 10569 P/ REDE COLETORA DE ESGOTO JE BBB DN 200MM | UN | 2 |  | 0 | 0
1.12 | 9826 | SINAPI (Set/2015) | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | 54 |  | 0 | 0
1.13 | M010909017 | EMBASA 2016 | L JGS FoFo DN 250 36,500 kg | UN | 6 |  | 0 | 0
TOTAL - DISCRIMINAÇÃO DOS INSUMOS (R$): | [7 empty] | 0