## RESUMO
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | VALOR TOTAL: | 0 | DATA:
LOCAL: NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE (NNL) |  |  | SERVIÇOS: | 0
DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | MATERIAIS: | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | R$ UNIT. |  | R$ TOTAL
|  |  | MATERIAL | SERVIÇO
1 |  | SERVIÇOS AUXILIARES |  | 0 | 0
2 |  | OBRA DE IMPLANTAÇÃO | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL GERAL | 0 | 0 | 0

## 01_S. AUX
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
DATA:
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 0
LOCAL: NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE (NNL) |  |  |  |  | SERVIÇOS: | 0
DOCUMENTO: 01 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS AUXILIARES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SERVIÇOS
1. |  | Serviços Administrativos
1.1 |  | Administração local e manutenção de canteiro de obra | und | 1 |  | 0
1.2 |  | Pré-operação do sistema de abastecimento de água - incluso capacitação dos indicados da prestadora de serviço, operação assistida, elaboração de manual de operação e manutenção do sistema. | und | 1 |  | 0
1.3 |  | Elaboração de "as built" | und | 1 |  | 0
2. |  | FISCALIZAÇÃO
2.1 |  | Veículo pick-up cabine dupla 4X4 (163 CV) | mês | 5 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL DE SERVIÇOS | 0
|  | BDI | % |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI | 0

## 02_OBRA_N.N.L
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
4.ª Superintendência Regional
DATA:
OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 0
LOCAL: NOSSA SENHORA DE LOURDES/SE (NNL) |  |  |  |  | SERVIÇOS: | 0
DOCUMENTO: 02 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA |  |  |  |  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: | 0
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SERVIÇOS
1. |  | Serviços Preliminares
1.1 |  | Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 |  | 0
1.2 |  | Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) | un | 1 |  | 0
1.3 |  | Barracao de obra para alojamento/escritorio, piso em pinho 3a, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalacoes eletricas e esquadrias | m² | 37.5 |  | 0
1.4 |  | Barracão de obra para banheiro/refeitório em chapa de madeira compensada, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m² | 24 |  | 0
1.5 |  | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 32 |  | 0
1.6 |  | Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m e 0,15m de diâmetro | m² | 2500 |  | 0
1.7 |  | Limpeza de terreno, roçada densa (com pequenos arbustos) | m² | 15 |  | 0
1.8 |  | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m² | 428 |  | 0
1.9 |  | Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção | m² | 19.5 |  | 0
1.10 |  | Placa de sinalização da obra, inclusive fornecimento, transporte, instalação e manutenção | m² | 19.5 |  | 0
2. |  | Movimento de Terra
2.1 |  | Escavação de vala a frio, em material de 3ª categoria, com retro escavadeira e rompedor hidráulico acoplado a escavadeira hidrdráulica - incluso manutenção, operação e combustível | m³ | 491.1 |  | 0
2.2 |  | Escavação mecânica de vala não escorada em material de 1A cat. c/ retroescavadeira, até 1,50m, excl. esgotamento | m³ | 739.12 |  | 0
2.3 |  | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 171.81 |  | 0
2.4 |  | Regularização de fundo de vala com soquete | m² | 416.4 |  | 0
2.5 |  | Espalhamento de material de 1a categoria com trator de esteira com 153HP | m³ | 350 |  | 0
2.6 |  | Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm. | m³ | 85.92 |  | 0
2.7 |  | Reaterro de vala/cava sem controle de compactação, utilizando retro-escavadeira e compactador vibratório com material reaproveitado | m³ | 626.29 |  | 0
2.8 |  | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição, escavação na jazida e transporte | m³ | 71.28 |  | 0
2.9 |  | Execução de solo-cimento, traço 1:10, com material de emprestimo | m³ | 71.28 |  | 0
2.10 |  | Carga, transporte e descarga mecânica até 5km | m³ | 613.88 |  | 0
3. |  | Estrutura
3.1 |  | Alvenaria em pedra rachao ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m³ | 33.84 |  | 0
3.2 |  | Forma em chapa de madeira compensada plastificada 10mm, para estrutura de concreto (reaproveitamento 5x) | m² | 821.48 |  | 0
3.3 |  | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2). Incl. fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 5788 |  | 0
3.4 |  | Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. Incl. fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 821 |  | 0
3.5 |  | Concreto armado 15MPA e 77kg/m³ de aço, preparo c/ betoneira, incluso forma e lançamento | m³ | 9.32 |  | 0
3.6 |  | Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento | m³ | 132.35 |  | 0
3.7 |  | Concreto magro 1:4:8 c/ preparo manual | m³ | 24.39 |  | 0
3.8 |  | Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. vibração | m³ | 132.36 |  | 0
3.9 |  | Acabamento desempolado de laje de concreto simples | m² | 25.84 |  | 0
4. |  | Pisos
4.1 |  | Contrapiso/lastro concreto 1:3:6, e=5cm | m² | 25.84 |  | 0
4.2 |  | Piso em cerâmica esmaltada linha popular PEI-4, assentada com argamassa colante | m² | 39 |  | 0
4.3 |  | Lastro de brita n°2 apiloada manualmente com maço de até 30kg | m³ | 0.13 |  | 0
5. |  | Vedação e Revestimentos
5.1 |  | Locação alvenaria | m | 36.15 |  | 0
5.2 |  | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 77.8 |  | 0
5.3 |  | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm | m² | 531.03 |  | 0
5.4 |  | Chapisco em paredes, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico | m² | 1520.78 |  | 0
5.5 |  | Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma demão | m² | 325.62 |  | 0
5.6 |  | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo mecânico | m² | 1559.12 |  | 0
5.7 |  | Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, uma demão | m² | 97.74 |  | 0
5.8 |  | Pintura látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | m² | 162.81 |  | 0
5.9 |  | Caiação int. ou ext. sobre revestimento c/ adoção de fixador com duas demão | m² | 940 |  | 0
6. |  | Instalações Hidro-Sanitárias
6.1 |  | Chuveiro plastico branco simples - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.2 |  | Lavatorio em louca branca, sem coluna padrao popular, com torneira cromada popular , sifao,valvula e engate plastico - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.3 |  | Banca (tampo) de marmore sintetico 120x60cm com cuba, valvula em plastico branco 1", sifao plastico tipo copo 1" e torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" para pia padrao popular - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.4 |  | Porta-toalha de louca branca com bastão plastico - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.5 |  | Papeleira de louca branca - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.6 |  | Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga pvc de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha - fornecimento e instalacao | und | 1 |  | 0
6.7 |  | Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,90x1,10x1,40m, 1.500 litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm | und | 1 |  | 0
6.8 |  | Execução de vala de infiltração, dimensões externas 0,92x0,5x3,7m | und | 2 |  | 0
6.9 |  | Execução das instalações hidráulicas (água fria e esgoto) | und | 1 |  | 0
7. |  | Esquadrias
7.1 |  | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrao de acabamento popular | und | 4 |  | 0
7.2 |  | Janela de correr em chapa de aço, com 02 folhas para vidro | m² | 3.45 |  | 0
7.3 |  | Porta de ferro, de abrir, veneziana, sem ferragens | m² | 6.72 |  | 0
7.4 |  | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60x2,10m, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiça | und | 1 |  | 0
7.5 |  | Portão ferro abrir em tela 2 folhas, 400 x 245cm, inclusive ferragens | und | 1 |  | 0
7.6 |  | Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm | m² | 1.05 |  | 0
7.7 |  | Vidro liso comum transparente, espessura 4mm | m² | 5.6 |  | 0
8. |  | Pavimentação
8.1 |  | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² | 424 |  | 0
8.2 |  | Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³; e = 5,0 cm | m² | 83.5 |  | 0
8.3 |  | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 80 |  | 0
8.4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 630 |  | 0
9. |  | Coberturas
8.1 |  | Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura util 49cm, incluso acessórios de fixação e vedação | m² | 80.4 |  | 0
10. |  | Execução de Adutora
9.1 |  | Assentamento de tubos de PVC DEFOFO, junta elástica, PN 1Mpa, DN=100mm | m | 201.2 |  | 0
9.2 |  | Assentamento de tubos de PVC DEFOFO, junta elástica, PN 1Mpa, DN=150mm | m | 1149 |  | 0
9.3 |  | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, até diam.=100mm | und | 109 |  | 0
9.4 |  | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, até diam.=150mm | und | 61 |  | 0
9.5 |  | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, até diam.=200mm | pç | 15 |  | 0
9.6 |  | Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, até diam.=250mm | pç | 27 |  | 0
11. |  | Caixas auxiliares
10.1 |  | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria - execução | und | 19 |  | 0
10.2 |  | Caixa de inspeção em anel de concreto pre-moldado, com 950mm de altura total. Aneis com esp=50mm, diam.=600mm. Inclusive fornecimento e instalação. Exclusive tampão e escavação | und | 4 |  | 0
10.3 |  | Tampa de concreto armado 60x60x5cm para caixa | und | 4 |  | 0
10.4 |  | Caixa em alvenaria enterrada, de tijolos cerâmicos maciços 1/2 vez, dimensões externas 60x60x60cm, incluso tampa em concreto e emboçamento | und | 7 |  | 0
10.5 |  | Grade metálica em tela #5cm, fio de 1/8", soldada em quadro de cantoneira de ferro galv. 2" x 3/8" - (6,9 KG/M), incluso dobradiças. Fornecimento e inst. | m² | 3.4 |  | 0
12. |  | Instalações Elétricas
11.1 |  | Execução das instalações elétricas e de aterramento | und | 7 |  | 0
11.2 |  | Montagem de conj. motor-bomba de 5,1 a 15cv | und | 4 |  | 0
11.3 |  | Montagem de painel de partida p/conj. de 5,1 a 15cv | und | 2 |  | 0
11.4 |  | Montagem de conj. motor-bomba de 20cv | und | 2 |  | 0
11.5 |  | Montagem de painel de partida p/conj. de 20cv | und | 1 |  | 0
13. |  | Serviços Complementares
12.1 |  | Monovia em viga metálica de aço estrutural perfil "I" 12" x 5 1/4" x 5,4m - Incluso Talha manual 0,5 t, elev.=5,0 m e troles manuais | und | 2 |  | 0
12.2 |  | Concertina em aço galvanizado, espiral de Ø = 450mm, 3 clipes p/ espiral, lâmina de 30mm e fio interno de 2,50mm, incluisive instalação | m | 192 |  | 0
12.5 |  | Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 100kg inclusive escavacao, fornecimento e colocação | und | 4 |  | 0
12.6 |  | Material filtrante do leito de secagem - Fornecimento e enchimento | und | 3 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL DE SERVIÇOS AUXILIARES (SERVIÇOS) | 0
|  | BDI | % |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI | 0
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1. |  | Materiais para fornecimento
1.1 |  | Adaptador p/ saída de vaso sanitário, DN100mm | pç | 1 |  | 0
1.2 |  | Adaptador soldável curto, com bolsa e rosca para registro, DN=25mm x 3/4" | pç | 2 |  | 0
1.3 |  | Adaptador soldável, curto com bolsa e rosca para registro, DN=32mm x 1" | pç | 5 |  | 0
1.4 |  | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo DN=100mm | und | 94 |  | 0
1.5 |  | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo DN=150mm | und | 208 |  | 0
1.6 |  | Anel borracha p/ tubo pvc de fofo DN=250mm | und | 4 |  | 0
1.7 |  | Arame galvanizado 12 bwg - 2,60mm - 48,00 g/m | kg | 0.63 |  | 0
1.8 |  | Arruelas de borracha p/ junta c/ flange, PN10, D=100mm | pç | 79 |  | 0
1.9 |  | Arruelas de borracha p/ junta c/ flange, PN10, D=150mm | pç | 52 |  | 0
1.10 |  | Arruelas de borracha p/ junta c/ flange, PN10, D=200mm | pç | 26 |  | 0
1.11 |  | Arruelas de borracha p/ junta c/ flange, PN10, D=250mm | pç | 19 |  | 0
1.12 |  | Arruelas de borracha p/ junta c/ flange, PN10, D=80mm | pç | 2 |  | 0
1.13 |  | Automático de boia inferior 10A/250v | und | 2 |  | 0
1.14 |  | Automático de boia superior 10A/250v | und | 2 |  | 0
1.15 |  | Cabeçote de alumínio de 1" | und | 4 |  | 0
1.16 |  | Cabeçote de alumínio de 2" | und | 1 |  | 0
1.17 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 1,5mm2 (1 condutor), Branco | m | 215 |  | 0
1.18 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 condutor), (Vermelho, Azul e Verde) | m | 835 |  | 0
1.19 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 25,0mm2 (1 condutor), Vermelho e Azul | m | 25 |  | 0
1.20 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4,0mm2 (1 condutor), (Vermelho, Azul e Verde) | m | 1535 |  | 0
1.21 |  | Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 6,0mm2 (1 condutor), (Vermelho, Azul e Verde) | m | 190 |  | 0
1.22 |  | Cabo de cobre nu 25mm2 meio-duro | m | 115 |  | 0
1.23 |  | Caixa sifonada redonda c/ 07 entrada, com grelha, DN150x150x50mm | pç | 2 |  | 0
1.24 |  | Comporta com guias (stop log), em fibra de vidro, dimensões: L=40cm x H=50cm | pç | 3 |  | 0
1.25 |  | Cantoneira ferro galv 'L" 2" x 3/8" - (6,9 kg/m) | m | 24 |  | 0
1.26 |  | Cap em fofo, JE, DN=100mm | pç | 12 |  | 0
1.27 |  | Cap pvc sold p/ esg predial DN=100 mm | pç | 1 |  | 0
1.28 |  | Colar de tomada em fofo, PN10, DN=100mm x DN=3/4" | pç | 1 |  | 0
1.29 |  | Colar de tomada em fofo, PN10, DN=150mm x DN=3/4" | pç | 2 |  | 0
1.30 |  | Colar de tomada em fofo, PN10, DN=150mm x DN=1" | pç | 1 |  | 0
1.31 |  | Colar de tomada em fofo, PN10, DN=200mm x DN=3/4" | pç | 1 |  | 0
1.32 |  | Condulete de alumínio fundido tipo LB DN=1" | und | 1 |  | 0
1.33 |  | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 1 interruptores simples + tampa" | und | 8 |  | 0
1.34 |  | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 1 tomada 2p + t, 10A/220V, inclusive tampa" | und | 7 |  | 0
1.35 |  | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 2 interruptores simples + tampa" | und | 8 |  | 0
1.36 |  | Conjunto condulete pvc tipo "c" c/ 2 tomada 2p + t, 10A/220V, inclusive tampa" | und | 4 |  | 0
1.37 |  | Cruzeta em fofo, c/ bolsas, JGS, PN10, DN=100mm | pç | 3 |  | 0
1.38 |  | Curva 11° 15', em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=150mm | pç | 2 |  | 0
1.39 |  | Curva 22° 30', em fofo, c/ bolsas, JGS, PN10, DN=100mm | pç | 1 |  | 0
1.40 |  | Curva 22° 30', em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=150mm | pç | 3 |  | 0
1.41 |  | Curva 45°, em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=100mm | pç | 2 |  | 0
1.42 |  | Curva 45°, em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=150mm | pç | 7 |  | 0
1.43 |  | Curva 45°, em fofo, c/ bolsas, JGS, PN10, DN=250mm | pç | 1 |  | 0
1.44 |  | Curva 90°, em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=100mm | pç | 12 |  | 0
1.45 |  | Curva 90°, em fofo, com bolsas, JGS, PN10, DN=150mm | pç | 2 |  | 0
1.46 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges e pé, PN10, DN=100mm | pç | 7 |  | 0
1.47 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges e pé, PN10, DN=150mm | pç | 3 |  | 0
1.48 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges e pé, PN10, DN=200mm | pç | 2 |  | 0
1.49 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges e pé, PN10, DN=250mm | pç | 2 |  | 0
1.50 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges, PN10, DN=100mm | pç | 16 |  | 0
1.51 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges, PN10, DN=150mm | pç | 8 |  | 0
1.52 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges, PN10, DN=200mm | pç | 5 |  | 0
1.53 |  | Curva 90°, em fofo, com flanges, PN10, DN=250mm | pç | 3 |  | 0
1.54 |  | Curva 90° curta, p/ esg predial, PVC série normal, DN=100mm | pç | 1 |  | 0
1.55 |  | Curva 90° ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | und | 1 |  | 0
1.56 |  | Curva 90° ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto | und | 3 |  | 0
1.57 |  | Disjuntor monofasico 10A, 2kA (220v) | und | 1 |  | 0
1.58 |  | Disjuntor monofasico 15a, 2ka (220v) | und | 10 |  | 0
1.59 |  | Disjuntor monofasico 25a, 2ka (220v) | und | 1 |  | 0
1.60 |  | Disjuntor monofasico 35A, 2kA (220v) | und | 1 |  | 0
1.61 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 40A | und | 2 |  | 0
1.62 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | und | 1 |  | 0
1.63 |  | Disjuntor termomagnético tripolar 70A | und | 2 |  | 0
1.64 |  | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/2" (38 mm), sem luva | m | 170 |  | 0
1.65 |  | Eletroduto de pvc roscável de 1 1/4" (32 mm), sem luva | m | 75 |  | 0
1.66 |  | Eletroduto de pvc roscável de 1" (25 mm), sem luva | m | 145 |  | 0
1.67 |  | Eletroduto de pvc roscável de 2" (50 mm), sem luva | m | 20 |  | 0
1.68 |  | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 1" nbr 13057 | m | 7 |  | 0
1.69 |  | Eletroduto ferro galv ou zincado eletrolit leve parede 0,90mm - 2" nbr 13057 | m | 8 |  | 0
1.70 |  | Eletroduto metálico flexivel rev ext pvc preto 32mm | m | 0.5 |  | 0
1.71 |  | Eletroduto metálico flexivel rev ext pvc preto 40mm tipo copex ou equiv | m | 2 |  | 0
1.72 |  | Extremidade em fofo, bolsa e flange, JE, PN10, DN=100mm | pç | 4 |  | 0
1.73 |  | Extremidade em fofo, bolsa e flange, JE, PN10, DN=150mm | pç | 1 |  | 0
1.74 |  | Extremidade em fofo, bolsa e flange, JE, PN10, DN=200mm | pç | 2 |  | 0
1.75 |  | Extremidade em fofo, bolsa e flange, JE, PN10, DN=250mm | pç | 1 |  | 0
1.76 |  | Extremidade em fofo, com pontas e aba de vedação, PN10, DN=100mm, L=0,70m | pç | 1 |  | 0
1.77 |  | Extremidade em fofo, flange e ponta, com aba de vedação, PN10, DN=100mm | pç | 2 |  | 0
1.78 |  | Extremidade em fofo, flange e ponta, PN10, DN=100mm | pç | 3 |  | 0
1.79 |  | Extremidade em fofo, flange e ponta, PN10, DN=150mm | pç | 6 |  | 0
1.80 |  | Extremidade em fofo, flange e ponta, PN10, DN=250mm | pç | 1 |  | 0
1.81 |  | Flange cego, em fofo, PN10, DN=200mm | pç | 1 |  | 0
1.82 |  | Flange avulso, em fofo, PN10, DN=100mm | pç | 1 |  | 0
1.83 |  | Flange cego, em fofo, PN10, DN=150mm | pç | 3 |  | 0
1.84 |  | Flutuadores para tubos de DN100 | pç | 18 |  | 0
1.85 |  | Grampo p/ haste de aterramento ate 19mm cabo de 10 a 25mm2 | und | 13 |  | 0
1.86 |  | Haste de aterramento , dn 1/2" x 3000mm, em aco revestido com uma camada de cobre eletrolítico | und | 13 |  | 0
1.87 |  | Joelho 90° de redução, soldável e com bucha de latão, DN=25mm x 1/2" | pç | 5 |  | 0
1.88 |  | Joelho 90° PVC série norma,l com bolsa e anel de borracha, DN=40mm | pç | 2 |  | 0
1.89 |  | Joelho 90° soldável, DN=25mm | pç | 4 |  | 0
1.90 |  | Joelho 90° soldável, DN=32mm | pç | 7 |  | 0
1.91 |  | Joelho 90° ferro galv. rosca, DN=1" | pç | 1 |  | 0
1.92 |  | Joelho de 45°, p/ esg predial, PVC série normal, DN=40mm | pç | 1 |  | 0
1.93 |  | Joelho de 45°, p/ esg predial, PVC série normal, DN50mm | pç | 1 |  | 0
1.94 |  | Joelho de 90°, p/ esg predial, PVC série normal, DN100mm | pç | 6 |  | 0
1.95 |  | Joelho de 90°, p/ esg predial, PVC série normal, DN40mm | pç | 2 |  | 0
1.96 |  | Joelho de 90°, p/ esg predial, PVC série normal, DN50mm | pç | 1 |  | 0
1.97 |  | Joelho redução soldável com bucha de latão, DN=32mm x 3/4" | pç | 1 |  | 0
1.98 |  | Junção com flanges, PN10, DN150 | pç | 2 |  | 0
1.99 |  | Junção com flanges, PN10, DN200 | pç | 2 |  | 0
1.100 |  | Junta de desmontagem travada axialmente com tirantes, PN10, DN100 | pç | 3 |  | 0
1.101 |  | Junta de desmontagem travada axialmente com tirantes, PN10, DN150 | pç | 2 |  | 0
1.102 |  | Junta de desmontagem travada axialmente com tirantes, PN10, DN200 | pç | 2 |  | 0
1.103 |  | Junta Gibault, PN10, DN150 | pç | 1 |  | 0
1.104 |  | Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (phillips ref. son 70w ou similar) | und | 8 |  | 0
1.105 |  | Luminária calha sobrepor em chapa aco c/ 1 lampada fluorescente 20w (completa, incl. Reator Part rápida e lâmpada) | und | 1 |  | 0
1.106 |  | Luminaria calha sobrepor em chapa aco c/ 2 lampadas fluorescentes 40w (completa, incl reator part rapida e lampadas) | und | 5 |  | 0
1.107 |  | Luminaria prova de tempo e gases, tipo ylc-16/1 castimetal ou equiv, c/ lampada incandescente de 100w | und | 4 |  | 0
1.108 |  | Luva com bolsas, JGS, em fofo, DN100 | pç | 4 |  | 0
1.109 |  | Luva com bolsas, JGS, em fofo, DN150 | pç | 2 |  | 0
1.110 |  | Luva com bolsas, JGS, em fofo, DN250 | pç | 1 |  | 0
1.111 |  | Luva ferro galv eletrolitico 1" p/ eletroduto | und | 13 |  | 0
1.112 |  | Luva ferro galv eletrolitico 2" p/ eletroduto | und | 3 |  | 0
1.113 |  | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1" | und | 52 |  | 0
1.114 |  | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/2" | und | 60 |  | 0
1.115 |  | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4" | und | 25 |  | 0
1.116 |  | Luva pvc roscavel p/ eletroduto 2" | und | 10 |  | 0
1.117 |  | Mangote flexível, DN=100mm | m | 35 |  | 0
1.118 |  | Niple de ferro galv, DN=3/4" | pç | 4 |  | 0
1.119 |  | Niple de ferro galv, DN=1" | pç | 2 |  | 0
1.120 |  | Padrão polifásico completo em poste galv. de 3" x 5,0m | und | 1 |  | 0
1.121 |  | Parafuso para flanges c/ porca e arruela, PN 10, Dim.= 16mm x 80mm | pç | 616 |  | 0
1.122 |  | Parafuso para flanges c/ porca e arruela, PN 10, Dim.= 20mm x 90mm | pç | 736 |  | 0
1.123 |  | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 15 cv, Trifásicas, 380 volts, com duas chaves seletora de três posições, protetos de surto, supervisor trifásico, fusível ultra-rápido, chave de partida e parada suave, circuito de exaustão e ventilação, circuito de aquecimento, disjuntores, fuzíveis diazed, voltímetro, amperímetro, horímetro, botoeiras tipo NF e NA, lâmpadas sinalizadoras, contactor tripolar, bornes de conexão e conectores | und | 2 |  | 0
1.124 |  | Quadro de comando para 2 bombas de recalques de 20 cv, Trifásicas, 380 volts, com duas chaves seletora de três posições, protetos de surto, supervisor trifásico, fusível ultra-rápido, chave de partida e parada suave, circuito de exaustão e ventilação, circuito de aquecimento, disjuntores, fuzíveis diazed, voltímetro, amperímetro, horímetro, botoeiras tipo NF e NA, lâmpadas sinalizadoras, contactor tripolar, bornes de conexão e conectores | und | 1 |  | 0
1.125 |  | Quadro de distribuição de embutir c/ barramento neutro p/ 18 disjuntores unipolares em chapa de aço galv. | und | 1 |  | 0
1.126 |  | Quadro de distribuição de embutir c/ barramento trifásico p/ 12 disjuntores unipolares em chapa de aço galv. | und | 1 |  | 0
1.127 |  | Reator externo p/ lâmpada vapor sódio 70w | und | 8 |  | 0
1.128 |  | Redução, em fofo, ponta e bolsa, JGS, DN=150mm x DN=100mm | pç | 2 |  | 0
1.129 |  | Redução, em fofo, ponta e bolsa, JGS, DN=250mm x DN=150mm | pç | 1 |  | 0
1.130 |  | Redução soldável, DN=32mm x DN=25mm | pç | 1 |  | 0
1.131 |  | Refletor para lâmpada de 70w | und | 8 |  | 0
1.132 |  | Registro de gaveta em fofo, c/ flanges, cabeçote e cunha de borracha, PN16, DN=80mm | pç | 1 |  | 0
1.133 |  | Registro de gaveta fofo, c/ flanges, cabeçote e cunha de borracha, PN16, DN=100mm | pç | 3 |  | 0
1.134 |  | Registro de gaveta fofo, c/ flanges, volante e cunha de borracha, PN16, DN=100mm | pç | 7 |  | 0
1.135 |  | Registro de gaveta fofo, c/ flanges, volante e cunha de borracha, PN16, DN=150mm | pç | 5 |  | 0
1.136 |  | Registro de gaveta fofo, c/ flanges, volante e cunha de borracha, PN10, DN=200mm | pç | 2 |  | 0
1.137 |  | Registro de gaveta fofo, c/ flanges, volante e cunha de borracha, PN10, DN=250mm | pç | 2 |  | 0
1.138 |  | Registro de gaveta, PN10, DN=1" | pç | 3 |  | 0
1.139 |  | Registro de gaveta, PN10, DN=3/4" | pç | 5 |  | 0
1.140 |  | Registro de pressão, DN=3/4" | pç | 1 |  | 0
1.141 |  | Relé fotoeletrico 1000w/220v | und | 4 |  | 0
1.142 |  | Tê 90° de redução, soldável DN=32mm x DN=25mm | pç | 3 |  | 0
1.143 |  | Tê 90° soldável com bucha de latão, DN25mm x 1/2" | pç | 2 |  | 0
1.144 |  | Tê 90° soldável, DN=25mm | pç | 1 |  | 0
1.145 |  | Tê 90° soldável, DN=32mm | pç | 1 |  | 0
1.146 |  | Tê de redução, soldável e com bucha de latão, DN=32mm x 3/4" | pç | 3 |  | 0
1.147 |  | Tê em fofo c/ bolsas, JGS, PN10, DN=100mm | pç | 5 |  | 0
1.148 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm | pç | 2 |  | 0
1.149 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm x DN=80mm | pç | 1 |  | 0
1.150 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm | pç | 2 |  | 0
1.151 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm x 100mm | pç | 6 |  | 0
1.152 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=200mm | pç | 1 |  | 0
1.153 |  | Tê em fofo c/ flanges, PN10, DN=250mm | pç | 1 |  | 0
1.154 |  | Tê, p/ esg predial, PVC série normal, DN100mm | pç | 4 |  | 0
1.155 |  | Toco em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,25m | pç | 2 |  | 0
1.156 |  | Toco em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,50m | pç | 3 |  | 0
1.157 |  | Toco em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=0,50m | pç | 2 |  | 0
1.158 |  | Toco em fofo c/ flanges, PN10, DN=200mm, L=0,50m | pç | 1 |  | 0
1.159 |  | Toco em fofo c/ flanges, PN10, DN=250mm, L=0,25m | pç | 2 |  | 0
1.160 |  | Tubo em fofo c/ flange e ponta, PN10, DN=150mm, L=2,80m | pç | 1 |  | 0
1.161 |  | Tubo em fofo c/ flange e ponta, PN10, DN=150mm, L=5,50 m | pç | 1 |  | 0
1.162 |  | Tubo em fofo c/ flange e ponta, PN10, DN=80mm, L=1,95m | pç | 1 |  | 0
1.163 |  | Tubo de PVC série normal, DN100mm | m | 30 |  | 0
1.164 |  | Tubo de PVC série normal, DN40mm | m | 3 |  | 0
1.165 |  | Tubo de PVC série normal, DN50mm | m | 10 |  | 0
1.166 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,55m | pç | 1 |  | 0
1.167 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,58m | pç | 2 |  | 0
1.168 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,75m | pç | 1 |  | 0
1.169 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN-10, DN=100mm, L=0,78m | pç | 2 |  | 0
1.170 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=0,90m | pç | 1 |  | 0
1.171 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=1,0m | pç | 2 |  | 0
1.172 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=1,25m | pç | 1 |  | 0
1.173 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=100mm, L=3,00m | pç | 2 |  | 0
1.174 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=0,57m | pç | 1 |  | 0
1.175 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=0,65m | pç | 3 |  | 0
1.176 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=0,95m | pç | 3 |  | 0
1.177 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=1,29m | pç | 2 |  | 0
1.178 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=150mm, L=1,70m | pç | 1 |  | 0
1.179 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=200mm, L=0,85m | pç | 2 |  | 0
1.180 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=200mm, L=2,35m | pç | 1 |  | 0
1.181 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=250mm, L=0,40m | pç | 1 |  | 0
1.182 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=250mm, L=0,60m | pç | 2 |  | 0
1.183 |  | Tubo em fofo c/ flanges, PN10, DN=250mm, L=1,00m | pç | 2 |  | 0
1.184 |  | Tubo em fofo, flange e ponta, PN10, DN=100, L=1,00m | pç | 6 |  | 0
1.185 |  | Tubo PVC DEFOFO, JE, 1MPa, DN=100mm | m | 327 |  | 0
1.186 |  | Tubo PVC DEFOFO, JE, 1MPa, DN=150mm | m | 1167 |  | 0
1.187 |  | Tubo PVC DEFOFO, JE, 1MPa, DN=200mm | m | 6 |  | 0
1.188 |  | Tubo PVC DEFOFO, JE, 1MPa, DN=250mm | m | 6 |  | 0
1.189 |  | Tubo PVC soldável, DN=25mm | m | 12 |  | 0
1.190 |  | Tubo PVC soldável, DN=32mm | m | 40 |  | 0
1.191 |  | União ferro galv. rosca, DN=1" | m | 1 |  | 0
1.192 |  | Válvula de pé com crivo, DN150, com flange | pç | 2 |  | 0
1.193 |  | Válvula de retenção horizontal de fechamento rápido entre flanges, PN10, DN=100mm | pç | 1 |  | 0
1.194 |  | Válvula de retenção vertical de fechamento rápido entre flanges, PN10, DN=100mm | pç | 2 |  | 0
1.195 |  | Válvula de retenção vertical de fechamento rápido entre flanges, PN10, DN=150mm | pç | 2 |  | 0
1.196 |  | Válvula de retenção vertical de fechamento rápido entre flanges, PN10, DN=200mm | pç | 2 |  | 0
1.197 |  | Válvula redutora de pressão roscável, PN10, DN=1" | pç | 1 |  | 0
1.198 |  | Ventosa de simples, com rosca, PN10, DN=3/4" | pç | 3 |  | 0
2. |  | Equipamentos para fornecimento
2.1 |  | Bomba centrífuga de eixo horizontal, vazão de 15,36L/s, AMT: 45,85 mca, motor trifásico 380v, potência 15cv. Incluso conexões para acoplamento nas tubulações de recalque e sucção ambas com DN150 flangeadas | pç | 4 |  | 0
2.2 |  | Bomba centrífuga de eixo horizontal, vazão de 48,33L/s, AMT: 17 mca, motor trifásico 380v, potência 20cv. Incluso conexões para acoplamento nas tubulações de recalquede recalque DN200 flageada e sucção DN250 flangeada | pç | 2 |  | 0
2.4 |  | Reservatório Metálico, 100m3 | pç | 1 |  | 0
2.5 |  | Sistema de automação para controle de nível de reservatório elevado - fornecimento e instalação | und | 1 |  | 0
2.6 |  | Estação de Tratamento de Água tipo compacta com dupla filtração de 50m3/h, dividida em duas ETA's de 25m3/h em paralelo, composto de: floco-decantadores de fluxo ascendente; filtros de areia de fluxo descendente; Tubulações de interligação, areia classificada, pedregulho com granulometria graduada, válvulas diafragma para operação automática e quadro de comando programável para automação da retrolavagem; dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos; bombas dosadoras; equipamentos para cloração; equipamentos para fluoretação. | pç | 1 |  | 0
[5 empty] | SUBTOTAL DE MATERIAIS | 0
|  | BDI | % |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL DE MATERIAIS COM BDI | 0