## Plan. Detalhada Serviços
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANAPI / AL |  |  |  | BDI (Serv.): | 25.9%
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTO DE PROJETO (Data Base: MAR/2017) |  |  |  | BDI (Mat.): | 15.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
I | SERVIÇOS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  | Subtotal | 0
1.1 | Mobilização de equipamento e pessoas | un | 1 |  | 0
1.2 | Desmobilização de equipamentos e pessoas | un | 1 |  | 0
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSOOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 40 |  | 0
1.5 | Administração local e Manutenção de canteiro de obras | global | 1 |  | 0
1.6 | Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos | mês | 24 |  | 0
1.7 | Placa de identificação de obra - fornecimento e instalação | m² | 26.4 |  | 0
1.8 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m² | 20 |  | 0
1.9 | CERCA C/ 09 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m | m | 30 |  | 0
2.0 | REDE COLETORA CONVENCIONAL / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL |  |  | Subtotal | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 1160 |  | 0
2.1.2 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA | m² | 1115 |  | 0
2.1.3 | LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.E.S.'s | m² | 4930 |  | 0
2.1.4 | LIMPEZA DE REDE COLETORA E EMISSÁRIO FINAL EXISTENTES | m | 10859.01 |  | 0
2.1.5 | LIMPEZA DE PV EXISTENTE | un | 147 |  | 0
2.1.6 | TESTE DE REDE COLETORA, LINHA DE RECALQUE E EMISSÁRIO FINAL | m | 21498.54 |  | 0
2.2 | TRANSITO E SEGURANCA
2.2.1 | Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos | m | 400 |  | 0
2.2.2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA | m | 120 |  | 0
2.2.3 | ESCORAMENTO METALICO DE POSTES C/ ALTURA > 7,00m | un | 3 |  | 0
2.2.4 | ESCORAMENTO EM MADEIRA DE MURO OU PAREDE EXISTENTE | m² | 30 |  | 0
2.2.5 | PASSADICO EM MADEIRA DE LEI, COM CORRIMAO, P/ PEDESTRES | m² | 14 |  | 0
2.3 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
2.3.1 | LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO | m | 6084 |  | 0
2.3.2 | LEVANT. CADASTRAL PLANIALT. DE EIXO DE ADUTORA, LINHA DE RECALQUE, EMISSÁRIO E INTERCEPTOR C/ ESTAQ. DE 20 EM 20M; SEÇ.TRANSV., IMPLANT. DE RN, DESENHOS, PLANTAS NA ESC. 1:2000, C/ FAIXA DE 60 METROS | m | 1600 |  | 0
2.4 | SERVIÇOS DE CADASTRO DE OBRAS
2.4.1 | CADASTRO COMPLETO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS DE SISTEMA CONVENCIONAL | m | 19598.1 |  | 0
2.4.2 | CADASTRO COMPLETO DE ADUTORA, INTERCEPTOR OU EMISSARIO | m | 1900.44 |  | 0
2.5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ROCHA
2.5.1 | ESCAVAÇÕES DE VALAS
2.5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 110 |  | 0
2.5.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 3632 |  | 0
2.5.1.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 103.31 |  | 0
2.5.1.4 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 1240 |  | 0
2.5.1.5 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 2 A 4,00m | m³ | 74.99 |  | 0
2.5.1.6 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, argamassa expansiva e retirada de material | m³ | 3630 |  | 0
2.5.2 | ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
2.5.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 15.44 |  | 0
2.5.2.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 250.09 |  | 0
2.5.2.3 | ESCAV. MECANIZ. DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 22 |  | 0
2.5.2.4 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 21.8 |  | 0
2.5.2.5 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, argamassa expansiva e retirada de material | m³ | 286 |  | 0
2.5.3 | ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAOS
2.5.3.1 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 4808 |  | 0
2.5.3.2 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 1437 |  | 0
2.5.4 | ENVOLTORIAS E BERCOS P/ VALAS
2.5.4.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 1696 |  | 0
2.5.4.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 12 |  | 0
2.6 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
2.6.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 3916 |  | 0
2.6.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 2718.77 |  | 0
2.6.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 3916 |  | 0
2.6.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 1827 |  | 0
2.6.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Rocha) | m³xkm | 11748 |  | 0
2.6.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 8156.31 |  | 0
2.7 | ESCORAMENTO
2.7.1 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 228.5 |  | 0
2.7.2 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 799 |  | 0
2.7.3 | Estrutura de escoramento contínua | m² | 160 |  | 0
2.8 | ESGOTAMENTO
2.8.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 300 |  | 0
2.9 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
2.9.1 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,60m, EM PROFUND. ATE 1,20m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT.DE TAMPAO | un | 28 |  | 0
2.9.2 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 22 |  | 0
2.9.3 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE , ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 9 |  | 0
2.9.4 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 3,51 E 6,00m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 3 |  | 0
2.9.5 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | un | 71 |  | 0
2.9.6 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), C/ ENVOLTORIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO | un | 11 |  | 0
2.10 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
2.10.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 4308.59 |  | 0
2.10.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 220 |  | 0
2.10.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 470.44 |  | 0
2.10.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 68.6 |  | 0
2.10.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO COM JUNTA ELASTICA - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE | m | 1017 |  | 0
2.11 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
2.11.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 4528.59 |  | 0
2.11.2 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | t | 38 |  | 0
2.12 | DEMOLIÇAO E RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTOS
2.12.1 | RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DEPO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTOE AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO | m² | 6093 |  | 0
2.12.2 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 2174.67 |  | 0
2.12.3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | t | 260.96 |  | 0
2.12.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 19415.42 |  | 0
2.13 | ENSECADEIRAS P/ PEQUENAS OBRAS
2.13.1 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ ENSECADEIRAS C/ SOLO, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDECIM., HOMOGENEIZ. E COMPACT. C/ ROLO | m³ | 200 |  | 0
2.13.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3. | m³ | 200 |  | 0
2.13.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 | m³xkm | 200 |  | 0
2.14 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
2.14.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 7.08 |  | 0
2.14.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 31.76 |  | 0
2.14.3 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 2.52 |  | 0
2.14.4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 41.36 |  | 0
2.14.5 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 47.65 |  | 0
2.14.6 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES., 2 UTILIZ. | m² | 89.15 |  | 0
2.15 | DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO
2.15.1 | EXEC. DE BOCA DE BUEIRO EM CONCRETO CICLOPICO C/ 30% DE PEDRA DE MAO, fck=11 MPa, P/ BUEIRO C/ DN=400mm | un | 1 |  | 0
2.15.2 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | m³ | 2 |  | 0
3.0 | REDE COLETORA CONDOMINIAL |  |  | Subtotal | 0
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
3.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 129.32 |  | 0
3.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 109.15 |  | 0
3.1.3 | ESCAV. MECANIZ. DE VALAS - ESGOTO - EM SOLO DE 2a CAT. EXECUTADA ENTRE AS PROFUND. DE 0 A 2,00m | m³ | 169.79 |  | 0
3.1.4 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, argamassa expansiva e retirada de material | m³ | 71 |  | 0
3.1.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 189.96 |  | 0
3.1.6 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 78.38 |  | 0
3.1.7 | PREPARO DE FUNDO DE VALA (LASTRO) COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m³ | 198.08 |  | 0
3.2 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
3.2.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 71 |  | 0
3.2.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 297.13 |  | 0
3.2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 71 |  | 0
3.2.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 218.3 |  | 0
3.2.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Rocha) | m³xkm | 213 |  | 0
3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 891.39 |  | 0
3.3 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
3.3.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.53 |  | 0
3.3.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1.53 |  | 0
3.4 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
3.4.1 | Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligação predial de esgoto sanitário, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E 0,41 m <= h < =0,80m, s/ fornecimento e assentamento de tampa | un | 55 |  | 0
3.4.2 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE INSPECAO SANITARIA (59 X 45cm) e= 7cm | un | 55 |  | 0
3.5 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
3.5.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 727 |  | 0
3.6 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
3.6.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 727 |  | 0
3.7 | LIGAÇOES PREDIAIS DE ESGOTO
3.7.1 | EXECUÇAO DE LIGAÇAO PREDIAL CONDOMINIAL,EM RAMAL DE DESCARGA EXISTENTE, C/DN 100 A 150MM ,S/FORNECIMENTO DO MAT. HIDRAULICO | un | 60 |  | 0
4.0 | RAMAIS PREDIAIS |  |  | Subtotal | 0
4.1 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
4.1.1 | Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligação predial de esgoto sanitário, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m, h = 0,40m, s/ fornecimento e assentamento de tampa | un | 426 |  | 0
4.1.2 | Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligação predial de esgoto sanitário, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E 0,41 m <= h < =0,80m, s/ fornecimento e assentamento de tampa | un | 236 |  | 0
4.1..3 | Caixa de concreto armado pré-moldado, p/ ligação predial de esgoto sanitário, e=0,07 m, secao interna de 0,40 X 0,54m E 0,81 m <= h < =1,20m, s/ fornecimento e assentamento de tampa | un | 49 |  | 0
4.1.4 | FORNEC. E ASSENT. DE TAMPA RETANGULAR DE CONCRETO ARMADO P/ CAIXA DE INSPECAO SANITARIA (59 X 45cm) e= 7cm | un | 711 |  | 0
4.2 | LIGAÇOES PREDIAIS DE ESGOTO
4.2.1 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPIPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN 100mm | m | 2754 |  | 0
4.2.2 | EXECUÇAO DE RAMAL PREDIAL P/ESGOTO,EM TERRENO NATURAL,DN 100mm | m | 1130 |  | 0
4.2.3 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | un | 711 |  | 0
5.0 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E TRATAMENTO |  |  | Subtotal | 0
5.1 | SERVICOS PRELIMINARES
5.1.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCL. RASPAGEM, JUNTAMENTO E QUEIMA DO MATERIAL | m² | 372.55 |  | 0
5.2 | TRANSITO E SEGURANCA
5.2.1 | TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA P/ ISOLAR O LOCAL DAS OBRAS, INCL. FORNEC., INSTAL. E PINTURA PADRAO CODEVASF | m² | 126 |  | 0
5.3 | SERVICOS DE CADASTRO DE OBRAS
5.3.1 | CADASTRO DE OBRAS CIVIS | m² | 168.69 |  | 0
5.3.2 | GABARITO P/ EDIFICACOES | m² | 114.55 |  | 0
5.4 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
5.4.1 | ESCAVACOES DE POCOS E CAVAS DE FUNDACAO
5.4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE POÇOS E VALAS. AF_03/2016 | m³ | 37.35 |  | 0
5.4.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | m³ | 3 |  | 0
5.4.1.3 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 30.4 |  | 0
5.4.1.4 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, argamassa expansiva e retirada de material | m³ | 134 |  | 0
5.4.2 | ATERROS DE VALAS / POCOS / CAVAS DE FUNDACAO
5.4.2.1 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 | m³ | 34.3 |  | 0
5.4.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 74.83 |  | 0
5.5 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
5.5.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Rocha) | m³ | 134 |  | 0
5.5.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 34.3 |  | 0
5.5.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 134 |  | 0
5.5.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 9.04 |  | 0
5.5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Rocha) | m³xkm | 402 |  | 0
5.5.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 102.9 |  | 0
5.6 | ESCORAMENTO
5.6.1 | ESCORAMENTO CONTINUO C/ ESTACAS METALICAS | m² | 40 |  | 0
5.7 | ESGOTAMENTO
5.7.1 | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | h | 221 |  | 0
5.8 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
5.8.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.79 |  | 0
5.8.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 53.55 |  | 0
5.8.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 55.34 |  | 0
5.8.4 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 3224.63 |  | 0
5.8.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES., 2 UTILIZ. | m² | 17.86 |  | 0
5.8.6 | Forma curva para estruturas, em compensado resinado de 10mm , 02 usos, inclusive escoramento | m² | 266.88 |  | 0
5.8.7 | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 89.34 |  | 0
5.9 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
5.9.1 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE , ENTRE PROFUND. DE 1,81 E 3,50m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 1 |  | 0
5.9.2 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=1,10m, C/ LAJE DE RED. E CHAMINE, ENTRE PROFUND. DE 3,51 E 6,00m, C/ FORNEC. MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 1 |  | 0
5.9.3 | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM | un | 2 |  | 0
5.9.4 | FORN. E ASSENT. DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO P/ INSPEÇÃO CONFORME PROJETO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A ÓLEO EM DUAS DEMÃOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m² | 0.98 |  | 0
5.10 | DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO
5.10.1 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | m³ | 0.48 |  | 0
5.11 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
5.11.1 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | kg | 3196.73 |  | 0
5.11.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 39 |  | 0
5.11.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 25 |  | 0
5.12 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
5.12.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 64 |  | 0
5.12.2 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | t | 3.2 |  | 0
5.13 | EDIFICAÇOES
5.13.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 234.38 |  | 0
5.13.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 4.36 |  | 0
5.13.3 | ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO (COBOGO) | m² | 13.15 |  | 0
5.13.4 | REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA P/ REVESTIMENTO DE CAIXAS | m² | 8.72 |  | 0
5.13.5 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 20.77 |  | 0
5.13.6 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 48.36 |  | 0
5.13.7 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTIC AL. AF_12/2015 | m² | 48.36 |  | 0
5.13.8 | PORTA DE FERRO LISA, DE ABRIR, C/ 02 FOLHAS, INCL. FERRAGENS, GUARNIÇOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTEÇAO A BASE DE EPOXI | m² | 9.24 |  | 0
5.13.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | m² | 511.13 |  | 0
5.13.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | m² | 511.13 |  | 0
5.13.11 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.85 |  | 0
5.13.12 | PISO CIMENTADO, ALISADO | m² | 76.89 |  | 0
5.13.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 714.63 |  | 0
5.13.14 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 10.7 |  | 0
5.14 | URBANIZAÇÃO
5.14.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (ESPESSURA 6 CM) | m³ | 14 |  | 0
5.14.2 | CERCA C/ 09 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m | m | 71 |  | 0
5.14.3 | PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇAO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,INCL. GUARNIÇOES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m | m² | 20 |  | 0
5.15 | INSTALAÇOES MECANICAS
5.15.1 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV | un | 2 |  | 0
5.15.2 | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV | un | 2 |  | 0
5.16 | ESTAÇAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO
5.16.1 | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | m² | 1.2 |  | 0
5.16.2 | FORNEC.E ASSENT.DE GRADE MANUAL P/PRE-TRATAMENTO DE ESGOTOS/AGUA BRUTA | m² | 2 |  | 0
5.16.3 | FORNEC.E INST.DE STOP LOG'S E VERTEDORES EM FIBRA DE VIDRO,C/GUIAS EM ALUMINIO PARA ELEVATORIAS ATE 100l/s | m² | 1.89 |  | 0
5.16.4 | FORNEC.E INST.DE CHAVE TIPO T EM TUBOS GALVANIZADO P/CABEÇOTE DE REGISTRO | un | 2 |  | 0
5.17 | TRATAMENTO / IMPERMEABILIZAÇAO
5.17.1 | IMPERMEABILIZAÇAO EM ESTAÇOES DE TRAT. DE AGUA E ESGOTO COM PREPARO DE SUPERFICIE E TRATAMENTO EPOXI | m² | 156.57 |  | 0
5.18 | PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA
5.18.1 | PRÉ-OPERAÇÃO DO SISTEMA APÓS ENTREGA DA OBRA | mês | 6 |  | 0
6.0 | ESTRUTURA DE ENTRADA E DAFA'S |  |  | Subtotal | 0
6.1 | SERVICOS DE CADASTRO DE OBRAS
6.1.1 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 130.5 |  | 0
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
6.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 117.76 |  | 0
6.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 52.68 |  | 0
6.3 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
6.3.1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 65.08 |  | 0
6.3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 65.08 |  | 0
6.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 325.4 |  | 0
6.4 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
6.4.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 16.46 |  | 0
6.4.2 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 16.46 |  | 0
6.5 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
6.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m | un | 5 |  | 0
6.6 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
6.6.1 | MONT. DE PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL OU AÇO CARBONO, JUNTA FLANGEADA OU MECANICA C/ DIAMETROS DE 50 A 250 mm. | kg | 4580.75 |  | 0
6.6.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 39 |  | 0
6.7 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
6.7.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 39 |  | 0
6.7.2 | CARGA E DESCARGA DE TUBO DE F-F- DUCTIL OU AÇO CARBONO, P/DN ATE 300mm. | t | 4.58 |  | 0
6.8 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO - TESTE DE ESTANQUEIDADE
6.8.3 | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM RESERVATÓRIOS DE CONCRETO ARMADO (DAFA'S) | un | 4 |  | 0
6.10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.10.1 | ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | m | 6 |  | 0
6.10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 269.28 |  | 0
6.10.3 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 52.8 |  | 0
6.10.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | m² | 55.8 |  | 0
6.10.5 | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,5CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | m² | 113.4 |  | 0
7.0 | LEITO DE SECAGEM |  |  | Subtotal | 0
7.1 | SERVICOS PRELIMINARES
7.1.1 | LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR | m² | 236.39 |  | 0
7.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
7.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 158.19 |  | 0
7.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 44.22 |  | 0
7.3 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
7.3.1 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 113.97 |  | 0
7.3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 113.97 |  | 0
7.3.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 569.85 |  | 0
7.4 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
7.4.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.83 |  | 0
7.4.2 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.9 |  | 0
7.4.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 3.73 |  | 0
7.4.4 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 546.28 |  | 0
7.4.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OUIGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 31.31 |  | 0
7.5 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
7.5.1 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m | un | 1 |  | 0
7.7 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
7.7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 12 |  | 0
7.7.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 13 |  | 0
7.8 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
7.8.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 25 |  | 0
7.9 | EDIFICAÇOES
7.9.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 35.89 |  | 0
7.9.2 | REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA P/ REVESTIMENTO DE CAIXAS | m² | 171.84 |  | 0
7.9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 92.14 |  | 0
7.10 | ESTAÇAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO
7.10.1 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m2 | un | 2 |  | 0
7.10.2 | CAMADA DE TIJOLO COM JUNTA DE 2.0cm PARA LEITO DE SECAGEM | m² | 112.5 |  | 0
8.0 | LAGOAS FACULTATIVAS |  |  | Subtotal | 0
8.1 | SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 38321.87 |  | 0
8.2 | MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA
8.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 139.91 |  | 0
8.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMB A DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 114.28 |  | 0
8.2.3 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBREESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 104.4 |  | 0
8.2.4 | ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBREESTEIRAS 347 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR | m³ | 98.1 |  | 0
8.2.5 | Desmonte de rocha dura incluindo perfuração, argamassa expansiva e retirada de material | m³ | 642.77 |  | 0
8.2.6 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ DIQUES LATERAIS DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ | 1891.24 |  | 0
8.2.7 | COMPACTACAO DE ATERRO P/ FUNDO DE LAGOAS, INCL. DESTORROAMENTO, UMIDEC., HOMOGENEIZ. E COMPAC. MECANIZ. C/ ROLO | m³ | 1879.88 |  | 0
8.2.8 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m² | 2384.83 |  | 0
8.2.9 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA DE SOLO | m³ | 3374.95 |  | 0
8.3 | TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS
8.3.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (Rocha) | m³ | 642.77 |  | 0
8.3.2 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG | m³ | 721.72 |  | 0
8.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP | m³ | 642.77 |  | 0
8.3.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP | m³ | 721.72 |  | 0
8.3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Rocha) | m³xkm | 1928.31 |  | 0
8.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 (Solo) | m³xkm | 2165.16 |  | 0
8.4 | ESTRUTURAS E FUNDACOES
8.4.1 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 1.81 |  | 0
8.4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 3.11 |  | 0
8.4.3 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 4.92 |  | 0
8.4.4 | PROTECAO DE TALUDE COM PLACAS DE CONCRETO E=5cm | m² | 3389.77 |  | 0
8.4.5 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 248.8 |  | 0
8.4.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OUIGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RES INADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 15.61 |  | 0
8.5 | CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA
8.5.1 | PV EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO DN=0,80m, C/ LAJE DE RED., EM PROFUND. ATE 1,80m, C/ FORNEC.DO MAT., S/ FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO | un | 1 |  | 0
8.5.2 | CAIXA DE PASSAGEM/RECEPCAO EM ALVEN. DE TIJOLO MACICO, TAMPA EM CONCRETO ARMADO, SECAO INTERNA 1,00 X 1,00m, h<=1,30 m | un | 6 |  | 0
8.6 | DRENAGEM, CONTENCOES E REFORCO DE SOLO
8.6.1 | CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM | m | 795.12 |  | 0
8.6.2 | ENROCAMENTO C/ PEDRA DE MAO, C/ ARRUMACAO MANUAL, INCL. FORNEC. DO MATERIAL | m³ | 2 |  | 0
8.7 | ASSENT. MONTAGEM E REMOÇAO DE TUBULACOES, PEÇAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS
8.7.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | m | 128 |  | 0
8.8 | TRANSPORTE DE TUBOS, PEÇAS E CONEXOES
8.8.1 | CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC, DN ATE 350 mm | m | 148 |  | 0
8.9 | EDIFICAÇOES
8.9.1 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | 38.74 |  | 0
8.9.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 43.64 |  | 0
8.9.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | m² | 43.64 |  | 0
8.10 | URBANIZAÇÃO
8.10.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 730.15 |  | 0
8.10.2 | Lastro de brita 1 | m² | 77.61 |  | 0
8.10.3 | CERCA C/ 12 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m | m | 70 |  | 0
8.10.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (PORTÂO/ETE) | m² | 10 |  | 0
8.10.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | m² | 2513.46 |  | 0
8.10.6 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un | 178 |  | 0
8.11 | ESTAÇAO DE TRATAMENTO - AGUA E ESGOTO
8.11.1 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO (SEM FORNEC. DO MEDIDOR) | un | 1 |  | 0
8.11.2 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFICIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/AREA DO CANAL ATE 0,40m2 | un | 4 |  | 0
8.12 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
8.12.1 | Levantamento topográfico planimétrico cadastral | m² | 38300 |  | 0
8.12.2 | TAMPA CONCRETO PREMOLDADO FCK=15,0 MPA E=7 CM | m² | 10.18 |  | 0
8.13 | COMPLEMENTO
8.13.1 | ASSENT. DE TUBOS EM PEAD, DN ATE 300mm | m | 20 |  | 0
8.13.2 | MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, e=5cm C/COLUNAS DE CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0,13 X 0,13 X 3,00m (489,60m) | m² | 1041.89 |  | 0
8.13.3 | BASE DE SOLO CIMENTO (4% MISTURA EM PISTA) | m³ | 202.79 |  | 0
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | Subtotal | 0
9.1 | DETALHAMENTO DO PROJETO ELÉTRICO
9.1.1 | Detalhamento de Projeto Executivo das Instalações Elétricas do SES Canapi e Aprovação da Concessionária de Energia Elétrica | un | 1 |  | 0
9.2 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 1
9.2.1 | Extensão de Rede de Distribuição Primária - 13,8 kV - EEE 1 | km | 1 |  | 0
9.2.2 | Entrada de Serviço com Subestação Aérea 15 kVA e Ramal de Distribuição subterrâneo | un | 1 |  | 0
9.2.3 | Aterramento e Eqüipotencialização das Instalações Elétricas | un | 1 |  | 0
9.2.4 | Grupo Gerador 20/18kVA e Quadro de Transferência Automático | un | 1 |  | 0
9.2.5 | Quadro Geral de Distribuição e Centro de Controle de Motores - 380 V QS/CCM (Motores: 2 x 5 cv) | un | 1 |  | 0
9.2.6 | Sensor de Nível | un | 1 |  | 0
9.2.7 | Serviços Auxiliares Casa do Gerador e Casa de Bombas - Iluminação e Tomadas | un | 1 |  | 0
9.2.8 | Iluminação da Área Externa | un | 1 |  | 0
9.2.9 | Interligação da rede elétrica/subestação à rede da concessionária (Linha Viva) da EEE-1 | un | 1 |  | 0
9.3 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 2
9.3.1 | Extensão de Rede de Distribuição Primária - 13,8 kV - EEE 2 | km | 1 |  | 0
9.3.2 | Entrada de Serviço com Subestação Aérea 30 kVA e Ramal de Distribuição subterrâneo | un | 1 |  | 0
9.3.3 | Aterramento e Eqüipotencialização das Instalações Elétricas | un | 1 |  | 0
9.3.4 | Grupo Gerador 53/48kVA e Quadro de Transferência Automático | un | 1 |  | 0
9.3.5 | Quadro Geral de Distribuição e Centro de Controle de Motores - 380 V QS/CCM (Motores: 2 x 15 cv) | un | 1 |  | 0
9.3.6 | Sensor de Nível | un | 1 |  | 0
9.3.7 | Serviços Auxiliares Casa do Gerador e Casa de Bombas - Iluminação e Tomadas | un | 1 |  | 0
9.3.8 | Iluminação da Área Externa | un | 1 |  | 0
9.3.9 | Interligação da rede elétrica/subestação à rede da concessionária (Linha Viva) da EEE-2 | un | 1 |  | 0
9.4 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - ETE
9.4.1 | Extensão de Rede de Distribuição Secundária - 380/220 V - ETE | um | 1 |  | 0
9.4.2 | Entrada de Serviço com Ramal de Distribuição Subterrâneo | un | 1 |  | 0
9.4.3 | Quadro de Distribuição Geral e Inslatação de baixa Tensão | un | 1 |  | 0
9.4.4 | Iluminação da Área Externa - ETE | un | 1 |  | 0
9.5 | Apresentção do Projeto Elétrico 'as built' e dos Prontuário das Instalações Elétricas do SES Canapi | un | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS (R$): | 0

## Plan. Detalhada Materiais
Ministério da Integração Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANAPI / AL |  |  |  | BDI (Serv.): | 25.9%
PLANILHA QUANTITATIVO E ORÇAMENTO DE PROJETO (Data Base: MAR/2017) |  |  |  | BDI (Mat.): | 15.35%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | P. TOTAL
II | MATERIAIS
1.0 | REDE COLETORA CONVENCIONAL / LINHA DE RECALQUE / EMISSÁRIO FINAL |  |  | Subtotal | 0
1.1 | TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
1.1.1 | Tubo de FoFo Ductil K7, Ponta e Bolsa c/ Junta Elástica (JGS), incluindo anéis de borracha (TK7 JGS PB FoFo) - DN 100 (15,200 Kg) | m | 470.44 |  | 0
1.1.2 | Tubo de FoFo Ductil K7, Ponta e Bolsa c/ Junta Elástica (JGS), incluindo anéis de borracha (TK7 JGS PB FoFo) - DN 150 (23,200 Kg) | m | 68.6 |  | 0
1.1.3 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | m | 71 |  | 0
1.2 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
1.2.1 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo (C90 JGS FoFo) - DN 100 (14,00 Kg) | un | 2 |  | 0
1.2.2 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo (C45 JGS FoFo) - DN 200 27,300 kg | un | 2 |  | 0
1.2.3 | CURVA 22o30' C/ BOLSAS JGS FoFo (C22 JGS FoFo) - DN 200 (29,200 kg) | un | 1 |  | 0
1.2.4 | CURVA 11o15' C/ BOLSAS JGS FoFo (C11 JGS FoFo) - DN 200 (27,600 kg) | un | 7 |  | 0
1.3 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
1.3.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 150 | m | 2331.77 |  | 0
1.3.2 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 200 | m | 220 |  | 0
1.4 | CONEXOES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS
1.4.1 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 150 | un | 389 |  | 0
1.4.2 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 200 | un | 37 |  | 0
2.0 | REDE COLETORA CONDOMINIAL |  |  | Subtotal | 0
2.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 150 | m | 746.45 |  | 0
2.2 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 150 | un | 125 |  | 0
3.0 | RAMAIS PREDIAIS |  |  | Subtotal | 0
3.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 100 | m | 1133.75 |  | 0
3.2 | CURVA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | un | 664 |  | 0
3.3 | SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE (S90o ELASTICO ES PVC JE) - DN 200 X 100 (NBR 10569) | un | 28 |  | 0
3.4 | SELIM 90o ELASTICO ES PVC JE (S90o ELASTICO ES PVC JE) - DN 150 X 100 | un | 775 |  | 0
3.5 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 100 | un | 853 |  | 0
4.0 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS (EEE-1/EEE-2) |  |  | Subtotal | 0
4.1 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
4.1.1 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 80 X 0,60 (21,900 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.2 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 80 X 1,00 (21,900 kg) | un | 1 |  | 0
4.1.3 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 80 X 1,70 (35,800 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.4 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 80 X 3,50 (56,650 kg) | un | 1 |  | 0
4.1.5 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 80 X 4,30 (70,550 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.6 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 100 X 4,30 (86,400 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.7 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 150 X 0,80 (42,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.8 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 150 X 1,10 (55,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.1.9 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 150 X 2,00 (68,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.10 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 150 X 4,00 (120,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.1.11 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES (TFL 10 FoFo) - DN 150 X 4,30 (133,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.2 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA (TFP PN10 FoFo )
4.2.1 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 80 X 0,25 (10,950 kg) | un | 4 |  | 0
4.2.2 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 80 X 3,00 (45,700 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.3 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 80 X 2,00 (31,800 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.4 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 0,50 (21,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.5 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 3,00 (86,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.6 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 100 X 2,30 (47,500 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.7 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 0,25 (21,000 kg) | un | 4 |  | 0
4.2.8 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 2,50 (73,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.9 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 200 X 0.50 (27,400 kg) | un | 1 |  | 0
4.2.10 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 200 X 3,00 (114,400 kg) | un | 2 |  | 0
4.3 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JGS), INCLUINDO ANEIS DE BORRACHA
4.3.1 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo (C90 JGS FoFo) - DN 100 (14,00 Kg) | un | 1 |  | 0
4.3.2 | CURVA 45o C/ BOLSAS JGS FoFo (C45 JGS FoFo) - DN 150 20,700 kg | un | 1 |  | 0
4.3.3 | REDUCAO PONTA E BOLSA JGS (R PB JGS FoFo) - DN 100 X 80 (8,100 kg) | un | 1 |  | 0
4.3.4 | REDUCAO PONTA E BOLSA JGS (R PB JGS FoFo) - DN 200 X 150 (20,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.4 | CONEXÕES DE FoFo DUCTIL C/ FLANGES PN10 E ACESSORIOS
4.4.1 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 80 (9,500 kg) | un | 8 |  | 0
4.4.2 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 100 (11,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.3 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 150 (18,000 kg) | un | 8 |  | 0
4.4.4 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 200 (28,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.5 | CURVA 45o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C45FF10 FoFo) - DN 80 (9,500 kg) | un | 2 |  | 0
4.4.6 | CURVA 45o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C45FF10 FoFo) - DN 100 (10,500 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.7 | CURVA 45o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C45FF10 FoFo) - DN 150 (17,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.8 | TE FoFo C/ FLANGES PN 10 (TFF10 FoFo) - DN 80 X 80 (15,300 kg) | un | 2 |  | 0
4.4.9 | TE FoFo C/ FLANGES PN 10 (TFF10 FoFo) - DN 150 X 100 (28,500 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.10 | TE FoFo C/ FLANGES PN 10 (TFF10 FoFo) - DN 150 X 150 (32,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.4.11 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | un | 272 |  | 0
4.4.12 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | un | 56 |  | 0
4.4.13 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | un | 184 |  | 0
4.4.14 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | un | 16 |  | 0
4.4.15 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 80 0,030 kg | un | 34 |  | 0
4.4.16 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 100 0,040 kg | un | 7 |  | 0
4.4.17 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 150 0,060 kg | un | 23 |  | 0
4.4.18 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 200 0,090 kg | un | 2 |  | 0
4.4.19 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 (RFF10 FoFo) - DN 150 X 80 (18,850 kg) | un | 2 |  | 0
4.4.20 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 (RFF10 FoFo) - DN 200 X 150 (22,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.4.21 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 (RFF10 FoFo) - DN 150 X 100 (15,500 kg) | un | 2 |  | 0
4.5 | JUNTAS P/ MONTAGEM E MANUTENCAO EM FoFo DUCTIL E ACESSORIOS
4.5.1 | JUNTA GIBAULT E TIRANTES (JGI) - DN 80 (7,000 kg) | un | 2 |  | 0
4.5.2 | JUNTA GIBAULT E TIRANTES (JGI) - DN 150 (14,200 kg) | un | 2 |  | 0
4.6 | REGISTROS DE GAVETA EM FoFo DUCTIL
4.6.1 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 (RCFC10 FoFo) - DN 75 (26,000 kg) | un | 3 |  | 0
4.6.2 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 (RCFC10 FoFo) - DN 100 (37,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.6.3 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 (RCFC10 FoFo) - DN 150 (60,000 kg) | un | 3 |  | 0
4.6.4 | REGISTRO DE GAVETA CHATO FoFo C/ FLANGES PN 10 (RCFC10 FoFo) - DN 200 (104,000 kg) | un | 1 |  | 0
4.7 | VALVULAS DE RETENCAO DE FoFo DUCTIL
4.7.1 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORT. ÚNICA C/ FLANGES PN10 (VRPU10 FoFo PN 10) - DN 85 | un | 2 |  | 0
4.7.2 | VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORT. ÚNICA C/ FLANGES PN10 (VRPU10 FoFo PN 10) - DN 150 | un | 2 |  | 0
4.8 | VALVULAS DE COMANDO HIDRAULICO OU ELETRICO EM FoFo DUCTIL E DEMAIS MATERIAIS STANDART, EXCLUSIVE SERV. E MAT. P/ INSTAL. ELET.
4.8.1 | HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE (HQC) - d= 1 1/8' 5 kg/m | m | 7.7 |  | 0
4.8.2 | MANCAL INTERMEDIARIO EM FoFo DUCTIL P/ HASTE (MIH FoFo) d = 1 1/8' 8,500 kg | un | 3 |  | 0
4.8.3 | CONJUNTO MOTO BOMBA RE-AUTOESCORVANTE, DADOS: Q = 5,00 l/s; AMT = 16,78 m.c.a; P = 5,00 CV | cj | 2 |  | 0
4.8.4 | CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL, DADOS: Q = 21,07 l/s; AMT = 39,88 m.c.a; P = 15 CV | cj | 2 |  | 0
4.9 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
4.9.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 150 | m | 42 |  | 0
4.9.2 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 200 | m | 25 |  | 0
4.9.3 | TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) (T PVC JR) - DN 1' | m | 3.6 |  | 0
4.9.4 | TUBOS DE PVC C/ JUNTA ROSCAVEL (JR) (T PVC JR) - DN 1' | m | 4.9 |  | 0
4.9.5 | JOELHO 90º PVC, COM JUNTA ROSCÁVEL DN 1" | un | 2 |  | 0
4.10 | CONEXOES DE PVC P/ ESGOTO C/ JUNTA ELASTICA (JE) E ACESSORIOS
4.10.1 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 150 | un | 7 |  | 0
4.10.2 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 200 | un | 5 |  | 0
4.11 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10
4.11.1 | REDUCAO CONCENTRICA FoFo C/ FLANGES PN 10 (RFF10 FoFo) - DN 100 X 80 (9,500 kg) | un | 2 |  | 0
4.12 | MATERIAIS DE AÇO GALVANIZADO
4.12.1 | TUBO COM JUNTA ROSCÁVEL DE AÇO GALVANIZADO 1" | m | 13.2 |  | 0
4.12.2 | TUBO COM JUNTA ROSCÁVEL DE AÇO GALVANIZADO 1" | m | 4.9 |  | 0
4.12.3 | REGISTRO DE ESFERA AÇO GALVANIZADO 1" | un | 2 |  | 0
4.12.4 | JOELHO 90º PVC, COM JUNTA ROSCÁVEL DN 1" | un | 4 |  | 0
5.0 | ESTRUTURA DE ENTRADA E DAFA'S |  |  | Subtotal | 0
5.1 | TUBOS PECAS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
5.1.1 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES PN10 (TFL10 FoFo) - DN 100 X 4,00 (77,800 kg) | un | 2 |  | 0
5.1.2 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 02 FLANGES PN10 (TFL10 FoFo) - DN 200 X 5,00 (194,000 kg) | un | 3 |  | 0
5.1.3 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 100 X 2,50 (47,500 kg) | un | 2 |  | 0
5.1.4 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 100 X 3,00 (56,100 kg) | un | 2 |  | 0
5.1.5 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 0,50 (21,000 kg) | un | 4 |  | 0
5.1.6 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 150 X 4,50 (125,000 kg) | un | 4 |  | 0
5.1.7 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 200 X 0.50 (27,400 kg) | un | 8 |  | 0
5.1.8 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 200 X 2,50 (97,000 kg) | un | 8 |  | 0
5.1.9 | TUBOS DE FoFo DUCTIL C/ 01 FLANGE E 01 PONTA LISA PN10 (TFP10 FoFo) - DN 200 X 5,50 (201,400 kg) | un | 1 |  | 0
5.1.10 | TUBOS DE FoFo DUCTIL CILINDRICOS (TCL FoFo) - DN 100 (17,200 kg) | m | 22 |  | 0
5.1.11 | TUBOS DE FoFo DUCTIL CILINDRICOS (TCL FoFo) - DN 200 (34,800 kg) | m | 18 |  | 0
5.1.12 | CURVA 90o C/ BOLSAS JGS FoFo (C90 JGS FoFo) - DN 200 (35,200 kg) | un | 1 |  | 0
5.1.13 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 80 (9,500 kg) | un | 8 |  | 0
5.1.14 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 100 (11,000 kg) | un | 2 |  | 0
5.1.15 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 150 (18,000 kg) | un | 4 |  | 0
5.1.16 | CURVA 90o FoFo C/ FLANGES PN 10 (C90FF10 FoFo) - DN 200 (28,000 kg) | un | 1 |  | 0
5.1.17 | TE FoFo C/ FLANGES PN 10 (TFF10 FoFo) - DN 200 X 200 (47,000 kg) | un | 4 |  | 0
5.1.18 | FLANGE CEGO FoFo PN 10 (FC10 FoFo) - DN 200 (11,000 kg) | un | 1 |  | 0
5.1.19 | EXTREMIDADE PONTA E FLANGE C/ ABA DE VEDACAO FoFo PN 10 (EPFAV10 FoFo) - DN 200 46,000 kg | un | 1 |  | 0
5.1.20 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 80 (16 X 80 mm) 0,175 kg | un | 64 |  | 0
5.1.21 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 100 (16 X 80 mm) 0,175 kg | un | 64 |  | 0
5.1.22 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 150 (20 X 90 mm) 0,338 kg | un | 64 |  | 0
5.1.23 | PARAFUSOS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (PPF10) - DN 200 (20 X 90 mm) 0,338 kg | un | 228 |  | 0
5.1.24 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 80 0,030 kg | un | 8 |  | 0
5.1.25 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 100 0,040 kg | un | 8 |  | 0
5.1.26 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 150 0,060 kg | un | 8 |  | 0
5.1.27 | ARRUELAS P/ JUNTAS C/ FLANGES FoFo PN 10 (ABF10) - DN 200 0,090 kg | un | 19 |  | 0
5.1.28 | JUNTA GIBAULT E TIRANTES (JGI) - DN 200 (17,500 kg) | un | 4 |  | 0
5.1.29 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | un | 3 |  | 0
5.2 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC
5.2.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 200 | m | 42 |  | 0
5.2.2 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 200 | un | 7 |  | 0
6.0 | LEITOS DE SECAGEM |  |  | Subtotal | 0
6.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 150 | m | 12 |  | 0
6.2 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 200 | m | 13 |  | 0
6.3 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 150 | un | 2 |  | 0
6.4 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 200 | un | 1 |  | 0
7.0 | LAGOAS FACULTATIVAS |  |  | Subtotal | 0
7.1 | TUBOS DE PVC RIGIDO P/ ESGOTO (NBR 7362) PONTA E BOLSA C/ JUNTA ELASTICA (JE) (T ES PVC PB JE P/ ESG.) - DN 200 | m | 132 |  | 0
7.2 | ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO PVC JE (ANB P/ ES PVC JE) - DN 200 | un | 22 |  | 0
7.3 | TUBOS, PECAS E CONEXOES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PE80 / POLIPROPILENO (T PEAD CL. 4,0 kgf/cm2) - DN 200 | m | 20 |  | 0
7.4 | MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ W = 3" | un | 1 |  | 0
8.0 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 1 |  |  | Subtotal | 0
8.1 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" de 1,90 m | un | 9 |  | 0
8.2 | Cruzeta de Concreto Tipo "L" de 1,70 m | un | 9 |  | 0
8.3 | Cabo de Alumínio sem alma de aço - CA 4 AWG | kg | 40 |  | 0
8.4 | Chave Fusível de Distribuição 15kV, 100A, 10kA, Base "C" | Cj. | 3 |  | 0
8.5 | Isolador de Disco, 15kV, 140x165mm | un | 30 |  | 0
8.6 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 11 m / 200daN | un | 1 |  | 0
8.7 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 11 m / 400daN | un | 4 |  | 0
8.8 | Pino de Isolador | un | 25 |  | 0
8.9 | Pára-raio de Distribuição 12 kV - 5kA | un | 3 |  | 0
8.10 | Transformador Trifásico de Distribuição 15 kVA - 13.800 V/ 380-220 V | un | 1 |  | 0
8.11 | Cabo de Cobre com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 10 mm² | m | 50 |  | 0
8.12 | Cabo de Cobre Nu 25 mm² | m | 65 |  | 0
8.13 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 10 mm² | m | 80 |  | 0
8.14 | Grupo Gerador Diesel - 20 kVA com Quadro de Transferência Automático | un | 1 |  | 0
8.15 | Extintor de Incêdio CO2 - 6 kg | un | 2 |  | 0
8.16 | Painel QS/ CCM - 380 V para Motores de 2 x 5 cv com CLP e Inversores de Frequência | un | 1 |  | 0
8.17 | Sensor de Nível Ultrassônico com cabo | un | 1 |  | 0
8.18 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 4,0 mm² | m | 80 |  | 0
8.19 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 1,5 mm² | m | 370 |  | 0
8.20 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 2,5 mm² | m | 120 |  | 0
8.21 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 6m / 100daN | un | 3 |  | 0
9.0 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - EEE - 2 |  |  | Subtotal | 0
9.1 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" de 1,90 m | un | 6 |  | 0
9.2 | Cruzeta de Concreto Tipo "T" de 1,70 m | un | 2 |  | 0
9.3 | Cabo de Alumínio sem alma de aço - CA 4 AWG | kg | 5 |  | 0
9.4 | Chave Fusível de Distribuição 15 kV - 100 A base:C | un | 6 |  | 0
9.5 | Isolador de Disco, 15kV, 140x165mm | un | 12 |  | 0
9.6 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 11 m / 400daN | un | 2 |  | 0
9.7 | Cabo de Cobre com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 10 mm² | m | 100 |  | 0
9.8 | Cabo de Cobre Nu 25 mm² | m | 69 |  | 0
9.9 | Pára-raio de Distribuição 12 kV - 5kA | un | 3 |  | 0
9.10 | TransformadorTrifásico de Distribuição 30 kVA - 13.800 V/ 380-220 V | un | 1 |  | 0
9.11 | Grupo Gerador Diesel - 50 kVA com Quadro de Transferência Automático | un | 1 |  | 0
9.12 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 16 mm² | m | 30 |  | 0
9.13 | Painel QS/ CCM - 380 V para Motores de 2 x 15 cv com CLP e Inversores de Frequência | un | 1 |  | 0
9.14 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 6,0 mm² | m | 100 |  | 0
9.15 | Sensor de Nível Ultrassônico com cabo | un | 1 |  | 0
9.16 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 1,5 mm² | m | 125 |  | 0
9.17 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 2,5 mm² | m | 125 |  | 0
9.18 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 6m / 100daN | un | 3 |  | 0
10.0 | Fornecimentos e Instalações Elétricas - ETE |  |  | Subtotal | 0
10.1 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 10m / 300daN | un | 1 |  | 0
10.2 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 11 m / 200daN | un | 1 |  | 0
10.3 | Cabo de Alumínio sem alma de aço - CA 4 AWG | kg | 6 |  | 0
10.4 | Poste de Concreto tipo Duplo 'T' - 6m / 100daN | un | 4 |  | 0
10.5 | Cabo de Cobre Nu 25 mm² | m | 2 |  | 0
10.6 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 6 mm² | m | 40 |  | 0
10.7 | Cabo de Cobre Flexível com Isolação em PVC 70º C - 0,6/1 kV NBR 7288 - 1,50 mm² | m | 200 |  | 0
|  |  |  | TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS (R$): | 0